## 24
energy[MV]: | 10
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -50 | -50 | 50 | 50
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 91 | 24
91 | 3.216374269
90 | 3.289473684
89 | 3.362573099
88 | 3.50877193
87 | 3.581871345
86 | 3.65497076
85 | 3.801169591
84 | 3.874269006
83 | 3.947368421
82 | 4.020467836
81 | 4.166666667
80 | 4.239766082
79 | 4.312865497
78 | 4.459064327
77 | 4.605263158
76 | 4.751461988
75 | 4.824561404
74 | 4.970760234
73 | 5.116959064
72 | 5.263157895
71 | 5.33625731
70 | 5.48245614
69 | 5.628654971
68 | 5.774853801
67 | 5.994152047
66 | 6.213450292
65 | 6.505847953
64 | 6.798245614
63 | 7.16374269
62 | 7.602339181
61 | 8.114035088
60 | 8.84502924
59 | 9.868421053
58 | 11.18421053
57 | 13.01169591
56 | 15.78947368
55 | 19.80994152
54 | 25.65789474
53 | 33.47953216
52 | 42.83625731
51 | 52.92397661
50 | 63.08479532
49 | 72.5877193
48 | 80.62865497
47 | 86.84210526
46 | 91.22807018
45 | 94.2251462
44 | 96.12573099
43 | 97.36842105
42 | 98.31871345
41 | 99.0497076
40 | 99.56140351
39 | 99.85380117
38 | 100.0730994
37 | 100.2923977
36 | 100.3654971
35 | 100.4385965
34 | 100.5847953
33 | 100.6578947
32 | 100.6578947
31 | 100.7309942
30 | 100.7309942
29 | 100.7309942
28 | 100.7309942
27 | 100.8040936
26 | 100.8040936
25 | 100.8040936
24 | 100.7309942
23 | 100.6578947
22 | 100.6578947
21 | 100.6578947
20 | 100.6578947
19 | 100.6578947
18 | 100.6578947
17 | 100.6578947
16 | 100.6578947
15 | 100.5847953
14 | 100.4385965
13 | 100.4385965
12 | 100.4385965
11 | 100.4385965
10 | 100.3654971
9 | 100.2923977
8 | 100.2192982
7 | 100.2192982
6 | 100.1461988
5 | 100.1461988
4 | 100.1461988
3 | 100.0730994
2 | 100
1 | 100
0 | 100
-1 | 100
-2 | 100
-3 | 100.0730994
-4 | 100.1461988
-5 | 100.1461988
-6 | 100.1461988
-7 | 100.2192982
-8 | 100.2192982
-9 | 100.2923977
-10 | 100.3654971
-11 | 100.4385965
-12 | 100.4385965
-13 | 100.4385965
-14 | 100.4385965
-15 | 100.5847953
-16 | 100.6578947
-17 | 100.6578947
-18 | 100.6578947
-19 | 100.6578947
-20 | 100.6578947
-21 | 100.6578947
-22 | 100.6578947
-23 | 100.6578947
-24 | 100.7309942
-25 | 100.8040936
-26 | 100.8040936
-27 | 100.8040936
-28 | 100.7309942
-29 | 100.7309942
-30 | 100.7309942
-31 | 100.7309942
-32 | 100.6578947
-33 | 100.6578947
-34 | 100.5847953
-35 | 100.4385965
-36 | 100.3654971
-37 | 100.2923977
-38 | 100.0730994
-39 | 99.85380117
-40 | 99.56140351
-41 | 99.0497076
-42 | 98.31871345
-43 | 97.36842105
-44 | 96.12573099
-45 | 94.2251462
-46 | 91.22807018
-47 | 86.84210526
-48 | 80.62865497
-49 | 72.5877193
-50 | 63.08479532
-51 | 52.92397661
-52 | 42.83625731
-53 | 33.47953216
-54 | 25.65789474
-55 | 19.80994152
-56 | 15.78947368
-57 | 13.01169591
-58 | 11.18421053
-59 | 9.868421053
-60 | 8.84502924
-61 | 8.114035088
-62 | 7.602339181
-63 | 7.16374269
-64 | 6.798245614
-65 | 6.505847953
-66 | 6.213450292
-67 | 5.994152047
-68 | 5.774853801
-69 | 5.628654971
-70 | 5.48245614
-71 | 5.33625731
-72 | 5.263157895
-73 | 5.116959064
-74 | 4.970760234
-75 | 4.824561404
-76 | 4.751461988
-77 | 4.605263158
-78 | 4.459064327
-79 | 4.312865497
-80 | 4.239766082
-81 | 4.166666667
-82 | 4.020467836
-83 | 3.947368421
-84 | 3.874269006
-85 | 3.801169591
-86 | 3.65497076
-87 | 3.581871345
-88 | 3.50877193
-89 | 3.362573099
-90 | 3.289473684
-91 | 3.216374269

## 50
energy[MV]: | 10
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -50 | -50 | 50 | 50
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 94 | 50
94 | 2.674488189
93 | 2.746771654
92 | 2.819055118
91 | 2.891338583
90 | 2.963622047
89 | 3.035905512
88 | 3.108188976
87 | 3.180472441
86 | 3.252755906
85 | 3.32503937
84 | 3.469606299
83 | 3.614173228
82 | 3.686456693
81 | 3.831023622
80 | 3.903307087
79 | 4.047874016
78 | 4.12015748
77 | 4.264724409
76 | 4.337007874
75 | 4.481574803
74 | 4.626141732
73 | 4.770708661
72 | 4.915275591
71 | 5.05984252
70 | 5.276692913
69 | 5.421259843
68 | 5.638110236
67 | 5.927244094
66 | 6.216377953
65 | 6.577795276
64 | 7.011496063
63 | 7.517480315
62 | 8.095748031
61 | 8.890866142
60 | 9.97511811
59 | 11.4207874
58 | 13.44472441
57 | 16.26377953
56 | 20.31165354
55 | 25.94976378
54 | 32.96125984
53 | 41.2015748
52 | 50.09244094
51 | 58.98330709
50 | 67.00677165
49 | 73.65685039
48 | 78.86125984
47 | 82.62
46 | 85.14992126
45 | 86.88472441
44 | 88.04125984
43 | 88.98094488
42 | 89.63149606
41 | 90.13748031
40 | 90.49889764
39 | 90.71574803
38 | 90.93259843
37 | 91.07716535
36 | 91.29401575
35 | 91.51086614
34 | 91.58314961
33 | 91.65543307
32 | 91.72771654
31 | 91.8
30 | 91.87228346
29 | 91.94456693
28 | 91.94456693
27 | 91.94456693
26 | 91.94456693
25 | 91.94456693
24 | 91.94456693
23 | 92.01685039
22 | 92.01685039
21 | 92.01685039
20 | 92.08913386
19 | 92.08913386
18 | 92.08913386
17 | 92.01685039
16 | 92.01685039
15 | 92.01685039
14 | 92.01685039
13 | 91.94456693
12 | 91.94456693
11 | 91.94456693
10 | 91.94456693
9 | 91.87228346
8 | 91.87228346
7 | 91.8
6 | 91.8
5 | 91.72771654
4 | 91.72771654
3 | 91.72771654
2 | 91.72771654
1 | 91.8
0 | 91.8
-1 | 91.8
-2 | 91.72771654
-3 | 91.72771654
-4 | 91.72771654
-5 | 91.72771654
-6 | 91.8
-7 | 91.8
-8 | 91.87228346
-9 | 91.87228346
-10 | 91.94456693
-11 | 91.94456693
-12 | 91.94456693
-13 | 91.94456693
-14 | 92.01685039
-15 | 92.01685039
-16 | 92.01685039
-17 | 92.01685039
-18 | 92.08913386
-19 | 92.08913386
-20 | 92.08913386
-21 | 92.01685039
-22 | 92.01685039
-23 | 92.01685039
-24 | 91.94456693
-25 | 91.94456693
-26 | 91.94456693
-27 | 91.94456693
-28 | 91.94456693
-29 | 91.94456693
-30 | 91.87228346
-31 | 91.8
-32 | 91.72771654
-33 | 91.65543307
-34 | 91.58314961
-35 | 91.51086614
-36 | 91.29401575
-37 | 91.07716535
-38 | 90.93259843
-39 | 90.71574803
-40 | 90.49889764
-41 | 90.13748031
-42 | 89.63149606
-43 | 88.98094488
-44 | 88.04125984
-45 | 86.88472441
-46 | 85.14992126
-47 | 82.62
-48 | 78.86125984
-49 | 73.65685039
-50 | 67.00677165
-51 | 58.98330709
-52 | 50.09244094
-53 | 41.2015748
-54 | 32.96125984
-55 | 25.94976378
-56 | 20.31165354
-57 | 16.26377953
-58 | 13.44472441
-59 | 11.4207874
-60 | 9.97511811
-61 | 8.890866142
-62 | 8.095748031
-63 | 7.517480315
-64 | 7.011496063
-65 | 6.577795276
-66 | 6.216377953
-67 | 5.927244094
-68 | 5.638110236
-69 | 5.421259843
-70 | 5.276692913
-71 | 5.05984252
-72 | 4.915275591
-73 | 4.770708661
-74 | 4.626141732
-75 | 4.481574803
-76 | 4.337007874
-77 | 4.264724409
-78 | 4.12015748
-79 | 4.047874016
-80 | 3.903307087
-81 | 3.831023622
-82 | 3.686456693
-83 | 3.614173228
-84 | 3.469606299
-85 | 3.32503937
-86 | 3.252755906
-87 | 3.180472441
-88 | 3.108188976
-89 | 3.035905512
-90 | 2.963622047
-91 | 2.891338583
-92 | 2.819055118
-93 | 2.746771654
-94 | 2.674488189

## 100
energy[MV]: | 10
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -50 | -50 | 50 | 50
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 97 | 100
97 | 2.742997062
96 | 2.815181195
95 | 2.887365328
94 | 2.959549461
93 | 3.031733595
92 | 3.103917728
91 | 3.176101861
90 | 3.248285994
89 | 3.392654261
88 | 3.464838394
87 | 3.537022527
86 | 3.681390793
85 | 3.753574927
84 | 3.897943193
83 | 3.970127326
82 | 4.042311459
81 | 4.186679726
80 | 4.331047992
79 | 4.475416259
78 | 4.619784525
77 | 4.764152791
76 | 4.908521058
75 | 5.052889324
74 | 5.197257591
73 | 5.341625857
72 | 5.485994123
71 | 5.702546523
70 | 5.919098923
69 | 6.207835455
68 | 6.496571988
67 | 6.929676787
66 | 7.290597453
65 | 7.795886386
64 | 8.373359452
63 | 9.167384917
62 | 10.17796278
61 | 11.62164545
60 | 13.57061704
59 | 16.3136141
58 | 20.06718903
57 | 24.97571009
56 | 30.75044074
55 | 37.24701273
54 | 43.74358472
53 | 49.87923604
52 | 55.4374143
51 | 59.91283056
50 | 63.37766895
49 | 65.83192948
48 | 67.56434868
47 | 68.71929481
46 | 69.65768854
45 | 70.37952987
44 | 70.95700294
43 | 71.3179236
42 | 71.67884427
41 | 71.9675808
40 | 72.1841332
39 | 72.32850147
38 | 72.47286974
37 | 72.617238
36 | 72.68942214
35 | 72.8337904
34 | 72.90597453
33 | 73.0503428
32 | 73.12252693
31 | 73.19471107
30 | 73.2668952
29 | 73.33907933
28 | 73.33907933
27 | 73.33907933
26 | 73.41126347
25 | 73.41126347
24 | 73.4834476
23 | 73.55563173
22 | 73.62781587
21 | 73.62781587
20 | 73.77218413
19 | 73.77218413
18 | 73.77218413
17 | 73.77218413
16 | 73.77218413
15 | 73.77218413
14 | 73.7
13 | 73.7
12 | 73.7
11 | 73.7
10 | 73.7
9 | 73.77218413
8 | 73.77218413
7 | 73.7
6 | 73.62781587
5 | 73.62781587
4 | 73.55563173
3 | 73.55563173
2 | 73.62781587
1 | 73.7
0 | 73.7
-1 | 73.7
-2 | 73.62781587
-3 | 73.55563173
-4 | 73.55563173
-5 | 73.62781587
-6 | 73.62781587
-7 | 73.7
-8 | 73.77218413
-9 | 73.77218413
-10 | 73.7
-11 | 73.7
-12 | 73.7
-13 | 73.7
-14 | 73.7
-15 | 73.77218413
-16 | 73.77218413
-17 | 73.77218413
-18 | 73.77218413
-19 | 73.77218413
-20 | 73.77218413
-21 | 73.62781587
-22 | 73.62781587
-23 | 73.55563173
-24 | 73.4834476
-25 | 73.41126347
-26 | 73.41126347
-27 | 73.33907933
-28 | 73.33907933
-29 | 73.33907933
-30 | 73.2668952
-31 | 73.19471107
-32 | 73.12252693
-33 | 73.0503428
-34 | 72.90597453
-35 | 72.8337904
-36 | 72.68942214
-37 | 72.617238
-38 | 72.47286974
-39 | 72.32850147
-40 | 72.1841332
-41 | 71.9675808
-42 | 71.67884427
-43 | 71.3179236
-44 | 70.95700294
-45 | 70.37952987
-46 | 69.65768854
-47 | 68.71929481
-48 | 67.56434868
-49 | 65.83192948
-50 | 63.37766895
-51 | 59.91283056
-52 | 55.4374143
-53 | 49.87923604
-54 | 43.74358472
-55 | 37.24701273
-56 | 30.75044074
-57 | 24.97571009
-58 | 20.06718903
-59 | 16.3136141
-60 | 13.57061704
-61 | 11.62164545
-62 | 10.17796278
-63 | 9.167384917
-64 | 8.373359452
-65 | 7.795886386
-66 | 7.290597453
-67 | 6.929676787
-68 | 6.496571988
-69 | 6.207835455
-70 | 5.919098923
-71 | 5.702546523
-72 | 5.485994123
-73 | 5.341625857
-74 | 5.197257591
-75 | 5.052889324
-76 | 4.908521058
-77 | 4.764152791
-78 | 4.619784525
-79 | 4.475416259
-80 | 4.331047992
-81 | 4.186679726
-82 | 4.042311459
-83 | 3.970127326
-84 | 3.897943193
-85 | 3.753574927
-86 | 3.681390793
-87 | 3.537022527
-88 | 3.464838394
-89 | 3.392654261
-90 | 3.248285994
-91 | 3.176101861
-92 | 3.103917728
-93 | 3.031733595
-94 | 2.959549461
-95 | 2.887365328
-96 | 2.815181195
-97 | 2.742997062

## 150
energy[MV]: | 10
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -50 | -50 | 50 | 50
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 102 | 150
102 | 2.599261993
101 | 2.599261993
100 | 2.671463715
99 | 2.743665437
98 | 2.815867159
97 | 2.815867159
96 | 2.960270603
95 | 3.032472325
94 | 3.104674047
93 | 3.176875769
92 | 3.249077491
91 | 3.321279213
90 | 3.393480935
89 | 3.465682657
88 | 3.537884379
87 | 3.682287823
86 | 3.754489545
85 | 3.898892989
84 | 3.971094711
83 | 4.115498155
82 | 4.187699877
81 | 4.332103321
80 | 4.404305043
79 | 4.548708487
78 | 4.693111931
77 | 4.837515375
76 | 4.981918819
75 | 5.126322263
74 | 5.270725707
73 | 5.487330873
72 | 5.703936039
71 | 5.920541205
70 | 6.209348093
69 | 6.570356704
68 | 6.931365314
67 | 7.364575646
66 | 7.8699877
65 | 8.59200492
64 | 9.602829028
63 | 10.90246002
62 | 12.70750308
61 | 15.16236162
60 | 18.33923739
59 | 22.38253383
58 | 27.07564576
57 | 32.05756458
56 | 37.03948339
55 | 41.51599016
54 | 45.41488315
53 | 48.37515375
52 | 50.61340713
51 | 52.20184502
50 | 53.35707257
49 | 54.15129151
48 | 54.87330873
47 | 55.37872079
46 | 55.81193112
45 | 56.02853629
44 | 56.31734317
43 | 56.60615006
42 | 56.82275523
41 | 56.96715867
40 | 57.11156212
39 | 57.25596556
38 | 57.400369
37 | 57.47257073
36 | 57.61697417
35 | 57.68917589
34 | 57.76137761
33 | 57.83357934
32 | 57.90578106
31 | 57.97798278
30 | 58.0501845
29 | 58.0501845
28 | 58.12238622
27 | 58.26678967
26 | 58.33899139
25 | 58.41119311
24 | 58.48339483
23 | 58.48339483
22 | 58.55559656
21 | 58.55559656
20 | 58.55559656
19 | 58.55559656
18 | 58.62779828
17 | 58.62779828
16 | 58.62779828
15 | 58.62779828
14 | 58.7
13 | 58.62779828
12 | 58.62779828
11 | 58.62779828
10 | 58.62779828
9 | 58.7
8 | 58.7
7 | 58.62779828
6 | 58.62779828
5 | 58.62779828
4 | 58.62779828
3 | 58.62779828
2 | 58.62779828
1 | 58.62779828
0 | 58.7
-1 | 58.62779828
-2 | 58.62779828
-3 | 58.62779828
-4 | 58.62779828
-5 | 58.62779828
-6 | 58.62779828
-7 | 58.62779828
-8 | 58.7
-9 | 58.7
-10 | 58.62779828
-11 | 58.62779828
-12 | 58.62779828
-13 | 58.62779828
-14 | 58.7
-15 | 58.62779828
-16 | 58.62779828
-17 | 58.62779828
-18 | 58.62779828
-19 | 58.55559656
-20 | 58.55559656
-21 | 58.55559656
-22 | 58.55559656
-23 | 58.48339483
-24 | 58.48339483
-25 | 58.41119311
-26 | 58.33899139
-27 | 58.26678967
-28 | 58.12238622
-29 | 58.0501845
-30 | 58.0501845
-31 | 57.97798278
-32 | 57.90578106
-33 | 57.83357934
-34 | 57.76137761
-35 | 57.68917589
-36 | 57.61697417
-37 | 57.47257073
-38 | 57.400369
-39 | 57.25596556
-40 | 57.11156212
-41 | 56.96715867
-42 | 56.82275523
-43 | 56.60615006
-44 | 56.31734317
-45 | 56.02853629
-46 | 55.81193112
-47 | 55.37872079
-48 | 54.87330873
-49 | 54.15129151
-50 | 53.35707257
-51 | 52.20184502
-52 | 50.61340713
-53 | 48.37515375
-54 | 45.41488315
-55 | 41.51599016
-56 | 37.03948339
-57 | 32.05756458
-58 | 27.07564576
-59 | 22.38253383
-60 | 18.33923739
-61 | 15.16236162
-62 | 12.70750308
-63 | 10.90246002
-64 | 9.602829028
-65 | 8.59200492
-66 | 7.8699877
-67 | 7.364575646
-68 | 6.931365314
-69 | 6.570356704
-70 | 6.209348093
-71 | 5.920541205
-72 | 5.703936039
-73 | 5.487330873
-74 | 5.270725707
-75 | 5.126322263
-76 | 4.981918819
-77 | 4.837515375
-78 | 4.693111931
-79 | 4.548708487
-80 | 4.404305043
-81 | 4.332103321
-82 | 4.187699877
-83 | 4.115498155
-84 | 3.971094711
-85 | 3.898892989
-86 | 3.754489545
-87 | 3.682287823
-88 | 3.537884379
-89 | 3.465682657
-90 | 3.393480935
-91 | 3.321279213
-92 | 3.249077491
-93 | 3.176875769
-94 | 3.104674047
-95 | 3.032472325
-96 | 2.960270603
-97 | 2.815867159
-98 | 2.815867159
-99 | 2.743665437
-100 | 2.671463715
-101 | 2.599261993
-102 | 2.599261993

## 200
energy[MV]: | 10
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -50 | -50 | 50 | 50
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 106 | 200
106 | 2.387888199
105 | 2.460248447
104 | 2.532608696
103 | 2.532608696
102 | 2.604968944
101 | 2.604968944
100 | 2.677329193
99 | 2.749689441
98 | 2.749689441
97 | 2.822049689
96 | 2.894409938
95 | 2.966770186
94 | 3.039130435
93 | 3.111490683
92 | 3.25621118
91 | 3.328571429
90 | 3.328571429
89 | 3.400931677
88 | 3.545652174
87 | 3.618012422
86 | 3.690372671
85 | 3.835093168
84 | 3.907453416
83 | 3.979813665
82 | 4.124534161
81 | 4.19689441
80 | 4.341614907
79 | 4.486335404
78 | 4.631055901
77 | 4.775776398
76 | 4.920496894
75 | 5.065217391
74 | 5.209937888
73 | 5.427018634
72 | 5.644099379
71 | 5.933540373
70 | 6.295341615
69 | 6.657142857
68 | 7.236024845
67 | 7.887267081
66 | 8.755590062
65 | 9.985714286
64 | 11.65
63 | 13.8931677
62 | 16.71521739
61 | 19.97142857
60 | 23.58944099
59 | 27.27981366
58 | 30.89782609
57 | 34.15403727
56 | 36.90372671
55 | 38.92981366
54 | 40.44937888
53 | 41.53478261
52 | 42.33074534
51 | 42.98198758
50 | 43.41614907
49 | 43.77795031
48 | 44.0673913
47 | 44.28447205
46 | 44.5015528
45 | 44.64627329
44 | 44.79099379
43 | 45.00807453
42 | 45.15279503
41 | 45.29751553
40 | 45.44223602
39 | 45.51459627
38 | 45.58695652
37 | 45.65931677
36 | 45.73167702
35 | 45.80403727
34 | 45.80403727
33 | 45.87639752
32 | 45.94875776
31 | 46.02111801
30 | 46.09347826
29 | 46.16583851
28 | 46.23819876
27 | 46.23819876
26 | 46.23819876
25 | 46.31055901
24 | 46.38291925
23 | 46.38291925
22 | 46.4552795
21 | 46.4552795
20 | 46.52763975
19 | 46.52763975
18 | 46.4552795
17 | 46.52763975
16 | 46.52763975
15 | 46.6
14 | 46.67236025
13 | 46.67236025
12 | 46.67236025
11 | 46.67236025
10 | 46.6
9 | 46.6
8 | 46.6
7 | 46.6
6 | 46.6
5 | 46.6
4 | 46.67236025
3 | 46.67236025
2 | 46.67236025
1 | 46.6
0 | 46.6
-1 | 46.6
-2 | 46.67236025
-3 | 46.67236025
-4 | 46.67236025
-5 | 46.6
-6 | 46.6
-7 | 46.6
-8 | 46.6
-9 | 46.6
-10 | 46.6
-11 | 46.67236025
-12 | 46.67236025
-13 | 46.67236025
-14 | 46.67236025
-15 | 46.6
-16 | 46.52763975
-17 | 46.52763975
-18 | 46.4552795
-19 | 46.52763975
-20 | 46.52763975
-21 | 46.4552795
-22 | 46.4552795
-23 | 46.38291925
-24 | 46.38291925
-25 | 46.31055901
-26 | 46.23819876
-27 | 46.23819876
-28 | 46.23819876
-29 | 46.16583851
-30 | 46.09347826
-31 | 46.02111801
-32 | 45.94875776
-33 | 45.87639752
-34 | 45.80403727
-35 | 45.80403727
-36 | 45.73167702
-37 | 45.65931677
-38 | 45.58695652
-39 | 45.51459627
-40 | 45.44223602
-41 | 45.29751553
-42 | 45.15279503
-43 | 45.00807453
-44 | 44.79099379
-45 | 44.64627329
-46 | 44.5015528
-47 | 44.28447205
-48 | 44.0673913
-49 | 43.77795031
-50 | 43.41614907
-51 | 42.98198758
-52 | 42.33074534
-53 | 41.53478261
-54 | 40.44937888
-55 | 38.92981366
-56 | 36.90372671
-57 | 34.15403727
-58 | 30.89782609
-59 | 27.27981366
-60 | 23.58944099
-61 | 19.97142857
-62 | 16.71521739
-63 | 13.8931677
-64 | 11.65
-65 | 9.985714286
-66 | 8.755590062
-67 | 7.887267081
-68 | 7.236024845
-69 | 6.657142857
-70 | 6.295341615
-71 | 5.933540373
-72 | 5.644099379
-73 | 5.427018634
-74 | 5.209937888
-75 | 5.065217391
-76 | 4.920496894
-77 | 4.775776398
-78 | 4.631055901
-79 | 4.486335404
-80 | 4.341614907
-81 | 4.19689441
-82 | 4.124534161
-83 | 3.979813665
-84 | 3.907453416
-85 | 3.835093168
-86 | 3.690372671
-87 | 3.618012422
-88 | 3.545652174
-89 | 3.400931677
-90 | 3.328571429
-91 | 3.328571429
-92 | 3.25621118
-93 | 3.111490683
-94 | 3.039130435
-95 | 2.966770186
-96 | 2.894409938
-97 | 2.822049689
-98 | 2.749689441
-99 | 2.749689441
-100 | 2.677329193
-101 | 2.604968944
-102 | 2.604968944
-103 | 2.532608696
-104 | 2.532608696
-105 | 2.460248447
-106 | 2.387888199