## 24
energy[MV]: | 10
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -200 | -200 | 200 | 200
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 237 | 24
237 | 8.153419523
236 | 8.291613074
235 | 8.429806625
234 | 8.568000176
233 | 8.706193728
232 | 8.98258083
231 | 9.120774381
230 | 9.258967933
229 | 9.535355035
228 | 9.673548586
227 | 9.811742137
226 | 10.08812924
225 | 10.22632279
224 | 10.36451634
223 | 10.64090344
222 | 10.779097
221 | 11.0554841
220 | 11.3318712
219 | 11.6082583
218 | 11.88464541
217 | 12.29922606
216 | 12.71380671
215 | 13.26658092
214 | 13.95754867
213 | 14.92490353
212 | 16.16864549
211 | 17.96516166
210 | 20.72903268
209 | 24.73664567
208 | 30.67896837
207 | 38.69419434
206 | 48.36774293
205 | 59.14683993
204 | 70.20232403
203 | 80.84322747
202 | 90.1021954
201 | 97.56464717
200 | 102.9541957
199 | 106.547228
198 | 108.8965184
197 | 110.554841
196 | 111.6603894
195 | 112.4895507
194 | 113.0423249
193 | 113.5950991
192 | 113.8714862
191 | 114.1478733
190 | 114.4242604
189 | 114.7006475
188 | 114.8388411
187 | 114.9770346
186 | 115.1152282
185 | 115.2534217
184 | 115.2534217
183 | 115.3916153
182 | 115.5298088
181 | 115.5298088
180 | 115.6680024
179 | 115.6680024
178 | 115.6680024
177 | 115.6680024
176 | 115.6680024
175 | 115.8061959
174 | 115.8061959
173 | 115.6680024
172 | 115.6680024
171 | 115.6680024
170 | 115.5298088
169 | 115.6680024
168 | 115.5298088
167 | 115.6680024
166 | 115.6680024
165 | 115.6680024
164 | 115.5298088
163 | 115.5298088
162 | 115.3916153
161 | 115.3916153
160 | 115.2534217
159 | 115.2534217
158 | 115.2534217
157 | 115.2534217
156 | 115.2534217
155 | 115.1152282
154 | 115.1152282
153 | 115.1152282
152 | 115.1152282
151 | 114.9770346
150 | 114.9770346
149 | 114.9770346
148 | 114.9770346
147 | 115.1152282
146 | 115.1152282
145 | 114.9770346
144 | 114.9770346
143 | 114.9770346
142 | 114.9770346
141 | 114.9770346
140 | 114.8388411
139 | 114.8388411
138 | 114.7006475
137 | 114.8388411
136 | 114.8388411
135 | 114.8388411
134 | 114.7006475
133 | 114.7006475
132 | 114.562454
131 | 114.562454
130 | 114.562454
129 | 114.562454
128 | 114.562454
127 | 114.7006475
126 | 114.562454
125 | 114.562454
124 | 114.562454
123 | 114.562454
122 | 114.7006475
121 | 114.7006475
120 | 114.562454
119 | 114.562454
118 | 114.562454
117 | 114.562454
116 | 114.562454
115 | 114.562454
114 | 114.4242604
113 | 114.4242604
112 | 114.4242604
111 | 114.2860669
110 | 114.2860669
109 | 114.2860669
108 | 114.1478733
107 | 114.1478733
106 | 114.1478733
105 | 114.2860669
104 | 114.2860669
103 | 114.2860669
102 | 114.1478733
101 | 114.1478733
100 | 114.1478733
99 | 114.1478733
98 | 114.1478733
97 | 114.0096798
96 | 114.0096798
95 | 114.0096798
94 | 114.0096798
93 | 114.0096798
92 | 113.8714862
91 | 113.8714862
90 | 113.7332927
89 | 113.7332927
88 | 113.7332927
87 | 113.7332927
86 | 113.7332927
85 | 113.7332927
84 | 113.5950991
83 | 113.5950991
82 | 113.4569056
81 | 113.4569056
80 | 113.4569056
79 | 113.4569056
78 | 113.4569056
77 | 113.318712
76 | 113.318712
75 | 113.318712
74 | 113.318712
73 | 113.1805185
72 | 113.1805185
71 | 113.0423249
70 | 113.0423249
69 | 113.0423249
68 | 113.0423249
67 | 113.0423249
66 | 112.9041314
65 | 112.9041314
64 | 112.9041314
63 | 112.7659378
62 | 112.7659378
61 | 112.7659378
60 | 112.7659378
59 | 112.6277443
58 | 112.6277443
57 | 112.4895507
56 | 112.4895507
55 | 112.4895507
54 | 112.4895507
53 | 112.4895507
52 | 112.3513572
51 | 112.3513572
50 | 112.3513572
49 | 112.2131636
48 | 112.07497
47 | 112.07497
46 | 111.9367765
45 | 111.9367765
44 | 111.7985829
43 | 111.7985829
42 | 111.6603894
41 | 111.5221958
40 | 111.3840023
39 | 111.3840023
38 | 111.3840023
37 | 111.2458087
36 | 111.1076152
35 | 111.1076152
34 | 110.9694216
33 | 110.8312281
32 | 110.8312281
31 | 110.6930345
30 | 110.6930345
29 | 110.554841
28 | 110.554841
27 | 110.4166474
26 | 110.4166474
25 | 110.4166474
24 | 110.2784539
23 | 110.1402603
22 | 110.1402603
21 | 110.0020668
20 | 109.8638732
19 | 109.8638732
18 | 109.8638732
17 | 109.7256797
16 | 109.5874861
15 | 109.4492926
14 | 109.4492926
13 | 109.4492926
12 | 109.311099
11 | 109.311099
10 | 109.311099
9 | 109.1729055
8 | 109.1729055
7 | 109.0347119
6 | 109.0347119
5 | 109.0347119
4 | 108.8965184
3 | 108.8965184
2 | 108.8965184
1 | 108.8965184
0 | 108.8965184
-1 | 108.8965184
-2 | 108.8965184
-3 | 108.8965184
-4 | 108.8965184
-5 | 109.0347119
-6 | 109.0347119
-7 | 109.0347119
-8 | 109.1729055
-9 | 109.1729055
-10 | 109.311099
-11 | 109.311099
-12 | 109.311099
-13 | 109.4492926
-14 | 109.4492926
-15 | 109.4492926
-16 | 109.5874861
-17 | 109.7256797
-18 | 109.8638732
-19 | 109.8638732
-20 | 109.8638732
-21 | 110.0020668
-22 | 110.1402603
-23 | 110.1402603
-24 | 110.2784539
-25 | 110.4166474
-26 | 110.4166474
-27 | 110.4166474
-28 | 110.554841
-29 | 110.554841
-30 | 110.6930345
-31 | 110.6930345
-32 | 110.8312281
-33 | 110.8312281
-34 | 110.9694216
-35 | 111.1076152
-36 | 111.1076152
-37 | 111.2458087
-38 | 111.3840023
-39 | 111.3840023
-40 | 111.3840023
-41 | 111.5221958
-42 | 111.6603894
-43 | 111.7985829
-44 | 111.7985829
-45 | 111.9367765
-46 | 111.9367765
-47 | 112.07497
-48 | 112.07497
-49 | 112.2131636
-50 | 112.3513572
-51 | 112.3513572
-52 | 112.3513572
-53 | 112.4895507
-54 | 112.4895507
-55 | 112.4895507
-56 | 112.4895507
-57 | 112.4895507
-58 | 112.6277443
-59 | 112.6277443
-60 | 112.7659378
-61 | 112.7659378
-62 | 112.7659378
-63 | 112.7659378
-64 | 112.9041314
-65 | 112.9041314
-66 | 112.9041314
-67 | 113.0423249
-68 | 113.0423249
-69 | 113.0423249
-70 | 113.0423249
-71 | 113.0423249
-72 | 113.1805185
-73 | 113.1805185
-74 | 113.318712
-75 | 113.318712
-76 | 113.318712
-77 | 113.318712
-78 | 113.4569056
-79 | 113.4569056
-80 | 113.4569056
-81 | 113.4569056
-82 | 113.4569056
-83 | 113.5950991
-84 | 113.5950991
-85 | 113.7332927
-86 | 113.7332927
-87 | 113.7332927
-88 | 113.7332927
-89 | 113.7332927
-90 | 113.7332927
-91 | 113.8714862
-92 | 113.8714862
-93 | 114.0096798
-94 | 114.0096798
-95 | 114.0096798
-96 | 114.0096798
-97 | 114.0096798
-98 | 114.1478733
-99 | 114.1478733
-100 | 114.1478733
-101 | 114.1478733
-102 | 114.1478733
-103 | 114.2860669
-104 | 114.2860669
-105 | 114.2860669
-106 | 114.1478733
-107 | 114.1478733
-108 | 114.1478733
-109 | 114.2860669
-110 | 114.2860669
-111 | 114.2860669
-112 | 114.4242604
-113 | 114.4242604
-114 | 114.4242604
-115 | 114.562454
-116 | 114.562454
-117 | 114.562454
-118 | 114.562454
-119 | 114.562454
-120 | 114.562454
-121 | 114.7006475
-122 | 114.7006475
-123 | 114.562454
-124 | 114.562454
-125 | 114.562454
-126 | 114.562454
-127 | 114.7006475
-128 | 114.562454
-129 | 114.562454
-130 | 114.562454
-131 | 114.562454
-132 | 114.562454
-133 | 114.7006475
-134 | 114.7006475
-135 | 114.8388411
-136 | 114.8388411
-137 | 114.8388411
-138 | 114.7006475
-139 | 114.8388411
-140 | 114.8388411
-141 | 114.9770346
-142 | 114.9770346
-143 | 114.9770346
-144 | 114.9770346
-145 | 114.9770346
-146 | 115.1152282
-147 | 115.1152282
-148 | 114.9770346
-149 | 114.9770346
-150 | 114.9770346
-151 | 114.9770346
-152 | 115.1152282
-153 | 115.1152282
-154 | 115.1152282
-155 | 115.1152282
-156 | 115.2534217
-157 | 115.2534217
-158 | 115.2534217
-159 | 115.2534217
-160 | 115.2534217
-161 | 115.3916153
-162 | 115.3916153
-163 | 115.5298088
-164 | 115.5298088
-165 | 115.6680024
-166 | 115.6680024
-167 | 115.6680024
-168 | 115.5298088
-169 | 115.6680024
-170 | 115.5298088
-171 | 115.6680024
-172 | 115.6680024
-173 | 115.6680024
-174 | 115.8061959
-175 | 115.8061959
-176 | 115.6680024
-177 | 115.6680024
-178 | 115.6680024
-179 | 115.6680024
-180 | 115.6680024
-181 | 115.5298088
-182 | 115.5298088
-183 | 115.3916153
-184 | 115.2534217
-185 | 115.2534217
-186 | 115.1152282
-187 | 114.9770346
-188 | 114.8388411
-189 | 114.7006475
-190 | 114.4242604
-191 | 114.1478733
-192 | 113.8714862
-193 | 113.5950991
-194 | 113.0423249
-195 | 112.4895507
-196 | 111.6603894
-197 | 110.554841
-198 | 108.8965184
-199 | 106.547228
-200 | 102.9541957
-201 | 97.56464717
-202 | 90.1021954
-203 | 80.84322747
-204 | 70.20232403
-205 | 59.14683993
-206 | 48.36774293
-207 | 38.69419434
-208 | 30.67896837
-209 | 24.73664567
-210 | 20.72903268
-211 | 17.96516166
-212 | 16.16864549
-213 | 14.92490353
-214 | 13.95754867
-215 | 13.26658092
-216 | 12.71380671
-217 | 12.29922606
-218 | 11.88464541
-219 | 11.6082583
-220 | 11.3318712
-221 | 11.0554841
-222 | 10.779097
-223 | 10.64090344
-224 | 10.36451634
-225 | 10.22632279
-226 | 10.08812924
-227 | 9.811742137
-228 | 9.673548586
-229 | 9.535355035
-230 | 9.258967933
-231 | 9.120774381
-232 | 8.98258083
-233 | 8.706193728
-234 | 8.568000176
-235 | 8.429806625
-236 | 8.291613074
-237 | 8.153419523

## 50
energy[MV]: | 10
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -200 | -200 | 200 | 200
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 236 | 50
236 | 8.94665446
235 | 9.084295298
234 | 9.359576974
233 | 9.497217812
232 | 9.634858649
231 | 9.910140325
230 | 10.04778116
229 | 10.185422
228 | 10.46070368
227 | 10.59834451
226 | 10.87362619
225 | 11.2865487
224 | 11.56183038
223 | 11.83711205
222 | 12.25003457
221 | 12.80059792
220 | 13.35116127
219 | 14.1770063
218 | 15.14049216
217 | 16.51690054
216 | 18.44387227
215 | 21.19668903
214 | 25.05063249
213 | 30.556266
212 | 37.71358957
211 | 45.97203984
210 | 55.19397598
209 | 64.69119379
208 | 73.63784825
207 | 81.20809433
206 | 87.2642912
205 | 91.53115717
204 | 94.5592556
203 | 96.62386817
202 | 98.00027655
201 | 99.10140325
200 | 99.92724828
199 | 100.6154525
198 | 101.028375
197 | 101.5789383
196 | 101.85422
195 | 102.1295017
194 | 102.5424242
193 | 102.680065
192 | 102.9553467
191 | 103.0929875
190 | 103.2306284
189 | 103.5059101
188 | 103.6435509
187 | 103.6435509
186 | 103.7811917
185 | 103.9188326
184 | 103.9188326
183 | 104.0564734
182 | 104.0564734
181 | 104.0564734
180 | 104.1941143
179 | 104.1941143
178 | 104.1941143
177 | 104.1941143
176 | 104.3317551
175 | 104.3317551
174 | 104.3317551
173 | 104.4693959
172 | 104.4693959
171 | 104.4693959
170 | 104.4693959
169 | 104.4693959
168 | 104.4693959
167 | 104.4693959
166 | 104.4693959
165 | 104.4693959
164 | 104.4693959
163 | 104.4693959
162 | 104.3317551
161 | 104.4693959
160 | 104.4693959
159 | 104.4693959
158 | 104.4693959
157 | 104.4693959
156 | 104.4693959
155 | 104.4693959
154 | 104.6070368
153 | 104.4693959
152 | 104.4693959
151 | 104.3317551
150 | 104.4693959
149 | 104.4693959
148 | 104.3317551
147 | 104.3317551
146 | 104.3317551
145 | 104.3317551
144 | 104.3317551
143 | 104.3317551
142 | 104.3317551
141 | 104.3317551
140 | 104.3317551
139 | 104.3317551
138 | 104.3317551
137 | 104.3317551
136 | 104.3317551
135 | 104.3317551
134 | 104.3317551
133 | 104.3317551
132 | 104.3317551
131 | 104.3317551
130 | 104.3317551
129 | 104.3317551
128 | 104.3317551
127 | 104.4693959
126 | 104.4693959
125 | 104.4693959
124 | 104.4693959
123 | 104.3317551
122 | 104.4693959
121 | 104.4693959
120 | 104.4693959
119 | 104.3317551
118 | 104.4693959
117 | 104.3317551
116 | 104.3317551
115 | 104.3317551
114 | 104.3317551
113 | 104.3317551
112 | 104.1941143
111 | 104.3317551
110 | 104.3317551
109 | 104.3317551
108 | 104.3317551
107 | 104.1941143
106 | 104.1941143
105 | 104.1941143
104 | 104.1941143
103 | 104.1941143
102 | 104.1941143
101 | 104.1941143
100 | 104.1941143
99 | 104.3317551
98 | 104.3317551
97 | 104.1941143
96 | 104.0564734
95 | 104.0564734
94 | 104.0564734
93 | 104.0564734
92 | 104.0564734
91 | 104.0564734
90 | 104.0564734
89 | 104.0564734
88 | 104.0564734
87 | 104.0564734
86 | 103.9188326
85 | 103.9188326
84 | 103.9188326
83 | 103.9188326
82 | 104.0564734
81 | 104.0564734
80 | 103.9188326
79 | 103.9188326
78 | 103.9188326
77 | 103.7811917
76 | 103.7811917
75 | 103.7811917
74 | 103.7811917
73 | 103.7811917
72 | 103.6435509
71 | 103.6435509
70 | 103.7811917
69 | 103.6435509
68 | 103.6435509
67 | 103.6435509
66 | 103.6435509
65 | 103.5059101
64 | 103.5059101
63 | 103.5059101
62 | 103.5059101
61 | 103.5059101
60 | 103.3682692
59 | 103.2306284
58 | 103.2306284
57 | 103.2306284
56 | 103.2306284
55 | 103.2306284
54 | 103.2306284
53 | 103.0929875
52 | 102.9553467
51 | 102.9553467
50 | 103.0929875
49 | 102.9553467
48 | 102.8177059
47 | 102.8177059
46 | 102.680065
45 | 102.680065
44 | 102.5424242
43 | 102.5424242
42 | 102.5424242
41 | 102.4047834
40 | 102.4047834
39 | 102.4047834
38 | 102.2671425
37 | 102.2671425
36 | 102.1295017
35 | 102.1295017
34 | 102.1295017
33 | 101.9918608
32 | 101.9918608
31 | 101.85422
30 | 101.85422
29 | 101.85422
28 | 101.7165792
27 | 101.7165792
26 | 101.5789383
25 | 101.5789383
24 | 101.5789383
23 | 101.5789383
22 | 101.4412975
21 | 101.3036567
20 | 101.3036567
19 | 101.1660158
18 | 101.1660158
17 | 101.1660158
16 | 101.028375
15 | 101.028375
14 | 101.028375
13 | 101.028375
12 | 100.8907341
11 | 100.7530933
10 | 100.7530933
9 | 100.6154525
8 | 100.6154525
7 | 100.6154525
6 | 100.6154525
5 | 100.6154525
4 | 100.4778116
3 | 100.4778116
2 | 100.4778116
1 | 100.4778116
0 | 100.4778116
-1 | 100.4778116
-2 | 100.4778116
-3 | 100.4778116
-4 | 100.4778116
-5 | 100.6154525
-6 | 100.6154525
-7 | 100.6154525
-8 | 100.6154525
-9 | 100.6154525
-10 | 100.7530933
-11 | 100.7530933
-12 | 100.8907341
-13 | 101.028375
-14 | 101.028375
-15 | 101.028375
-16 | 101.028375
-17 | 101.1660158
-18 | 101.1660158
-19 | 101.1660158
-20 | 101.3036567
-21 | 101.3036567
-22 | 101.4412975
-23 | 101.5789383
-24 | 101.5789383
-25 | 101.5789383
-26 | 101.5789383
-27 | 101.7165792
-28 | 101.7165792
-29 | 101.85422
-30 | 101.85422
-31 | 101.85422
-32 | 101.9918608
-33 | 101.9918608
-34 | 102.1295017
-35 | 102.1295017
-36 | 102.1295017
-37 | 102.2671425
-38 | 102.2671425
-39 | 102.4047834
-40 | 102.4047834
-41 | 102.4047834
-42 | 102.5424242
-43 | 102.5424242
-44 | 102.5424242
-45 | 102.680065
-46 | 102.680065
-47 | 102.8177059
-48 | 102.8177059
-49 | 102.9553467
-50 | 103.0929875
-51 | 102.9553467
-52 | 102.9553467
-53 | 103.0929875
-54 | 103.2306284
-55 | 103.2306284
-56 | 103.2306284
-57 | 103.2306284
-58 | 103.2306284
-59 | 103.2306284
-60 | 103.3682692
-61 | 103.5059101
-62 | 103.5059101
-63 | 103.5059101
-64 | 103.5059101
-65 | 103.5059101
-66 | 103.6435509
-67 | 103.6435509
-68 | 103.6435509
-69 | 103.6435509
-70 | 103.7811917
-71 | 103.6435509
-72 | 103.6435509
-73 | 103.7811917
-74 | 103.7811917
-75 | 103.7811917
-76 | 103.7811917
-77 | 103.7811917
-78 | 103.9188326
-79 | 103.9188326
-80 | 103.9188326
-81 | 104.0564734
-82 | 104.0564734
-83 | 103.9188326
-84 | 103.9188326
-85 | 103.9188326
-86 | 103.9188326
-87 | 104.0564734
-88 | 104.0564734
-89 | 104.0564734
-90 | 104.0564734
-91 | 104.0564734
-92 | 104.0564734
-93 | 104.0564734
-94 | 104.0564734
-95 | 104.0564734
-96 | 104.0564734
-97 | 104.1941143
-98 | 104.3317551
-99 | 104.3317551
-100 | 104.1941143
-101 | 104.1941143
-102 | 104.1941143
-103 | 104.1941143
-104 | 104.1941143
-105 | 104.1941143
-106 | 104.1941143
-107 | 104.1941143
-108 | 104.3317551
-109 | 104.3317551
-110 | 104.3317551
-111 | 104.3317551
-112 | 104.1941143
-113 | 104.3317551
-114 | 104.3317551
-115 | 104.3317551
-116 | 104.3317551
-117 | 104.3317551
-118 | 104.4693959
-119 | 104.3317551
-120 | 104.4693959
-121 | 104.4693959
-122 | 104.4693959
-123 | 104.3317551
-124 | 104.4693959
-125 | 104.4693959
-126 | 104.4693959
-127 | 104.4693959
-128 | 104.3317551
-129 | 104.3317551
-130 | 104.3317551
-131 | 104.3317551
-132 | 104.3317551
-133 | 104.3317551
-134 | 104.3317551
-135 | 104.3317551
-136 | 104.3317551
-137 | 104.3317551
-138 | 104.3317551
-139 | 104.3317551
-140 | 104.3317551
-141 | 104.3317551
-142 | 104.3317551
-143 | 104.3317551
-144 | 104.3317551
-145 | 104.3317551
-146 | 104.3317551
-147 | 104.3317551
-148 | 104.3317551
-149 | 104.4693959
-150 | 104.4693959
-151 | 104.3317551
-152 | 104.4693959
-153 | 104.4693959
-154 | 104.6070368
-155 | 104.4693959
-156 | 104.4693959
-157 | 104.4693959
-158 | 104.4693959
-159 | 104.4693959
-160 | 104.4693959
-161 | 104.4693959
-162 | 104.3317551
-163 | 104.4693959
-164 | 104.4693959
-165 | 104.4693959
-166 | 104.4693959
-167 | 104.4693959
-168 | 104.4693959
-169 | 104.4693959
-170 | 104.4693959
-171 | 104.4693959
-172 | 104.4693959
-173 | 104.4693959
-174 | 104.3317551
-175 | 104.3317551
-176 | 104.3317551
-177 | 104.1941143
-178 | 104.1941143
-179 | 104.1941143
-180 | 104.1941143
-181 | 104.0564734
-182 | 104.0564734
-183 | 104.0564734
-184 | 103.9188326
-185 | 103.9188326
-186 | 103.7811917
-187 | 103.6435509
-188 | 103.6435509
-189 | 103.5059101
-190 | 103.2306284
-191 | 103.0929875
-192 | 102.9553467
-193 | 102.680065
-194 | 102.5424242
-195 | 102.1295017
-196 | 101.85422
-197 | 101.5789383
-198 | 101.028375
-199 | 100.6154525
-200 | 99.92724828
-201 | 99.10140325
-202 | 98.00027655
-203 | 96.62386817
-204 | 94.5592556
-205 | 91.53115717
-206 | 87.2642912
-207 | 81.20809433
-208 | 73.63784825
-209 | 64.69119379
-210 | 55.19397598
-211 | 45.97203984
-212 | 37.71358957
-213 | 30.556266
-214 | 25.05063249
-215 | 21.19668903
-216 | 18.44387227
-217 | 16.51690054
-218 | 15.14049216
-219 | 14.1770063
-220 | 13.35116127
-221 | 12.80059792
-222 | 12.25003457
-223 | 11.83711205
-224 | 11.56183038
-225 | 11.2865487
-226 | 10.87362619
-227 | 10.59834451
-228 | 10.46070368
-229 | 10.185422
-230 | 10.04778116
-231 | 9.910140325
-232 | 9.634858649
-233 | 9.497217812
-234 | 9.359576974
-235 | 9.084295298
-236 | 8.94665446

## 100
energy[MV]: | 10
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -200 | -200 | 200 | 200
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 237 | 100
237 | 10.88195531
236 | 11.15744785
235 | 11.43294039
234 | 11.70843293
233 | 12.12167174
232 | 12.39716428
231 | 12.94814936
230 | 13.36138816
229 | 14.05011951
228 | 14.87659713
227 | 15.97856729
226 | 17.49377626
225 | 19.5599703
224 | 22.45264197
223 | 26.30953752
222 | 31.4061495
221 | 37.60473164
220 | 44.21655259
219 | 50.9661198
218 | 57.44019448
217 | 63.08779154
216 | 67.49567217
215 | 70.80158264
214 | 73.14326923
213 | 74.79622447
212 | 76.03594089
211 | 77.13791105
210 | 77.8266424
209 | 78.37762748
208 | 78.92861256
207 | 79.2041051
206 | 79.61734391
205 | 80.03058272
204 | 80.30607526
203 | 80.5815678
202 | 80.85706034
201 | 81.13255288
200 | 81.40804541
199 | 81.54579168
198 | 81.68353795
197 | 81.82128422
196 | 81.95903049
195 | 82.23452303
194 | 82.3722693
193 | 82.51001557
192 | 82.64776184
191 | 82.78550811
190 | 82.78550811
189 | 82.92325438
188 | 83.06100065
187 | 83.06100065
186 | 83.19874692
185 | 83.19874692
184 | 83.33649319
183 | 83.47423946
182 | 83.47423946
181 | 83.61198573
180 | 83.61198573
179 | 83.61198573
178 | 83.749732
177 | 83.749732
176 | 83.88747827
175 | 83.88747827
174 | 84.02522454
173 | 84.02522454
172 | 84.02522454
171 | 84.02522454
170 | 84.16297081
169 | 84.16297081
168 | 84.16297081
167 | 84.16297081
166 | 84.16297081
165 | 84.30071708
164 | 84.30071708
163 | 84.30071708
162 | 84.30071708
161 | 84.30071708
160 | 84.43846335
159 | 84.43846335
158 | 84.57620962
157 | 84.57620962
156 | 84.57620962
155 | 84.57620962
154 | 84.57620962
153 | 84.71395589
152 | 84.71395589
151 | 84.71395589
150 | 84.85170216
149 | 84.85170216
148 | 84.85170216
147 | 84.85170216
146 | 84.85170216
145 | 84.85170216
144 | 84.98944843
143 | 84.98944843
142 | 84.98944843
141 | 84.98944843
140 | 84.98944843
139 | 85.1271947
138 | 85.1271947
137 | 85.1271947
136 | 85.1271947
135 | 85.1271947
134 | 85.26494097
133 | 85.26494097
132 | 85.26494097
131 | 85.26494097
130 | 85.26494097
129 | 85.26494097
128 | 85.40268724
127 | 85.40268724
126 | 85.40268724
125 | 85.40268724
124 | 85.40268724
123 | 85.40268724
122 | 85.40268724
121 | 85.40268724
120 | 85.54043351
119 | 85.54043351
118 | 85.54043351
117 | 85.54043351
116 | 85.54043351
115 | 85.54043351
114 | 85.54043351
113 | 85.54043351
112 | 85.54043351
111 | 85.67817978
110 | 85.67817978
109 | 85.67817978
108 | 85.67817978
107 | 85.54043351
106 | 85.54043351
105 | 85.54043351
104 | 85.54043351
103 | 85.54043351
102 | 85.67817978
101 | 85.67817978
100 | 85.67817978
99 | 85.67817978
98 | 85.81592605
97 | 85.81592605
96 | 85.81592605
95 | 85.81592605
94 | 85.67817978
93 | 85.67817978
92 | 85.67817978
91 | 85.67817978
90 | 85.67817978
89 | 85.67817978
88 | 85.67817978
87 | 85.67817978
86 | 85.67817978
85 | 85.67817978
84 | 85.67817978
83 | 85.67817978
82 | 85.67817978
81 | 85.67817978
80 | 85.67817978
79 | 85.67817978
78 | 85.67817978
77 | 85.67817978
76 | 85.67817978
75 | 85.67817978
74 | 85.67817978
73 | 85.67817978
72 | 85.67817978
71 | 85.67817978
70 | 85.54043351
69 | 85.54043351
68 | 85.67817978
67 | 85.67817978
66 | 85.67817978
65 | 85.67817978
64 | 85.54043351
63 | 85.54043351
62 | 85.54043351
61 | 85.54043351
60 | 85.54043351
59 | 85.54043351
58 | 85.54043351
57 | 85.54043351
56 | 85.54043351
55 | 85.54043351
54 | 85.40268724
53 | 85.40268724
52 | 85.40268724
51 | 85.40268724
50 | 85.26494097
49 | 85.1271947
48 | 85.1271947
47 | 85.1271947
46 | 85.1271947
45 | 85.1271947
44 | 85.1271947
43 | 85.1271947
42 | 85.1271947
41 | 84.98944843
40 | 84.98944843
39 | 84.98944843
38 | 84.98944843
37 | 84.85170216
36 | 84.85170216
35 | 84.85170216
34 | 84.85170216
33 | 84.85170216
32 | 84.71395589
31 | 84.71395589
30 | 84.71395589
29 | 84.71395589
28 | 84.71395589
27 | 84.57620962
26 | 84.57620962
25 | 84.43846335
24 | 84.43846335
23 | 84.30071708
22 | 84.30071708
21 | 84.30071708
20 | 84.30071708
19 | 84.30071708
18 | 84.16297081
17 | 84.16297081
16 | 84.16297081
15 | 84.16297081
14 | 84.02522454
13 | 84.02522454
12 | 84.02522454
11 | 84.02522454
10 | 83.88747827
9 | 83.88747827
8 | 83.749732
7 | 83.749732
6 | 83.88747827
5 | 83.88747827
4 | 83.88747827
3 | 83.88747827
2 | 83.749732
1 | 83.749732
0 | 83.749732
-1 | 83.749732
-2 | 83.749732
-3 | 83.88747827
-4 | 83.88747827
-5 | 83.88747827
-6 | 83.88747827
-7 | 83.749732
-8 | 83.749732
-9 | 83.88747827
-10 | 83.88747827
-11 | 84.02522454
-12 | 84.02522454
-13 | 84.02522454
-14 | 84.02522454
-15 | 84.16297081
-16 | 84.16297081
-17 | 84.16297081
-18 | 84.16297081
-19 | 84.30071708
-20 | 84.30071708
-21 | 84.30071708
-22 | 84.30071708
-23 | 84.30071708
-24 | 84.43846335
-25 | 84.43846335
-26 | 84.57620962
-27 | 84.57620962
-28 | 84.71395589
-29 | 84.71395589
-30 | 84.71395589
-31 | 84.71395589
-32 | 84.71395589
-33 | 84.85170216
-34 | 84.85170216
-35 | 84.85170216
-36 | 84.85170216
-37 | 84.85170216
-38 | 84.98944843
-39 | 84.98944843
-40 | 84.98944843
-41 | 84.98944843
-42 | 85.1271947
-43 | 85.1271947
-44 | 85.1271947
-45 | 85.1271947
-46 | 85.1271947
-47 | 85.1271947
-48 | 85.1271947
-49 | 85.1271947
-50 | 85.26494097
-51 | 85.40268724
-52 | 85.40268724
-53 | 85.40268724
-54 | 85.40268724
-55 | 85.54043351
-56 | 85.54043351
-57 | 85.54043351
-58 | 85.54043351
-59 | 85.54043351
-60 | 85.54043351
-61 | 85.54043351
-62 | 85.54043351
-63 | 85.54043351
-64 | 85.54043351
-65 | 85.67817978
-66 | 85.67817978
-67 | 85.67817978
-68 | 85.67817978
-69 | 85.54043351
-70 | 85.54043351
-71 | 85.67817978
-72 | 85.67817978
-73 | 85.67817978
-74 | 85.67817978
-75 | 85.67817978
-76 | 85.67817978
-77 | 85.67817978
-78 | 85.67817978
-79 | 85.67817978
-80 | 85.67817978
-81 | 85.67817978
-82 | 85.67817978
-83 | 85.67817978
-84 | 85.67817978
-85 | 85.67817978
-86 | 85.67817978
-87 | 85.67817978
-88 | 85.67817978
-89 | 85.67817978
-90 | 85.67817978
-91 | 85.67817978
-92 | 85.67817978
-93 | 85.67817978
-94 | 85.67817978
-95 | 85.81592605
-96 | 85.81592605
-97 | 85.81592605
-98 | 85.81592605
-99 | 85.67817978
-100 | 85.67817978
-101 | 85.67817978
-102 | 85.67817978
-103 | 85.54043351
-104 | 85.54043351
-105 | 85.54043351
-106 | 85.54043351
-107 | 85.54043351
-108 | 85.67817978
-109 | 85.67817978
-110 | 85.67817978
-111 | 85.67817978
-112 | 85.54043351
-113 | 85.54043351
-114 | 85.54043351
-115 | 85.54043351
-116 | 85.54043351
-117 | 85.54043351
-118 | 85.54043351
-119 | 85.54043351
-120 | 85.54043351
-121 | 85.40268724
-122 | 85.40268724
-123 | 85.40268724
-124 | 85.40268724
-125 | 85.40268724
-126 | 85.40268724
-127 | 85.40268724
-128 | 85.40268724
-129 | 85.26494097
-130 | 85.26494097
-131 | 85.26494097
-132 | 85.26494097
-133 | 85.26494097
-134 | 85.26494097
-135 | 85.1271947
-136 | 85.1271947
-137 | 85.1271947
-138 | 85.1271947
-139 | 85.1271947
-140 | 84.98944843
-141 | 84.98944843
-142 | 84.98944843
-143 | 84.98944843
-144 | 84.98944843
-145 | 84.85170216
-146 | 84.85170216
-147 | 84.85170216
-148 | 84.85170216
-149 | 84.85170216
-150 | 84.85170216
-151 | 84.71395589
-152 | 84.71395589
-153 | 84.71395589
-154 | 84.57620962
-155 | 84.57620962
-156 | 84.57620962
-157 | 84.57620962
-158 | 84.57620962
-159 | 84.43846335
-160 | 84.43846335
-161 | 84.30071708
-162 | 84.30071708
-163 | 84.30071708
-164 | 84.30071708
-165 | 84.30071708
-166 | 84.16297081
-167 | 84.16297081
-168 | 84.16297081
-169 | 84.16297081
-170 | 84.16297081
-171 | 84.02522454
-172 | 84.02522454
-173 | 84.02522454
-174 | 84.02522454
-175 | 83.88747827
-176 | 83.88747827
-177 | 83.749732
-178 | 83.749732
-179 | 83.61198573
-180 | 83.61198573
-181 | 83.61198573
-182 | 83.47423946
-183 | 83.47423946
-184 | 83.33649319
-185 | 83.19874692
-186 | 83.19874692
-187 | 83.06100065
-188 | 83.06100065
-189 | 82.92325438
-190 | 82.78550811
-191 | 82.78550811
-192 | 82.64776184
-193 | 82.51001557
-194 | 82.3722693
-195 | 82.23452303
-196 | 81.95903049
-197 | 81.82128422
-198 | 81.68353795
-199 | 81.54579168
-200 | 81.40804541
-201 | 81.13255288
-202 | 80.85706034
-203 | 80.5815678
-204 | 80.30607526
-205 | 80.03058272
-206 | 79.61734391
-207 | 79.2041051
-208 | 78.92861256
-209 | 78.37762748
-210 | 77.8266424
-211 | 77.13791105
-212 | 76.03594089
-213 | 74.79622447
-214 | 73.14326923
-215 | 70.80158264
-216 | 67.49567217
-217 | 63.08779154
-218 | 57.44019448
-219 | 50.9661198
-220 | 44.21655259
-221 | 37.60473164
-222 | 31.4061495
-223 | 26.30953752
-224 | 22.45264197
-225 | 19.5599703
-226 | 17.49377626
-227 | 15.97856729
-228 | 14.87659713
-229 | 14.05011951
-230 | 13.36138816
-231 | 12.94814936
-232 | 12.39716428
-233 | 12.12167174
-234 | 11.70843293
-235 | 11.43294039
-236 | 11.15744785
-237 | 10.88195531

## 150
energy[MV]: | 10
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -200 | -200 | 200 | 200
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 236 | 150
236 | 15.38585985
235 | 17.03434484
234 | 19.09495107
233 | 21.97979979
232 | 25.68889101
231 | 30.08485096
230 | 34.89293217
229 | 39.70101337
228 | 44.37172083
227 | 48.49293329
226 | 51.92727701
225 | 54.53737823
224 | 56.46061071
223 | 57.69697445
222 | 58.79596444
221 | 59.62020693
220 | 60.16970193
219 | 60.71919692
218 | 61.13131817
217 | 61.40606567
216 | 61.81818691
215 | 62.09293441
214 | 62.36768191
213 | 62.50505566
212 | 62.77980315
211 | 63.05455065
210 | 63.32929815
209 | 63.4666719
208 | 63.74141939
207 | 63.87879314
206 | 64.01616689
205 | 64.29091439
204 | 64.42828814
203 | 64.56566189
202 | 64.70303563
201 | 64.84040938
200 | 64.97778313
199 | 65.11515688
198 | 65.25253063
197 | 65.38990438
196 | 65.52727813
195 | 65.52727813
194 | 65.52727813
193 | 65.66465188
192 | 65.80202562
191 | 65.93939937
190 | 65.93939937
189 | 66.07677312
188 | 66.07677312
187 | 66.07677312
186 | 66.21414687
185 | 66.35152062
184 | 66.35152062
183 | 66.48889437
182 | 66.48889437
181 | 66.62626812
180 | 66.62626812
179 | 66.76364186
178 | 66.76364186
177 | 66.76364186
176 | 66.90101561
175 | 66.90101561
174 | 67.03838936
173 | 67.03838936
172 | 67.03838936
171 | 67.17576311
170 | 67.17576311
169 | 67.31313686
168 | 67.31313686
167 | 67.31313686
166 | 67.45051061
165 | 67.45051061
164 | 67.58788436
163 | 67.58788436
162 | 67.58788436
161 | 67.58788436
160 | 67.72525811
159 | 67.72525811
158 | 67.86263185
157 | 67.86263185
156 | 67.86263185
155 | 68.0000056
154 | 68.0000056
153 | 68.13737935
152 | 68.13737935
151 | 68.13737935
150 | 68.13737935
149 | 68.13737935
148 | 68.2747531
147 | 68.2747531
146 | 68.2747531
145 | 68.41212685
144 | 68.41212685
143 | 68.5495006
142 | 68.5495006
141 | 68.5495006
140 | 68.5495006
139 | 68.68687435
138 | 68.68687435
137 | 68.68687435
136 | 68.68687435
135 | 68.8242481
134 | 68.8242481
133 | 68.8242481
132 | 68.96162184
131 | 68.96162184
130 | 68.96162184
129 | 68.96162184
128 | 69.09899559
127 | 68.96162184
126 | 68.96162184
125 | 68.96162184
124 | 69.09899559
123 | 69.23636934
122 | 69.23636934
121 | 69.23636934
120 | 69.23636934
119 | 69.23636934
118 | 69.23636934
117 | 69.37374309
116 | 69.37374309
115 | 69.37374309
114 | 69.37374309
113 | 69.37374309
112 | 69.51111684
111 | 69.51111684
110 | 69.51111684
109 | 69.51111684
108 | 69.51111684
107 | 69.51111684
106 | 69.51111684
105 | 69.51111684
104 | 69.51111684
103 | 69.51111684
102 | 69.51111684
101 | 69.64849059
100 | 69.64849059
99 | 69.64849059
98 | 69.64849059
97 | 69.64849059
96 | 69.64849059
95 | 69.64849059
94 | 69.78586434
93 | 69.78586434
92 | 69.78586434
91 | 69.78586434
90 | 69.78586434
89 | 69.78586434
88 | 69.78586434
87 | 69.78586434
86 | 69.78586434
85 | 69.78586434
84 | 69.78586434
83 | 69.78586434
82 | 69.78586434
81 | 69.78586434
80 | 69.78586434
79 | 69.78586434
78 | 69.78586434
77 | 69.92323808
76 | 69.92323808
75 | 69.92323808
74 | 69.92323808
73 | 69.92323808
72 | 69.92323808
71 | 69.92323808
70 | 69.92323808
69 | 69.92323808
68 | 69.92323808
67 | 70.06061183
66 | 69.92323808
65 | 69.92323808
64 | 69.92323808
63 | 69.92323808
62 | 69.92323808
61 | 69.92323808
60 | 69.92323808
59 | 70.06061183
58 | 70.06061183
57 | 70.06061183
56 | 70.06061183
55 | 70.06061183
54 | 70.06061183
53 | 70.06061183
52 | 69.92323808
51 | 69.92323808
50 | 69.92323808
49 | 69.92323808
48 | 69.92323808
47 | 69.92323808
46 | 69.78586434
45 | 69.78586434
44 | 69.78586434
43 | 69.78586434
42 | 69.78586434
41 | 69.78586434
40 | 69.64849059
39 | 69.64849059
38 | 69.64849059
37 | 69.64849059
36 | 69.64849059
35 | 69.51111684
34 | 69.51111684
33 | 69.51111684
32 | 69.64849059
31 | 69.64849059
30 | 69.64849059
29 | 69.51111684
28 | 69.51111684
27 | 69.51111684
26 | 69.37374309
25 | 69.37374309
24 | 69.37374309
23 | 69.37374309
22 | 69.51111684
21 | 69.37374309
20 | 69.37374309
19 | 69.37374309
18 | 69.37374309
17 | 69.37374309
16 | 69.23636934
15 | 69.23636934
14 | 69.23636934
13 | 69.23636934
12 | 69.23636934
11 | 69.23636934
10 | 69.09899559
9 | 69.09899559
8 | 68.96162184
7 | 69.09899559
6 | 69.09899559
5 | 69.09899559
4 | 69.09899559
3 | 69.09899559
2 | 69.09899559
1 | 69.09899559
0 | 69.09899559
-1 | 69.09899559
-2 | 69.09899559
-3 | 69.09899559
-4 | 69.09899559
-5 | 69.09899559
-6 | 69.09899559
-7 | 69.09899559
-8 | 68.96162184
-9 | 69.09899559
-10 | 69.09899559
-11 | 69.23636934
-12 | 69.23636934
-13 | 69.23636934
-14 | 69.23636934
-15 | 69.23636934
-16 | 69.23636934
-17 | 69.37374309
-18 | 69.37374309
-19 | 69.37374309
-20 | 69.37374309
-21 | 69.37374309
-22 | 69.51111684
-23 | 69.37374309
-24 | 69.37374309
-25 | 69.37374309
-26 | 69.37374309
-27 | 69.51111684
-28 | 69.51111684
-29 | 69.51111684
-30 | 69.64849059
-31 | 69.64849059
-32 | 69.64849059
-33 | 69.51111684
-34 | 69.51111684
-35 | 69.51111684
-36 | 69.64849059
-37 | 69.64849059
-38 | 69.64849059
-39 | 69.64849059
-40 | 69.64849059
-41 | 69.78586434
-42 | 69.78586434
-43 | 69.78586434
-44 | 69.78586434
-45 | 69.78586434
-46 | 69.78586434
-47 | 69.92323808
-48 | 69.92323808
-49 | 69.92323808
-50 | 69.92323808
-51 | 69.92323808
-52 | 69.92323808
-53 | 70.06061183
-54 | 70.06061183
-55 | 70.06061183
-56 | 70.06061183
-57 | 70.06061183
-58 | 70.06061183
-59 | 70.06061183
-60 | 69.92323808
-61 | 69.92323808
-62 | 69.92323808
-63 | 69.92323808
-64 | 69.92323808
-65 | 69.92323808
-66 | 69.92323808
-67 | 70.06061183
-68 | 69.92323808
-69 | 69.92323808
-70 | 69.92323808
-71 | 69.92323808
-72 | 69.92323808
-73 | 69.92323808
-74 | 69.92323808
-75 | 69.92323808
-76 | 69.92323808
-77 | 69.92323808
-78 | 69.78586434
-79 | 69.78586434
-80 | 69.78586434
-81 | 69.78586434
-82 | 69.78586434
-83 | 69.78586434
-84 | 69.78586434
-85 | 69.78586434
-86 | 69.78586434
-87 | 69.78586434
-88 | 69.78586434
-89 | 69.78586434
-90 | 69.78586434
-91 | 69.78586434
-92 | 69.78586434
-93 | 69.78586434
-94 | 69.78586434
-95 | 69.64849059
-96 | 69.64849059
-97 | 69.64849059
-98 | 69.64849059
-99 | 69.64849059
-100 | 69.64849059
-101 | 69.64849059
-102 | 69.51111684
-103 | 69.51111684
-104 | 69.51111684
-105 | 69.51111684
-106 | 69.51111684
-107 | 69.51111684
-108 | 69.51111684
-109 | 69.51111684
-110 | 69.51111684
-111 | 69.51111684
-112 | 69.51111684
-113 | 69.37374309
-114 | 69.37374309
-115 | 69.37374309
-116 | 69.37374309
-117 | 69.37374309
-118 | 69.23636934
-119 | 69.23636934
-120 | 69.23636934
-121 | 69.23636934
-122 | 69.23636934
-123 | 69.23636934
-124 | 69.09899559
-125 | 68.96162184
-126 | 68.96162184
-127 | 68.96162184
-128 | 69.09899559
-129 | 68.96162184
-130 | 68.96162184
-131 | 68.96162184
-132 | 68.96162184
-133 | 68.8242481
-134 | 68.8242481
-135 | 68.8242481
-136 | 68.68687435
-137 | 68.68687435
-138 | 68.68687435
-139 | 68.68687435
-140 | 68.5495006
-141 | 68.5495006
-142 | 68.5495006
-143 | 68.5495006
-144 | 68.41212685
-145 | 68.41212685
-146 | 68.2747531
-147 | 68.2747531
-148 | 68.2747531
-149 | 68.13737935
-150 | 68.13737935
-151 | 68.13737935
-152 | 68.13737935
-153 | 68.13737935
-154 | 68.0000056
-155 | 68.0000056
-156 | 67.86263185
-157 | 67.86263185
-158 | 67.86263185
-159 | 67.72525811
-160 | 67.72525811
-161 | 67.58788436
-162 | 67.58788436
-163 | 67.58788436
-164 | 67.58788436
-165 | 67.45051061
-166 | 67.45051061
-167 | 67.31313686
-168 | 67.31313686
-169 | 67.31313686
-170 | 67.17576311
-171 | 67.17576311
-172 | 67.03838936
-173 | 67.03838936
-174 | 67.03838936
-175 | 66.90101561
-176 | 66.90101561
-177 | 66.76364186
-178 | 66.76364186
-179 | 66.76364186
-180 | 66.62626812
-181 | 66.62626812
-182 | 66.48889437
-183 | 66.48889437
-184 | 66.35152062
-185 | 66.35152062
-186 | 66.21414687
-187 | 66.07677312
-188 | 66.07677312
-189 | 66.07677312
-190 | 65.93939937
-191 | 65.93939937
-192 | 65.80202562
-193 | 65.66465188
-194 | 65.52727813
-195 | 65.52727813
-196 | 65.52727813
-197 | 65.38990438
-198 | 65.25253063
-199 | 65.11515688
-200 | 64.97778313
-201 | 64.84040938
-202 | 64.70303563
-203 | 64.56566189
-204 | 64.42828814
-205 | 64.29091439
-206 | 64.01616689
-207 | 63.87879314
-208 | 63.74141939
-209 | 63.4666719
-210 | 63.32929815
-211 | 63.05455065
-212 | 62.77980315
-213 | 62.50505566
-214 | 62.36768191
-215 | 62.09293441
-216 | 61.81818691
-217 | 61.40606567
-218 | 61.13131817
-219 | 60.71919692
-220 | 60.16970193
-221 | 59.62020693
-222 | 58.79596444
-223 | 57.69697445
-224 | 56.46061071
-225 | 54.53737823
-226 | 51.92727701
-227 | 48.49293329
-228 | 44.37172083
-229 | 39.70101337
-230 | 34.89293217
-231 | 30.08485096
-232 | 25.68889101
-233 | 21.97979979
-234 | 19.09495107
-235 | 17.03434484
-236 | 15.38585985

## 200
energy[MV]: | 10
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -200 | -200 | 200 | 200
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 238 | 200
238 | 34.36585938
237 | 36.97766469
236 | 39.45200657
235 | 41.51395813
234 | 43.16351938
233 | 44.40069032
232 | 45.36293438
231 | 46.05025157
230 | 46.60010532
229 | 47.01249563
228 | 47.42488595
227 | 47.83727626
226 | 48.11220313
225 | 48.38713001
224 | 48.66205688
223 | 48.79952032
222 | 49.0744472
221 | 49.34937407
220 | 49.48683751
219 | 49.62430095
218 | 49.89922782
217 | 50.03669126
216 | 50.1741547
215 | 50.31161813
214 | 50.44908157
213 | 50.58654501
212 | 50.72400845
211 | 50.86147188
210 | 50.86147188
209 | 50.99893532
208 | 51.13639876
207 | 51.13639876
206 | 51.2738622
205 | 51.41132564
204 | 51.54878907
203 | 51.68625251
202 | 51.82371595
201 | 51.96117939
200 | 51.96117939
199 | 52.09864282
198 | 52.09864282
197 | 52.23610626
196 | 52.23610626
195 | 52.3735697
194 | 52.51103314
193 | 52.51103314
192 | 52.51103314
191 | 52.64849657
190 | 52.78596001
189 | 52.78596001
188 | 52.92342345
187 | 52.92342345
186 | 53.06088689
185 | 53.06088689
184 | 53.19835032
183 | 53.19835032
182 | 53.33581376
181 | 53.33581376
180 | 53.4732772
179 | 53.4732772
178 | 53.61074064
177 | 53.61074064
176 | 53.61074064
175 | 53.74820407
174 | 53.74820407
173 | 53.88566751
172 | 53.88566751
171 | 54.02313095
170 | 54.02313095
169 | 54.02313095
168 | 54.02313095
167 | 54.16059439
166 | 54.16059439
165 | 54.16059439
164 | 54.29805782
163 | 54.43552126
162 | 54.43552126
161 | 54.5729847
160 | 54.5729847
159 | 54.5729847
158 | 54.5729847
157 | 54.71044814
156 | 54.71044814
155 | 54.71044814
154 | 54.71044814
153 | 54.84791157
152 | 54.84791157
151 | 54.98537501
150 | 54.98537501
149 | 54.98537501
148 | 55.12283845
147 | 55.12283845
146 | 55.26030189
145 | 55.26030189
144 | 55.26030189
143 | 55.26030189
142 | 55.39776532
141 | 55.39776532
140 | 55.39776532
139 | 55.53522876
138 | 55.53522876
137 | 55.53522876
136 | 55.6726922
135 | 55.6726922
134 | 55.6726922
133 | 55.6726922
132 | 55.81015564
131 | 55.81015564
130 | 55.81015564
129 | 55.81015564
128 | 55.81015564
127 | 55.94761907
126 | 55.94761907
125 | 55.94761907
124 | 55.94761907
123 | 55.94761907
122 | 55.94761907
121 | 55.94761907
120 | 55.94761907
119 | 55.94761907
118 | 56.08508251
117 | 56.08508251
116 | 56.08508251
115 | 56.08508251
114 | 56.22254595
113 | 56.22254595
112 | 56.22254595
111 | 56.22254595
110 | 56.22254595
109 | 56.22254595
108 | 56.22254595
107 | 56.36000939
106 | 56.36000939
105 | 56.36000939
104 | 56.36000939
103 | 56.36000939
102 | 56.49747282
101 | 56.49747282
100 | 56.49747282
99 | 56.49747282
98 | 56.63493626
97 | 56.63493626
96 | 56.63493626
95 | 56.63493626
94 | 56.63493626
93 | 56.63493626
92 | 56.63493626
91 | 56.63493626
90 | 56.63493626
89 | 56.7723997
88 | 56.7723997
87 | 56.7723997
86 | 56.7723997
85 | 56.7723997
84 | 56.7723997
83 | 56.7723997
82 | 56.7723997
81 | 56.90986314
80 | 56.90986314
79 | 56.90986314
78 | 56.90986314
77 | 56.90986314
76 | 56.90986314
75 | 56.90986314
74 | 56.90986314
73 | 56.90986314
72 | 56.90986314
71 | 56.90986314
70 | 57.04732657
69 | 57.04732657
68 | 57.04732657
67 | 57.18479001
66 | 57.18479001
65 | 57.04732657
64 | 57.04732657
63 | 57.04732657
62 | 57.04732657
61 | 57.04732657
60 | 57.04732657
59 | 57.04732657
58 | 57.04732657
57 | 57.04732657
56 | 57.04732657
55 | 57.04732657
54 | 57.04732657
53 | 57.18479001
52 | 57.04732657
51 | 57.04732657
50 | 57.04732657
49 | 57.04732657
48 | 57.04732657
47 | 57.04732657
46 | 57.04732657
45 | 57.04732657
44 | 57.04732657
43 | 57.04732657
42 | 57.04732657
41 | 57.04732657
40 | 57.04732657
39 | 57.04732657
38 | 57.04732657
37 | 57.04732657
36 | 57.04732657
35 | 57.04732657
34 | 57.04732657
33 | 57.04732657
32 | 57.04732657
31 | 57.04732657
30 | 56.90986314
29 | 56.90986314
28 | 56.90986314
27 | 56.90986314
26 | 56.90986314
25 | 56.7723997
24 | 56.90986314
23 | 56.90986314
22 | 56.90986314
21 | 56.90986314
20 | 56.90986314
19 | 56.90986314
18 | 56.7723997
17 | 56.7723997
16 | 56.7723997
15 | 56.7723997
14 | 56.7723997
13 | 56.63493626
12 | 56.63493626
11 | 56.63493626
10 | 56.63493626
9 | 56.63493626
8 | 56.63493626
7 | 56.63493626
6 | 56.63493626
5 | 56.63493626
4 | 56.63493626
3 | 56.63493626
2 | 56.63493626
1 | 56.63493626
0 | 56.63493626
-1 | 56.63493626
-2 | 56.63493626
-3 | 56.63493626
-4 | 56.63493626
-5 | 56.63493626
-6 | 56.63493626
-7 | 56.63493626
-8 | 56.63493626
-9 | 56.63493626
-10 | 56.63493626
-11 | 56.63493626
-12 | 56.63493626
-13 | 56.63493626
-14 | 56.7723997
-15 | 56.7723997
-16 | 56.7723997
-17 | 56.7723997
-18 | 56.7723997
-19 | 56.90986314
-20 | 56.90986314
-21 | 56.90986314
-22 | 56.90986314
-23 | 56.90986314
-24 | 56.90986314
-25 | 56.7723997
-26 | 56.90986314
-27 | 56.90986314
-28 | 56.90986314
-29 | 56.90986314
-30 | 56.90986314
-31 | 57.04732657
-32 | 57.04732657
-33 | 57.04732657
-34 | 57.04732657
-35 | 57.04732657
-36 | 57.04732657
-37 | 57.04732657
-38 | 57.04732657
-39 | 57.04732657
-40 | 57.04732657
-41 | 57.04732657
-42 | 57.04732657
-43 | 57.04732657
-44 | 57.04732657
-45 | 57.04732657
-46 | 57.04732657
-47 | 57.04732657
-48 | 57.04732657
-49 | 57.04732657
-50 | 57.04732657
-51 | 57.04732657
-52 | 57.04732657
-53 | 57.18479001
-54 | 57.04732657
-55 | 57.04732657
-56 | 57.04732657
-57 | 57.04732657
-58 | 57.04732657
-59 | 57.04732657
-60 | 57.04732657
-61 | 57.04732657
-62 | 57.04732657
-63 | 57.04732657
-64 | 57.04732657
-65 | 57.04732657
-66 | 57.18479001
-67 | 57.18479001
-68 | 57.04732657
-69 | 57.04732657
-70 | 57.04732657
-71 | 56.90986314
-72 | 56.90986314
-73 | 56.90986314
-74 | 56.90986314
-75 | 56.90986314
-76 | 56.90986314
-77 | 56.90986314
-78 | 56.90986314
-79 | 56.90986314
-80 | 56.90986314
-81 | 56.90986314
-82 | 56.7723997
-83 | 56.7723997
-84 | 56.7723997
-85 | 56.7723997
-86 | 56.7723997
-87 | 56.7723997
-88 | 56.7723997
-89 | 56.7723997
-90 | 56.63493626
-91 | 56.63493626
-92 | 56.63493626
-93 | 56.63493626
-94 | 56.63493626
-95 | 56.63493626
-96 | 56.63493626
-97 | 56.63493626
-98 | 56.63493626
-99 | 56.49747282
-100 | 56.49747282
-101 | 56.49747282
-102 | 56.49747282
-103 | 56.36000939
-104 | 56.36000939
-105 | 56.36000939
-106 | 56.36000939
-107 | 56.36000939
-108 | 56.22254595
-109 | 56.22254595
-110 | 56.22254595
-111 | 56.22254595
-112 | 56.22254595
-113 | 56.22254595
-114 | 56.22254595
-115 | 56.08508251
-116 | 56.08508251
-117 | 56.08508251
-118 | 56.08508251
-119 | 55.94761907
-120 | 55.94761907
-121 | 55.94761907
-122 | 55.94761907
-123 | 55.94761907
-124 | 55.94761907
-125 | 55.94761907
-126 | 55.94761907
-127 | 55.94761907
-128 | 55.81015564
-129 | 55.81015564
-130 | 55.81015564
-131 | 55.81015564
-132 | 55.81015564
-133 | 55.6726922
-134 | 55.6726922
-135 | 55.6726922
-136 | 55.6726922
-137 | 55.53522876
-138 | 55.53522876
-139 | 55.53522876
-140 | 55.39776532
-141 | 55.39776532
-142 | 55.39776532
-143 | 55.26030189
-144 | 55.26030189
-145 | 55.26030189
-146 | 55.26030189
-147 | 55.12283845
-148 | 55.12283845
-149 | 54.98537501
-150 | 54.98537501
-151 | 54.98537501
-152 | 54.84791157
-153 | 54.84791157
-154 | 54.71044814
-155 | 54.71044814
-156 | 54.71044814
-157 | 54.71044814
-158 | 54.5729847
-159 | 54.5729847
-160 | 54.5729847
-161 | 54.5729847
-162 | 54.43552126
-163 | 54.43552126
-164 | 54.29805782
-165 | 54.16059439
-166 | 54.16059439
-167 | 54.16059439
-168 | 54.02313095
-169 | 54.02313095
-170 | 54.02313095
-171 | 54.02313095
-172 | 53.88566751
-173 | 53.88566751
-174 | 53.74820407
-175 | 53.74820407
-176 | 53.61074064
-177 | 53.61074064
-178 | 53.61074064
-179 | 53.4732772
-180 | 53.4732772
-181 | 53.33581376
-182 | 53.33581376
-183 | 53.19835032
-184 | 53.19835032
-185 | 53.06088689
-186 | 53.06088689
-187 | 52.92342345
-188 | 52.92342345
-189 | 52.78596001
-190 | 52.78596001
-191 | 52.64849657
-192 | 52.51103314
-193 | 52.51103314
-194 | 52.51103314
-195 | 52.3735697
-196 | 52.23610626
-197 | 52.23610626
-198 | 52.09864282
-199 | 52.09864282
-200 | 51.96117939
-201 | 51.96117939
-202 | 51.82371595
-203 | 51.68625251
-204 | 51.54878907
-205 | 51.41132564
-206 | 51.2738622
-207 | 51.13639876
-208 | 51.13639876
-209 | 50.99893532
-210 | 50.86147188
-211 | 50.86147188
-212 | 50.72400845
-213 | 50.58654501
-214 | 50.44908157
-215 | 50.31161813
-216 | 50.1741547
-217 | 50.03669126
-218 | 49.89922782
-219 | 49.62430095
-220 | 49.48683751
-221 | 49.34937407
-222 | 49.0744472
-223 | 48.79952032
-224 | 48.66205688
-225 | 48.38713001
-226 | 48.11220313
-227 | 47.83727626
-228 | 47.42488595
-229 | 47.01249563
-230 | 46.60010532
-231 | 46.05025157
-232 | 45.36293438
-233 | 44.40069032
-234 | 43.16351938
-235 | 41.51395813
-236 | 39.45200657
-237 | 36.97766469
-238 | 34.36585938