## 300
energy[MV]: | 18
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -200 | -200 | 200 | 200
CurveType: | Depth
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 0 | 300
300 | 42.52266496
298.8 | 42.75005889
296.7 | 42.97745282
295.5 | 43.43224068
294.2 | 43.65963461
293 | 43.88702854
291.8 | 44.11442247
290.7 | 44.3418164
289.5 | 44.3418164
288.3 | 44.56921033
287.1 | 44.79660426
285.9 | 45.02399819
284.6 | 45.25139212
283.4 | 45.47878605
282.2 | 45.70617998
281 | 45.93357391
279.8 | 46.38836177
278.6 | 46.38836177
277.4 | 46.6157557
276.1 | 46.84314963
274.9 | 47.07054356
273.7 | 47.07054356
272.6 | 47.07054356
271.3 | 47.29793749
270.1 | 47.75272536
268.9 | 47.98011929
267.7 | 48.20751322
266.5 | 48.43490715
265.3 | 48.43490715
264 | 48.66230108
262.9 | 48.88969501
261.6 | 49.11708894
260.4 | 49.34448287
259.2 | 49.79927073
258 | 50.02666466
256.8 | 50.25405859
255.6 | 50.25405859
254.4 | 50.48145252
253.2 | 50.70884645
252 | 51.16363431
250.8 | 51.39102824
249.5 | 51.39102824
248.3 | 51.61842217
247.1 | 51.8458161
245.9 | 52.30060396
244.6 | 52.30060396
243.4 | 52.52799789
242.2 | 52.98278575
241 | 53.21017968
239.8 | 53.43757361
238.6 | 53.66496754
237.4 | 53.89236147
236.2 | 54.1197554
235 | 54.1197554
233.8 | 54.57454326
232.6 | 54.80193719
231.3 | 55.02933112
230.1 | 55.25672505
228.9 | 55.48411898
227.7 | 55.71151291
226.5 | 55.93890684
225.3 | 56.16630077
224.1 | 56.16630077
222.9 | 56.62108864
221.6 | 56.84848257
220.4 | 57.0758765
219.2 | 57.30327043
218 | 57.75805829
216.8 | 57.98545222
215.6 | 57.98545222
214.4 | 58.44024008
213.1 | 58.66763401
211.9 | 59.12242187
210.7 | 59.3498158
209.5 | 59.57720973
208.2 | 60.03199759
207 | 60.25939152
205.8 | 60.48678545
204.6 | 60.71417938
203.4 | 60.94157331
202.2 | 61.16896724
201 | 61.39636117
199.8 | 61.6237551
198.5 | 61.85114903
197.3 | 62.30593689
196.1 | 62.76072475
194.9 | 62.98811868
193.6 | 63.21551261
192.5 | 63.21551261
191.2 | 63.44290654
190 | 63.8976944
188.8 | 64.35248226
187.6 | 64.57987619
186.4 | 65.03466406
185.2 | 65.03466406
184 | 65.26205799
182.7 | 65.71684585
181.5 | 65.94423978
180.3 | 66.17163371
179.1 | 66.62642157
177.8 | 66.8538155
176.7 | 67.30860336
175.5 | 67.53599729
174.2 | 67.99078515
173 | 68.21817908
171.8 | 68.21817908
170.6 | 68.44557301
169.4 | 68.90036087
168.2 | 69.35514873
167 | 69.80993659
165.7 | 70.03733052
164.5 | 70.26472445
163.3 | 70.71951231
162.1 | 70.94690624
160.9 | 71.17430017
159.6 | 71.4016941
158.4 | 71.62908803
157.3 | 72.08387589
156.1 | 72.53866375
154.9 | 72.76605768
153.6 | 72.76605768
152.4 | 73.22084554
151.2 | 73.44823947
150 | 73.90302734
148.8 | 74.3578152
147.5 | 74.58520913
146.4 | 75.03999699
145.2 | 75.49478485
144 | 75.72217878
142.8 | 75.94957271
141.6 | 76.40436057
140.4 | 76.85914843
139.2 | 77.08654236
137.9 | 77.31393629
136.7 | 77.54133022
135.5 | 77.99611808
134.3 | 78.22351201
133 | 78.67829987
131.8 | 79.13308773
130.6 | 79.36048166
129.4 | 79.81526952
128.2 | 80.04266345
127 | 80.27005738
125.8 | 80.49745131
124.6 | 80.95223917
123.3 | 81.40702703
122.1 | 81.63442096
120.9 | 82.08920882
119.7 | 82.31660276
118.5 | 82.54399669
117.3 | 82.77139062
116.1 | 83.22617848
114.8 | 83.68096634
113.6 | 84.36314813
112.4 | 85.04532992
111.2 | 85.27272385
110 | 85.27272385
108.8 | 85.50011778
107.6 | 85.95490564
106.4 | 86.4096935
105.1 | 86.63708743
103.9 | 87.09187529
102.7 | 87.31926922
101.5 | 87.77405708
100.2 | 88.00145101
99 | 88.22884494
97.8 | 88.45623887
96.6 | 89.13842066
95.4 | 89.59320852
94.2 | 90.04799638
92.9 | 90.50278424
91.7 | 90.95757211
90.5 | 91.18496604
89.3 | 91.41235997
88 | 91.86714783
86.8 | 92.32193569
85.6 | 92.54932962
84.3 | 93.00411748
83.2 | 93.45890534
81.9 | 93.9136932
80.7 | 94.36848106
79.5 | 94.82326892
78.3 | 95.27805678
77.1 | 95.73284464
75.9 | 95.96023857
74.6 | 96.1876325
73.4 | 96.64242036
72.2 | 97.09720822
71 | 97.55199608
69.7 | 97.77939001
68.5 | 98.23417787
67.3 | 98.91635966
66.1 | 99.14375359
64.9 | 99.59854146
63.6 | 100.2807232
62.5 | 100.5081172
61.2 | 100.7355111
60 | 100.962905
58.8 | 101.4176929
57.6 | 102.0998747
56.4 | 102.5546625
55.1 | 103.0094504
53.9 | 103.4642383
52.7 | 103.6916322
51.5 | 103.9190261
50.3 | 104.373814
49.1 | 105.0559958
47.9 | 105.5107836
46.7 | 105.9655715
45.4 | 106.4203594
44.2 | 107.1025412
43 | 107.557329
41.7 | 107.7847229
40.5 | 108.4669047
39.3 | 108.9216926
38.1 | 109.1490865
36.8 | 109.6038744
35.6 | 109.8312683
34.4 | 110.2860562
33.2 | 110.968238
32 | 111.4230258
30.8 | 111.6504198
29.6 | 112.1052076
28.3 | 112.3326015
27.1 | 112.5599955
25.9 | 112.7873894
24.7 | 113.0147833
23.5 | 113.0147833
22.3 | 113.2421773
21.1 | 113.4695712
19.9 | 113.6969651
18.6 | 113.4695712
17.4 | 113.2421773
16.2 | 112.7873894
15 | 112.1052076
13.7 | 111.1956319
12.5 | 110.0586622
11.3 | 108.9216926
10.1 | 107.3299351
8.8 | 105.2833897
7.7 | 102.5546625
6.4 | 99.14375359
5.2 | 95.05066285
4 | 89.82060245
2.8 | 83.90836027
1.6 | 77.31393629
0.4 | 71.85648196
-0.8 | 69.35514873
-2.1 | 68.90036087
-3.3 | 68.90036087
-4.5 | 68.90036087
-5.7 | 68.67296694
-6.9 | 68.90036087
-8.1 | 68.90036087
-9 | 69.1277548