## 33
energy[MV]: | 18
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -15 | -15 | 15 | 15
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 55 | 33
55 | 0.701850754
54 | 0.789582098
53 | 0.789582098
52 | 0.789582098
51 | 0.789582098
50 | 0.877313442
49 | 0.877313442
48 | 0.877313442
47 | 0.965044786
46 | 0.965044786
45 | 1.05277613
44 | 1.05277613
43 | 1.140507475
42 | 1.140507475
41 | 1.228238819
40 | 1.228238819
39 | 1.315970163
38 | 1.315970163
37 | 1.403701507
36 | 1.491432851
35 | 1.579164195
34 | 1.66689554
33 | 1.754626884
32 | 1.930089572
31 | 2.105552261
30 | 2.281014949
29 | 2.544208982
28 | 2.807403014
27 | 3.158328391
26 | 3.596985112
25 | 4.211104521
24 | 5.000686619
23 | 5.965731405
22 | 7.369432912
21 | 9.21179114
20 | 11.93146281
19 | 15.79164195
18 | 21.31871664
17 | 28.68814955
16 | 37.28582128
15 | 46.58534377
14 | 55.70940356
13 | 63.95614992
12 | 70.71146342
11 | 75.71215004
10 | 79.13367246
9 | 81.5901501
8 | 83.25704564
7 | 84.39755311
6 | 85.18713521
5 | 85.80125462
4 | 86.23991134
3 | 86.50310537
2 | 86.76629941
1 | 86.85403075
0 | 86.85403075
-1 | 86.85403075
-2 | 86.76629941
-3 | 86.50310537
-4 | 86.23991134
-5 | 85.80125462
-6 | 85.18713521
-7 | 84.39755311
-8 | 83.25704564
-9 | 81.5901501
-10 | 79.13367246
-11 | 75.71215004
-12 | 70.71146342
-13 | 63.95614992
-14 | 55.70940356
-15 | 46.58534377
-16 | 37.28582128
-17 | 28.68814955
-18 | 21.31871664
-19 | 15.79164195
-20 | 11.93146281
-21 | 9.21179114
-22 | 7.369432912
-23 | 5.965731405
-24 | 5.000686619
-25 | 4.211104521
-26 | 3.596985112
-27 | 3.158328391
-28 | 2.807403014
-29 | 2.544208982
-30 | 2.281014949
-31 | 2.105552261
-32 | 1.930089572
-33 | 1.754626884
-34 | 1.66689554
-35 | 1.579164195
-36 | 1.491432851
-37 | 1.403701507
-38 | 1.315970163
-39 | 1.315970163
-40 | 1.228238819
-41 | 1.228238819
-42 | 1.140507475
-43 | 1.140507475
-44 | 1.05277613
-45 | 1.05277613
-46 | 0.965044786
-47 | 0.965044786
-48 | 0.877313442
-49 | 0.877313442
-50 | 0.877313442
-51 | 0.789582098
-52 | 0.789582098
-53 | 0.789582098
-54 | 0.789582098
-55 | 0.701850754

## 50
energy[MV]: | 18
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -15 | -15 | 15 | 15
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 57 | 50
57 | 0.607958097
56 | 0.607958097
55 | 0.607958097
54 | 0.694809253
53 | 0.694809253
52 | 0.694809253
51 | 0.78166041
50 | 0.78166041
49 | 0.78166041
48 | 0.78166041
47 | 0.78166041
46 | 0.868511567
45 | 0.955362723
44 | 0.955362723
43 | 0.955362723
42 | 1.04221388
41 | 1.129065037
40 | 1.215916193
39 | 1.215916193
38 | 1.30276735
37 | 1.389618507
36 | 1.476469663
35 | 1.650171977
34 | 1.737023133
33 | 1.910725447
32 | 2.08442776
31 | 2.258130073
30 | 2.518683543
29 | 2.86608817
28 | 3.213492797
27 | 3.64774858
26 | 4.255706677
25 | 4.95051593
24 | 5.819027497
23 | 6.948092534
22 | 8.511413354
21 | 10.59584111
20 | 13.46192928
19 | 17.6307848
18 | 23.36296114
17 | 30.57160715
16 | 38.73561587
15 | 47.42073154
14 | 55.75844258
13 | 63.1407909
12 | 69.13352071
11 | 73.5629297
10 | 76.68957134
9 | 78.7739991
8 | 80.33731992
7 | 81.46638496
6 | 82.24804537
5 | 82.94285462
4 | 83.3771104
3 | 83.72451503
2 | 83.89821734
1 | 84.07191966
0 | 84.07191966
-1 | 84.07191966
-2 | 83.89821734
-3 | 83.72451503
-4 | 83.3771104
-5 | 82.94285462
-6 | 82.24804537
-7 | 81.46638496
-8 | 80.33731992
-9 | 78.7739991
-10 | 76.68957134
-11 | 73.5629297
-12 | 69.13352071
-13 | 63.1407909
-14 | 55.75844258
-15 | 47.42073154
-16 | 38.73561587
-17 | 30.57160715
-18 | 23.36296114
-19 | 17.6307848
-20 | 13.46192928
-21 | 10.59584111
-22 | 8.511413354
-23 | 6.948092534
-24 | 5.819027497
-25 | 4.95051593
-26 | 4.255706677
-27 | 3.64774858
-28 | 3.213492797
-29 | 2.86608817
-30 | 2.518683543
-31 | 2.258130073
-32 | 2.08442776
-33 | 1.910725447
-34 | 1.737023133
-35 | 1.650171977
-36 | 1.476469663
-37 | 1.389618507
-38 | 1.30276735
-39 | 1.215916193
-40 | 1.215916193
-41 | 1.129065037
-42 | 1.04221388
-43 | 0.955362723
-44 | 0.955362723
-45 | 0.955362723
-46 | 0.868511567
-47 | 0.78166041
-48 | 0.78166041
-49 | 0.78166041
-50 | 0.78166041
-51 | 0.78166041
-52 | 0.694809253
-53 | 0.694809253
-54 | 0.694809253
-55 | 0.607958097
-56 | 0.607958097
-57 | 0.607958097

## 100
energy[MV]: | 18
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -15 | -15 | 15 | 15
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 59 | 100
59 | 0.518314759
58 | 0.518314759
57 | 0.518314759
56 | 0.518314759
55 | 0.604700552
54 | 0.604700552
53 | 0.604700552
52 | 0.604700552
51 | 0.691086345
50 | 0.691086345
49 | 0.691086345
48 | 0.691086345
47 | 0.777472138
46 | 0.777472138
45 | 0.777472138
44 | 0.863857931
43 | 0.863857931
42 | 0.950243724
41 | 1.036629517
40 | 1.12301531
39 | 1.209401103
38 | 1.295786897
37 | 1.38217269
36 | 1.468558483
35 | 1.554944276
34 | 1.727715862
33 | 1.900487448
32 | 2.073259034
31 | 2.246030621
30 | 2.505188
29 | 2.850731172
28 | 3.282660138
27 | 3.800974897
26 | 4.405675448
25 | 5.183147586
24 | 6.047005517
23 | 7.170020828
22 | 8.724965103
21 | 10.88460993
20 | 13.8217269
19 | 17.96824497
18 | 23.32416414
17 | 29.63032703
16 | 36.45480469
15 | 43.10651076
14 | 49.15351628
13 | 54.07750648
12 | 57.87848138
11 | 60.64282676
10 | 62.6297
9 | 64.01187269
8 | 65.04850221
7 | 65.82597434
6 | 66.3442891
5 | 66.77621807
4 | 67.12176124
3 | 67.38091862
2 | 67.55369021
1 | 67.640076
0 | 67.640076
-1 | 67.640076
-2 | 67.55369021
-3 | 67.38091862
-4 | 67.12176124
-5 | 66.77621807
-6 | 66.3442891
-7 | 65.82597434
-8 | 65.04850221
-9 | 64.01187269
-10 | 62.6297
-11 | 60.64282676
-12 | 57.87848138
-13 | 54.07750648
-14 | 49.15351628
-15 | 43.10651076
-16 | 36.45480469
-17 | 29.63032703
-18 | 23.32416414
-19 | 17.96824497
-20 | 13.8217269
-21 | 10.88460993
-22 | 8.724965103
-23 | 7.170020828
-24 | 6.047005517
-25 | 5.183147586
-26 | 4.405675448
-27 | 3.800974897
-28 | 3.282660138
-29 | 2.850731172
-30 | 2.505188
-31 | 2.246030621
-32 | 2.073259034
-33 | 1.900487448
-34 | 1.727715862
-35 | 1.554944276
-36 | 1.468558483
-37 | 1.38217269
-38 | 1.295786897
-39 | 1.209401103
-40 | 1.12301531
-41 | 1.036629517
-42 | 0.950243724
-43 | 0.863857931
-44 | 0.863857931
-45 | 0.777472138
-46 | 0.777472138
-47 | 0.777472138
-48 | 0.691086345
-49 | 0.691086345
-50 | 0.691086345
-51 | 0.691086345
-52 | 0.604700552
-53 | 0.604700552
-54 | 0.604700552
-55 | 0.604700552
-56 | 0.518314759
-57 | 0.518314759
-58 | 0.518314759
-59 | 0.518314759

## 150
energy[MV]: | 18
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -15 | -15 | 15 | 15
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 62 | 150
62 | 0.52081253
61 | 0.52081253
60 | 0.52081253
59 | 0.52081253
58 | 0.52081253
57 | 0.52081253
56 | 0.607614619
55 | 0.607614619
54 | 0.607614619
53 | 0.607614619
52 | 0.607614619
51 | 0.694416707
50 | 0.694416707
49 | 0.694416707
48 | 0.694416707
47 | 0.781218795
46 | 0.781218795
45 | 0.781218795
44 | 0.868020884
43 | 0.954822972
42 | 0.954822972
41 | 1.041625061
40 | 1.128427149
39 | 1.215229237
38 | 1.302031326
37 | 1.302031326
36 | 1.388833414
35 | 1.562437591
34 | 1.736041768
33 | 1.822843856
32 | 1.996448033
31 | 2.17005221
30 | 2.430458475
29 | 2.777666828
28 | 3.21167727
27 | 3.645687712
26 | 4.166500242
25 | 4.947719038
24 | 5.815739922
23 | 7.030969159
22 | 8.59340675
21 | 10.76345896
20 | 13.71472996
19 | 17.62082394
18 | 22.3949388
17 | 27.60306411
16 | 32.98479358
15 | 37.84571053
14 | 42.09901286
13 | 45.39749222
12 | 47.8279507
11 | 49.56399247
10 | 50.86602379
9 | 51.82084676
8 | 52.51526347
7 | 53.036076
6 | 53.38328435
5 | 53.64369062
4 | 53.90409688
3 | 54.16450315
2 | 54.25130524
1 | 54.33810733
0 | 54.33810733
-1 | 54.33810733
-2 | 54.25130524
-3 | 54.16450315
-4 | 53.90409688
-5 | 53.64369062
-6 | 53.38328435
-7 | 53.036076
-8 | 52.51526347
-9 | 51.82084676
-10 | 50.86602379
-11 | 49.56399247
-12 | 47.8279507
-13 | 45.39749222
-14 | 42.09901286
-15 | 37.84571053
-16 | 32.98479358
-17 | 27.60306411
-18 | 22.3949388
-19 | 17.62082394
-20 | 13.71472996
-21 | 10.76345896
-22 | 8.59340675
-23 | 7.030969159
-24 | 5.815739922
-25 | 4.947719038
-26 | 4.166500242
-27 | 3.645687712
-28 | 3.21167727
-29 | 2.777666828
-30 | 2.430458475
-31 | 2.17005221
-32 | 1.996448033
-33 | 1.822843856
-34 | 1.736041768
-35 | 1.562437591
-36 | 1.388833414
-37 | 1.302031326
-38 | 1.302031326
-39 | 1.215229237
-40 | 1.128427149
-41 | 1.041625061
-42 | 0.954822972
-43 | 0.954822972
-44 | 0.868020884
-45 | 0.781218795
-46 | 0.781218795
-47 | 0.781218795
-48 | 0.694416707
-49 | 0.694416707
-50 | 0.694416707
-51 | 0.694416707
-52 | 0.607614619
-53 | 0.607614619
-54 | 0.607614619
-55 | 0.607614619
-56 | 0.607614619
-57 | 0.52081253
-58 | 0.52081253
-59 | 0.52081253
-60 | 0.52081253
-61 | 0.52081253
-62 | 0.52081253

## 200
energy[MV]: | 18
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -15 | -15 | 15 | 15
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 64 | 200
64 | 0.432979839
63 | 0.432979839
62 | 0.432979839
61 | 0.432979839
60 | 0.519575807
59 | 0.519575807
58 | 0.519575807
57 | 0.519575807
56 | 0.519575807
55 | 0.519575807
54 | 0.606171775
53 | 0.606171775
52 | 0.606171775
51 | 0.606171775
50 | 0.606171775
49 | 0.692767743
48 | 0.692767743
47 | 0.692767743
46 | 0.779363711
45 | 0.779363711
44 | 0.779363711
43 | 0.865959679
42 | 0.865959679
41 | 0.952555647
40 | 1.039151614
39 | 1.039151614
38 | 1.125747582
37 | 1.298939518
36 | 1.385535486
35 | 1.472131454
34 | 1.558727422
33 | 1.731919357
32 | 1.905111293
31 | 2.078303229
30 | 2.338091132
29 | 2.597879036
28 | 2.944262907
27 | 3.377242747
26 | 3.896818554
25 | 4.589586297
24 | 5.455545976
23 | 6.581293558
22 | 8.053425012
21 | 10.13172824
20 | 12.98939518
19 | 16.45323389
18 | 20.52324438
17 | 24.76644681
16 | 28.92305327
15 | 32.64667989
14 | 35.50434683
13 | 37.66924602
12 | 39.22797344
11 | 40.35372103
10 | 41.13308474
9 | 41.73925651
8 | 42.25883232
7 | 42.60521619
6 | 42.95160006
5 | 43.124792
4 | 43.29798393
3 | 43.47117587
2 | 43.55777184
1 | 43.55777184
0 | 43.6443678
-1 | 43.55777184
-2 | 43.55777184
-3 | 43.47117587
-4 | 43.29798393
-5 | 43.124792
-6 | 42.95160006
-7 | 42.60521619
-8 | 42.25883232
-9 | 41.73925651
-10 | 41.13308474
-11 | 40.35372103
-12 | 39.22797344
-13 | 37.66924602
-14 | 35.50434683
-15 | 32.64667989
-16 | 28.92305327
-17 | 24.76644681
-18 | 20.52324438
-19 | 16.45323389
-20 | 12.98939518
-21 | 10.13172824
-22 | 8.053425012
-23 | 6.581293558
-24 | 5.455545976
-25 | 4.589586297
-26 | 3.896818554
-27 | 3.377242747
-28 | 2.944262907
-29 | 2.597879036
-30 | 2.338091132
-31 | 2.078303229
-32 | 1.905111293
-33 | 1.731919357
-34 | 1.558727422
-35 | 1.472131454
-36 | 1.385535486
-37 | 1.298939518
-38 | 1.125747582
-39 | 1.039151614
-40 | 1.039151614
-41 | 0.952555647
-42 | 0.865959679
-43 | 0.865959679
-44 | 0.779363711
-45 | 0.779363711
-46 | 0.779363711
-47 | 0.692767743
-48 | 0.692767743
-49 | 0.692767743
-50 | 0.606171775
-51 | 0.606171775
-52 | 0.606171775
-53 | 0.606171775
-54 | 0.606171775
-55 | 0.519575807
-56 | 0.519575807
-57 | 0.519575807
-58 | 0.519575807
-59 | 0.519575807
-60 | 0.519575807
-61 | 0.432979839
-62 | 0.432979839
-63 | 0.432979839
-64 | 0.432979839