## 33
energy[MV]: | 18
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -25 | -25 | 25 | 25
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 66 | 33
66 | 1.77010397
65 | 1.812249303
64 | 1.854394635
63 | 1.9386853
62 | 1.980830633
61 | 2.065121298
60 | 2.107266631
59 | 2.191557296
58 | 2.233702629
57 | 2.317993294
56 | 2.402283959
55 | 2.444429292
54 | 2.528719957
53 | 2.57086529
52 | 2.655155955
51 | 2.73944662
50 | 2.823737285
49 | 2.950173283
48 | 3.076609281
47 | 3.160899946
46 | 3.245190611
45 | 3.371626609
44 | 3.54020794
43 | 3.750934603
42 | 3.919515933
41 | 4.172387929
40 | 4.425259925
39 | 4.720277253
38 | 5.057439914
37 | 5.521038573
36 | 6.111073229
35 | 6.785398551
34 | 7.712595869
33 | 8.934810515
32 | 10.53633315
31 | 12.68574512
30 | 15.72020907
29 | 20.06117833
28 | 26.25654222
27 | 34.17986475
26 | 43.2832566
25 | 52.80810177
24 | 61.95363895
23 | 70.00339748
22 | 76.45163337
21 | 81.12976529
20 | 84.29066523
19 | 86.48222253
18 | 87.9994545
17 | 89.13737848
16 | 89.9381398
15 | 90.52817446
14 | 91.03391845
13 | 91.41322645
12 | 91.75038911
11 | 91.91897044
10 | 92.04540643
9 | 92.21398777
8 | 92.42471443
7 | 92.55115043
6 | 92.55115043
5 | 92.50900509
4 | 92.50900509
3 | 92.55115043
2 | 92.59329576
1 | 92.59329576
0 | 92.55115043
-1 | 92.59329576
-2 | 92.59329576
-3 | 92.55115043
-4 | 92.50900509
-5 | 92.50900509
-6 | 92.55115043
-7 | 92.55115043
-8 | 92.42471443
-9 | 92.21398777
-10 | 92.04540643
-11 | 91.91897044
-12 | 91.75038911
-13 | 91.41322645
-14 | 91.03391845
-15 | 90.52817446
-16 | 89.9381398
-17 | 89.13737848
-18 | 87.9994545
-19 | 86.48222253
-20 | 84.29066523
-21 | 81.12976529
-22 | 76.45163337
-23 | 70.00339748
-24 | 61.95363895
-25 | 52.80810177
-26 | 43.2832566
-27 | 34.17986475
-28 | 26.25654222
-29 | 20.06117833
-30 | 15.72020907
-31 | 12.68574512
-32 | 10.53633315
-33 | 8.934810515
-34 | 7.712595869
-35 | 6.785398551
-36 | 6.111073229
-37 | 5.521038573
-38 | 5.057439914
-39 | 4.720277253
-40 | 4.425259925
-41 | 4.172387929
-42 | 3.919515933
-43 | 3.750934603
-44 | 3.54020794
-45 | 3.371626609
-46 | 3.245190611
-47 | 3.160899946
-48 | 3.076609281
-49 | 2.950173283
-50 | 2.823737285
-51 | 2.73944662
-52 | 2.655155955
-53 | 2.57086529
-54 | 2.528719957
-55 | 2.444429292
-56 | 2.402283959
-57 | 2.317993294
-58 | 2.233702629
-59 | 2.191557296
-60 | 2.107266631
-61 | 2.065121298
-62 | 1.980830633
-63 | 1.9386853
-64 | 1.854394635
-65 | 1.812249303
-66 | 1.77010397

## 50
energy[MV]: | 18
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -25 | -25 | 25 | 25
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 67 | 50
67 | 1.377882236
66 | 1.46139025
65 | 1.503144257
64 | 1.544898264
63 | 1.544898264
62 | 1.586652272
61 | 1.628406279
60 | 1.711914293
59 | 1.7536683
58 | 1.795422307
57 | 1.837176314
56 | 1.920684329
55 | 2.004192343
54 | 2.087700357
53 | 2.171208372
52 | 2.254716386
51 | 2.379978407
50 | 2.463486422
49 | 2.588748443
48 | 2.714010464
47 | 2.839272486
46 | 3.006288515
45 | 3.173304543
44 | 3.298566565
43 | 3.5073366
42 | 3.757860643
41 | 4.0918927
40 | 4.425924757
39 | 4.801710822
38 | 5.302758908
37 | 5.887315008
36 | 6.555379122
35 | 7.432213272
34 | 8.476063451
33 | 9.895699694
32 | 11.77463002
31 | 14.32162445
30 | 17.95422307
29 | 22.92294992
28 | 29.35306702
27 | 37.11931235
26 | 45.72063782
25 | 54.61424135
24 | 62.92328877
23 | 69.97971598
22 | 75.40773691
21 | 79.29085957
20 | 82.04662404
19 | 83.96730837
18 | 85.3034366
17 | 86.38904079
16 | 87.22412093
15 | 87.89218504
14 | 88.43498714
13 | 88.93603522
12 | 89.27006728
11 | 89.52059132
10 | 89.72936136
9 | 89.89637739
8 | 90.06339341
7 | 90.18865544
6 | 90.31391746
5 | 90.35567146
4 | 90.39742547
3 | 90.39742547
2 | 90.35567146
1 | 90.27216345
0 | 90.23040944
-1 | 90.27216345
-2 | 90.35567146
-3 | 90.39742547
-4 | 90.39742547
-5 | 90.35567146
-6 | 90.31391746
-7 | 90.18865544
-8 | 90.06339341
-9 | 89.89637739
-10 | 89.72936136
-11 | 89.52059132
-12 | 89.27006728
-13 | 88.93603522
-14 | 88.43498714
-15 | 87.89218504
-16 | 87.22412093
-17 | 86.38904079
-18 | 85.3034366
-19 | 83.96730837
-20 | 82.04662404
-21 | 79.29085957
-22 | 75.40773691
-23 | 69.97971598
-24 | 62.92328877
-25 | 54.61424135
-26 | 45.72063782
-27 | 37.11931235
-28 | 29.35306702
-29 | 22.92294992
-30 | 17.95422307
-31 | 14.32162445
-32 | 11.77463002
-33 | 9.895699694
-34 | 8.476063451
-35 | 7.432213272
-36 | 6.555379122
-37 | 5.887315008
-38 | 5.302758908
-39 | 4.801710822
-40 | 4.425924757
-41 | 4.0918927
-42 | 3.757860643
-43 | 3.5073366
-44 | 3.298566565
-45 | 3.173304543
-46 | 3.006288515
-47 | 2.839272486
-48 | 2.714010464
-49 | 2.588748443
-50 | 2.463486422
-51 | 2.379978407
-52 | 2.254716386
-53 | 2.171208372
-54 | 2.087700357
-55 | 2.004192343
-56 | 1.920684329
-57 | 1.837176314
-58 | 1.795422307
-59 | 1.7536683
-60 | 1.711914293
-61 | 1.628406279
-62 | 1.586652272
-63 | 1.544898264
-64 | 1.544898264
-65 | 1.503144257
-66 | 1.46139025
-67 | 1.377882236

## 100
energy[MV]: | 18
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -25 | -25 | 25 | 25
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 70 | 100
70 | 1.16385619
69 | 1.205422482
68 | 1.288555067
67 | 1.33012136
66 | 1.371687652
65 | 1.413253945
64 | 1.454820237
63 | 1.49638653
62 | 1.537952822
61 | 1.579519115
60 | 1.621085407
59 | 1.704217992
58 | 1.745784285
57 | 1.82891687
56 | 1.870483162
55 | 1.953615747
54 | 2.078314625
53 | 2.161447209
52 | 2.244579794
51 | 2.327712379
50 | 2.452411257
49 | 2.577110134
48 | 2.701809012
47 | 2.826507889
46 | 3.034339352
45 | 3.200604522
44 | 3.408435984
43 | 3.657833739
42 | 3.990364079
41 | 4.322894419
40 | 4.696991051
39 | 5.154220269
38 | 5.653015779
37 | 6.276510166
36 | 7.066269723
35 | 8.105427036
34 | 9.393982103
33 | 11.0566338
32 | 13.3012136
31 | 16.37711924
30 | 20.61688108
29 | 26.0204991
28 | 32.42170814
27 | 39.3217127
26 | 46.05545208
25 | 52.08256449
24 | 57.27835105
23 | 61.4349803
22 | 64.38618707
21 | 66.4229354
20 | 67.91932193
19 | 69.08317812
18 | 70.03920285
17 | 70.74582982
16 | 71.24462533
15 | 71.70185455
14 | 72.11751747
13 | 72.4916141
12 | 72.74101186
11 | 72.94884332
10 | 73.15667478
9 | 73.32293995
8 | 73.40607254
7 | 73.44763883
6 | 73.44763883
5 | 73.48920512
4 | 73.57233771
3 | 73.613904
2 | 73.613904
1 | 73.613904
0 | 73.613904
-1 | 73.613904
-2 | 73.613904
-3 | 73.613904
-4 | 73.57233771
-5 | 73.48920512
-6 | 73.44763883
-7 | 73.44763883
-8 | 73.40607254
-9 | 73.32293995
-10 | 73.15667478
-11 | 72.94884332
-12 | 72.74101186
-13 | 72.4916141
-14 | 72.11751747
-15 | 71.70185455
-16 | 71.24462533
-17 | 70.74582982
-18 | 70.03920285
-19 | 69.08317812
-20 | 67.91932193
-21 | 66.4229354
-22 | 64.38618707
-23 | 61.4349803
-24 | 57.27835105
-25 | 52.08256449
-26 | 46.05545208
-27 | 39.3217127
-28 | 32.42170814
-29 | 26.0204991
-30 | 20.61688108
-31 | 16.37711924
-32 | 13.3012136
-33 | 11.0566338
-34 | 9.393982103
-35 | 8.105427036
-36 | 7.066269723
-37 | 6.276510166
-38 | 5.653015779
-39 | 5.154220269
-40 | 4.696991051
-41 | 4.322894419
-42 | 3.990364079
-43 | 3.657833739
-44 | 3.408435984
-45 | 3.200604522
-46 | 3.034339352
-47 | 2.826507889
-48 | 2.701809012
-49 | 2.577110134
-50 | 2.452411257
-51 | 2.327712379
-52 | 2.244579794
-53 | 2.161447209
-54 | 2.078314625
-55 | 1.953615747
-56 | 1.870483162
-57 | 1.82891687
-58 | 1.745784285
-59 | 1.704217992
-60 | 1.621085407
-61 | 1.579519115
-62 | 1.537952822
-63 | 1.49638653
-64 | 1.454820237
-65 | 1.413253945
-66 | 1.371687652
-67 | 1.33012136
-68 | 1.288555067
-69 | 1.205422482
-70 | 1.16385619

## 150
energy[MV]: | 18
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -25 | -25 | 25 | 25
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 74 | 150
74 | 1.079087637
73 | 1.120591007
72 | 1.120591007
71 | 1.162094378
70 | 1.245101119
69 | 1.28660449
68 | 1.28660449
67 | 1.369611231
66 | 1.411114602
65 | 1.452617972
64 | 1.494121343
63 | 1.535624714
62 | 1.577128084
61 | 1.618631455
60 | 1.660134826
59 | 1.701638196
58 | 1.784644937
57 | 1.826148308
56 | 1.909155049
55 | 1.992161791
54 | 2.075168532
53 | 2.199678644
52 | 2.282685385
51 | 2.407195497
50 | 2.490202238
49 | 2.61471235
48 | 2.739222462
47 | 2.905235945
46 | 3.071249427
45 | 3.23726291
44 | 3.444779763
43 | 3.693799987
42 | 3.984323581
41 | 4.357853917
40 | 4.731384253
39 | 5.2294247
38 | 5.768968519
37 | 6.433022449
36 | 7.263089862
35 | 8.342177498
34 | 9.711788729
33 | 11.62094378
32 | 14.23565613
31 | 17.72193926
30 | 22.12129655
29 | 27.22621114
28 | 32.70465606
27 | 38.10009425
26 | 42.78997513
25 | 46.69129197
24 | 49.67953465
23 | 51.83770993
22 | 53.41483801
21 | 54.57693239
20 | 55.49000654
19 | 56.19556385
18 | 56.73510766
17 | 57.23314811
16 | 57.60667845
15 | 57.89720204
14 | 58.18772564
13 | 58.39524249
12 | 58.56125597
11 | 58.68576608
10 | 58.76877282
9 | 58.93478631
8 | 59.01779305
7 | 59.10079979
6 | 59.18380653
5 | 59.2253099
4 | 59.2253099
3 | 59.2253099
2 | 59.26681327
1 | 59.2253099
0 | 59.2253099
-1 | 59.2253099
-2 | 59.26681327
-3 | 59.2253099
-4 | 59.2253099
-5 | 59.2253099
-6 | 59.18380653
-7 | 59.10079979
-8 | 59.01779305
-9 | 58.93478631
-10 | 58.76877282
-11 | 58.68576608
-12 | 58.56125597
-13 | 58.39524249
-14 | 58.18772564
-15 | 57.89720204
-16 | 57.60667845
-17 | 57.23314811
-18 | 56.73510766
-19 | 56.19556385
-20 | 55.49000654
-21 | 54.57693239
-22 | 53.41483801
-23 | 51.83770993
-24 | 49.67953465
-25 | 46.69129197
-26 | 42.78997513
-27 | 38.10009425
-28 | 32.70465606
-29 | 27.22621114
-30 | 22.12129655
-31 | 17.72193926
-32 | 14.23565613
-33 | 11.62094378
-34 | 9.711788729
-35 | 8.342177498
-36 | 7.263089862
-37 | 6.433022449
-38 | 5.768968519
-39 | 5.2294247
-40 | 4.731384253
-41 | 4.357853917
-42 | 3.984323581
-43 | 3.693799987
-44 | 3.444779763
-45 | 3.23726291
-46 | 3.071249427
-47 | 2.905235945
-48 | 2.739222462
-49 | 2.61471235
-50 | 2.490202238
-51 | 2.407195497
-52 | 2.282685385
-53 | 2.199678644
-54 | 2.075168532
-55 | 1.992161791
-56 | 1.909155049
-57 | 1.826148308
-58 | 1.784644937
-59 | 1.701638196
-60 | 1.660134826
-61 | 1.618631455
-62 | 1.577128084
-63 | 1.535624714
-64 | 1.494121343
-65 | 1.452617972
-66 | 1.411114602
-67 | 1.369611231
-68 | 1.28660449
-69 | 1.28660449
-70 | 1.245101119
-71 | 1.162094378
-72 | 1.120591007
-73 | 1.120591007
-74 | 1.079087637

## 200
energy[MV]: | 18
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -25 | -25 | 25 | 25
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 76 | 200
76 | 1.03838541
75 | 1.03838541
74 | 1.079920826
73 | 1.079920826
72 | 1.121456242
71 | 1.162991659
70 | 1.204527075
69 | 1.287597908
68 | 1.287597908
67 | 1.329133324
66 | 1.370668741
65 | 1.412204157
64 | 1.453739574
63 | 1.49527499
62 | 1.536810406
61 | 1.578345823
60 | 1.619881239
59 | 1.661416656
58 | 1.702952072
57 | 1.786022905
56 | 1.827558321
55 | 1.910629154
54 | 1.993699987
53 | 2.076770819
52 | 2.201377069
51 | 2.284447901
50 | 2.367518734
49 | 2.492124983
48 | 2.616731232
47 | 2.782872898
46 | 2.949014564
45 | 3.115156229
44 | 3.322833311
43 | 3.572045809
42 | 3.90432914
41 | 4.236612472
40 | 4.651966635
39 | 5.108856216
38 | 5.690352045
37 | 6.43798954
36 | 7.351768701
35 | 8.556295776
34 | 10.21771243
33 | 12.46062492
32 | 15.40963948
31 | 19.06475612
30 | 23.13522693
29 | 27.3718394
28 | 31.44231021
27 | 35.05589143
26 | 38.00490599
25 | 40.24781848
24 | 41.86769972
23 | 43.03069138
22 | 43.98600595
21 | 44.73364345
20 | 45.27360386
19 | 45.73049344
18 | 46.06277677
17 | 46.35352469
16 | 46.60273719
15 | 46.85194969
14 | 47.01809135
13 | 47.18423302
12 | 47.30883927
11 | 47.3919101
10 | 47.47498093
9 | 47.55805176
8 | 47.6411226
7 | 47.68265801
6 | 47.72419343
5 | 47.76572885
4 | 47.76572885
3 | 47.76572885
2 | 47.76572885
1 | 47.76572885
0 | 47.80726426
-1 | 47.76572885
-2 | 47.76572885
-3 | 47.76572885
-4 | 47.76572885
-5 | 47.76572885
-6 | 47.72419343
-7 | 47.68265801
-8 | 47.6411226
-9 | 47.55805176
-10 | 47.47498093
-11 | 47.3919101
-12 | 47.30883927
-13 | 47.18423302
-14 | 47.01809135
-15 | 46.85194969
-16 | 46.60273719
-17 | 46.35352469
-18 | 46.06277677
-19 | 45.73049344
-20 | 45.27360386
-21 | 44.73364345
-22 | 43.98600595
-23 | 43.03069138
-24 | 41.86769972
-25 | 40.24781848
-26 | 38.00490599
-27 | 35.05589143
-28 | 31.44231021
-29 | 27.3718394
-30 | 23.13522693
-31 | 19.06475612
-32 | 15.40963948
-33 | 12.46062492
-34 | 10.21771243
-35 | 8.556295776
-36 | 7.351768701
-37 | 6.43798954
-38 | 5.690352045
-39 | 5.108856216
-40 | 4.651966635
-41 | 4.236612472
-42 | 3.90432914
-43 | 3.572045809
-44 | 3.322833311
-45 | 3.115156229
-46 | 2.949014564
-47 | 2.782872898
-48 | 2.616731232
-49 | 2.492124983
-50 | 2.367518734
-51 | 2.284447901
-52 | 2.201377069
-53 | 2.076770819
-54 | 1.993699987
-55 | 1.910629154
-56 | 1.827558321
-57 | 1.786022905
-58 | 1.702952072
-59 | 1.661416656
-60 | 1.619881239
-61 | 1.578345823
-62 | 1.536810406
-63 | 1.49527499
-64 | 1.453739574
-65 | 1.412204157
-66 | 1.370668741
-67 | 1.329133324
-68 | 1.287597908
-69 | 1.287597908
-70 | 1.204527075
-71 | 1.162991659
-72 | 1.121456242
-73 | 1.079920826
-74 | 1.079920826
-75 | 1.03838541
-76 | 1.03838541