## -1.2
energy[MV]: | 6
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -5 | -5 | 5 | 5
CurveType: | Depth
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 0 | -1.2
-1.2 | 35.62127504
-1.1 | 35.62127504
-0.8 | 35.62127504
-0.5 | 36.19121544
-0.2 | 37.23610617
0.2 | 39.80083797
0.5 | 42.08059958
0.8 | 44.64533138
1.1 | 47.11507311
1.5 | 50.62970558
1.8 | 53.19443739
2.1 | 55.66417912
2.4 | 57.94394073
2.7 | 60.03372219
3 | 62.0285136
3.4 | 64.21328513
3.7 | 65.7331262
4 | 67.1579772
4.3 | 68.39284807
4.6 | 69.53272887
5 | 70.86258981
5.3 | 71.62251034
5.6 | 72.28744081
5.9 | 72.85738121
6.2 | 73.33233154
6.5 | 73.80728188
6.8 | 74.18724214
7.1 | 74.56720241
7.5 | 75.04215274
7.9 | 75.23213288
8.2 | 75.42211301
8.5 | 75.61209314
8.8 | 75.80207328
9.1 | 75.99205341
9.4 | 76.18203354
9.7 | 76.27702361
10 | 76.37201368
10.4 | 76.46700374
10.7 | 76.56199381
11.1 | 76.65698388
11.4 | 76.65698388
11.7 | 76.75197394
12 | 76.75197394
12.3 | 76.75197394
12.6 | 76.65698388
12.9 | 76.56199381
13.2 | 76.46700374
13.5 | 76.37201368
13.8 | 76.27702361
14.1 | 76.08704348
14.4 | 75.99205341
14.7 | 75.89706334
15 | 75.70708321
15.3 | 75.61209314
15.6 | 75.51710308
15.9 | 75.32712294
16.2 | 75.23213288
16.6 | 75.04215274
16.9 | 74.94716268
17.2 | 74.85217261
17.5 | 74.85217261
17.9 | 74.75718254
18.2 | 74.66219248
18.5 | 74.56720241
18.8 | 74.47221234
19.1 | 74.37722228
19.4 | 74.28223221
19.7 | 74.18724214
20 | 73.99726201
20.3 | 73.90227194
20.6 | 73.71229181
20.9 | 73.52231167
21.2 | 73.33233154
21.5 | 73.14235141
21.8 | 73.04736134
22.1 | 72.95237127
22.5 | 72.76239114
22.8 | 72.57241101
23.1 | 72.38243087
23.4 | 72.09746067
23.7 | 72.00247061
24 | 71.81249047
24.3 | 71.62251034
24.6 | 71.43253021
24.9 | 71.24255007
25.2 | 71.05256994
25.5 | 70.86258981
25.8 | 70.76759974
26.1 | 70.76759974
26.4 | 70.76759974
26.7 | 70.76759974
27 | 70.57761961
27.3 | 70.48262954
27.6 | 70.38763947
27.9 | 70.19765934
28.2 | 70.10266927
28.5 | 69.91268914
28.8 | 69.722709
29.1 | 69.53272887
29.5 | 69.34274874
29.8 | 69.1527686
30.1 | 68.96278847
30.5 | 68.8677984
30.8 | 68.77280834
31.1 | 68.67781827
31.4 | 68.48783814
31.7 | 68.39284807
32.1 | 68.297858
32.4 | 68.10787787
32.7 | 67.91789774
33 | 67.7279176
33.3 | 67.63292754
33.6 | 67.4429474
33.9 | 67.25296727
34.2 | 67.06298713
34.6 | 66.873007
34.9 | 66.68302687
35.2 | 66.5880368
35.5 | 66.49304673
35.8 | 66.39805667
36.1 | 66.20807653
36.4 | 66.11308647
36.7 | 66.0180964
37 | 65.82811627
37.3 | 65.7331262
37.6 | 65.54314607
37.9 | 65.448156
38.2 | 65.35316593
38.5 | 65.25817587
38.8 | 65.25817587
39.2 | 65.06819573
39.5 | 64.97320567
39.8 | 64.8782156
40.1 | 64.78322553
40.4 | 64.78322553
40.7 | 64.68823547
41 | 64.5932454
41.3 | 64.49825533
41.6 | 64.3082752
42 | 64.21328513
42.3 | 63.92831493
42.6 | 63.7383348
42.9 | 63.54835466
43.2 | 63.35837453
43.5 | 63.1683944
43.9 | 62.8834242
44.2 | 62.69344406
44.5 | 62.598454
44.8 | 62.40847386
45.1 | 62.3134838
45.4 | 62.21849373
45.7 | 62.12350366
46.1 | 62.0285136
46.4 | 61.93352353
46.8 | 61.83853346
47.1 | 61.64855333
47.4 | 61.55356326
47.7 | 61.4585732
48 | 61.36358313
48.4 | 61.173603
48.7 | 60.98362286
49 | 60.79364273
49.3 | 60.69865266
49.6 | 60.6036626
50 | 60.41368246
50.3 | 60.31869239
50.6 | 60.22370233
50.9 | 60.12871226
51.3 | 59.93873213
51.6 | 59.74875199
51.9 | 59.65376193
52.2 | 59.46378179
52.5 | 59.36879173
52.8 | 59.17881159
53.1 | 59.08382153
53.4 | 58.89384139
53.7 | 58.70386126
54 | 58.60887119
54.4 | 58.41889106
54.7 | 58.32390099
55 | 58.22891093
55.3 | 58.03893079
55.6 | 57.94394073
55.9 | 57.75396059
56.2 | 57.65897053
56.5 | 57.56398046
56.8 | 57.56398046
57.1 | 57.56398046
57.4 | 57.46899039
57.9 | 57.27901026
58.2 | 57.18402019
58.5 | 56.99404006
58.8 | 56.89904999
59.1 | 56.70906986
59.5 | 56.61407979
59.8 | 56.42409966
60.1 | 56.42409966
60.4 | 56.32910959
60.8 | 56.23411952
61.1 | 56.13912946
61.4 | 56.23411952
61.7 | 56.13912946
62 | 56.04413939
62.3 | 55.94914932
62.6 | 55.75916919
62.9 | 55.56918906
63.2 | 55.37920892
63.5 | 55.18922879
63.8 | 54.99924866
64.1 | 54.90425859
64.4 | 54.80926852
64.7 | 54.61928839
65.1 | 54.52429832
65.4 | 54.42930826
65.7 | 54.33431819
66.1 | 54.23932812
66.5 | 54.14433806
66.8 | 54.04934799
67.1 | 53.95435792
67.4 | 53.76437779
67.7 | 53.66938772
68 | 53.47940759
68.3 | 53.38441752
68.6 | 53.28942745
68.9 | 53.19443739
69.2 | 53.09944732
69.5 | 53.00445725
69.8 | 52.90946719
70.1 | 52.81447712
70.4 | 52.71948705
70.7 | 52.62449699
71 | 52.52950692
71.3 | 52.52950692
71.6 | 52.33952679
71.9 | 52.24453672
72.2 | 52.14954665
72.5 | 52.05455659
72.8 | 51.95956652
73.1 | 51.76958639
73.4 | 51.57960625
73.7 | 51.48461619
74 | 51.38962612
74.3 | 51.29463605
74.6 | 51.19964599
75 | 51.10465592
75.4 | 51.00966585
75.7 | 50.91467579
76 | 50.91467579
76.3 | 50.81968572
76.6 | 50.72469565
76.9 | 50.62970558
77.2 | 50.53471552
77.5 | 50.43972545
77.8 | 50.34473538
78.1 | 50.24974532
78.5 | 50.15475525
78.9 | 49.96477512
79.2 | 49.77479498
79.5 | 49.77479498
79.8 | 49.67980492
80.2 | 49.48982478
80.5 | 49.39483472
80.8 | 49.29984465
81.2 | 49.10986452
81.5 | 49.01487445
81.8 | 48.91988438
82.1 | 48.82489432
82.4 | 48.72990425
82.7 | 48.63491418
83 | 48.53992412
83.3 | 48.44493405
83.6 | 48.34994398
83.9 | 48.25495392
84.2 | 48.15996385
84.5 | 48.06497378
84.8 | 47.78000358
85.2 | 47.68501352
85.5 | 47.49503338
85.8 | 47.40004331
86.1 | 47.21006318
86.5 | 47.11507311
86.8 | 47.02008305
87.1 | 46.92509298
87.4 | 46.92509298
87.7 | 46.92509298
88 | 46.83010291
88.3 | 46.83010291
88.6 | 46.73511285
88.9 | 46.64012278
89.2 | 46.54513271
89.5 | 46.35515258
89.8 | 46.35515258
90.1 | 46.26016251
90.4 | 46.26016251
90.7 | 46.16517245
91 | 46.07018238
91.3 | 45.97519231
91.6 | 45.88020225
91.9 | 45.78521218
92.2 | 45.59523205
92.6 | 45.40525191
93 | 45.31026185
93.4 | 45.12028171
93.7 | 45.02529165
94 | 45.02529165
94.4 | 45.02529165
94.7 | 45.02529165
95 | 44.93030158
95.4 | 44.93030158
95.7 | 44.74032145
96 | 44.64533138
96.3 | 44.55034131
96.6 | 44.36036118
97 | 44.17038104
97.3 | 44.07539098
97.6 | 44.07539098
97.9 | 44.07539098
98.2 | 43.98040091
98.5 | 43.98040091
98.8 | 43.88541084
99.1 | 43.88541084
99.4 | 43.79042078
99.8 | 43.69543071
100.1 | 43.60044064
100.4 | 43.41046051
100.7 | 43.31547044
101 | 43.22048038
101.3 | 43.12549031
101.6 | 43.03050024
101.9 | 42.93551018
102.2 | 42.93551018
102.6 | 42.74553004
102.9 | 42.65053998
103.2 | 42.65053998
103.5 | 42.65053998
103.8 | 42.55554991
104.1 | 42.46055984
104.4 | 42.36556978
104.7 | 42.36556978
105 | 42.27057971
105.3 | 42.08059958
105.6 | 41.98560951
105.9 | 41.79562938
106.3 | 41.60564924
106.6 | 41.51065918
106.9 | 41.41566911
107.2 | 41.32067904
107.5 | 41.22568898
107.8 | 41.13069891
108.2 | 41.03570884
108.5 | 40.84572871
108.8 | 40.75073864
109.1 | 40.75073864
109.4 | 40.75073864
109.8 | 40.56075851
110.1 | 40.46576844
110.4 | 40.37077837
110.8 | 40.37077837
111.1 | 40.27578831
111.5 | 40.27578831
111.9 | 40.18079824
112.2 | 40.08580817
112.5 | 40.08580817
112.9 | 39.99081811
113.2 | 39.89582804
113.6 | 39.80083797
113.9 | 39.70584791
114.3 | 39.61085784
114.6 | 39.51586777
114.9 | 39.42087771
115.2 | 39.32588764
115.6 | 39.23089757
115.9 | 39.13590751
116.2 | 39.04091744
116.5 | 38.94592737
116.8 | 38.85093731
117.2 | 38.75594724
117.5 | 38.66095717
117.8 | 38.47097704
118.2 | 38.37598697
118.5 | 38.28099691
118.8 | 38.28099691
119.1 | 38.18600684
119.4 | 38.09101677
119.7 | 38.09101677
120 | 37.99602671
120.4 | 37.90103664
120.7 | 37.80604657
121 | 37.80604657
121.3 | 37.80604657
121.6 | 37.71105651
121.9 | 37.61606644
122.2 | 37.61606644
122.5 | 37.61606644
122.8 | 37.52107637
123.1 | 37.4260863
123.4 | 37.33109624
123.7 | 37.23610617
124 | 37.04612604
124.3 | 36.95113597
124.6 | 36.8561459
124.9 | 36.76115584
125.2 | 36.66616577
125.5 | 36.66616577
125.8 | 36.5711757
126.1 | 36.47618564
126.4 | 36.47618564
126.7 | 36.47618564
127 | 36.38119557
127.3 | 36.38119557
127.6 | 36.2862055
127.9 | 36.2862055
128.4 | 36.19121544
128.7 | 36.09622537
129 | 36.09622537
129.3 | 36.09622537
129.6 | 36.0012353
129.9 | 36.0012353
130.2 | 35.90624524
130.5 | 35.7162651
130.8 | 35.52628497
131.1 | 35.4312949
131.4 | 35.33630484
131.7 | 35.24131477
132 | 35.05133464
132.3 | 34.95634457
132.6 | 34.8613545
132.9 | 34.8613545
133.2 | 34.8613545
133.5 | 34.76636444
133.8 | 34.76636444
134.1 | 34.76636444
134.4 | 34.76636444
134.7 | 34.67137437
135 | 34.5763843
135.3 | 34.38640417
135.6 | 34.2914141
135.9 | 34.2914141
136.2 | 34.2914141
136.5 | 34.2914141
136.8 | 34.2914141
137.1 | 34.38640417
137.4 | 34.38640417
137.7 | 34.2914141
138 | 34.19642403
138.3 | 34.10143397
138.6 | 34.0064439
139 | 33.91145383
139.3 | 33.7214737
139.6 | 33.62648363
139.9 | 33.53149357
140.2 | 33.4365035
140.6 | 33.4365035
140.9 | 33.34151343
141.2 | 33.4365035
141.5 | 33.34151343
141.8 | 33.34151343
142.1 | 33.24652337
142.5 | 33.1515333
142.8 | 33.05654323
143.1 | 32.96155317
143.4 | 32.8665631
143.8 | 32.8665631
144.2 | 32.8665631
144.6 | 32.77157303
144.9 | 32.77157303
145.2 | 32.5815929
145.5 | 32.5815929
145.8 | 32.48660283
146.2 | 32.39161277
146.5 | 32.2966227
146.9 | 32.20163263
147.2 | 32.10664257
147.5 | 32.0116525
147.9 | 31.82167237
148.2 | 31.82167237
148.5 | 31.7266823
148.8 | 31.63169223
149.2 | 31.53670217
149.5 | 31.4417121
149.8 | 31.4417121
150.1 | 31.34672203
150.4 | 31.34672203
150.7 | 31.34672203
151 | 31.34672203
151.3 | 31.34672203
151.6 | 31.34672203
151.9 | 31.25173197
152.2 | 31.1567419
152.5 | 31.06175183
152.9 | 30.96676176
153.2 | 30.8717717
153.5 | 30.8717717
153.8 | 30.77678163
154.1 | 30.77678163
154.4 | 30.68179156
154.7 | 30.68179156
155 | 30.68179156
155.4 | 30.5868015
155.7 | 30.49181143
156 | 30.49181143
156.4 | 30.3018313
156.7 | 30.20684123
157 | 30.11185116
157.4 | 29.92187103
157.7 | 29.82688096
158 | 29.7318909
158.3 | 29.63690083
158.6 | 29.54191076
158.9 | 29.54191076
159.2 | 29.63690083
159.5 | 29.63690083
159.8 | 29.63690083
160.1 | 29.63690083
160.4 | 29.63690083
160.7 | 29.63690083
161 | 29.63690083
161.3 | 29.63690083
161.6 | 29.63690083
161.9 | 29.54191076
162.2 | 29.35193063
162.5 | 29.1619505
162.8 | 28.97197036
163.1 | 28.8769803
163.4 | 28.78199023
163.7 | 28.68700016
164.1 | 28.5920101
164.4 | 28.49702003
164.7 | 28.49702003
165 | 28.49702003
165.3 | 28.49702003
165.7 | 28.49702003
166.1 | 28.49702003
166.4 | 28.49702003
166.7 | 28.40202996
167 | 28.3070399
167.3 | 28.3070399
167.8 | 28.21204983
168.1 | 28.21204983
168.4 | 28.11705976
168.7 | 28.0220697
169 | 28.0220697
169.3 | 27.92707963
169.7 | 27.83208956
170 | 27.73709949
170.3 | 27.64210943
170.6 | 27.64210943
170.9 | 27.54711936
171.2 | 27.45212929
171.5 | 27.45212929
171.8 | 27.35713923
172.1 | 27.26214916
172.4 | 27.26214916
172.7 | 27.26214916
173 | 27.16715909
173.4 | 27.16715909
173.7 | 27.07216903
174 | 27.07216903
174.3 | 27.07216903
174.6 | 26.97717896
174.9 | 26.97717896
175.3 | 26.97717896
175.6 | 26.88218889
175.9 | 26.78719883
176.3 | 26.69220876
176.6 | 26.69220876
176.9 | 26.59721869
177.2 | 26.59721869
177.5 | 26.50222863
177.9 | 26.40723856
178.2 | 26.31224849
178.5 | 26.21725843
178.9 | 26.12226836
179.2 | 26.02727829
179.5 | 25.93228823
179.8 | 25.93228823
180.1 | 25.93228823
180.5 | 25.83729816
180.8 | 25.83729816
181.1 | 25.83729816
181.4 | 25.93228823
181.8 | 25.93228823
182.1 | 25.93228823
182.4 | 25.93228823
182.8 | 25.83729816
183.1 | 25.74230809
183.4 | 25.64731803
183.7 | 25.55232796
184 | 25.45733789
184.4 | 25.36234783
184.7 | 25.26735776
185 | 25.26735776
185.3 | 25.26735776
185.6 | 25.17236769
185.9 | 25.07737763
186.2 | 25.07737763
186.5 | 25.07737763
186.9 | 24.98238756
187.2 | 24.88739749
187.5 | 24.79240743
187.8 | 24.69741736
188.1 | 24.69741736
188.4 | 24.69741736
188.7 | 24.60242729
189 | 24.60242729
189.3 | 24.60242729
189.6 | 24.60242729
189.9 | 24.60242729
190.3 | 24.50743722
190.6 | 24.50743722
191 | 24.41244716
191.3 | 24.31745709
191.6 | 24.31745709
191.9 | 24.22246702
192.2 | 24.12747696
192.6 | 24.03248689
192.9 | 23.93749682
193.2 | 23.93749682
193.5 | 23.84250676
193.9 | 23.84250676
194.3 | 23.74751669
194.6 | 23.74751669
194.9 | 23.74751669
195.2 | 23.74751669
195.6 | 23.74751669
195.9 | 23.74751669
196.2 | 23.74751669
196.5 | 23.74751669
196.8 | 23.74751669
197.1 | 23.65252662
197.4 | 23.55753656
197.7 | 23.46254649
198 | 23.36755642
198.3 | 23.27256636
198.6 | 23.17757629
198.9 | 23.08258622
199.2 | 22.98759616
199.5 | 22.98759616
199.8 | 22.98759616
200.1 | 22.98759616
200.4 | 22.98759616
200.7 | 22.89260609
201.1 | 22.79761602
201.4 | 22.79761602
201.7 | 22.79761602
202 | 22.79761602
202.3 | 22.79761602
202.8 | 22.60763589
203.1 | 22.70262596
203.4 | 22.70262596
203.7 | 22.70262596
204 | 22.70262596
204.3 | 22.70262596
204.7 | 22.60763589
205 | 22.41765576
205.3 | 22.32266569
205.6 | 22.22767562
205.9 | 22.13268556
206.3 | 22.03769549
206.7 | 21.94270542
207 | 21.84771536
207.3 | 21.84771536
207.6 | 21.94270542
207.9 | 21.94270542
208.2 | 21.94270542
208.5 | 21.94270542
208.8 | 21.94270542
209.1 | 21.94270542
209.4 | 21.94270542
209.7 | 21.84771536
210 | 21.84771536
210.3 | 21.84771536
210.6 | 21.75272529
210.9 | 21.65773522
211.2 | 21.56274516
211.6 | 21.46775509
211.9 | 21.37276502
212.2 | 21.37276502
212.5 | 21.37276502
212.8 | 21.27777496
213.2 | 21.27777496
213.5 | 21.18278489
213.8 | 21.18278489
214.1 | 21.18278489
214.4 | 21.08779482
214.7 | 20.99280475
215 | 20.89781469
215.3 | 20.80282462
215.6 | 20.80282462
215.9 | 20.70783455
216.2 | 20.61284449
216.6 | 20.61284449
217 | 20.70783455
217.3 | 20.61284449
217.6 | 20.61284449
217.9 | 20.51785442
218.2 | 20.61284449
218.6 | 20.61284449
218.9 | 20.61284449
219.2 | 20.61284449
219.5 | 20.51785442
219.8 | 20.51785442
220.1 | 20.51785442
220.4 | 20.42286435
220.7 | 20.42286435
221 | 20.32787429
221.4 | 20.32787429
221.7 | 20.23288422
222 | 20.13789415
222.3 | 20.13789415
222.6 | 20.04290409
222.9 | 20.04290409
223.2 | 20.04290409
223.5 | 20.04290409
223.9 | 19.94791402
224.2 | 19.94791402
224.5 | 19.94791402
224.8 | 19.85292395
225.1 | 19.85292395
225.4 | 19.85292395
225.7 | 19.85292395
226 | 19.85292395
226.3 | 19.85292395
226.6 | 19.85292395
227 | 19.75793389
227.3 | 19.75793389
227.6 | 19.75793389
227.9 | 19.75793389
228.2 | 19.66294382
228.5 | 19.66294382
228.8 | 19.56795375
229.1 | 19.56795375
229.4 | 19.47296369
229.7 | 19.37797362
230 | 19.28298355
230.3 | 19.18799349
230.6 | 19.09300342
230.9 | 19.09300342
231.2 | 19.09300342
231.5 | 18.99801335
231.9 | 18.90302329
232.2 | 18.80803322
232.5 | 18.71304315
232.8 | 18.71304315
233.1 | 18.71304315
233.4 | 18.71304315
233.7 | 18.71304315
234 | 18.71304315
234.3 | 18.71304315
234.6 | 18.71304315
234.9 | 18.61805309
235.2 | 18.71304315
235.5 | 18.71304315
235.8 | 18.71304315
236.2 | 18.61805309
236.5 | 18.61805309
236.8 | 18.52306302
237.2 | 18.52306302
237.5 | 18.42807295
237.8 | 18.42807295
238.1 | 18.42807295
238.4 | 18.33308289
238.7 | 18.33308289
239 | 18.33308289
239.3 | 18.23809282
239.6 | 18.14310275
239.9 | 18.04811269
240.2 | 17.95312262
240.5 | 17.85813255
240.9 | 17.85813255
241.2 | 17.85813255
241.5 | 17.85813255
241.9 | 17.95312262
242.2 | 17.95312262
242.5 | 17.95312262
242.9 | 17.95312262
243.2 | 17.95312262
243.5 | 17.95312262
243.8 | 17.85813255
244.2 | 17.66815242
244.5 | 17.47817228
244.8 | 17.38318222
245.2 | 17.28819215
245.5 | 17.38318222
245.8 | 17.38318222
246.1 | 17.28819215
246.4 | 17.28819215
246.8 | 17.28819215
247.1 | 17.28819215
247.5 | 17.19320208
247.8 | 17.09821202
248.1 | 17.09821202
248.4 | 17.00322195
248.7 | 16.81324182
249 | 16.71825175
249.3 | 16.71825175
249.7 | 16.71825175
250.2 | 16.71825175
250.6 | 16.71825175
251 | 16.71825175
251.4 | 16.81324182
251.7 | 16.81324182
252 | 16.81324182
252.3 | 16.71825175
252.7 | 16.71825175
253 | 16.62326168
253.3 | 16.62326168
253.7 | 16.52827162
254 | 16.52827162
254.3 | 16.52827162
254.6 | 16.43328155
254.9 | 16.52827162
255.2 | 16.43328155
255.5 | 16.43328155
255.8 | 16.43328155
256.2 | 16.43328155
256.5 | 16.43328155
256.8 | 16.33829148
257.1 | 16.33829148
257.4 | 16.33829148
257.8 | 16.24330142
258.2 | 16.24330142
258.5 | 16.14831135
258.8 | 16.14831135
259.1 | 16.14831135
259.4 | 16.14831135
259.7 | 16.24330142
260 | 16.14831135
260.3 | 16.14831135
260.6 | 16.05332128
261 | 16.05332128
261.3 | 15.95833122
261.7 | 15.86334115
262 | 15.76835108
262.3 | 15.76835108
262.6 | 15.67336102
263 | 15.57837095
263.3 | 15.57837095
263.6 | 15.57837095
263.9 | 15.57837095
264.2 | 15.48338088
264.5 | 15.48338088
264.8 | 15.38839082
265.2 | 15.29340075
265.5 | 15.29340075
265.8 | 15.19841068
266.1 | 15.19841068
266.5 | 15.10342062
266.8 | 15.00843055
267.1 | 15.00843055
267.4 | 14.91344048
267.7 | 14.91344048
268.1 | 14.91344048
268.5 | 14.91344048
268.8 | 14.91344048
269.1 | 14.91344048
269.4 | 14.91344048
269.7 | 14.91344048
270 | 14.91344048
270.3 | 15.00843055
270.6 | 15.00843055
270.9 | 15.00843055
271.2 | 15.00843055
271.5 | 15.00843055
271.9 | 14.91344048
272.2 | 14.91344048
272.5 | 14.81845042
272.8 | 14.81845042
273.1 | 14.72346035
273.4 | 14.62847028
273.7 | 14.53348021
274.1 | 14.43849015
274.4 | 14.34350008
274.7 | 14.34350008
275 | 14.34350008
275.3 | 14.34350008
275.6 | 14.34350008
275.9 | 14.34350008
276.2 | 14.34350008
276.5 | 14.34350008
276.8 | 14.43849015
277.2 | 14.53348021
277.6 | 14.62847028
277.9 | 14.62847028
278.2 | 14.53348021
278.6 | 14.53348021
278.9 | 14.43849015
279.2 | 14.34350008
279.6 | 14.24851001
279.9 | 14.15351995
280.2 | 14.05852988
280.5 | 14.05852988
280.8 | 14.05852988
281.2 | 14.05852988
281.5 | 14.05852988
281.8 | 14.05852988
282.1 | 14.05852988
282.4 | 14.05852988
282.7 | 13.96353981
283 | 13.96353981
283.3 | 13.86854975
283.6 | 13.86854975
283.9 | 13.77355968
284.2 | 13.77355968
284.5 | 13.67856961
284.8 | 13.67856961
285.1 | 13.67856961
285.5 | 13.67856961
285.8 | 13.67856961
286.1 | 13.67856961
286.4 | 13.67856961
286.8 | 13.67856961
287.1 | 13.58357955
287.5 | 13.58357955
287.8 | 13.48858948
288.1 | 13.48858948
288.4 | 13.48858948
288.7 | 13.39359941
289 | 13.29860935
289.3 | 13.20361928
289.6 | 13.20361928
289.9 | 13.10862921
290.2 | 13.10862921
290.6 | 13.10862921
291.1 | 13.10862921
291.4 | 13.10862921
291.8 | 13.10862921
292.1 | 13.10862921
292.5 | 13.10862921
292.8 | 13.10862921
293.2 | 13.01363915
293.5 | 13.01363915
293.8 | 12.91864908
294.2 | 12.91864908
294.5 | 12.91864908
294.9 | 12.91864908
295.2 | 12.82365901
295.5 | 12.82365901
295.8 | 12.82365901
296.1 | 12.72866895
296.4 | 12.72866895
296.7 | 12.63367888
297.1 | 12.63367888
297.5 | 12.63367888
297.8 | 12.63367888
298.1 | 12.63367888
298.4 | 12.72866895
298.7 | 12.72866895
299 | 12.72866895
299.3 | 12.72866895
299.6 | 12.63367888
299.9 | 12.63367888
300.2 | 12.53868881
300.5 | 12.53868881
300.8 | 12.53868881
301.2 | 12.44369875
301.5 | 12.44369875
301.8 | 12.34870868
302.1 | 12.34870868
302.4 | 12.25371861
302.8 | 12.25371861
303.1 | 12.25371861
303.4 | 12.15872855
303.8 | 12.15872855
304.2 | 12.15872855
304.5 | 12.25371861
304.9 | 12.25371861
305.3 | 12.25371861
305.6 | 12.25371861
305.9 | 12.25371861
306.2 | 12.15872855
306.5 | 12.15872855
306.9 | 12.06373848
307.2 | 11.96874841
307.5 | 11.87375835
307.8 | 11.87375835
308.1 | 11.87375835
308.4 | 11.96874841
308.7 | 11.87375835
309 | 11.77876828
309.3 | 11.77876828