## -1.2
energy[MV]: | 6
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -10 | -10 | 10 | 10
CurveType: | Depth
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 0 | -1.2
-1.2 | 38.21188744
-1 | 38.21188744
-0.7 | 38.59592651
-0.4 | 39.36400465
-0.1 | 40.9961707
0.2 | 43.01237581
0.6 | 46.37271767
0.9 | 49.06099116
1.2 | 51.84527442
1.5 | 54.53354791
1.8 | 57.31783116
2.2 | 60.87019256
2.5 | 63.27043674
2.8 | 65.57467116
3.1 | 67.78289581
3.4 | 69.70309116
3.7 | 71.52727674
4 | 73.15944279
4.3 | 74.79160884
4.6 | 76.23175535
4.9 | 77.57589209
5.2 | 78.7280093
5.6 | 80.16815581
5.9 | 81.12825349
6.2 | 81.9923414
6.6 | 82.95243907
6.9 | 83.62450744
7.2 | 84.29657581
7.6 | 85.06465395
8 | 85.73672233
8.3 | 86.21677116
8.6 | 86.60081023
8.9 | 87.08085907
9.2 | 87.36888837
9.6 | 87.84893721
9.9 | 88.23297628
10.2 | 88.42499581
10.5 | 88.61701535
10.8 | 88.71302512
11.2 | 88.90504465
11.5 | 89.00105442
11.8 | 89.09706419
12.1 | 89.19307395
12.4 | 89.19307395
12.7 | 89.19307395
13 | 89.28908372
13.3 | 89.28908372
13.6 | 89.38509349
13.9 | 89.38509349
14.2 | 89.38509349
14.5 | 89.38509349
14.8 | 89.28908372
15.1 | 89.19307395
15.4 | 89.09706419
15.7 | 89.00105442
16.1 | 88.80903488
16.4 | 88.80903488
16.7 | 88.61701535
17.1 | 88.42499581
17.5 | 88.23297628
17.8 | 88.04095674
18.1 | 87.94494698
18.4 | 87.75292744
18.7 | 87.56090791
19 | 87.46489814
19.3 | 87.2728786
19.6 | 87.2728786
19.9 | 87.17686884
20.2 | 87.08085907
20.6 | 86.9848493
20.9 | 86.88883953
21.2 | 86.88883953
21.5 | 86.79282977
21.8 | 86.69682
22.1 | 86.50480047
22.5 | 86.21677116
22.8 | 85.92874186
23.1 | 85.64071256
23.4 | 85.44869302
23.7 | 85.25667349
24 | 85.06465395
24.3 | 84.87263442
24.7 | 84.58460512
25 | 84.48859535
25.3 | 84.39258558
25.6 | 84.29657581
26 | 84.20056605
26.3 | 84.10455628
26.6 | 84.00854651
26.9 | 83.81652698
27.3 | 83.52849767
27.6 | 83.43248791
27.9 | 83.33647814
28.2 | 83.1444586
28.5 | 83.04844884
28.8 | 82.8564293
29.2 | 82.66440977
29.5 | 82.47239023
29.8 | 82.2803707
30.1 | 82.18436093
30.5 | 81.9923414
30.8 | 81.80032186
31.1 | 81.70431209
31.4 | 81.60830233
31.7 | 81.41628279
32.1 | 81.22426326
32.4 | 81.12825349
32.7 | 81.03224372
33.1 | 80.84022419
33.4 | 80.64820465
33.7 | 80.36017535
34 | 80.16815581
34.4 | 79.88012651
34.7 | 79.68810698
35 | 79.49608744
35.3 | 79.40007767
35.6 | 79.30406791
35.9 | 79.11204837
36.3 | 78.92002884
36.6 | 78.7280093
36.9 | 78.53598977
37.2 | 78.43998
37.5 | 78.24796047
37.8 | 78.05594093
38.1 | 77.95993116
38.4 | 77.76791163
38.7 | 77.67190186
39.1 | 77.38387256
39.4 | 77.38387256
39.7 | 77.28786279
40 | 77.28786279
40.3 | 77.09584326
40.7 | 76.90382372
41 | 76.71180419
41.3 | 76.51978465
41.6 | 76.42377488
41.9 | 76.23175535
42.2 | 76.03973581
42.5 | 75.84771628
42.8 | 75.65569674
43.2 | 75.46367721
43.5 | 75.27165767
43.8 | 75.07963814
44.1 | 74.98362837
44.4 | 74.8876186
44.7 | 74.79160884
45 | 74.5995893
45.3 | 74.5995893
45.6 | 74.40756977
46 | 74.21555023
46.3 | 74.0235307
46.6 | 73.83151116
46.9 | 73.63949163
47.2 | 73.54348186
47.6 | 73.25545256
47.9 | 73.15944279
48.2 | 73.06343302
48.5 | 72.96742326
48.8 | 72.87141349
49.1 | 72.67939395
49.4 | 72.58338419
49.8 | 72.48737442
50.1 | 72.39136465
50.4 | 72.19934512
50.7 | 72.10333535
51 | 71.91131581
51.3 | 71.71929628
51.6 | 71.43126698
51.9 | 71.33525721
52.3 | 71.04722791
52.6 | 70.7591986
52.9 | 70.66318884
53.2 | 70.56717907
53.6 | 70.27914977
53.9 | 70.08713023
54.2 | 69.99112047
54.6 | 69.79910093
54.9 | 69.70309116
55.2 | 69.70309116
55.5 | 69.70309116
55.8 | 69.70309116
56.2 | 69.6070814
56.5 | 69.70309116
56.8 | 69.6070814
57.1 | 69.41506186
57.4 | 69.31905209
57.9 | 69.12703256
58.2 | 68.83900326
58.5 | 68.64698372
58.8 | 68.45496419
59.1 | 68.26294465
59.4 | 68.07092512
59.7 | 67.97491535
60 | 67.78289581
60.3 | 67.68688605
60.6 | 67.59087628
60.9 | 67.39885674
61.2 | 67.39885674
61.5 | 67.20683721
61.8 | 67.11082744
62.2 | 66.91880791
62.5 | 66.82279814
62.8 | 66.6307786
63.1 | 66.43875907
63.5 | 66.3427493
63.8 | 66.15072977
64.1 | 65.95871023
64.4 | 65.7666907
64.7 | 65.67068093
65 | 65.57467116
65.3 | 65.4786614
65.6 | 65.28664186
65.9 | 65.19063209
66.2 | 65.09462233
66.5 | 64.90260279
66.9 | 64.80659302
67.2 | 64.71058326
67.5 | 64.61457349
67.8 | 64.42255395
68.1 | 64.23053442
68.4 | 64.03851488
68.7 | 63.94250512
69 | 63.84649535
69.4 | 63.75048558
69.7 | 63.65447581
70.1 | 63.46245628
70.4 | 63.27043674
70.7 | 63.07841721
71 | 62.98240744
71.3 | 62.88639767
71.6 | 62.79038791
71.9 | 62.69437814
72.2 | 62.59836837
72.5 | 62.5023586
72.8 | 62.40634884
73.1 | 62.31033907
73.4 | 62.11831953
73.7 | 61.9263
74 | 61.83029023
74.3 | 61.6382707
74.6 | 61.44625116
75 | 61.06221209
75.3 | 60.87019256
75.6 | 60.77418279
76 | 60.58216326
76.3 | 60.58216326
76.6 | 60.48615349
77 | 60.39014372
77.3 | 60.29413395
77.6 | 60.29413395
77.9 | 60.29413395
78.2 | 60.10211442
78.5 | 60.10211442
78.8 | 60.00610465
79.1 | 59.81408512
79.4 | 59.62206558
79.7 | 59.43004605
80.1 | 59.23802651
80.4 | 59.14201674
80.7 | 59.04600698
81.1 | 59.04600698
81.4 | 58.94999721
81.8 | 58.85398744
82.1 | 58.75797767
82.4 | 58.66196791
82.7 | 58.56595814
83 | 58.46994837
83.4 | 58.3739386
83.8 | 58.18191907
84.1 | 58.0859093
84.5 | 57.89388977
84.8 | 57.70187023
85.1 | 57.60586047
85.4 | 57.60586047
85.7 | 57.41384093
86 | 57.41384093
86.3 | 57.2218214
86.6 | 57.02980186
86.9 | 56.93379209
87.2 | 56.83778233
87.5 | 56.74177256
87.9 | 56.64576279
88.2 | 56.45374326
88.5 | 56.35773349
88.8 | 56.16571395
89.2 | 55.97369442
89.5 | 55.78167488
89.8 | 55.58965535
90.1 | 55.49364558
90.5 | 55.39763581
90.8 | 55.30162605
91.1 | 55.20561628
91.4 | 55.10960651
91.7 | 55.01359674
92 | 54.82157721
92.3 | 54.72556744
92.6 | 54.62955767
92.9 | 54.53354791
93.2 | 54.43753814
93.5 | 54.34152837
93.8 | 54.34152837
94.1 | 54.2455186
94.4 | 54.14950884
94.8 | 54.05349907
95.1 | 53.9574893
95.4 | 53.76546977
95.7 | 53.57345023
96 | 53.47744047
96.3 | 53.3814307
96.6 | 53.28542093
96.9 | 53.18941116
97.2 | 53.0934014
97.5 | 52.99739163
97.9 | 52.90138186
98.2 | 52.90138186
98.6 | 52.80537209
98.9 | 52.80537209
99.2 | 52.70936233
99.5 | 52.51734279
99.8 | 52.42133302
100.1 | 52.22931349
100.4 | 52.13330372
100.7 | 52.03729395
101.1 | 51.94128419
101.4 | 51.74926465
101.7 | 51.65325488
102 | 51.55724512
102.3 | 51.46123535
102.6 | 51.26921581
102.9 | 51.17320605
103.2 | 51.07719628
103.5 | 51.07719628
103.8 | 50.98118651
104.1 | 50.88517674
104.4 | 50.88517674
104.7 | 50.98118651
105 | 50.88517674
105.4 | 50.69315721
105.7 | 50.59714744
106 | 50.50113767
106.3 | 50.40512791
106.7 | 50.30911814
107 | 50.21310837
107.3 | 50.02108884
107.6 | 49.92507907
107.9 | 49.73305953
108.2 | 49.63704977
108.5 | 49.54104
108.8 | 49.44503023
109.1 | 49.44503023
109.4 | 49.34902047
109.7 | 49.34902047
110 | 49.2530107
110.3 | 49.15700093
110.6 | 49.06099116
110.9 | 48.9649814
111.3 | 48.77296186
111.6 | 48.67695209
111.9 | 48.58094233
112.2 | 48.38892279
112.5 | 48.19690326
112.9 | 48.00488372
113.2 | 47.90887395
113.5 | 47.81286419
113.8 | 47.71685442
114.1 | 47.71685442
114.4 | 47.71685442
114.8 | 47.62084465
115.1 | 47.42882512
115.4 | 47.33281535
115.8 | 47.23680558
116.1 | 47.23680558
116.4 | 47.14079581
116.7 | 47.04478605
117 | 46.94877628
117.3 | 46.85276651
117.6 | 46.75675674
117.9 | 46.66074698
118.2 | 46.66074698
118.6 | 46.56473721
118.9 | 46.46872744
119.2 | 46.37271767
119.5 | 46.27670791
119.8 | 46.18069814
120.1 | 46.08468837
120.4 | 45.89266884
120.7 | 45.89266884
121 | 45.79665907
121.3 | 45.7006493
121.6 | 45.50862977
121.9 | 45.41262
122.2 | 45.31661023
122.5 | 45.22060047
122.8 | 45.1245907
123.1 | 44.93257116
123.4 | 44.8365614
123.7 | 44.8365614
124.1 | 44.74055163
124.4 | 44.74055163
124.7 | 44.54853209
125 | 44.45252233
125.4 | 44.45252233
125.7 | 44.45252233
126 | 44.45252233
126.3 | 44.45252233
126.6 | 44.35651256
126.9 | 44.26050279
127.2 | 44.16449302
127.5 | 44.06848326
127.9 | 43.97247349
128.2 | 43.87646372
128.5 | 43.78045395
128.8 | 43.68444419
129.1 | 43.49242465
129.4 | 43.30040512
129.7 | 43.10838558
130 | 43.01237581
130.3 | 43.01237581
130.6 | 42.91636605
130.9 | 42.91636605
131.3 | 42.72434651
131.6 | 42.62833674
131.9 | 42.53232698
132.3 | 42.53232698
132.6 | 42.43631721
132.9 | 42.43631721
133.2 | 42.34030744
133.5 | 42.24429767
133.8 | 42.14828791
134.1 | 42.05227814
134.4 | 42.05227814
134.7 | 41.95626837
135 | 41.95626837
135.3 | 41.8602586
135.7 | 41.76424884
136 | 41.66823907
136.3 | 41.5722293
136.6 | 41.47621953
137 | 41.38020977
137.3 | 41.2842
137.6 | 41.18819023
137.9 | 41.09218047
138.2 | 40.9961707
138.6 | 40.90016093
138.9 | 40.80415116
139.2 | 40.7081414
139.5 | 40.7081414
139.8 | 40.7081414
140.1 | 40.61213163
140.4 | 40.61213163
140.7 | 40.51612186
141 | 40.51612186
141.4 | 40.32410233
141.7 | 40.22809256
142 | 40.13208279
142.3 | 39.94006326
142.6 | 39.84405349
143 | 39.65203395
143.3 | 39.55602419
143.6 | 39.46001442
143.9 | 39.36400465
144.2 | 39.36400465
144.6 | 39.26799488
144.9 | 39.17198512
145.2 | 39.17198512
145.5 | 39.07597535
145.8 | 38.97996558
146.2 | 38.88395581
146.5 | 38.78794605
146.8 | 38.69193628
147.1 | 38.59592651
147.4 | 38.59592651
147.8 | 38.49991674
148.1 | 38.49991674
148.4 | 38.30789721
148.7 | 38.30789721
149 | 38.21188744
149.4 | 38.11587767
149.7 | 38.11587767
150 | 37.92385814
150.3 | 37.82784837
150.6 | 37.7318386
151 | 37.7318386
151.3 | 37.63582884
151.6 | 37.53981907
151.9 | 37.53981907
152.2 | 37.4438093
152.5 | 37.34779953
152.8 | 37.25178977
153.1 | 37.25178977
153.4 | 37.15578
153.7 | 37.15578
154.1 | 37.05977023
154.4 | 36.8677507
154.8 | 36.77174093
155.1 | 36.67573116
155.4 | 36.5797214
155.8 | 36.48371163
156.2 | 36.29169209
156.5 | 36.29169209
156.8 | 36.19568233
157.1 | 36.19568233
157.4 | 36.09967256
157.7 | 36.00366279
158 | 36.00366279
158.3 | 36.00366279
158.6 | 35.90765302
159 | 35.81164326
159.4 | 35.81164326
159.7 | 35.71563349
160 | 35.71563349
160.3 | 35.61962372
160.6 | 35.52361395
160.9 | 35.61962372
161.2 | 35.61962372
161.5 | 35.61962372
161.8 | 35.52361395
162.2 | 35.33159442
162.5 | 35.23558465
162.8 | 35.13957488
163.1 | 35.04356512
163.4 | 34.94755535
163.8 | 34.75553581
164.1 | 34.65952605
164.4 | 34.46750651
164.7 | 34.46750651
165 | 34.37149674
165.3 | 34.46750651
165.6 | 34.46750651
165.9 | 34.46750651
166.3 | 34.37149674
166.6 | 34.27548698
166.9 | 34.27548698
167.3 | 34.17947721
167.6 | 34.08346744
167.9 | 33.98745767
168.2 | 33.89144791
168.6 | 33.79543814
168.9 | 33.69942837
169.2 | 33.69942837
169.5 | 33.69942837
169.8 | 33.69942837
170.1 | 33.69942837
170.4 | 33.6034186
170.7 | 33.6034186
171.1 | 33.50740884
171.4 | 33.41139907
171.8 | 33.3153893
172.1 | 33.21937953
172.4 | 33.02736
172.7 | 32.93135023
173 | 32.83534047
173.4 | 32.7393307
173.7 | 32.64332093
174 | 32.64332093
174.3 | 32.54731116
174.6 | 32.4513014
175 | 32.35529163
175.3 | 32.35529163
175.6 | 32.35529163
175.9 | 32.25928186
176.2 | 32.25928186
176.5 | 32.25928186
176.8 | 32.16327209
177.1 | 32.16327209
177.4 | 32.16327209
177.8 | 32.16327209
178.1 | 31.97125256
178.4 | 31.87524279
178.7 | 31.77923302
179 | 31.68322326
179.3 | 31.58721349
179.6 | 31.49120372
179.9 | 31.49120372
180.2 | 31.39519395
180.6 | 31.20317442
180.9 | 31.10716465
181.2 | 31.10716465
181.5 | 31.10716465
181.8 | 31.10716465
182.1 | 31.01115488
182.4 | 30.91514512
182.7 | 30.81913535
183 | 30.72312558
183.3 | 30.72312558
183.6 | 30.72312558
183.9 | 30.62711581
184.2 | 30.62711581
184.6 | 30.62711581
184.9 | 30.62711581
185.2 | 30.62711581
185.5 | 30.62711581
185.8 | 30.62711581
186.1 | 30.72312558
186.4 | 30.72312558
186.7 | 30.72312558
187 | 30.62711581
187.3 | 30.43509628
187.6 | 30.24307674
187.9 | 30.14706698
188.2 | 30.05105721
188.5 | 29.85903767
188.8 | 29.76302791
189.2 | 29.66701814
189.5 | 29.66701814
189.8 | 29.57100837
190.1 | 29.57100837
190.4 | 29.57100837
190.7 | 29.57100837
191 | 29.57100837
191.3 | 29.57100837
191.6 | 29.57100837
191.9 | 29.4749986
192.2 | 29.37898884
192.6 | 29.37898884
192.9 | 29.28297907
193.2 | 29.1869693
193.5 | 29.1869693
193.8 | 29.09095953
194.2 | 28.89894
194.5 | 28.80293023
194.8 | 28.70692047
195.1 | 28.6109107
195.4 | 28.51490093
195.8 | 28.41889116
196.1 | 28.41889116
196.4 | 28.41889116
196.7 | 28.41889116
197 | 28.41889116
197.3 | 28.3228814
197.6 | 28.3228814
198 | 28.22687163
198.3 | 28.22687163
198.6 | 28.22687163
198.9 | 28.13086186
199.2 | 28.03485209
199.6 | 27.84283256
199.9 | 27.84283256
200.2 | 27.84283256
200.5 | 27.84283256
200.8 | 27.84283256
201.1 | 27.84283256
201.4 | 27.74682279
201.8 | 27.55480326
202.1 | 27.55480326
202.4 | 27.45879349
202.8 | 27.36278372
203.1 | 27.36278372
203.4 | 27.36278372
203.7 | 27.17076419
204.1 | 27.07475442
204.4 | 27.07475442
204.7 | 27.07475442
205.1 | 27.07475442
205.4 | 27.07475442
205.7 | 26.97874465
206 | 26.88273488
206.3 | 26.88273488
206.6 | 26.78672512
206.9 | 26.78672512
207.2 | 26.69071535
207.6 | 26.59470558
207.9 | 26.59470558
208.2 | 26.49869581
208.5 | 26.40268605
208.9 | 26.30667628
209.2 | 26.21066651
209.6 | 26.11465674
210 | 26.11465674
210.3 | 26.01864698
210.6 | 25.92263721
211 | 25.92263721
211.3 | 25.82662744
211.6 | 25.73061767
211.9 | 25.73061767
212.2 | 25.73061767
212.5 | 25.73061767
212.8 | 25.82662744
213.2 | 25.82662744
213.5 | 25.73061767
213.8 | 25.63460791
214.2 | 25.53859814
214.6 | 25.44258837
214.9 | 25.44258837
215.2 | 25.3465786
215.5 | 25.25056884
215.8 | 25.25056884
216.1 | 25.15455907
216.4 | 25.15455907
216.7 | 25.15455907
217 | 25.15455907
217.3 | 25.15455907
217.6 | 25.0585493
218 | 24.96253953
218.3 | 24.96253953
218.6 | 24.86652977
219 | 24.86652977
219.3 | 24.77052
219.6 | 24.67451023
219.9 | 24.57850047
220.2 | 24.57850047
220.6 | 24.4824907
220.9 | 24.4824907
221.2 | 24.4824907
221.5 | 24.4824907
221.9 | 24.4824907
222.2 | 24.4824907
222.5 | 24.4824907
222.8 | 24.4824907
223.1 | 24.38648093
223.4 | 24.38648093
223.7 | 24.29047116
224 | 24.1944614
224.3 | 24.09845163
224.7 | 24.00244186
225 | 23.81042233
225.3 | 23.71441256
225.6 | 23.61840279
225.9 | 23.52239302
226.2 | 23.52239302
226.5 | 23.52239302
226.9 | 23.52239302
227.2 | 23.52239302
227.5 | 23.42638326
227.9 | 23.42638326
228.2 | 23.42638326
228.5 | 23.23436372
228.8 | 23.23436372
229.1 | 23.13835395
229.5 | 23.04234419
229.8 | 22.94633442
230.2 | 22.85032465
230.5 | 22.75431488
230.8 | 22.85032465
231.1 | 22.75431488
231.5 | 22.75431488
231.8 | 22.75431488
232.1 | 22.75431488
232.4 | 22.65830512
232.7 | 22.65830512
233 | 22.46628558
233.4 | 22.46628558
233.7 | 22.46628558
234 | 22.37027581
234.3 | 22.37027581
234.7 | 22.27426605
235 | 22.27426605
235.3 | 22.17825628
235.7 | 22.08224651
236 | 22.08224651
236.3 | 22.08224651
236.6 | 22.08224651
236.9 | 22.08224651
237.2 | 21.98623674
237.5 | 21.98623674
237.8 | 21.98623674
238.1 | 21.98623674
238.4 | 21.89022698
238.8 | 21.79421721
239.1 | 21.69820744
239.5 | 21.60219767
239.8 | 21.50618791
240.1 | 21.50618791
240.5 | 21.50618791
240.9 | 21.41017814
241.2 | 21.41017814
241.5 | 21.41017814
241.9 | 21.41017814
242.2 | 21.41017814
242.6 | 21.50618791
243 | 21.50618791
243.4 | 21.41017814
243.7 | 21.31416837
244 | 21.31416837
244.3 | 21.2181586
244.6 | 21.12214884
244.9 | 21.12214884
245.2 | 21.12214884
245.5 | 21.02613907
245.8 | 20.9301293
246.1 | 20.83411953
246.4 | 20.83411953
246.8 | 20.83411953
247.1 | 20.83411953
247.4 | 20.83411953
247.7 | 20.73810977
248 | 20.73810977
248.3 | 20.6421
248.6 | 20.54609023
248.9 | 20.54609023
249.2 | 20.45008047
249.5 | 20.45008047
249.8 | 20.45008047
250.1 | 20.3540707
250.5 | 20.25806093
251 | 20.25806093
251.3 | 20.25806093
251.6 | 20.25806093
251.9 | 20.16205116
252.2 | 20.0660414
252.6 | 20.0660414
253 | 20.0660414
253.4 | 19.97003163
253.8 | 19.97003163
254.1 | 19.97003163
254.4 | 19.97003163
254.7 | 19.87402186
255 | 19.87402186
255.3 | 19.77801209
255.6 | 19.68200233
255.9 | 19.68200233
256.2 | 19.58599256
256.5 | 19.48998279
256.8 | 19.39397302
257.2 | 19.48998279
257.5 | 19.39397302
257.8 | 19.39397302
258.1 | 19.48998279
258.4 | 19.48998279
258.8 | 19.48998279
259.1 | 19.48998279
259.4 | 19.48998279
259.7 | 19.48998279
260 | 19.48998279
260.3 | 19.39397302
260.7 | 19.20195349
261 | 19.10594372
261.3 | 19.10594372
261.6 | 19.10594372
261.9 | 19.00993395
262.2 | 18.91392419
262.5 | 18.81791442
262.8 | 18.81791442
263.1 | 18.81791442
263.4 | 18.72190465
263.7 | 18.72190465
264 | 18.72190465
264.4 | 18.72190465
264.7 | 18.72190465
265 | 18.62589488
265.3 | 18.62589488
265.6 | 18.62589488
266 | 18.62589488
266.3 | 18.62589488
266.6 | 18.52988512
266.9 | 18.43387535
267.2 | 18.33786558
267.5 | 18.33786558
267.8 | 18.24185581
268.1 | 18.14584605
268.4 | 18.04983628
268.7 | 18.04983628
269 | 18.04983628
269.4 | 18.04983628
269.7 | 17.95382651
270 | 17.95382651
270.3 | 17.95382651
270.6 | 17.95382651
271 | 17.85781674
271.4 | 17.66579721
271.7 | 17.66579721
272 | 17.56978744
272.4 | 17.56978744
272.7 | 17.56978744
273 | 17.66579721
273.4 | 17.66579721
273.8 | 17.76180698
274.2 | 17.66579721
274.5 | 17.56978744
274.8 | 17.56978744
275.1 | 17.47377767
275.4 | 17.37776791
275.7 | 17.28175814
276 | 17.18574837
276.3 | 17.0897386
276.7 | 17.0897386
277 | 17.0897386
277.3 | 17.0897386
277.6 | 17.0897386
278 | 17.18574837
278.3 | 17.0897386
278.6 | 16.99372884
278.9 | 16.99372884
279.3 | 17.0897386
279.7 | 17.0897386
280.1 | 16.99372884
280.4 | 16.99372884
280.7 | 16.99372884
281 | 16.89771907
281.3 | 16.89771907
281.7 | 16.8017093
282.2 | 16.70569953
282.5 | 16.70569953
282.8 | 16.60968977
283.1 | 16.60968977
283.4 | 16.60968977
283.7 | 16.60968977
284.1 | 16.60968977
284.5 | 16.51368
284.9 | 16.51368
285.2 | 16.51368
285.5 | 16.51368
285.9 | 16.41767023
286.2 | 16.41767023
286.5 | 16.32166047
286.9 | 16.2256507
287.2 | 16.12964093
287.5 | 16.12964093
287.9 | 16.03363116
288.2 | 16.03363116
288.5 | 15.9376214
288.8 | 15.9376214
289.1 | 15.9376214
289.4 | 15.9376214
289.8 | 16.03363116
290.2 | 15.9376214
290.6 | 15.9376214
290.9 | 15.9376214
291.2 | 15.9376214
291.7 | 15.84161163
292.1 | 15.84161163
292.4 | 15.84161163
292.7 | 15.74560186
293 | 15.74560186
293.3 | 15.74560186
293.7 | 15.74560186
294 | 15.74560186
294.3 | 15.74560186
294.6 | 15.64959209
295.1 | 15.55358233
295.4 | 15.45757256
295.7 | 15.36156279
296 | 15.36156279
296.5 | 15.36156279
296.9 | 15.36156279
297.2 | 15.26555302
297.5 | 15.16954326
297.8 | 15.26555302
298.2 | 15.26555302
298.5 | 15.26555302
298.9 | 15.26555302
299.2 | 15.16954326
299.5 | 15.16954326
299.8 | 15.07353349
300.2 | 15.07353349
300.5 | 15.07353349
300.8 | 14.97752372
301.2 | 14.88151395
301.5 | 14.78550419
301.8 | 14.68949442
302.1 | 14.68949442
302.4 | 14.59348465
302.7 | 14.59348465
303 | 14.59348465
303.3 | 14.59348465
303.6 | 14.68949442
303.9 | 14.68949442
304.3 | 14.78550419
304.6 | 14.78550419
304.9 | 14.88151395
305.3 | 14.88151395
305.6 | 14.88151395
306 | 14.78550419
306.3 | 14.78550419
306.6 | 14.68949442
306.9 | 14.59348465
307.2 | 14.49747488
307.5 | 14.40146512
307.8 | 14.30545535
308.1 | 14.30545535
308.4 | 14.40146512
308.7 | 14.30545535
309 | 14.30545535
309.3 | 14.20944558