## -2.2
energy[MV]: | 6
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -150 | -110 | 150 | 110
CurveType: | Depth
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 0 | -2.2
-2.2 | 63.60373858
-2 | 63.83211825
-1.8 | 64.28887759
-1.6 | 64.74563694
-1.4 | 65.31658612
-1.2 | 65.77334546
-1 | 66.34429464
-0.8 | 66.91524382
-0.6 | 67.37200316
-0.4 | 68.05714218
-0.2 | 68.74228119
0 | 69.42742021
0.2 | 70.11255922
0.4 | 70.91188807
0.6 | 71.82540676
0.8 | 72.85311528
1 | 73.88082381
1.2 | 75.02272216
1.4 | 76.16462052
1.6 | 77.53489855
1.8 | 78.90517658
2 | 80.27545461
2.2 | 81.75992248
2.4 | 83.24439035
2.6 | 84.72885821
2.8 | 86.09913624
3 | 87.35522444
3.2 | 88.72550247
3.4 | 89.86740083
3.6 | 91.00929919
3.8 | 92.15119754
4 | 93.17890607
4.2 | 94.09242475
4.4 | 95.00594344
4.6 | 95.80527229
4.8 | 96.60460114
5 | 97.40392999
5.2 | 98.08906901
5.4 | 98.77420802
5.6 | 99.45934704
5.8 | 100.0302962
6 | 100.6012454
6.2 | 101.0580047
6.4 | 101.5147641
6.6 | 101.9715234
6.8 | 102.4282828
7 | 102.7708523
7.2 | 103.1134218
7.4 | 103.4559913
7.6 | 103.7985608
7.8 | 104.0269405
8 | 104.2553201
8.2 | 104.4836998
8.4 | 104.7120795
8.6 | 104.9404592
8.8 | 105.054649
9 | 105.2830287
9.2 | 105.3972185
9.4 | 105.5114083
9.6 | 105.739788
9.8 | 105.8539778
10 | 105.8539778
10.2 | 105.9681677
10.4 | 106.0823575
10.6 | 106.1965474
10.8 | 106.1965474
11 | 106.3107372
11.2 | 106.3107372
11.4 | 106.3107372
11.6 | 106.424927
11.8 | 106.424927
12 | 106.424927
12.2 | 106.424927
12.4 | 106.424927
12.6 | 106.424927
12.8 | 106.5391169
13 | 106.5391169
13.2 | 106.5391169
13.4 | 106.424927
13.6 | 106.424927
13.8 | 106.424927
14 | 106.424927
14.2 | 106.424927
14.4 | 106.424927
14.6 | 106.424927
14.8 | 106.3107372
15 | 106.3107372
15.2 | 106.3107372
15.4 | 106.3107372
15.6 | 106.3107372
15.8 | 106.1965474
16 | 106.1965474
16.2 | 106.1965474
16.4 | 106.0823575
16.6 | 106.0823575
16.8 | 106.0823575
17 | 105.9681677
17.2 | 105.8539778
17.4 | 105.8539778
17.6 | 105.739788
17.8 | 105.739788
18 | 105.6255982
18.2 | 105.6255982
18.4 | 105.5114083
18.6 | 105.5114083
18.8 | 105.3972185
19 | 105.3972185
19.2 | 105.2830287
19.4 | 105.1688388
19.6 | 105.1688388
19.8 | 105.054649
20 | 104.9404592
20.2 | 104.8262693
20.4 | 104.8262693
20.6 | 104.7120795
20.8 | 104.5978897
21 | 104.5978897
21.2 | 104.4836998
21.4 | 104.4836998
21.6 | 104.36951
21.8 | 104.2553201
22 | 104.2553201
22.2 | 104.1411303
22.4 | 104.1411303
22.6 | 104.0269405
22.8 | 103.9127506
23 | 103.9127506
23.2 | 103.7985608
23.4 | 103.7985608
23.6 | 103.684371
23.8 | 103.684371
24 | 103.5701811
24.2 | 103.4559913
24.4 | 103.4559913
24.6 | 103.3418015
24.8 | 103.2276116
25 | 103.1134218
25.2 | 102.999232
25.4 | 102.8850421
25.6 | 102.8850421
25.8 | 102.7708523
26 | 102.6566624
26.2 | 102.5424726
26.4 | 102.5424726
26.6 | 102.4282828
26.8 | 102.4282828
27 | 102.3140929
27.2 | 102.3140929
27.4 | 102.1999031
27.6 | 102.1999031
27.8 | 102.0857133
28 | 102.0857133
28.2 | 101.9715234
28.4 | 101.9715234
28.6 | 101.8573336
28.8 | 101.7431438
29 | 101.6289539
29.2 | 101.6289539
29.4 | 101.5147641
29.6 | 101.4005742
29.8 | 101.2863844
30 | 101.1721946
30.2 | 101.1721946
30.4 | 101.0580047
30.6 | 100.9438149
30.8 | 100.9438149
31 | 100.8296251
31.2 | 100.8296251
31.4 | 100.7154352
31.6 | 100.7154352
31.8 | 100.6012454
32 | 100.6012454
32.2 | 100.4870556
32.4 | 100.3728657
32.6 | 100.2586759
32.8 | 100.2586759
33 | 100.1444861
33.2 | 100.0302962
33.4 | 99.91610638
33.6 | 99.91610638
33.8 | 99.80191655
34 | 99.68772671
34.2 | 99.57353688
34.4 | 99.45934704
34.6 | 99.45934704
34.8 | 99.3451572
35 | 99.23096737
35.2 | 99.11677753
35.4 | 99.0025877
35.6 | 99.0025877
35.8 | 98.88839786
36 | 98.77420802
36.2 | 98.66001819
36.4 | 98.66001819
36.6 | 98.54582835
36.8 | 98.54582835
37 | 98.43163852
37.2 | 98.43163852
37.4 | 98.31744868
37.6 | 98.31744868
37.8 | 98.20325884
38 | 98.08906901
38.2 | 98.08906901
38.4 | 97.97487917
38.6 | 97.86068934
38.8 | 97.86068934
39 | 97.7464995
39.2 | 97.63230967
39.4 | 97.51811983
39.6 | 97.51811983
39.8 | 97.40392999
40 | 97.28974016
40.2 | 97.17555032
40.4 | 97.17555032
40.6 | 97.06136049
40.8 | 97.06136049
41 | 96.94717065
41.2 | 96.83298081
41.4 | 96.83298081
41.6 | 96.71879098
41.8 | 96.71879098
42 | 96.60460114
42.2 | 96.60460114
42.4 | 96.49041131
42.6 | 96.37622147
42.8 | 96.37622147
43 | 96.26203164
43.2 | 96.26203164
43.4 | 96.1478418
43.6 | 96.03365196
43.8 | 96.03365196
44 | 95.91946213
44.2 | 95.80527229
44.4 | 95.80527229
44.6 | 95.69108246
44.8 | 95.57689262
45 | 95.46270278
45.2 | 95.46270278
45.4 | 95.34851295
45.6 | 95.23432311
45.8 | 95.12013328
46 | 95.00594344
46.2 | 94.8917536
46.4 | 94.8917536
46.6 | 94.77756377
46.8 | 94.66337393
47 | 94.5491841
47.2 | 94.5491841
47.4 | 94.43499426
47.6 | 94.32080443
47.8 | 94.32080443
48 | 94.20661459
48.2 | 94.09242475
48.4 | 94.09242475
48.6 | 93.97823492
48.8 | 93.86404508
49 | 93.86404508
49.2 | 93.74985525
49.4 | 93.63566541
49.6 | 93.52147557
49.8 | 93.52147557
50 | 93.40728574
50.2 | 93.2930959
50.4 | 93.2930959
50.6 | 93.17890607
50.8 | 93.06471623
51 | 92.9505264
51.2 | 92.9505264
51.4 | 92.83633656
51.6 | 92.83633656
51.8 | 92.72214672
52 | 92.60795689
52.2 | 92.60795689
52.4 | 92.49376705
52.6 | 92.49376705
52.8 | 92.37957722
53 | 92.26538738
53.2 | 92.26538738
53.4 | 92.15119754
53.6 | 92.03700771
53.8 | 91.92281787
54 | 91.92281787
54.2 | 91.80862804
54.4 | 91.80862804
54.6 | 91.6944382
54.8 | 91.58024836
55 | 91.46605853
55.2 | 91.46605853
55.4 | 91.35186869
55.6 | 91.23767886
55.8 | 91.23767886
56 | 91.12348902
56.2 | 91.00929919
56.4 | 91.00929919
56.6 | 90.89510935
56.8 | 90.89510935
57 | 90.78091951
57.2 | 90.66672968
57.4 | 90.66672968
57.6 | 90.55253984
57.8 | 90.55253984
58 | 90.43835001
58.2 | 90.32416017
58.4 | 90.20997033
58.6 | 90.0957805
58.8 | 90.0957805
59 | 89.98159066
59.2 | 89.86740083
59.4 | 89.86740083
59.6 | 89.75321099
59.8 | 89.63902116
60 | 89.63902116
60.2 | 89.52483132
60.4 | 89.41064148
60.6 | 89.41064148
60.8 | 89.29645165
61 | 89.29645165
61.2 | 89.18226181
61.4 | 89.18226181
61.6 | 89.06807198
61.8 | 89.06807198
62 | 88.95388214
62.2 | 88.95388214
62.4 | 88.8396923
62.6 | 88.72550247
62.8 | 88.72550247
63 | 88.61131263
63.2 | 88.61131263
63.4 | 88.4971228
63.6 | 88.38293296
63.8 | 88.38293296
64 | 88.26874312
64.2 | 88.15455329
64.4 | 88.15455329
64.6 | 88.04036345
64.8 | 87.92617362
65 | 87.92617362
65.2 | 87.81198378
65.4 | 87.69779395
65.6 | 87.58360411
65.8 | 87.58360411
66 | 87.46941427
66.2 | 87.35522444
66.4 | 87.2410346
66.6 | 87.2410346
66.8 | 87.12684477
67 | 87.01265493
67.2 | 87.01265493
67.4 | 86.89846509
67.6 | 86.89846509
67.8 | 86.89846509
68 | 86.78427526
68.2 | 86.78427526
68.4 | 86.67008542
68.6 | 86.55589559
68.8 | 86.55589559
69 | 86.44170575
69.2 | 86.32751591
69.4 | 86.32751591
69.6 | 86.21332608
69.8 | 86.09913624
70 | 85.98494641
70.2 | 85.98494641
70.4 | 85.87075657
70.6 | 85.75656674
70.8 | 85.6423769
71 | 85.6423769
71.2 | 85.52818706
71.4 | 85.52818706
71.6 | 85.41399723
71.8 | 85.29980739
72 | 85.18561756
72.2 | 85.18561756
72.4 | 85.07142772
72.6 | 84.95723788
72.8 | 84.84304805
73 | 84.84304805
73.2 | 84.72885821
73.4 | 84.61466838
73.6 | 84.61466838
73.8 | 84.50047854
74 | 84.50047854
74.2 | 84.38628871
74.4 | 84.38628871
74.6 | 84.27209887
74.8 | 84.27209887
75 | 84.15790903
75.2 | 84.0437192
75.4 | 84.0437192
75.6 | 83.92952936
75.8 | 83.81533953
76 | 83.81533953
76.2 | 83.70114969
76.4 | 83.58695985
76.6 | 83.47277002
76.8 | 83.47277002
77 | 83.35858018
77.2 | 83.24439035
77.4 | 83.24439035
77.6 | 83.13020051
77.8 | 83.01601067
78 | 83.01601067
78.2 | 82.90182084
78.4 | 82.787631
78.6 | 82.787631
78.8 | 82.67344117
79 | 82.67344117
79.2 | 82.55925133
79.4 | 82.4450615
79.6 | 82.4450615
79.8 | 82.33087166
80 | 82.21668182
80.2 | 82.10249199
80.4 | 82.10249199
80.6 | 81.98830215
80.8 | 81.87411232
81 | 81.87411232
81.2 | 81.75992248
81.4 | 81.75992248
81.6 | 81.64573264
81.8 | 81.64573264
82 | 81.53154281
82.2 | 81.53154281
82.4 | 81.41735297
82.6 | 81.41735297
82.8 | 81.30316314
83 | 81.1889733
83.2 | 81.1889733
83.4 | 81.07478347
83.6 | 80.96059363
83.8 | 80.84640379
84 | 80.84640379
84.2 | 80.73221396
84.4 | 80.61802412
84.6 | 80.61802412
84.8 | 80.50383429
85 | 80.50383429
85.2 | 80.38964445
85.4 | 80.38964445
85.6 | 80.27545461
85.8 | 80.27545461
86 | 80.16126478
86.2 | 80.04707494
86.4 | 79.93288511
86.6 | 79.93288511
86.8 | 79.81869527
87 | 79.70450543
87.2 | 79.70450543
87.4 | 79.5903156
87.6 | 79.5903156
87.8 | 79.47612576
88 | 79.47612576
88.2 | 79.36193593
88.4 | 79.24774609
88.6 | 79.24774609
88.8 | 79.13355626
89 | 79.01936642
89.2 | 78.90517658
89.4 | 78.79098675
89.6 | 78.79098675
89.8 | 78.67679691
90 | 78.67679691
90.2 | 78.56260708
90.4 | 78.44841724
90.6 | 78.44841724
90.8 | 78.3342274
91 | 78.3342274
91.2 | 78.22003757
91.4 | 78.22003757
91.6 | 78.10584773
91.8 | 77.9916579
92 | 77.9916579
92.2 | 77.87746806
92.4 | 77.87746806
92.6 | 77.76327822
92.8 | 77.76327822
93 | 77.64908839
93.2 | 77.53489855
93.4 | 77.53489855
93.6 | 77.42070872
93.8 | 77.42070872
94 | 77.30651888
94.2 | 77.30651888
94.4 | 77.19232905
94.6 | 77.07813921
94.8 | 77.07813921
95 | 76.96394937
95.2 | 76.84975954
95.4 | 76.84975954
95.6 | 76.7355697
95.8 | 76.62137987
96 | 76.62137987
96.2 | 76.50719003
96.4 | 76.39300019
96.6 | 76.27881036
96.8 | 76.27881036
97 | 76.16462052
97.2 | 76.05043069
97.4 | 75.93624085
97.6 | 75.82205102
97.8 | 75.82205102
98 | 75.70786118
98.2 | 75.59367134
98.4 | 75.59367134
98.6 | 75.47948151
98.8 | 75.47948151
99 | 75.36529167
99.2 | 75.36529167
99.4 | 75.25110184
99.6 | 75.25110184
99.8 | 75.136912
100 | 75.136912
100.2 | 75.02272216
100.4 | 74.90853233
100.6 | 74.90853233
100.8 | 74.79434249
101 | 74.68015266
101.2 | 74.56596282
101.4 | 74.56596282
101.6 | 74.45177298
101.8 | 74.33758315
102 | 74.22339331
102.2 | 74.22339331
102.4 | 74.10920348
102.6 | 74.10920348
102.8 | 73.99501364
103 | 73.99501364
103.2 | 73.88082381
103.4 | 73.88082381
103.6 | 73.76663397
103.8 | 73.76663397
104 | 73.65244413
104.2 | 73.65244413
104.4 | 73.5382543
104.6 | 73.42406446
104.8 | 73.42406446
105 | 73.30987463
105.2 | 73.19568479
105.4 | 73.19568479
105.6 | 73.08149495
105.8 | 73.08149495
106 | 72.96730512
106.2 | 72.85311528
106.4 | 72.85311528
106.6 | 72.73892545
106.8 | 72.73892545
107 | 72.62473561
107.2 | 72.51054578
107.4 | 72.51054578
107.6 | 72.39635594
107.8 | 72.39635594
108 | 72.2821661
108.2 | 72.2821661
108.4 | 72.16797627
108.6 | 72.05378643
108.8 | 72.05378643
109 | 71.9395966
109.2 | 71.9395966
109.4 | 71.82540676
109.6 | 71.82540676
109.8 | 71.71121692
110 | 71.59702709
110.2 | 71.59702709
110.4 | 71.48283725
110.6 | 71.48283725
110.8 | 71.36864742
111 | 71.36864742
111.2 | 71.25445758
111.4 | 71.25445758
111.6 | 71.14026774
111.8 | 71.14026774
112 | 71.02607791
112.2 | 71.02607791
112.4 | 71.02607791
112.6 | 70.91188807
112.8 | 70.91188807
113 | 70.79769824
113.2 | 70.79769824
113.4 | 70.6835084
113.6 | 70.6835084
113.8 | 70.56931857
114 | 70.56931857
114.2 | 70.45512873
114.4 | 70.34093889
114.6 | 70.34093889
114.8 | 70.22674906
115 | 70.11255922
115.2 | 70.11255922
115.4 | 69.99836939
115.6 | 69.88417955
115.8 | 69.88417955
116 | 69.76998971
116.2 | 69.76998971
116.4 | 69.65579988
116.6 | 69.65579988
116.8 | 69.54161004
117 | 69.42742021
117.2 | 69.42742021
117.4 | 69.31323037
117.6 | 69.31323037
117.8 | 69.19904053
118 | 69.19904053
118.2 | 69.0848507
118.4 | 68.97066086
118.6 | 68.97066086
118.8 | 68.85647103
119 | 68.74228119
119.2 | 68.74228119
119.4 | 68.62809136
119.6 | 68.62809136
119.8 | 68.51390152
120 | 68.51390152
120.2 | 68.39971168
120.4 | 68.28552185
120.6 | 68.28552185
120.8 | 68.17133201
121 | 68.17133201
121.2 | 68.05714218
121.4 | 68.05714218
121.6 | 67.94295234
121.8 | 67.94295234
122 | 67.8287625
122.2 | 67.8287625
122.4 | 67.71457267
122.6 | 67.71457267
122.8 | 67.60038283
123 | 67.60038283
123.2 | 67.486193
123.4 | 67.486193
123.6 | 67.37200316
123.8 | 67.37200316
124 | 67.25781333
124.2 | 67.25781333
124.4 | 67.14362349
124.6 | 67.02943365
124.8 | 67.02943365
125 | 66.91524382
125.2 | 66.80105398
125.4 | 66.80105398
125.6 | 66.68686415
125.8 | 66.57267431
126 | 66.57267431
126.2 | 66.45848447
126.4 | 66.34429464
126.6 | 66.34429464
126.8 | 66.2301048
127 | 66.2301048
127.2 | 66.11591497
127.4 | 66.11591497
127.6 | 66.00172513
127.8 | 66.00172513
128 | 65.88753529
128.2 | 65.88753529
128.4 | 65.77334546
128.6 | 65.77334546
128.8 | 65.65915562
129 | 65.65915562
129.2 | 65.65915562
129.4 | 65.54496579
129.6 | 65.54496579
129.8 | 65.43077595
130 | 65.31658612
130.2 | 65.31658612
130.4 | 65.20239628
130.6 | 65.08820644
130.8 | 65.08820644
131 | 64.97401661
131.2 | 64.85982677
131.4 | 64.85982677
131.6 | 64.74563694
131.8 | 64.6314471
132 | 64.6314471
132.2 | 64.51725726
132.4 | 64.51725726
132.6 | 64.40306743
132.8 | 64.40306743
133 | 64.28887759
133.2 | 64.28887759
133.4 | 64.17468776
133.6 | 64.17468776
133.8 | 64.06049792
134 | 64.06049792
134.2 | 63.94630809
134.4 | 63.94630809
134.6 | 63.83211825
134.8 | 63.83211825
135 | 63.71792841
135.2 | 63.71792841
135.4 | 63.60373858
135.6 | 63.60373858
135.8 | 63.48954874
136 | 63.48954874
136.2 | 63.37535891
136.4 | 63.26116907
136.6 | 63.26116907
136.8 | 63.14697923
137 | 63.0327894
137.2 | 63.0327894
137.4 | 62.91859956
137.6 | 62.91859956
137.8 | 62.80440973
138 | 62.80440973
138.2 | 62.69021989
138.4 | 62.69021989
138.6 | 62.57603005
138.8 | 62.57603005
139 | 62.46184022
139.2 | 62.46184022
139.4 | 62.34765038
139.6 | 62.34765038
139.8 | 62.23346055
140 | 62.23346055
140.2 | 62.11927071
140.4 | 62.11927071
140.6 | 62.11927071
140.8 | 62.00508088
141 | 62.00508088
141.2 | 61.89089104
141.4 | 61.89089104
141.6 | 61.7767012
141.8 | 61.7767012
142 | 61.66251137
142.2 | 61.66251137
142.4 | 61.54832153
142.6 | 61.54832153
142.8 | 61.4341317
143 | 61.4341317
143.2 | 61.31994186
143.4 | 61.20575202
143.6 | 61.20575202
143.8 | 61.09156219
144 | 61.09156219
144.2 | 60.97737235
144.4 | 60.86318252
144.6 | 60.86318252
144.8 | 60.74899268
145 | 60.74899268
145.2 | 60.63480284
145.4 | 60.63480284
145.6 | 60.52061301
145.8 | 60.52061301
146 | 60.52061301
146.2 | 60.40642317
146.4 | 60.40642317
146.6 | 60.29223334
146.8 | 60.29223334
147 | 60.1780435
147.2 | 60.1780435
147.4 | 60.06385367
147.6 | 60.06385367
147.8 | 60.06385367
148 | 59.94966383
148.2 | 59.94966383
148.4 | 59.83547399
148.6 | 59.83547399
148.8 | 59.83547399
149 | 59.72128416
149.2 | 59.72128416
149.4 | 59.60709432
149.6 | 59.49290449
149.8 | 59.49290449
150 | 59.37871465
150.2 | 59.26452481
150.4 | 59.26452481
150.6 | 59.15033498
150.8 | 59.15033498
151 | 59.03614514
151.2 | 59.03614514
151.4 | 59.03614514
151.6 | 58.92195531
151.8 | 58.92195531
152 | 58.92195531
152.2 | 58.80776547
152.4 | 58.80776547
152.6 | 58.69357564
152.8 | 58.69357564
153 | 58.69357564
153.2 | 58.5793858
153.4 | 58.5793858
153.6 | 58.46519596
153.8 | 58.46519596
154 | 58.35100613
154.2 | 58.23681629
154.4 | 58.23681629
154.6 | 58.12262646
154.8 | 58.12262646
155 | 58.00843662
155.2 | 57.89424678
155.4 | 57.89424678
155.6 | 57.89424678
155.8 | 57.78005695
156 | 57.78005695
156.2 | 57.78005695
156.4 | 57.66586711
156.6 | 57.66586711
156.8 | 57.66586711
157 | 57.55167728
157.2 | 57.55167728
157.4 | 57.43748744
157.6 | 57.43748744
157.8 | 57.3232976
158 | 57.3232976
158.2 | 57.20910777
158.4 | 57.20910777
158.6 | 57.09491793
158.8 | 56.9807281
159 | 56.9807281
159.2 | 56.86653826
159.4 | 56.86653826
159.6 | 56.75234843
159.8 | 56.75234843
160 | 56.63815859
160.2 | 56.63815859
160.4 | 56.52396875
160.6 | 56.52396875
160.8 | 56.40977892
161 | 56.40977892
161.2 | 56.29558908
161.4 | 56.18139925
161.6 | 56.18139925
161.8 | 56.06720941
162 | 55.95301957
162.2 | 55.95301957
162.4 | 55.83882974
162.6 | 55.83882974
162.8 | 55.7246399
163 | 55.7246399
163.2 | 55.61045007
163.4 | 55.61045007
163.6 | 55.49626023
163.8 | 55.49626023
164 | 55.3820704
164.2 | 55.3820704
164.4 | 55.26788056
164.6 | 55.26788056
164.8 | 55.26788056
165 | 55.15369072
165.2 | 55.15369072
165.4 | 55.03950089
165.6 | 55.03950089
165.8 | 54.92531105
166 | 54.92531105
166.2 | 54.92531105
166.4 | 54.81112122
166.6 | 54.81112122
166.8 | 54.69693138
167 | 54.69693138
167.2 | 54.58274154
167.4 | 54.46855171
167.6 | 54.46855171
167.8 | 54.35436187
168 | 54.35436187
168.2 | 54.24017204
168.4 | 54.24017204
168.6 | 54.1259822
168.8 | 54.1259822
169 | 54.1259822
169.2 | 54.01179236
169.4 | 54.01179236
169.6 | 54.01179236
169.8 | 53.89760253
170 | 53.89760253
170.2 | 53.78341269
170.4 | 53.78341269
170.6 | 53.66922286
170.8 | 53.66922286
171 | 53.55503302
171.2 | 53.55503302
171.4 | 53.44084319
171.6 | 53.44084319
171.8 | 53.32665335
172 | 53.32665335
172.2 | 53.32665335
172.4 | 53.21246351
172.6 | 53.21246351
172.8 | 53.21246351
173 | 53.09827368
173.2 | 53.09827368
173.4 | 52.98408384
173.6 | 52.98408384
173.8 | 52.86989401
174 | 52.86989401
174.2 | 52.75570417
174.4 | 52.75570417
174.6 | 52.75570417
174.8 | 52.64151433
175 | 52.64151433
175.2 | 52.5273245
175.4 | 52.5273245
175.6 | 52.5273245
175.8 | 52.41313466
176 | 52.41313466
176.2 | 52.29894483
176.4 | 52.29894483
176.6 | 52.18475499
176.8 | 52.18475499
177 | 52.07056516
177.2 | 52.07056516
177.4 | 51.95637532
177.6 | 51.95637532
177.8 | 51.95637532
178 | 51.84218548
178.2 | 51.84218548
178.4 | 51.84218548
178.6 | 51.72799565
178.8 | 51.72799565
179 | 51.61380581
179.2 | 51.61380581
179.4 | 51.49961598
179.6 | 51.49961598
179.8 | 51.38542614
180 | 51.38542614
180.2 | 51.2712363
180.4 | 51.2712363
180.6 | 51.15704647
180.8 | 51.15704647
181 | 51.04285663
181.2 | 51.04285663
181.4 | 50.9286668
181.6 | 50.9286668
181.8 | 50.81447696
182 | 50.70028712
182.2 | 50.70028712
182.4 | 50.58609729
182.6 | 50.58609729
182.8 | 50.47190745
183 | 50.47190745
183.2 | 50.47190745
183.4 | 50.35771762
183.6 | 50.35771762
183.8 | 50.35771762
184 | 50.24352778
184.2 | 50.24352778
184.4 | 50.12933795
184.6 | 50.12933795
184.8 | 50.01514811
185 | 50.01514811
185.2 | 50.01514811
185.4 | 49.90095827
185.6 | 49.90095827
185.8 | 49.90095827
186 | 49.78676844
186.2 | 49.78676844
186.4 | 49.6725786
186.6 | 49.6725786
186.8 | 49.6725786
187 | 49.55838877
187.2 | 49.55838877
187.4 | 49.44419893
187.6 | 49.44419893
187.8 | 49.33000909
188 | 49.33000909
188.2 | 49.21581926
188.4 | 49.21581926
188.6 | 49.10162942
188.8 | 49.10162942
189 | 48.98743959
189.2 | 48.98743959
189.4 | 48.87324975
189.6 | 48.87324975
189.8 | 48.75905991
190 | 48.64487008
190.2 | 48.64487008
190.4 | 48.53068024
190.6 | 48.53068024
190.8 | 48.53068024
191 | 48.41649041
191.2 | 48.41649041
191.4 | 48.41649041
191.6 | 48.41649041
191.8 | 48.30230057
192 | 48.30230057
192.2 | 48.30230057
192.4 | 48.18811074
192.6 | 48.18811074
192.8 | 48.0739209
193 | 48.0739209
193.2 | 47.95973106
193.4 | 47.95973106
193.6 | 47.84554123
193.8 | 47.84554123
194 | 47.84554123
194.2 | 47.73135139
194.4 | 47.73135139
194.6 | 47.73135139
194.8 | 47.61716156
195 | 47.61716156
195.2 | 47.50297172
195.4 | 47.50297172
195.6 | 47.50297172
195.8 | 47.38878188
196 | 47.38878188
196.2 | 47.27459205
196.4 | 47.27459205
196.6 | 47.16040221
196.8 | 47.16040221
197 | 47.16040221
197.2 | 47.04621238
197.4 | 47.04621238
197.6 | 47.04621238
197.8 | 47.04621238
198 | 46.93202254
198.2 | 46.93202254
198.4 | 46.93202254
198.6 | 46.81783271
198.8 | 46.81783271
199 | 46.81783271
199.2 | 46.70364287
199.4 | 46.70364287
199.6 | 46.58945303
199.8 | 46.58945303
200 | 46.4752632
200.2 | 46.4752632
200.4 | 46.4752632
200.6 | 46.36107336
200.8 | 46.36107336
201 | 46.24688353
201.2 | 46.24688353
201.4 | 46.13269369
201.6 | 46.13269369
201.8 | 46.01850385
202 | 46.01850385
202.2 | 45.90431402
202.4 | 45.90431402
202.6 | 45.79012418
202.8 | 45.79012418
203 | 45.79012418
203.2 | 45.67593435
203.4 | 45.67593435
203.6 | 45.67593435
203.8 | 45.56174451
204 | 45.56174451
204.2 | 45.44755467
204.4 | 45.44755467
204.6 | 45.44755467
204.8 | 45.33336484
205 | 45.33336484
205.2 | 45.33336484
205.4 | 45.219175
205.6 | 45.219175
205.8 | 45.219175
206 | 45.10498517
206.2 | 45.10498517
206.4 | 45.10498517
206.6 | 44.99079533
206.8 | 44.99079533
207 | 44.99079533
207.2 | 44.8766055
207.4 | 44.8766055
207.6 | 44.76241566
207.8 | 44.76241566
208 | 44.76241566
208.2 | 44.64822582
208.4 | 44.64822582
208.6 | 44.53403599
208.8 | 44.53403599
209 | 44.41984615
209.2 | 44.41984615
209.4 | 44.30565632
209.6 | 44.30565632
209.8 | 44.30565632
210 | 44.19146648
210.2 | 44.19146648
210.4 | 44.07727664
210.6 | 44.07727664
210.8 | 44.07727664
211 | 43.96308681
211.2 | 43.96308681
211.4 | 43.84889697
211.6 | 43.84889697
211.8 | 43.84889697
212 | 43.73470714
212.2 | 43.73470714
212.4 | 43.73470714
212.6 | 43.6205173
212.8 | 43.6205173
213 | 43.6205173
213.2 | 43.50632747
213.4 | 43.50632747
213.6 | 43.50632747
213.8 | 43.39213763
214 | 43.39213763
214.2 | 43.27794779
214.4 | 43.27794779
214.6 | 43.27794779
214.8 | 43.16375796
215 | 43.16375796
215.2 | 43.04956812
215.4 | 43.04956812
215.6 | 43.04956812
215.8 | 43.04956812
216 | 42.93537829
216.2 | 42.93537829
216.4 | 42.93537829
216.6 | 42.93537829
216.8 | 42.93537829
217 | 42.82118845
217.2 | 42.82118845
217.4 | 42.82118845
217.6 | 42.82118845
217.8 | 42.70699861
218 | 42.70699861
218.2 | 42.70699861
218.4 | 42.59280878
218.6 | 42.59280878
218.8 | 42.47861894
219 | 42.47861894
219.2 | 42.36442911
219.4 | 42.25023927
219.6 | 42.25023927
219.8 | 42.25023927
220 | 42.13604943
220.2 | 42.13604943
220.4 | 42.0218596
220.6 | 42.0218596
220.8 | 41.90766976
221 | 41.90766976
221.2 | 41.90766976
221.4 | 41.79347993
221.6 | 41.79347993
221.8 | 41.79347993
222 | 41.67929009
222.2 | 41.67929009
222.4 | 41.67929009
222.6 | 41.56510026
222.8 | 41.56510026
223 | 41.56510026
223.2 | 41.56510026
223.4 | 41.45091042
223.6 | 41.45091042
223.8 | 41.45091042
224 | 41.33672058
224.2 | 41.33672058
224.4 | 41.22253075
224.6 | 41.22253075
224.8 | 41.22253075
225 | 41.10834091
225.2 | 41.10834091
225.4 | 40.99415108
225.6 | 40.99415108
225.8 | 40.99415108
226 | 40.87996124
226.2 | 40.87996124
226.4 | 40.87996124
226.6 | 40.7657714
226.8 | 40.7657714
227 | 40.65158157
227.2 | 40.65158157
227.4 | 40.65158157
227.6 | 40.53739173
227.8 | 40.53739173
228 | 40.53739173
228.2 | 40.4232019
228.4 | 40.4232019
228.6 | 40.4232019
228.8 | 40.30901206
229 | 40.30901206
229.2 | 40.30901206
229.4 | 40.19482222
229.6 | 40.19482222
229.8 | 40.19482222
230 | 40.08063239
230.2 | 40.08063239
230.4 | 40.08063239
230.6 | 39.96644255
230.8 | 39.96644255
231 | 39.96644255
231.2 | 39.96644255
231.4 | 39.85225272
231.6 | 39.85225272
231.8 | 39.85225272
232 | 39.73806288
232.2 | 39.73806288
232.4 | 39.73806288
232.6 | 39.62387305
232.8 | 39.62387305
233 | 39.62387305
233.2 | 39.50968321
233.4 | 39.50968321
233.6 | 39.50968321
233.8 | 39.39549337
234 | 39.39549337
234.2 | 39.28130354
234.4 | 39.28130354
234.6 | 39.28130354
234.8 | 39.1671137
235 | 39.1671137
235.2 | 39.05292387
235.4 | 39.05292387
235.6 | 38.93873403
235.8 | 38.93873403
236 | 38.82454419
236.2 | 38.82454419
236.4 | 38.71035436
236.6 | 38.71035436
236.8 | 38.71035436
237 | 38.71035436
237.2 | 38.59616452
237.4 | 38.59616452
237.6 | 38.59616452
237.8 | 38.59616452
238 | 38.48197469
238.2 | 38.48197469
238.4 | 38.48197469
238.6 | 38.36778485
238.8 | 38.36778485
239 | 38.36778485
239.2 | 38.36778485
239.4 | 38.25359502
239.6 | 38.25359502
239.8 | 38.25359502
240 | 38.13940518
240.2 | 38.13940518
240.4 | 38.13940518
240.6 | 38.02521534
240.8 | 38.02521534
241 | 37.91102551
241.2 | 37.91102551
241.4 | 37.91102551
241.6 | 37.79683567
241.8 | 37.79683567
242 | 37.68264584
242.2 | 37.68264584
242.4 | 37.68264584
242.6 | 37.568456
242.8 | 37.568456
243 | 37.45426616
243.2 | 37.45426616
243.4 | 37.45426616
243.6 | 37.34007633
243.8 | 37.34007633
244 | 37.34007633
244.2 | 37.22588649
244.4 | 37.22588649
244.6 | 37.22588649
244.8 | 37.11169666
245 | 37.11169666
245.2 | 36.99750682
245.4 | 36.99750682
245.6 | 36.99750682
245.8 | 36.88331698
246 | 36.88331698
246.2 | 36.88331698
246.4 | 36.76912715
246.6 | 36.76912715
246.8 | 36.76912715
247 | 36.76912715
247.2 | 36.65493731
247.4 | 36.65493731
247.6 | 36.65493731
247.8 | 36.54074748
248 | 36.54074748
248.2 | 36.54074748
248.4 | 36.42655764
248.6 | 36.42655764
248.8 | 36.31236781
249 | 36.31236781
249.2 | 36.31236781
249.4 | 36.19817797
249.6 | 36.19817797
249.8 | 36.19817797
250 | 36.19817797
250.2 | 36.08398813
250.4 | 36.08398813
250.6 | 36.08398813
250.8 | 35.9697983
251 | 35.9697983
251.2 | 35.9697983
251.4 | 35.85560846
251.6 | 35.85560846
251.8 | 35.85560846
252 | 35.74141863
252.2 | 35.74141863
252.4 | 35.74141863
252.6 | 35.62722879
252.8 | 35.62722879
253 | 35.62722879
253.2 | 35.51303895
253.4 | 35.51303895
253.6 | 35.51303895
253.8 | 35.39884912
254 | 35.39884912
254.2 | 35.39884912
254.4 | 35.28465928
254.6 | 35.28465928
254.8 | 35.28465928
255 | 35.17046945
255.2 | 35.17046945
255.4 | 35.17046945
255.6 | 35.05627961
255.8 | 35.05627961
256 | 35.05627961
256.2 | 35.05627961
256.4 | 34.94208978
256.6 | 34.94208978
256.8 | 34.94208978
257 | 34.94208978
257.2 | 34.94208978
257.4 | 34.82789994
257.6 | 34.82789994
257.8 | 34.82789994
258 | 34.7137101
258.2 | 34.7137101
258.4 | 34.7137101
258.6 | 34.59952027
258.8 | 34.59952027
259 | 34.59952027
259.2 | 34.59952027
259.4 | 34.48533043
259.6 | 34.48533043
259.8 | 34.48533043
260 | 34.3711406
260.2 | 34.3711406
260.4 | 34.3711406
260.6 | 34.25695076
260.8 | 34.25695076
261 | 34.25695076
261.2 | 34.25695076
261.4 | 34.14276092
261.6 | 34.14276092
261.8 | 34.14276092
262 | 34.14276092
262.2 | 34.02857109
262.4 | 34.02857109
262.6 | 34.02857109
262.8 | 33.91438125
263 | 33.91438125
263.2 | 33.91438125
263.4 | 33.80019142
263.6 | 33.80019142
263.8 | 33.68600158
264 | 33.68600158
264.2 | 33.68600158
264.4 | 33.57181174
264.6 | 33.57181174
264.8 | 33.57181174
265 | 33.57181174
265.2 | 33.45762191
265.4 | 33.45762191
265.6 | 33.45762191
265.8 | 33.34343207
266 | 33.34343207
266.2 | 33.34343207
266.4 | 33.34343207
266.6 | 33.22924224
266.8 | 33.22924224
267 | 33.22924224
267.2 | 33.1150524
267.4 | 33.1150524
267.6 | 33.1150524
267.8 | 33.00086257
268 | 33.00086257
268.2 | 33.00086257
268.4 | 33.00086257
268.6 | 32.88667273
268.8 | 32.88667273
269 | 32.88667273
269.2 | 32.88667273
269.4 | 32.88667273
269.6 | 32.88667273
269.8 | 32.77248289
270 | 32.77248289
270.2 | 32.77248289
270.4 | 32.77248289
270.6 | 32.65829306
270.8 | 32.65829306
271 | 32.65829306
271.2 | 32.54410322
271.4 | 32.54410322
271.6 | 32.54410322
271.8 | 32.54410322
272 | 32.42991339
272.2 | 32.42991339
272.4 | 32.42991339
272.6 | 32.31572355
272.8 | 32.31572355
273 | 32.31572355
273.2 | 32.20153371
273.4 | 32.20153371
273.6 | 32.08734388
273.8 | 32.08734388
274 | 31.97315404
274.2 | 31.97315404
274.4 | 31.85896421
274.6 | 31.85896421
274.8 | 31.85896421
275 | 31.74477437
275.2 | 31.74477437
275.4 | 31.74477437
275.6 | 31.74477437
275.8 | 31.63058453
276 | 31.63058453
276.2 | 31.63058453
276.4 | 31.63058453
276.6 | 31.5163947
276.8 | 31.5163947
277 | 31.5163947
277.2 | 31.5163947
277.4 | 31.40220486
277.6 | 31.40220486
277.8 | 31.40220486
278 | 31.40220486
278.2 | 31.28801503
278.4 | 31.28801503
278.6 | 31.28801503
278.8 | 31.28801503
279 | 31.17382519
279.2 | 31.17382519
279.4 | 31.17382519
279.6 | 31.17382519
279.8 | 31.17382519
280 | 31.05963536
280.2 | 31.05963536
280.4 | 31.05963536
280.6 | 31.05963536
280.8 | 30.94544552
281 | 30.94544552
281.2 | 30.83125568
281.4 | 30.83125568
281.6 | 30.83125568
281.8 | 30.71706585
282 | 30.71706585
282.2 | 30.71706585
282.4 | 30.60287601
282.6 | 30.60287601
282.8 | 30.60287601
283 | 30.48868618
283.2 | 30.48868618
283.4 | 30.48868618
283.6 | 30.48868618
283.8 | 30.37449634
284 | 30.37449634
284.2 | 30.37449634
284.4 | 30.2603065
284.6 | 30.2603065
284.8 | 30.2603065
285 | 30.14611667
285.2 | 30.14611667
285.4 | 30.14611667
285.6 | 30.14611667
285.8 | 30.14611667
286 | 30.14611667
286.2 | 30.03192683
286.4 | 30.03192683
286.6 | 30.03192683
286.8 | 30.03192683
287 | 30.03192683
287.2 | 29.917737
287.4 | 29.917737
287.6 | 29.917737
287.8 | 29.917737
288 | 29.917737
288.2 | 29.80354716
288.4 | 29.80354716
288.6 | 29.80354716
288.8 | 29.80354716
289 | 29.68935733
289.2 | 29.68935733
289.4 | 29.68935733
289.6 | 29.57516749
289.8 | 29.57516749
290 | 29.57516749
290.2 | 29.46097765
290.4 | 29.46097765
290.6 | 29.46097765
290.8 | 29.46097765
291 | 29.34678782
291.2 | 29.34678782
291.4 | 29.34678782
291.6 | 29.34678782
291.8 | 29.34678782
292 | 29.34678782
292.2 | 29.34678782
292.4 | 29.23259798
292.6 | 29.23259798
292.8 | 29.23259798
293 | 29.23259798
293.2 | 29.23259798
293.4 | 29.23259798
293.6 | 29.23259798
293.8 | 29.11840815