## 15
energy[MV]: | 6
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -15 | -15 | 15 | 15
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 55.76904762 | 15
55.76904762 | 0.632133511
55.56904762 | 0.632133511
55.26904762 | 0.632133511
54.96904762 | 0.812743085
54.66904762 | 0.722438298
54.36904762 | 0.722438298
54.06904762 | 0.632133511
53.76904762 | 0.541828724
53.46904762 | 0.541828724
53.16904762 | 0.541828724
52.86904762 | 0.541828724
52.56904762 | 0.541828724
52.26904762 | 0.632133511
51.96904762 | 0.722438298
51.56904762 | 0.722438298
51.26904762 | 0.812743085
50.96904762 | 0.812743085
50.66904762 | 0.903047873
50.36904762 | 0.99335266
50.06904762 | 0.903047873
49.66904762 | 0.903047873
49.26904762 | 0.903047873
48.96904762 | 0.903047873
48.66904762 | 0.812743085
48.36904762 | 0.812743085
48.06904762 | 0.722438298
47.66904762 | 0.722438298
47.36904762 | 0.722438298
47.06904762 | 0.722438298
46.76904762 | 0.722438298
46.46904762 | 0.722438298
46.06904762 | 0.812743085
45.76904762 | 0.812743085
45.46904762 | 0.812743085
45.16904762 | 0.812743085
44.86904762 | 0.903047873
44.46904762 | 0.99335266
44.16904762 | 0.99335266
43.86904762 | 0.99335266
43.56904762 | 0.903047873
43.26904762 | 0.903047873
42.86904762 | 0.99335266
42.56904762 | 1.083657447
42.26904762 | 1.083657447
41.96904762 | 1.083657447
41.66904762 | 1.083657447
41.26904762 | 1.083657447
40.96904762 | 0.99335266
40.66904762 | 0.99335266
40.36904762 | 0.99335266
40.06904762 | 1.083657447
39.76904762 | 1.083657447
39.46904762 | 1.083657447
39.16904762 | 1.083657447
38.86904762 | 1.083657447
38.56904762 | 1.083657447
38.26904762 | 1.083657447
37.96904762 | 1.083657447
37.66904762 | 1.083657447
37.26904762 | 1.083657447
36.96904762 | 1.083657447
36.66904762 | 1.083657447
36.36904762 | 1.083657447
36.06904762 | 1.173962234
35.76904762 | 1.173962234
35.46904762 | 1.264267022
35.16904762 | 1.264267022
34.86904762 | 1.264267022
34.46904762 | 1.354571809
34.06904762 | 1.264267022
33.76904762 | 1.264267022
33.46904762 | 1.354571809
33.16904762 | 1.354571809
32.86904762 | 1.354571809
32.56904762 | 1.354571809
32.26904762 | 1.354571809
31.96904762 | 1.354571809
31.66904762 | 1.354571809
31.36904762 | 1.354571809
31.06904762 | 1.444876596
30.76904762 | 1.444876596
30.46904762 | 1.444876596
30.16904762 | 1.444876596
29.76904762 | 1.535181383
29.36904762 | 1.535181383
29.06904762 | 1.625486171
28.76904762 | 1.715790958
28.46904762 | 1.715790958
28.16904762 | 1.806095745
27.86904762 | 1.806095745
27.56904762 | 1.896400532
27.26904762 | 1.98670532
26.96904762 | 1.98670532
26.66904762 | 1.98670532
26.36904762 | 2.077010107
26.06904762 | 2.167314894
25.66904762 | 2.167314894
25.36904762 | 2.167314894
25.06904762 | 2.167314894
24.76904762 | 2.167314894
24.46904762 | 2.077010107
24.16904762 | 2.077010107
23.86904762 | 2.167314894
23.56904762 | 2.167314894
23.26904762 | 2.257619681
22.86904762 | 2.347924469
22.56904762 | 2.438229256
22.26904762 | 2.61883883
21.96904762 | 2.709143618
21.66904762 | 2.889753192
21.36904762 | 3.070362767
21.06904762 | 3.341277129
20.76904762 | 3.521886703
20.46904762 | 3.702496278
20.16904762 | 3.883105852
19.86904762 | 4.154020214
19.56904762 | 4.334629788
19.26904762 | 4.786153725
18.96904762 | 5.237677661
18.66904762 | 5.779506384
18.36904762 | 6.501944683
17.96904762 | 7.675906917
17.66904762 | 8.849869151
17.36904762 | 10.29474575
16.96904762 | 12.91358458
16.66904762 | 15.53242341
16.36904762 | 18.60278617
16.06904762 | 22.21497767
15.76904762 | 26.27869309
15.46904762 | 31.06484682
15.16904762 | 36.21221969
14.86904762 | 41.72081171
14.56904762 | 47.41001331
14.26904762 | 53.09921491
13.96904762 | 58.60780693
13.66904762 | 63.7551798
13.36904762 | 68.45102874
13.06904762 | 72.51474417
12.66904762 | 77.2105931
12.36904762 | 80.1003463
12.06904762 | 82.53857555
11.76904762 | 84.43497609
11.46904762 | 85.87985268
11.16904762 | 87.05381492
10.86904762 | 88.04716758
10.56904762 | 88.85991066
10.26904762 | 89.49204417
9.869047619 | 90.12417768
9.569047619 | 90.57570162
9.269047619 | 90.84661598
8.969047619 | 91.11753034
8.669047619 | 91.20783513
8.369047619 | 91.29813992
8.069047619 | 91.3884447
7.769047619 | 91.47874949
7.469047619 | 91.56905428
7.169047619 | 91.65935907
6.869047619 | 91.65935907
6.569047619 | 91.65935907
6.269047619 | 91.74966385
5.969047619 | 91.83996864
5.669047619 | 91.83996864
5.369047619 | 91.93027343
5.069047619 | 92.02057821
4.769047619 | 92.110883
4.469047619 | 92.110883
4.169047619 | 92.110883
3.769047619 | 92.20118779
3.469047619 | 92.29149258
3.169047619 | 92.29149258
2.869047619 | 92.29149258
2.569047619 | 92.29149258
2.169047619 | 92.29149258
1.869047619 | 92.20118779
1.569047619 | 92.20118779
1.269047619 | 92.20118779
0.969047619 | 92.20118779
0.669047619 | 92.20118779
0.269047619 | 92.20118779
-0.030952381 | 92.20118779
-0.330952381 | 92.20118779
-0.630952381 | 92.20118779
-0.930952381 | 92.20118779
-1.230952381 | 92.20118779
-1.530952381 | 92.20118779
-1.830952381 | 92.110883
-2.130952381 | 92.02057821
-2.430952381 | 92.02057821
-2.730952381 | 91.93027343
-3.030952381 | 91.83996864
-3.330952381 | 91.74966385
-3.630952381 | 91.74966385
-3.930952381 | 91.74966385
-4.230952381 | 91.83996864
-4.530952381 | 91.83996864
-4.930952381 | 91.83996864
-5.230952381 | 91.83996864
-5.530952381 | 91.74966385
-5.830952381 | 91.74966385
-6.130952381 | 91.65935907
-6.430952381 | 91.56905428
-6.730952381 | 91.47874949
-7.030952381 | 91.3884447
-7.330952381 | 91.29813992
-7.630952381 | 91.11753034
-7.930952381 | 91.02722556
-8.330952381 | 90.93692077
-8.630952381 | 90.75631119
-8.930952381 | 90.57570162
-9.230952381 | 90.30478726
-9.530952381 | 90.0338729
-9.930952381 | 89.49204417
-10.23095238 | 89.04052024
-10.53095238 | 88.49869151
-10.83095238 | 87.77625321
-11.13095238 | 86.87320534
-11.53095238 | 85.42832875
-11.83095238 | 83.98345215
-12.13095238 | 82.1773564
-12.43095238 | 79.82943194
-12.73095238 | 76.93967874
-13.03095238 | 73.32748725
-13.33095238 | 69.17346704
-13.63095238 | 64.4776181
-13.93095238 | 59.33024523
-14.23095238 | 53.82165321
-14.53095238 | 48.13245161
-14.83095238 | 42.44325001
-15.13095238 | 36.93465799
-15.43095238 | 31.60667554
-15.73095238 | 26.9108266
-16.03095238 | 22.6665016
-16.33095238 | 19.1446149
-16.73095238 | 15.17120426
-17.03095238 | 12.732975
-17.33095238 | 10.92687926
-17.73095238 | 8.849869151
-18.03095238 | 7.675906917
-18.33095238 | 6.772859044
-18.63095238 | 6.050420746
-18.93095238 | 5.508592023
-19.23095238 | 4.966763299
-19.53095238 | 4.515239363
-19.83095238 | 4.063715427
-20.13095238 | 3.792801065
-20.43095238 | 3.521886703
-20.73095238 | 3.341277129
-21.03095238 | 3.160667554
-21.33095238 | 2.889753192
-21.63095238 | 2.709143618
-21.93095238 | 2.709143618
-22.23095238 | 2.61883883
-22.53095238 | 2.528534043
-22.83095238 | 2.528534043
-23.13095238 | 2.438229256
-23.43095238 | 2.347924469
-23.73095238 | 2.257619681
-24.13095238 | 2.167314894
-24.43095238 | 2.167314894
-24.73095238 | 2.077010107
-25.03095238 | 1.98670532
-25.33095238 | 1.896400532
-25.73095238 | 1.806095745
-26.03095238 | 1.715790958
-26.33095238 | 1.625486171
-26.73095238 | 1.625486171
-27.03095238 | 1.715790958
-27.33095238 | 1.715790958
-27.63095238 | 1.715790958
-27.93095238 | 1.715790958
-28.33095238 | 1.625486171
-28.63095238 | 1.625486171
-28.93095238 | 1.535181383
-29.23095238 | 1.535181383
-29.53095238 | 1.444876596
-29.83095238 | 1.444876596
-30.13095238 | 1.444876596
-30.43095238 | 1.444876596
-30.73095238 | 1.354571809
-31.03095238 | 1.264267022
-31.33095238 | 1.354571809
-31.63095238 | 1.354571809
-31.93095238 | 1.444876596
-32.23095238 | 1.354571809
-32.53095238 | 1.354571809
-32.83095238 | 1.354571809
-33.13095238 | 1.354571809
-33.43095238 | 1.354571809
-33.73095238 | 1.354571809
-34.03095238 | 1.444876596
-34.33095238 | 1.444876596
-34.63095238 | 1.444876596
-35.03095238 | 1.354571809
-35.33095238 | 1.264267022
-35.63095238 | 1.173962234
-35.93095238 | 1.173962234
-36.23095238 | 1.173962234
-36.53095238 | 1.173962234
-36.93095238 | 1.083657447
-37.23095238 | 1.083657447
-37.53095238 | 1.173962234
-37.93095238 | 1.173962234
-38.23095238 | 1.173962234
-38.53095238 | 1.083657447
-38.83095238 | 1.083657447
-39.13095238 | 0.99335266
-39.43095238 | 0.99335266
-39.73095238 | 0.99335266
-40.03095238 | 0.903047873
-40.33095238 | 0.903047873
-40.63095238 | 0.903047873
-41.03095238 | 0.903047873
-41.33095238 | 0.99335266
-41.63095238 | 0.99335266
-41.93095238 | 1.083657447
-42.23095238 | 1.083657447
-42.53095238 | 1.083657447
-42.83095238 | 1.173962234
-43.23095238 | 1.083657447
-43.53095238 | 1.083657447
-43.83095238 | 1.083657447
-44.23095238 | 1.083657447
-44.53095238 | 0.99335266
-44.83095238 | 0.99335266
-45.13095238 | 0.903047873
-45.43095238 | 0.903047873
-45.73095238 | 0.903047873
-46.03095238 | 0.903047873
-46.33095238 | 0.99335266
-46.73095238 | 0.99335266
-47.03095238 | 0.99335266
-47.33095238 | 0.99335266
-47.63095238 | 0.99335266
-48.03095238 | 0.99335266
-48.33095238 | 0.903047873
-48.63095238 | 0.903047873
-48.93095238 | 0.812743085
-49.23095238 | 0.812743085
-49.53095238 | 0.812743085
-49.83095238 | 0.722438298
-50.13095238 | 0.722438298
-50.43095238 | 0.722438298
-50.73095238 | 0.722438298
-51.03095238 | 0.812743085
-51.43095238 | 0.812743085
-51.73095238 | 0.812743085
-52.13095238 | 0.903047873
-52.43095238 | 0.903047873
-52.73095238 | 0.903047873
-53.03095238 | 0.903047873
-53.33095238 | 0.812743085
-53.63095238 | 0.812743085
-53.93095238 | 0.812743085
-54.23095238 | 0.632133511
-54.53095238 | 0.722438298
-54.83095238 | 0.722438298
-55.13095238 | 0.722438298
-55.53095238 | 0.903047873
-55.83095238 | 0.99335266
-56.13095238 | 0.812743085

## 50
energy[MV]: | 6
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -15 | -15 | 15 | 15
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 57.48635913 | 50
57.48635913 | 0.626598127
57.18635913 | 0.626598127
56.88635913 | 0.537084109
56.48635913 | 0.447570091
56.18635913 | 0.626598127
55.88635913 | 0.716112145
55.58635913 | 0.716112145
55.28635913 | 0.626598127
54.98635913 | 0.626598127
54.68635913 | 0.626598127
54.28635913 | 0.626598127
53.88635913 | 0.716112145
53.58635913 | 0.716112145
53.28635913 | 0.805626163
52.98635913 | 0.895140181
52.68635913 | 1.074168218
52.28635913 | 1.074168218
51.98635913 | 1.074168218
51.68635913 | 1.074168218
51.38635913 | 0.9846542
51.08635913 | 0.805626163
50.78635913 | 0.716112145
50.48635913 | 0.716112145
50.18635913 | 0.626598127
49.88635913 | 0.626598127
49.48635913 | 0.626598127
49.08635913 | 0.716112145
48.78635913 | 0.805626163
48.48635913 | 0.895140181
48.18635913 | 0.9846542
47.88635913 | 0.9846542
47.58635913 | 0.9846542
47.28635913 | 0.9846542
46.88635913 | 1.074168218
46.58635913 | 0.9846542
46.28635913 | 0.9846542
45.98635913 | 1.074168218
45.68635913 | 1.074168218
45.38635913 | 1.074168218
45.08635913 | 1.074168218
44.78635913 | 1.074168218
44.48635913 | 1.074168218
44.18635913 | 1.074168218
43.88635913 | 1.074168218
43.48635913 | 1.074168218
43.18635913 | 1.074168218
42.88635913 | 0.9846542
42.58635913 | 0.9846542
42.28635913 | 0.9846542
41.88635913 | 0.9846542
41.58635913 | 1.074168218
41.28635913 | 1.074168218
40.98635913 | 1.074168218
40.68635913 | 1.163682236
40.28635913 | 1.253196254
39.98635913 | 1.253196254
39.68635913 | 1.253196254
39.38635913 | 1.253196254
39.08635913 | 1.253196254
38.68635913 | 1.342710272
38.38635913 | 1.253196254
38.08635913 | 1.163682236
37.78635913 | 1.253196254
37.48635913 | 1.253196254
37.18635913 | 1.253196254
36.88635913 | 1.253196254
36.48635913 | 1.342710272
36.18635913 | 1.342710272
35.88635913 | 1.342710272
35.58635913 | 1.43222429
35.28635913 | 1.43222429
34.98635913 | 1.43222429
34.68635913 | 1.43222429
34.38635913 | 1.43222429
34.08635913 | 1.521738308
33.78635913 | 1.43222429
33.48635913 | 1.43222429
33.18635913 | 1.43222429
32.88635913 | 1.43222429
32.58635913 | 1.521738308
32.28635913 | 1.611252327
31.98635913 | 1.700766345
31.68635913 | 1.700766345
31.38635913 | 1.790280363
31.08635913 | 1.879794381
30.68635913 | 1.879794381
30.38635913 | 1.879794381
30.08635913 | 1.879794381
29.78635913 | 1.879794381
29.48635913 | 1.969308399
29.08635913 | 1.879794381
28.78635913 | 1.790280363
28.48635913 | 1.790280363
28.18635913 | 1.879794381
27.88635913 | 1.879794381
27.58635913 | 2.058822417
27.28635913 | 2.148336435
26.88635913 | 2.237850454
26.58635913 | 2.327364472
26.28635913 | 2.41687849
25.98635913 | 2.41687849
25.68635913 | 2.41687849
25.38635913 | 2.41687849
25.08635913 | 2.506392508
24.78635913 | 2.506392508
24.48635913 | 2.595906526
24.18635913 | 2.685420544
23.88635913 | 2.774934562
23.48635913 | 2.953962599
23.18635913 | 3.132990635
22.88635913 | 3.312018671
22.58635913 | 3.491046708
22.28635913 | 3.670074744
21.98635913 | 3.759588762
21.68635913 | 3.938616798
21.38635913 | 4.117644835
21.08635913 | 4.296672871
20.78635913 | 4.475700907
20.48635913 | 4.654728943
20.18635913 | 4.923270998
19.88635913 | 5.28132707
19.48635913 | 5.818411179
19.18635913 | 6.355495288
18.88635913 | 6.892579397
18.58635913 | 7.69820556
18.28635913 | 8.593345742
17.98635913 | 9.757027977
17.68635913 | 11.09973825
17.28635913 | 13.60613076
16.98635913 | 15.84398121
16.68635913 | 18.52940176
16.38635913 | 21.75190641
16.08635913 | 25.33246713
15.78635913 | 29.27108393
15.48635913 | 33.38872877
15.18635913 | 37.77491566
14.88635913 | 42.07158853
14.58635913 | 46.3682614
14.18635913 | 51.73910249
13.88635913 | 55.40917723
13.58635913 | 58.63168188
13.28635913 | 61.40661645
12.98635913 | 63.82349494
12.68635913 | 65.79280333
12.38635913 | 67.40405566
12.08635913 | 68.74676593
11.78635913 | 69.91044817
11.48635913 | 70.89510237
11.18635913 | 71.61121451
10.88635913 | 72.14829862
10.58635913 | 72.59586871
10.28635913 | 73.0434388
9.986359127 | 73.40149488
9.686359127 | 73.75955095
9.386359127 | 73.93857899
9.086359127 | 74.11760702
8.786359127 | 74.29663506
8.486359127 | 74.47566309
8.186359127 | 74.56517711
7.886359127 | 74.83371917
7.586359127 | 75.0127472
7.286359127 | 75.19177524
6.986359127 | 75.37080328
6.686359127 | 75.46031729
6.386359127 | 75.54983131
6.086359127 | 75.63934533
5.786359127 | 75.63934533
5.486359127 | 75.63934533
5.186359127 | 75.63934533
4.886359127 | 75.63934533
4.586359127 | 75.54983131
4.286359127 | 75.46031729
3.986359127 | 75.54983131
3.686359127 | 75.46031729
3.386359127 | 75.54983131
3.086359127 | 75.54983131
2.786359127 | 75.63934533
2.486359127 | 75.63934533
2.186359127 | 75.72885935
1.886359127 | 75.81837337
1.586359127 | 75.90788738
1.286359127 | 75.90788738
0.986359127 | 75.9974014
0.686359127 | 75.9974014
0.386359127 | 76.08691542
0.086359127 | 76.08691542
-0.213640873 | 75.9974014
-0.513640873 | 76.08691542
-0.813640873 | 75.9974014
-1.113640873 | 75.81837337
-1.413640873 | 75.72885935
-1.713640873 | 75.63934533
-2.013640873 | 75.63934533
-2.313640873 | 75.63934533
-2.613640873 | 75.63934533
-2.913640873 | 75.63934533
-3.213640873 | 75.54983131
-3.513640873 | 75.54983131
-3.813640873 | 75.54983131
-4.113640873 | 75.46031729
-4.413640873 | 75.37080328
-4.813640873 | 75.28128926
-5.113640873 | 75.28128926
-5.413640873 | 75.19177524
-5.713640873 | 75.10226122
-6.013640873 | 75.10226122
-6.313640873 | 75.0127472
-6.713640873 | 74.92323318
-7.013640873 | 74.92323318
-7.313640873 | 74.83371917
-7.613640873 | 74.74420515
-7.913640873 | 74.56517711
-8.213640873 | 74.47566309
-8.513640873 | 74.29663506
-8.813640873 | 74.028093
-9.213640873 | 73.67003693
-9.613640873 | 73.31198086
-9.913640873 | 73.0434388
-10.21364087 | 72.77489675
-10.51364087 | 72.50635469
-10.81364087 | 72.14829862
-11.11364087 | 71.61121451
-11.51364087 | 70.80558835
-11.81364087 | 69.99996219
-12.11364087 | 68.92579397
-12.41364087 | 67.67259772
-12.71364087 | 65.97183137
-13.01364087 | 63.82349494
-13.31364087 | 61.22758841
-13.61364087 | 58.27362581
-13.91364087 | 54.96160714
-14.21364087 | 51.20201838
-14.51364087 | 47.26340158
-14.91364087 | 41.62401844
-15.31364087 | 35.98463529
-15.61364087 | 31.77747644
-15.91364087 | 27.83885964
-16.21364087 | 24.1687849
-16.51364087 | 20.85676623
-16.81364087 | 17.99231765
-17.11364087 | 15.48592514
-17.41364087 | 13.3375887
-17.81364087 | 11.09973825
-18.11364087 | 9.846541996
-18.41364087 | 8.68285976
-18.81364087 | 7.519177524
-19.11364087 | 6.803065379
-19.41364087 | 6.176467252
-19.71364087 | 5.728897161
-20.01364087 | 5.28132707
-20.31364087 | 4.83375698
-20.61364087 | 4.565214925
-20.91364087 | 4.296672871
-21.31364087 | 3.938616798
-21.61364087 | 3.84910278
-21.91364087 | 3.759588762
-22.21364087 | 3.670074744
-22.61364087 | 3.491046708
-22.91364087 | 3.401532689
-23.21364087 | 3.222504653
-23.51364087 | 3.043476617
-23.81364087 | 2.953962599
-24.11364087 | 2.774934562
-24.51364087 | 2.595906526
-24.91364087 | 2.41687849
-25.21364087 | 2.327364472
-25.51364087 | 2.327364472
-25.91364087 | 2.237850454
-26.21364087 | 2.237850454
-26.51364087 | 2.327364472
-26.81364087 | 2.237850454
-27.11364087 | 2.237850454
-27.51364087 | 2.237850454
-27.81364087 | 2.148336435
-28.11364087 | 2.148336435
-28.41364087 | 2.148336435
-28.71364087 | 2.058822417
-29.01364087 | 2.058822417
-29.31364087 | 2.058822417
-29.71364087 | 1.969308399
-30.01364087 | 1.969308399
-30.31364087 | 1.879794381
-30.61364087 | 1.879794381
-30.91364087 | 1.790280363
-31.21364087 | 1.790280363
-31.51364087 | 1.790280363
-31.81364087 | 1.700766345
-32.11364087 | 1.700766345
-32.51364087 | 1.611252327
-32.81364087 | 1.611252327
-33.11364087 | 1.611252327
-33.41364087 | 1.611252327
-33.71364087 | 1.611252327
-34.01364087 | 1.611252327
-34.31364087 | 1.521738308
-34.61364087 | 1.43222429
-34.91364087 | 1.342710272
-35.21364087 | 1.342710272
-35.51364087 | 1.342710272
-35.81364087 | 1.43222429
-36.11364087 | 1.342710272
-36.41364087 | 1.253196254
-36.71364087 | 1.342710272
-37.11364087 | 1.342710272
-37.41364087 | 1.342710272
-37.71364087 | 1.342710272
-38.01364087 | 1.342710272
-38.31364087 | 1.342710272
-38.61364087 | 1.253196254
-38.91364087 | 1.253196254
-39.21364087 | 1.163682236
-39.61364087 | 1.163682236
-39.91364087 | 1.163682236
-40.21364087 | 1.163682236
-40.61364087 | 1.163682236
-40.91364087 | 1.163682236
-41.21364087 | 1.163682236
-41.51364087 | 1.163682236
-41.91364087 | 1.163682236
-42.21364087 | 1.253196254
-42.51364087 | 1.253196254
-42.91364087 | 1.253196254
-43.21364087 | 1.163682236
-43.61364087 | 1.074168218
-43.91364087 | 1.074168218
-44.21364087 | 1.074168218
-44.51364087 | 1.074168218
-44.81364087 | 1.074168218
-45.11364087 | 1.074168218
-45.41364087 | 1.074168218
-45.71364087 | 0.9846542
-46.01364087 | 0.9846542
-46.31364087 | 0.895140181
-46.61364087 | 0.9846542
-46.91364087 | 0.9846542
-47.21364087 | 0.9846542
-47.51364087 | 0.9846542
-47.81364087 | 0.9846542
-48.11364087 | 0.9846542
-48.51364087 | 0.9846542
-48.81364087 | 0.9846542
-49.11364087 | 0.9846542
-49.41364087 | 0.895140181
-49.71364087 | 0.895140181
-50.01364087 | 0.895140181
-50.31364087 | 0.895140181
-50.61364087 | 0.895140181
-50.91364087 | 0.805626163
-51.31364087 | 0.805626163
-51.61364087 | 0.805626163
-51.91364087 | 0.716112145
-52.21364087 | 0.716112145
-52.51364087 | 0.716112145
-52.81364087 | 0.716112145
-53.11364087 | 0.805626163
-53.41364087 | 0.805626163
-53.71364087 | 0.895140181
-54.11364087 | 0.9846542
-54.41364087 | 1.074168218
-54.71364087 | 1.163682236
-55.01364087 | 1.253196254
-55.41364087 | 1.253196254
-55.71364087 | 1.253196254
-56.11364087 | 1.163682236
-56.41364087 | 0.9846542
-56.71364087 | 0.9846542
-57.01364087 | 0.9846542
-57.31364087 | 0.895140181
-57.61364087 | 0.716112145
-57.91364087 | 0.626598127
-58.21364087 | 1.163682236

## 100
energy[MV]: | 6
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -15 | -15 | 15 | 15
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 60.13235294 | 100
60.13235294 | 0.894298052
59.83235294 | 0.894298052
59.53235294 | 1.162587468
59.23235294 | 1.162587468
58.93235294 | 1.073157662
58.63235294 | 0.894298052
58.33235294 | 0.804868247
58.03235294 | 0.804868247
57.73235294 | 0.804868247
57.43235294 | 0.715438442
57.13235294 | 0.715438442
56.83235294 | 0.715438442
56.43235294 | 0.715438442
56.13235294 | 0.715438442
55.83235294 | 0.804868247
55.53235294 | 0.804868247
55.23235294 | 0.804868247
54.93235294 | 0.804868247
54.63235294 | 0.804868247
54.33235294 | 0.804868247
54.03235294 | 0.804868247
53.73235294 | 0.804868247
53.43235294 | 0.804868247
53.13235294 | 0.804868247
52.83235294 | 0.715438442
52.53235294 | 0.715438442
52.23235294 | 0.715438442
51.93235294 | 0.804868247
51.63235294 | 0.894298052
51.33235294 | 0.894298052
51.03235294 | 0.983727857
50.73235294 | 0.983727857
50.43235294 | 0.983727857
50.13235294 | 0.983727857
49.83235294 | 1.073157662
49.53235294 | 1.073157662
49.13235294 | 1.162587468
48.83235294 | 1.073157662
48.53235294 | 0.983727857
48.23235294 | 0.983727857
47.93235294 | 0.983727857
47.53235294 | 0.983727857
47.23235294 | 0.983727857
46.93235294 | 0.983727857
46.63235294 | 1.073157662
46.33235294 | 1.073157662
46.03235294 | 1.073157662
45.63235294 | 1.162587468
45.33235294 | 1.162587468
45.03235294 | 1.252017273
44.73235294 | 1.252017273
44.33235294 | 1.252017273
44.03235294 | 1.252017273
43.63235294 | 1.162587468
43.33235294 | 1.162587468
43.03235294 | 1.162587468
42.73235294 | 1.162587468
42.43235294 | 1.162587468
42.13235294 | 1.252017273
41.83235294 | 1.341447078
41.53235294 | 1.430876883
41.13235294 | 1.430876883
40.83235294 | 1.520306688
40.53235294 | 1.520306688
40.23235294 | 1.520306688
39.83235294 | 1.520306688
39.53235294 | 1.430876883
39.23235294 | 1.430876883
38.93235294 | 1.430876883
38.63235294 | 1.430876883
38.33235294 | 1.430876883
38.03235294 | 1.430876883
37.73235294 | 1.430876883
37.43235294 | 1.520306688
37.13235294 | 1.609736494
36.83235294 | 1.609736494
36.53235294 | 1.609736494
36.23235294 | 1.609736494
35.93235294 | 1.699166299
35.63235294 | 1.699166299
35.33235294 | 1.699166299
35.03235294 | 1.699166299
34.73235294 | 1.699166299
34.43235294 | 1.699166299
34.13235294 | 1.699166299
33.83235294 | 1.699166299
33.53235294 | 1.609736494
33.23235294 | 1.609736494
32.93235294 | 1.699166299
32.63235294 | 1.699166299
32.33235294 | 1.699166299
32.03235294 | 1.788596104
31.73235294 | 1.788596104
31.33235294 | 1.878025909
31.03235294 | 1.967455714
30.73235294 | 1.967455714
30.43235294 | 2.056885519
30.13235294 | 2.056885519
29.83235294 | 2.056885519
29.53235294 | 2.056885519
29.23235294 | 2.056885519
28.93235294 | 2.056885519
28.63235294 | 2.056885519
28.33235294 | 2.146315325
28.03235294 | 2.056885519
27.73235294 | 2.146315325
27.43235294 | 2.146315325
27.13235294 | 2.23574513
26.83235294 | 2.325174935
26.53235294 | 2.41460474
26.23235294 | 2.504034545
25.93235294 | 2.593464351
25.63235294 | 2.593464351
25.33235294 | 2.682894156
25.03235294 | 2.772323961
24.73235294 | 2.861753766
24.43235294 | 2.861753766
24.13235294 | 2.951183571
23.83235294 | 3.040613377
23.53235294 | 3.040613377
23.23235294 | 3.130043182
22.93235294 | 3.308902792
22.63235294 | 3.487762403
22.33235294 | 3.666622013
21.93235294 | 3.934911429
21.63235294 | 4.113771039
21.33235294 | 4.382060455
21.03235294 | 4.65034987
20.73235294 | 4.918639286
20.43235294 | 5.186928701
20.13235294 | 5.455218117
19.83235294 | 5.812937338
19.53235294 | 6.260086364
19.23235294 | 6.796665195
18.93235294 | 7.422673831
18.63235294 | 8.316971883
18.33235294 | 9.211269935
17.93235294 | 10.91043623
17.63235294 | 12.60960253
17.33235294 | 14.57705825
17.03235294 | 16.90223318
16.73235294 | 19.40626773
16.33235294 | 23.25174935
16.03235294 | 26.20293292
15.73235294 | 29.2435463
15.43235294 | 32.28415968
15.13235294 | 35.32477305
14.73235294 | 38.90196526
14.43235294 | 41.31657
14.13235294 | 43.46288532
13.83235294 | 45.25148143
13.53235294 | 46.77178812
13.23235294 | 48.02380539
12.93235294 | 49.18639286
12.53235294 | 50.34898032
12.23235294 | 50.97498896
11.93235294 | 51.51156779
11.63235294 | 51.95871682
11.33235294 | 52.40586584
10.93235294 | 52.85301487
10.63235294 | 53.12130429
10.33235294 | 53.3895937
10.03235294 | 53.56845331
9.732352941 | 53.74731292
9.432352941 | 53.92617253
9.132352941 | 54.10503214
8.832352941 | 54.19446195
8.532352941 | 54.28389175
8.232352941 | 54.28389175
7.932352941 | 54.28389175
7.632352941 | 54.28389175
7.332352941 | 54.28389175
7.032352941 | 54.28389175
6.732352941 | 54.37332156
6.332352941 | 54.37332156
6.032352941 | 54.37332156
5.732352941 | 54.46275136
5.432352941 | 54.55218117
5.132352941 | 54.73104078
4.832352941 | 54.82047058
4.532352941 | 54.90990039
4.232352941 | 54.90990039
3.932352941 | 54.99933019
3.632352941 | 54.99933019
3.332352941 | 54.99933019
3.032352941 | 54.99933019
2.732352941 | 54.99933019
2.432352941 | 55.08876
2.132352941 | 55.08876
1.832352941 | 55.08876
1.532352941 | 55.08876
1.232352941 | 55.08876
0.932352941 | 55.08876
0.632352941 | 55.17818981
0.332352941 | 55.17818981
0.032352941 | 55.08876
-0.267647059 | 55.08876
-0.567647059 | 55.17818981
-0.867647059 | 55.17818981
-1.167647059 | 55.08876
-1.467647059 | 55.08876
-1.767647059 | 55.17818981
-2.067647059 | 55.17818981
-2.467647059 | 55.17818981
-2.767647059 | 55.08876
-3.067647059 | 54.99933019
-3.467647059 | 55.08876
-3.767647059 | 55.08876
-4.067647059 | 55.17818981
-4.367647059 | 55.08876
-4.667647059 | 55.08876
-4.967647059 | 55.08876
-5.267647059 | 55.08876
-5.567647059 | 55.08876
-5.867647059 | 55.08876
-6.167647059 | 55.08876
-6.467647059 | 54.99933019
-6.867647059 | 54.90990039
-7.167647059 | 54.82047058
-7.467647059 | 54.64161097
-7.767647059 | 54.64161097
-8.167647059 | 54.55218117
-8.467647059 | 54.46275136
-8.767647059 | 54.37332156
-9.067647059 | 54.19446195
-9.367647059 | 54.01560234
-9.667647059 | 53.74731292
-10.06764706 | 53.56845331
-10.36764706 | 53.3895937
-10.66764706 | 53.3001639
-10.96764706 | 53.03187448
-11.26764706 | 52.67415526
-11.66764706 | 52.22700623
-11.96764706 | 51.77985721
-12.26764706 | 51.33270818
-12.56764706 | 50.70669955
-12.86764706 | 49.9018313
-13.26764706 | 48.38152461
-13.56764706 | 46.86121792
-13.86764706 | 45.25148143
-14.16764706 | 43.28402571
-14.46764706 | 41.13771039
-14.76764706 | 38.63367584
-15.06764706 | 35.95078169
-15.46764706 | 32.01587026
-15.76764706 | 28.88582708
-16.06764706 | 25.8452137
-16.46764706 | 21.91030227
-16.76764706 | 19.22740812
-17.06764706 | 16.72337357
-17.36764706 | 14.57705825
-17.66764706 | 12.69903234
-18.06764706 | 10.55271701
-18.36764706 | 9.30069974
-18.66764706 | 8.316971883
-18.96764706 | 7.512103636
-19.26764706 | 6.886095
-19.66764706 | 6.170656558
-19.96764706 | 5.723507532
-20.36764706 | 5.276358506
-20.66764706 | 4.918639286
-20.96764706 | 4.560920065
-21.26764706 | 4.292630649
-21.56764706 | 4.024341234
-21.86764706 | 3.756051818
-22.16764706 | 3.577192208
-22.56764706 | 3.398332597
-22.96764706 | 3.130043182
-23.26764706 | 2.951183571
-23.56764706 | 2.861753766
-23.86764706 | 2.861753766
-24.16764706 | 2.861753766
-24.46764706 | 2.861753766
-24.76764706 | 2.861753766
-25.06764706 | 2.861753766
-25.36764706 | 2.772323961
-25.66764706 | 2.682894156
-25.96764706 | 2.504034545
-26.26764706 | 2.41460474
-26.56764706 | 2.325174935
-26.86764706 | 2.23574513
-27.16764706 | 2.146315325
-27.46764706 | 2.146315325
-27.76764706 | 2.056885519
-28.06764706 | 1.967455714
-28.46764706 | 2.056885519
-28.76764706 | 2.146315325
-29.06764706 | 2.146315325
-29.46764706 | 2.146315325
-29.76764706 | 2.146315325
-30.06764706 | 2.146315325
-30.36764706 | 2.056885519
-30.66764706 | 1.967455714
-30.96764706 | 1.878025909
-31.26764706 | 1.788596104
-31.56764706 | 1.788596104
-31.86764706 | 1.699166299
-32.26764706 | 1.788596104
-32.56764706 | 1.699166299
-32.86764706 | 1.699166299
-33.16764706 | 1.699166299
-33.46764706 | 1.699166299
-33.76764706 | 1.699166299
-34.06764706 | 1.788596104
-34.36764706 | 1.788596104
-34.66764706 | 1.699166299
-34.96764706 | 1.699166299
-35.26764706 | 1.609736494
-35.66764706 | 1.520306688
-35.96764706 | 1.609736494
-36.26764706 | 1.609736494
-36.56764706 | 1.609736494
-36.86764706 | 1.609736494
-37.26764706 | 1.520306688
-37.56764706 | 1.430876883
-37.86764706 | 1.341447078
-38.16764706 | 1.341447078
-38.56764706 | 1.252017273
-38.86764706 | 1.252017273
-39.16764706 | 1.252017273
-39.46764706 | 1.252017273
-39.76764706 | 1.252017273
-40.06764706 | 1.252017273
-40.36764706 | 1.252017273
-40.66764706 | 1.252017273
-40.96764706 | 1.252017273
-41.26764706 | 1.252017273
-41.56764706 | 1.252017273
-41.86764706 | 1.252017273
-42.16764706 | 1.252017273
-42.46764706 | 1.252017273
-42.86764706 | 1.252017273
-43.16764706 | 1.162587468
-43.46764706 | 1.162587468
-43.76764706 | 1.162587468
-44.06764706 | 1.162587468
-44.36764706 | 1.073157662
-44.66764706 | 1.073157662
-44.96764706 | 0.983727857
-45.26764706 | 0.894298052
-45.56764706 | 0.894298052
-45.86764706 | 0.983727857
-46.16764706 | 0.983727857
-46.46764706 | 0.983727857
-46.76764706 | 1.073157662
-47.06764706 | 1.073157662
-47.36764706 | 1.073157662
-47.66764706 | 1.073157662
-47.96764706 | 1.073157662
-48.26764706 | 1.162587468
-48.56764706 | 1.073157662
-48.86764706 | 1.073157662
-49.16764706 | 1.073157662
-49.46764706 | 1.073157662
-49.76764706 | 0.983727857
-50.06764706 | 0.983727857
-50.36764706 | 0.983727857
-50.66764706 | 0.894298052
-50.96764706 | 0.894298052
-51.26764706 | 0.894298052
-51.66764706 | 0.894298052
-51.96764706 | 0.804868247
-52.26764706 | 0.804868247
-52.56764706 | 0.804868247
-52.86764706 | 0.804868247
-53.26764706 | 0.715438442
-53.56764706 | 0.626008636
-53.86764706 | 0.626008636
-54.16764706 | 0.626008636
-54.46764706 | 0.626008636
-54.86764706 | 0.626008636
-55.16764706 | 0.715438442
-55.46764706 | 0.804868247
-55.76764706 | 0.804868247
-56.06764706 | 0.894298052
-56.36764706 | 0.804868247
-56.66764706 | 0.804868247
-56.96764706 | 0.894298052
-57.26764706 | 0.894298052
-57.66764706 | 0.804868247
-57.96764706 | 0.715438442
-58.26764706 | 0.715438442
-58.56764706 | 0.626008636
-58.86764706 | 0.536578831
-59.16764706 | 0.626008636
-59.46764706 | 0.626008636
-59.76764706 | 0.447149026
-60.06764706 | 0.536578831
-60.36764706 | 0.715438442
-60.66764706 | 0.804868247
-60.96764706 | 1.341447078

## 150
energy[MV]: | 6
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -15 | -15 | 15 | 15
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 62.33967391 | 150
62.33967391 | 0.898259367
62.23967391 | 0.898259367
61.93967391 | 0.898259367
61.53967391 | 0.628781557
61.23967391 | 0.628781557
60.93967391 | 0.628781557
60.63967391 | 0.718607493
60.33967391 | 0.718607493
60.03967391 | 0.80843343
59.73967391 | 0.898259367
59.43967391 | 0.988085303
59.13967391 | 1.07791124
58.83967391 | 1.07791124
58.53967391 | 0.988085303
58.23967391 | 0.988085303
57.93967391 | 0.988085303
57.63967391 | 0.898259367
57.33967391 | 0.80843343
57.03967391 | 0.718607493
56.73967391 | 0.80843343
56.43967391 | 0.718607493
56.13967391 | 0.718607493
55.73967391 | 0.628781557
55.33967391 | 0.628781557
54.93967391 | 0.718607493
54.63967391 | 0.718607493
54.23967391 | 0.718607493
53.93967391 | 0.718607493
53.63967391 | 0.718607493
53.33967391 | 0.80843343
53.03967391 | 0.898259367
52.73967391 | 0.898259367
52.43967391 | 0.898259367
52.13967391 | 0.988085303
51.73967391 | 0.988085303
51.43967391 | 0.988085303
51.13967391 | 0.988085303
50.83967391 | 1.07791124
50.53967391 | 1.167737177
50.23967391 | 1.167737177
49.93967391 | 1.167737177
49.63967391 | 1.167737177
49.33967391 | 1.167737177
49.03967391 | 1.167737177
48.73967391 | 1.257563114
48.43967391 | 1.167737177
48.03967391 | 1.167737177
47.63967391 | 1.07791124
47.33967391 | 0.988085303
47.03967391 | 0.988085303
46.73967391 | 0.988085303
46.43967391 | 0.988085303
46.13967391 | 0.988085303
45.83967391 | 0.988085303
45.53967391 | 0.898259367
45.23967391 | 0.988085303
44.93967391 | 0.988085303
44.63967391 | 0.988085303
44.33967391 | 0.898259367
44.03967391 | 0.898259367
43.73967391 | 0.898259367
43.43967391 | 0.988085303
43.13967391 | 0.988085303
42.83967391 | 0.988085303
42.53967391 | 1.07791124
42.13967391 | 1.07791124
41.83967391 | 1.167737177
41.53967391 | 1.257563114
41.23967391 | 1.257563114
40.93967391 | 1.257563114
40.63967391 | 1.257563114
40.33967391 | 1.257563114
40.03967391 | 1.257563114
39.73967391 | 1.257563114
39.43967391 | 1.257563114
39.13967391 | 1.257563114
38.83967391 | 1.257563114
38.53967391 | 1.257563114
38.13967391 | 1.257563114
37.83967391 | 1.257563114
37.53967391 | 1.257563114
37.23967391 | 1.257563114
36.93967391 | 1.257563114
36.63967391 | 1.257563114
36.33967391 | 1.167737177
35.93967391 | 1.07791124
35.63967391 | 1.167737177
35.33967391 | 1.257563114
34.93967391 | 1.34738905
34.63967391 | 1.437214987
34.33967391 | 1.437214987
34.03967391 | 1.437214987
33.73967391 | 1.437214987
33.43967391 | 1.437214987
33.13967391 | 1.527040924
32.73967391 | 1.527040924
32.43967391 | 1.527040924
32.13967391 | 1.61686686
31.83967391 | 1.706692797
31.53967391 | 1.706692797
31.23967391 | 1.706692797
30.93967391 | 1.706692797
30.63967391 | 1.796518734
30.23967391 | 1.796518734
29.93967391 | 1.796518734
29.63967391 | 1.796518734
29.33967391 | 1.706692797
29.03967391 | 1.706692797
28.73967391 | 1.796518734
28.43967391 | 1.88634467
28.13967391 | 1.976170607
27.83967391 | 2.065996544
27.53967391 | 2.065996544
27.23967391 | 2.15582248
26.93967391 | 2.245648417
26.63967391 | 2.335474354
26.23967391 | 2.335474354
25.93967391 | 2.335474354
25.63967391 | 2.335474354
25.33967391 | 2.335474354
25.03967391 | 2.335474354
24.73967391 | 2.335474354
24.43967391 | 2.335474354
24.13967391 | 2.42530029
23.83967391 | 2.515126227
23.53967391 | 2.604952164
23.23967391 | 2.6947781
22.93967391 | 2.874429974
22.63967391 | 3.054081847
22.33967391 | 3.323559657
22.03967391 | 3.503211531
21.73967391 | 3.772689341
21.43967391 | 3.952341214
21.13967391 | 4.221819024
20.83967391 | 4.491296834
20.53967391 | 4.850600581
20.23967391 | 5.209904327
19.93967391 | 5.659034011
19.63967391 | 6.108163694
19.33967391 | 6.736945251
19.03967391 | 7.635204618
18.73967391 | 8.533463985
18.43967391 | 9.791027098
18.13967391 | 11.22824208
17.83967391 | 12.75528301
17.53967391 | 14.55180174
17.23967391 | 16.34832048
16.93967391 | 18.32449108
16.63967391 | 20.48031356
16.33967391 | 22.54631011
16.03967391 | 24.61230665
15.73967391 | 26.58847726
15.43967391 | 28.38499599
15.13967391 | 30.09168879
14.83967391 | 31.52890377
14.53967391 | 32.87629282
14.23967391 | 34.04403
13.93967391 | 34.94228937
13.63967391 | 35.66089686
13.23967391 | 36.55915623
12.93967391 | 37.09811185
12.63967391 | 37.4574156
12.33967391 | 37.81671934
12.03967391 | 38.17602309
11.73967391 | 38.4455009
11.43967391 | 38.71497871
11.13967391 | 38.98445652
10.83967391 | 39.25393433
10.53967391 | 39.4335862
10.23967391 | 39.52341214
9.939673913 | 39.70306401
9.639673913 | 39.79288995
9.339673913 | 39.88271589
9.039673913 | 39.88271589
8.739673913 | 39.88271589
8.439673913 | 39.97254182
8.139673913 | 40.06236776
7.739673913 | 40.06236776
7.439673913 | 40.06236776
7.139673913 | 40.1521937
6.839673913 | 40.06236776
6.539673913 | 40.1521937
6.139673913 | 40.24201963
5.839673913 | 40.24201963
5.539673913 | 40.33184557
5.239673913 | 40.33184557
4.939673913 | 40.33184557
4.539673913 | 40.33184557
4.239673913 | 40.33184557
3.839673913 | 40.33184557
3.539673913 | 40.33184557
3.239673913 | 40.42167151
2.939673913 | 40.42167151
2.639673913 | 40.42167151
2.339673913 | 40.42167151
2.039673913 | 40.42167151
1.739673913 | 40.51149744
1.339673913 | 40.60132338
1.039673913 | 40.60132338
0.739673913 | 40.60132338
0.439673913 | 40.60132338
0.139673913 | 40.60132338
-0.160326087 | 40.51149744
-0.460326087 | 40.51149744
-0.860326087 | 40.42167151
-1.160326087 | 40.42167151
-1.460326087 | 40.33184557
-1.760326087 | 40.33184557
-2.060326087 | 40.33184557
-2.360326087 | 40.33184557
-2.660326087 | 40.33184557
-2.960326087 | 40.33184557
-3.260326087 | 40.24201963
-3.560326087 | 40.24201963
-3.860326087 | 40.24201963
-4.260326087 | 40.1521937
-4.560326087 | 40.1521937
-4.860326087 | 40.1521937
-5.160326087 | 40.1521937
-5.460326087 | 40.24201963
-5.760326087 | 40.24201963
-6.060326087 | 40.24201963
-6.360326087 | 40.33184557
-6.660326087 | 40.42167151
-6.960326087 | 40.42167151
-7.260326087 | 40.33184557
-7.560326087 | 40.24201963
-7.860326087 | 40.24201963
-8.160326087 | 40.1521937
-8.460326087 | 40.1521937
-8.760326087 | 39.97254182
-9.160326087 | 39.88271589
-9.460326087 | 39.88271589
-9.760326087 | 39.70306401
-10.06032609 | 39.61323808
-10.46032609 | 39.34376027
-10.76032609 | 39.25393433
-11.06032609 | 39.07428246
-11.36032609 | 38.89463058
-11.66032609 | 38.71497871
-12.06032609 | 38.4455009
-12.36032609 | 38.17602309
-12.66032609 | 37.90654528
-12.96032609 | 37.54724153
-13.26032609 | 37.00828591
-13.66032609 | 36.19985248
-13.96032609 | 35.30159312
-14.26032609 | 34.22368187
-14.56032609 | 32.96611876
-14.86032609 | 31.52890377
-15.26032609 | 29.37308129
-15.56032609 | 27.57656256
-15.86032609 | 25.69021789
-16.26032609 | 23.08526573
-16.56032609 | 21.01926918
-16.86032609 | 18.95327264
-17.16032609 | 16.8872761
-17.46032609 | 15.00093143
-17.76032609 | 13.29423863
-18.06032609 | 11.67737177
-18.46032609 | 9.880853035
-18.76032609 | 8.713115858
-19.06032609 | 7.635204618
-19.36032609 | 6.826771188
-19.66032609 | 6.197989631
-19.96032609 | 5.748859947
-20.26032609 | 5.299730264
-20.56032609 | 4.850600581
-20.86032609 | 4.491296834
-21.16032609 | 4.131993087
-21.46032609 | 3.772689341
-21.76032609 | 3.503211531
-22.06032609 | 3.323559657
-22.36032609 | 3.23373372
-22.76032609 | 3.054081847
-23.06032609 | 2.96425591
-23.36032609 | 2.874429974
-23.66032609 | 2.6947781
-24.06032609 | 2.6947781
-24.36032609 | 2.6947781
-24.66032609 | 2.604952164
-24.96032609 | 2.515126227
-25.36032609 | 2.42530029
-25.66032609 | 2.335474354
-25.96032609 | 2.245648417
-26.26032609 | 2.15582248
-26.66032609 | 2.065996544
-26.96032609 | 2.065996544
-27.26032609 | 1.976170607
-27.56032609 | 1.88634467
-27.96032609 | 1.88634467
-28.26032609 | 1.88634467
-28.56032609 | 1.88634467
-28.86032609 | 1.88634467
-29.16032609 | 1.88634467
-29.46032609 | 1.88634467
-29.76032609 | 1.88634467
-30.06032609 | 1.88634467
-30.36032609 | 1.88634467
-30.66032609 | 1.88634467
-30.96032609 | 1.88634467
-31.26032609 | 1.796518734
-31.56032609 | 1.706692797
-31.86032609 | 1.706692797
-32.16032609 | 1.706692797
-32.46032609 | 1.706692797
-32.76032609 | 1.706692797
-33.06032609 | 1.706692797
-33.36032609 | 1.706692797
-33.66032609 | 1.796518734
-33.96032609 | 1.706692797
-34.26032609 | 1.706692797
-34.56032609 | 1.61686686
-34.86032609 | 1.61686686
-35.16032609 | 1.706692797
-35.46032609 | 1.706692797
-35.76032609 | 1.61686686
-36.06032609 | 1.61686686
-36.36032609 | 1.61686686
-36.66032609 | 1.61686686
-36.96032609 | 1.61686686
-37.26032609 | 1.61686686
-37.66032609 | 1.61686686
-37.96032609 | 1.61686686
-38.36032609 | 1.527040924
-38.66032609 | 1.34738905
-38.96032609 | 1.257563114
-39.26032609 | 1.167737177
-39.56032609 | 1.07791124
-39.86032609 | 1.07791124
-40.26032609 | 0.988085303
-40.56032609 | 1.07791124
-40.86032609 | 1.07791124
-41.16032609 | 1.07791124
-41.46032609 | 1.07791124
-41.86032609 | 1.257563114
-42.16032609 | 1.34738905
-42.56032609 | 1.34738905
-42.86032609 | 1.34738905
-43.16032609 | 1.34738905
-43.46032609 | 1.34738905
-43.76032609 | 1.257563114
-44.06032609 | 1.257563114
-44.36032609 | 1.257563114
-44.66032609 | 1.257563114
-44.96032609 | 1.257563114
-45.26032609 | 1.257563114
-45.56032609 | 1.167737177
-45.86032609 | 1.167737177
-46.16032609 | 1.167737177
-46.46032609 | 1.167737177
-46.76032609 | 1.07791124
-47.06032609 | 1.07791124
-47.36032609 | 0.898259367
-47.66032609 | 0.80843343
-47.96032609 | 0.80843343
-48.26032609 | 0.80843343
-48.56032609 | 0.718607493
-48.86032609 | 0.80843343
-49.16032609 | 0.898259367
-49.46032609 | 0.988085303
-49.86032609 | 1.07791124
-50.16032609 | 1.07791124
-50.46032609 | 1.07791124
-50.76032609 | 1.167737177
-51.06032609 | 1.07791124
-51.36032609 | 0.988085303
-51.66032609 | 0.898259367
-51.96032609 | 0.80843343
-52.26032609 | 0.80843343
-52.56032609 | 0.718607493
-52.86032609 | 0.628781557
-53.16032609 | 0.628781557
-53.46032609 | 0.718607493
-53.76032609 | 0.80843343
-54.06032609 | 0.898259367
-54.36032609 | 0.988085303
-54.66032609 | 0.988085303
-54.96032609 | 0.988085303
-55.26032609 | 0.898259367
-55.56032609 | 0.898259367
-55.86032609 | 0.80843343
-56.16032609 | 0.80843343
-56.46032609 | 0.80843343
-56.76032609 | 0.718607493
-57.06032609 | 0.718607493
-57.36032609 | 0.718607493
-57.66032609 | 0.718607493
-57.96032609 | 0.628781557
-58.26032609 | 0.718607493
-58.56032609 | 0.80843343
-58.86032609 | 0.80843343
-59.26032609 | 0.718607493
-59.56032609 | 0.718607493
-59.86032609 | 0.718607493
-60.26032609 | 0.718607493
-60.56032609 | 0.718607493
-60.86032609 | 0.718607493
-61.16032609 | 0.718607493
-61.56032609 | 0.718607493
-61.86032609 | 0.718607493
-62.16032609 | 0.718607493
-62.46032609 | 0.718607493
-62.76032609 | 0.628781557
-63.06032609 | 0.718607493
-63.36032609 | 0.53895562
-63.66032609 | 0.53895562
-63.96032609 | 0.53895562
-64.26032609 | 1.437214987

## 200
energy[MV]: | 6
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -15 | -15 | 15 | 15
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 65.096875 | 200
65.096875 | 0.883587711
64.796875 | 0.883587711
64.496875 | 0.706870169
64.196875 | 0.706870169
63.796875 | 0.530152627
63.496875 | 0.618511398
63.196875 | 0.618511398
62.896875 | 0.530152627
62.496875 | 0.530152627
62.196875 | 0.530152627
61.896875 | 0.530152627
61.596875 | 0.530152627
61.296875 | 0.530152627
60.996875 | 0.618511398
60.596875 | 0.618511398
60.296875 | 0.618511398
59.996875 | 0.706870169
59.696875 | 0.706870169
59.396875 | 0.706870169
58.996875 | 0.706870169
58.696875 | 0.706870169
58.296875 | 0.706870169
57.996875 | 0.79522894
57.696875 | 0.79522894
57.396875 | 0.79522894
56.996875 | 0.883587711
56.696875 | 0.883587711
56.296875 | 0.883587711
55.996875 | 0.79522894
55.696875 | 0.79522894
55.396875 | 0.706870169
55.096875 | 0.706870169
54.796875 | 0.618511398
54.496875 | 0.618511398
54.196875 | 0.618511398
53.896875 | 0.618511398
53.596875 | 0.618511398
53.296875 | 0.706870169
52.996875 | 0.706870169
52.696875 | 0.706870169
52.296875 | 0.618511398
51.996875 | 0.618511398
51.696875 | 0.618511398
51.396875 | 0.530152627
51.096875 | 0.618511398
50.796875 | 0.706870169
50.496875 | 0.706870169
50.196875 | 0.706870169
49.896875 | 0.79522894
49.596875 | 0.79522894
49.296875 | 0.883587711
48.996875 | 0.883587711
48.696875 | 0.883587711
48.396875 | 0.883587711
48.096875 | 0.883587711
47.796875 | 0.883587711
47.496875 | 0.971946482
47.196875 | 0.883587711
46.896875 | 0.883587711
46.596875 | 0.883587711
46.296875 | 0.883587711
45.996875 | 0.883587711
45.696875 | 0.883587711
45.396875 | 0.883587711
45.096875 | 0.79522894
44.696875 | 0.883587711
44.396875 | 0.971946482
43.996875 | 0.971946482
43.696875 | 1.060305253
43.396875 | 1.060305253
43.096875 | 1.148664024
42.796875 | 1.148664024
42.396875 | 1.060305253
42.096875 | 0.971946482
41.696875 | 0.971946482
41.396875 | 0.971946482
41.096875 | 0.883587711
40.796875 | 0.79522894
40.496875 | 0.883587711
40.196875 | 0.883587711
39.896875 | 0.971946482
39.596875 | 1.060305253
39.296875 | 1.060305253
38.996875 | 1.060305253
38.696875 | 1.060305253
38.396875 | 1.148664024
38.096875 | 1.148664024
37.796875 | 1.148664024
37.496875 | 1.148664024
37.096875 | 1.148664024
36.796875 | 1.148664024
36.496875 | 1.148664024
36.196875 | 1.148664024
35.796875 | 1.148664024
35.496875 | 1.148664024
35.196875 | 1.148664024
34.896875 | 1.148664024
34.596875 | 1.148664024
34.296875 | 1.237022796
33.996875 | 1.237022796
33.696875 | 1.325381567
33.396875 | 1.325381567
33.096875 | 1.413740338
32.796875 | 1.325381567
32.496875 | 1.325381567
32.096875 | 1.413740338
31.796875 | 1.413740338
31.496875 | 1.502099109
31.196875 | 1.502099109
30.896875 | 1.59045788
30.596875 | 1.59045788
30.296875 | 1.678816651
29.996875 | 1.767175422
29.596875 | 1.767175422
29.296875 | 1.767175422
28.996875 | 1.767175422
28.696875 | 1.767175422
28.396875 | 1.767175422
28.096875 | 1.767175422
27.796875 | 1.767175422
27.496875 | 1.855534193
27.196875 | 1.855534193
26.896875 | 1.943892964
26.496875 | 1.943892964
26.196875 | 2.032251736
25.896875 | 2.120610507
25.596875 | 2.208969278
25.296875 | 2.208969278
24.996875 | 2.208969278
24.696875 | 2.208969278
24.396875 | 2.208969278
24.096875 | 2.208969278
23.796875 | 2.297328049
23.496875 | 2.38568682
23.196875 | 2.474045591
22.896875 | 2.562404362
22.596875 | 2.739121904
22.196875 | 3.004198218
21.896875 | 3.092556989
21.596875 | 3.269274531
21.296875 | 3.534350844
20.996875 | 3.799427158
20.696875 | 4.152862242
20.396875 | 4.506297327
19.996875 | 5.213167496
19.696875 | 5.920037664
19.396875 | 6.715266604
19.096875 | 7.598854315
18.796875 | 8.570800798
18.496875 | 9.631106051
18.196875 | 10.86812885
17.796875 | 12.72366304
17.396875 | 14.57919723
17.096875 | 15.99293757
16.796875 | 17.40667791
16.496875 | 18.82041825
16.196875 | 20.23415858
15.896875 | 21.47118138
15.596875 | 22.70820418
15.296875 | 23.76850943
14.996875 | 24.65209714
14.696875 | 25.35896731
14.396875 | 25.88911994
14.096875 | 26.41927256
13.796875 | 26.68434888
13.496875 | 27.03778396
13.196875 | 27.2145015
12.896875 | 27.47957782
12.596875 | 27.65629536
12.296875 | 27.74465413
11.996875 | 27.8330129
11.696875 | 28.00973044
11.396875 | 28.18644798
10.996875 | 28.36316553
10.696875 | 28.4515243
10.396875 | 28.53988307
10.096875 | 28.62824184
9.796875 | 28.62824184
9.496875 | 28.62824184
9.196875 | 28.71660061
8.896875 | 28.71660061
8.596875 | 28.80495938
8.296875 | 28.89331815
7.996875 | 28.98167692
7.696875 | 28.98167692
7.296875 | 28.98167692
6.996875 | 28.98167692
6.696875 | 28.98167692
6.396875 | 28.98167692
5.996875 | 28.89331815
5.696875 | 28.89331815
5.396875 | 28.89331815
5.096875 | 28.89331815
4.796875 | 28.89331815
4.496875 | 28.80495938
4.196875 | 28.80495938
3.896875 | 28.89331815
3.596875 | 28.89331815
3.296875 | 28.98167692
2.996875 | 28.98167692
2.696875 | 29.0700357
2.396875 | 29.0700357
2.096875 | 29.0700357
1.796875 | 29.15839447
1.496875 | 29.24675324
1.196875 | 29.33511201
0.896875 | 29.42347078
0.596875 | 29.42347078
0.296875 | 29.51182955
-0.103125 | 29.33511201
-0.403125 | 29.33511201
-0.703125 | 29.33511201
-1.003125 | 29.33511201
-1.303125 | 29.24675324
-1.603125 | 29.24675324
-1.903125 | 29.24675324
-2.203125 | 29.24675324
-2.603125 | 29.24675324
-2.903125 | 29.24675324
-3.203125 | 29.15839447
-3.503125 | 29.15839447
-3.803125 | 29.15839447
-4.103125 | 29.15839447
-4.403125 | 29.0700357
-4.703125 | 29.0700357
-5.003125 | 29.0700357
-5.303125 | 29.15839447
-5.603125 | 29.15839447
-5.903125 | 29.24675324
-6.203125 | 29.24675324
-6.603125 | 29.15839447
-6.903125 | 29.15839447
-7.203125 | 29.0700357
-7.503125 | 28.98167692
-7.803125 | 28.98167692
-8.103125 | 28.98167692
-8.403125 | 28.89331815
-8.703125 | 28.80495938
-9.103125 | 28.80495938
-9.403125 | 28.80495938
-9.703125 | 28.71660061
-10.003125 | 28.71660061
-10.303125 | 28.62824184
-10.603125 | 28.4515243
-10.903125 | 28.36316553
-11.203125 | 28.27480676
-11.503125 | 28.27480676
-11.803125 | 28.18644798
-12.203125 | 28.00973044
-12.503125 | 27.92137167
-12.803125 | 27.8330129
-13.103125 | 27.56793659
-13.403125 | 27.2145015
-13.803125 | 26.77270765
-14.103125 | 26.33091379
-14.503125 | 25.53568485
-14.803125 | 24.82881468
-15.103125 | 24.03358574
-15.403125 | 23.06163926
-15.703125 | 22.08969278
-16.003125 | 20.94102875
-16.303125 | 19.70400596
-16.603125 | 18.29026562
-17.003125 | 16.43473143
-17.303125 | 15.02099109
-17.603125 | 13.60725075
-17.903125 | 12.10515164
-18.203125 | 10.77977008
-18.503125 | 9.631106051
-18.803125 | 8.482442027
-19.103125 | 7.510495544
-19.403125 | 6.715266604
-19.703125 | 6.008396436
-20.003125 | 5.301526267
-20.303125 | 4.77137364
-20.603125 | 4.329579784
-20.903125 | 4.064503471
-21.203125 | 3.799427158
-21.503125 | 3.534350844
-21.803125 | 3.445992073
-22.103125 | 3.18091576
-22.403125 | 3.092556989
-22.703125 | 2.915839447
-23.003125 | 2.827480676
-23.303125 | 2.739121904
-23.603125 | 2.562404362
-23.903125 | 2.474045591
-24.203125 | 2.297328049
-24.503125 | 2.208969278
-24.803125 | 2.120610507
-25.103125 | 2.032251736
-25.403125 | 1.943892964
-25.703125 | 1.943892964
-26.003125 | 1.855534193
-26.403125 | 1.855534193
-26.703125 | 1.855534193
-27.003125 | 1.855534193
-27.303125 | 1.767175422
-27.603125 | 1.767175422
-27.903125 | 1.767175422
-28.203125 | 1.767175422
-28.503125 | 1.767175422
-28.903125 | 1.678816651
-29.203125 | 1.59045788
-29.603125 | 1.59045788
-29.903125 | 1.502099109
-30.203125 | 1.502099109
-30.503125 | 1.502099109
-30.803125 | 1.502099109
-31.203125 | 1.502099109
-31.503125 | 1.502099109
-31.803125 | 1.502099109
-32.103125 | 1.502099109
-32.403125 | 1.502099109
-32.703125 | 1.502099109
-33.003125 | 1.502099109
-33.403125 | 1.413740338
-33.803125 | 1.325381567
-34.103125 | 1.325381567
-34.403125 | 1.237022796
-34.703125 | 1.148664024
-35.003125 | 1.148664024
-35.303125 | 1.148664024
-35.603125 | 1.148664024
-36.003125 | 1.148664024
-36.303125 | 1.237022796
-36.603125 | 1.325381567
-36.903125 | 1.325381567
-37.203125 | 1.325381567
-37.503125 | 1.413740338
-37.803125 | 1.502099109
-38.103125 | 1.502099109
-38.503125 | 1.413740338
-38.803125 | 1.413740338
-39.203125 | 1.237022796
-39.503125 | 1.237022796
-39.803125 | 1.148664024
-40.103125 | 1.148664024
-40.403125 | 1.060305253
-40.703125 | 1.060305253
-41.003125 | 1.060305253
-41.303125 | 1.060305253
-41.603125 | 1.060305253
-41.903125 | 1.060305253
-42.203125 | 1.060305253
-42.603125 | 1.060305253
-42.903125 | 0.971946482
-43.203125 | 0.971946482
-43.503125 | 0.971946482
-43.803125 | 0.971946482
-44.203125 | 0.971946482
-44.503125 | 0.971946482
-44.803125 | 0.971946482
-45.103125 | 0.971946482
-45.403125 | 0.971946482
-45.703125 | 0.883587711
-46.003125 | 0.883587711
-46.303125 | 0.883587711
-46.603125 | 0.883587711
-46.903125 | 0.883587711
-47.203125 | 0.883587711
-47.503125 | 0.971946482
-47.803125 | 0.971946482
-48.103125 | 0.971946482
-48.403125 | 1.060305253
-48.803125 | 1.060305253
-49.103125 | 0.971946482
-49.403125 | 0.971946482
-49.703125 | 0.883587711
-50.003125 | 0.79522894
-50.303125 | 0.706870169
-50.603125 | 0.706870169
-50.903125 | 0.618511398
-51.203125 | 0.618511398
-51.503125 | 0.530152627
-51.803125 | 0.618511398
-52.203125 | 0.706870169
-52.503125 | 0.79522894
-52.803125 | 0.883587711
-53.103125 | 0.883587711
-53.403125 | 0.883587711
-53.803125 | 0.883587711
-54.103125 | 0.883587711
-54.403125 | 0.79522894
-54.703125 | 0.706870169
-55.003125 | 0.706870169
-55.303125 | 0.618511398
-55.703125 | 0.441793856
-56.003125 | 0.441793856
-56.303125 | 0.441793856
-56.603125 | 0.530152627
-56.903125 | 0.530152627
-57.203125 | 0.618511398
-57.503125 | 0.618511398
-57.803125 | 0.618511398
-58.203125 | 0.618511398
-58.603125 | 0.706870169
-58.903125 | 0.618511398
-59.203125 | 0.618511398
-59.503125 | 0.618511398
-59.803125 | 0.530152627
-60.103125 | 0.530152627
-60.403125 | 0.530152627
-60.703125 | 0.530152627
-61.003125 | 0.618511398
-61.303125 | 0.618511398
-61.603125 | 0.706870169
-61.903125 | 0.706870169
-62.203125 | 0.706870169
-62.503125 | 0.706870169
-62.803125 | 0.706870169
-63.203125 | 0.706870169
-63.503125 | 0.706870169
-63.803125 | 0.706870169
-64.103125 | 0.79522894
-64.403125 | 0.79522894
-64.703125 | 0.883587711
-65.003125 | 0.883587711
-65.303125 | 0.883587711
-65.603125 | 0.79522894
-65.903125 | 0.79522894
-66.203125 | 0.618511398
-66.603125 | 0.353435084
-66.903125 | 1.413740338