## 15
energy[MV]: | 6
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -20 | -20 | 20 | 20
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 60.85401904 | 15
60.85401904 | 1.305040012
60.55401904 | 1.305040012
60.25401904 | 1.118605724
59.95401904 | 0.932171437
59.65401904 | 0.932171437
59.35401904 | 0.932171437
59.05401904 | 0.932171437
58.75401904 | 0.932171437
58.45401904 | 0.932171437
58.15401904 | 0.932171437
57.75401904 | 1.025388581
57.45401904 | 1.118605724
57.15401904 | 1.025388581
56.85401904 | 1.025388581
56.55401904 | 1.025388581
56.25401904 | 1.025388581
55.95401904 | 0.932171437
55.65401904 | 0.932171437
55.35401904 | 0.932171437
54.95401904 | 0.932171437
54.65401904 | 0.932171437
54.35401904 | 0.838954293
54.05401904 | 0.932171437
53.75401904 | 1.025388581
53.45401904 | 1.118605724
53.15401904 | 1.211822868
52.75401904 | 1.305040012
52.45401904 | 1.305040012
52.15401904 | 1.398257155
51.85401904 | 1.398257155
51.55401904 | 1.305040012
51.25401904 | 1.305040012
50.85401904 | 1.305040012
50.55401904 | 1.305040012
50.25401904 | 1.211822868
49.95401904 | 1.211822868
49.65401904 | 1.211822868
49.35401904 | 1.305040012
49.05401904 | 1.398257155
48.75401904 | 1.398257155
48.45401904 | 1.491474299
48.15401904 | 1.584691443
47.85401904 | 1.491474299
47.55401904 | 1.491474299
47.25401904 | 1.491474299
46.95401904 | 1.398257155
46.65401904 | 1.398257155
46.35401904 | 1.398257155
46.05401904 | 1.305040012
45.75401904 | 1.305040012
45.45401904 | 1.305040012
45.15401904 | 1.398257155
44.85401904 | 1.398257155
44.55401904 | 1.491474299
44.25401904 | 1.491474299
43.95401904 | 1.584691443
43.65401904 | 1.584691443
43.35401904 | 1.677908587
43.05401904 | 1.677908587
42.75401904 | 1.77112573
42.45401904 | 1.864342874
42.15401904 | 1.864342874
41.85401904 | 1.864342874
41.45401904 | 1.864342874
41.15401904 | 1.864342874
40.85401904 | 1.864342874
40.55401904 | 1.957560018
40.25401904 | 1.957560018
39.95401904 | 2.050777161
39.65401904 | 2.050777161
39.35401904 | 2.050777161
39.05401904 | 2.143994305
38.75401904 | 2.143994305
38.45401904 | 2.143994305
38.15401904 | 2.050777161
37.85401904 | 2.050777161
37.55401904 | 2.050777161
37.25401904 | 1.957560018
36.95401904 | 1.957560018
36.65401904 | 2.050777161
36.35401904 | 2.050777161
35.95401904 | 2.143994305
35.65401904 | 2.237211449
35.35401904 | 2.330428592
35.05401904 | 2.330428592
34.75401904 | 2.330428592
34.45401904 | 2.330428592
34.15401904 | 2.330428592
33.85401904 | 2.330428592
33.55401904 | 2.237211449
33.25401904 | 2.330428592
32.95401904 | 2.423645736
32.65401904 | 2.51686288
32.35401904 | 2.610080023
32.05401904 | 2.703297167
31.75401904 | 2.703297167
31.45401904 | 2.703297167
31.15401904 | 2.703297167
30.85401904 | 2.703297167
30.55401904 | 2.610080023
30.25401904 | 2.610080023
29.95401904 | 2.51686288
29.65401904 | 2.51686288
29.25401904 | 2.51686288
28.95401904 | 2.51686288
28.65401904 | 2.703297167
28.35401904 | 2.796514311
28.05401904 | 2.982948598
27.75401904 | 3.169382886
27.45401904 | 3.449034317
27.15401904 | 3.635468604
26.85401904 | 3.821902892
26.55401904 | 4.008337179
26.25401904 | 4.194771466
25.95401904 | 4.381205754
25.65401904 | 4.567640041
25.25401904 | 4.847291472
24.95401904 | 5.03372576
24.65401904 | 5.313377191
24.35401904 | 5.686245765
24.05401904 | 6.05911434
23.75401904 | 6.618417202
23.35401904 | 7.643805783
23.05401904 | 8.57597722
22.75401904 | 9.787800088
22.45401904 | 11.0928401
22.15401904 | 12.86396583
21.85401904 | 15.19439442
21.55401904 | 18.08412588
21.25401904 | 21.62637734
20.95401904 | 25.72793166
20.65401904 | 30.2955717
20.35401904 | 35.4225146
20.05401904 | 40.92232608
19.75401904 | 46.60857185
19.45401904 | 52.38803476
19.15401904 | 58.07428052
18.85401904 | 63.38765771
18.55401904 | 68.32816633
18.25401904 | 72.70937208
17.95401904 | 76.34484069
17.65401904 | 79.42100643
17.35401904 | 82.03108645
17.05401904 | 84.2682979
16.75401904 | 85.94620649
16.45401904 | 87.34446364
16.15401904 | 88.36985222
15.85401904 | 89.11558937
15.55401904 | 89.76810938
15.25401904 | 90.32741224
14.95401904 | 90.79349796
14.65401904 | 91.16636653
14.35401904 | 91.53923511
14.05401904 | 91.7256694
13.75401904 | 92.00532083
13.45401904 | 92.19175512
13.15401904 | 92.3781894
12.85401904 | 92.56462369
12.55401904 | 92.65784083
12.25401904 | 92.75105798
11.95401904 | 92.93749226
11.65401904 | 93.03070941
11.35401904 | 93.12392655
11.05401904 | 93.12392655
10.75401904 | 93.2171437
10.45401904 | 93.31036084
10.15401904 | 93.31036084
9.854019038 | 93.40357798
9.554019038 | 93.40357798
9.254019038 | 93.40357798
8.954019038 | 93.49679513
8.654019038 | 93.59001227
8.354019038 | 93.59001227
8.054019038 | 93.59001227
7.754019038 | 93.49679513
7.454019038 | 93.49679513
7.154019038 | 93.49679513
6.854019038 | 93.40357798
6.554019038 | 93.31036084
6.254019038 | 93.2171437
5.954019038 | 93.31036084
5.654019038 | 93.40357798
5.354019038 | 93.40357798
5.054019038 | 93.40357798
4.754019038 | 93.40357798
4.454019038 | 93.40357798
4.154019038 | 93.49679513
3.854019038 | 93.49679513
3.554019038 | 93.40357798
3.254019038 | 93.40357798
2.954019038 | 93.31036084
2.654019038 | 93.2171437
2.354019038 | 93.2171437
2.054019038 | 93.2171437
1.754019038 | 93.12392655
1.454019038 | 93.12392655
1.154019038 | 93.2171437
0.854019038 | 93.2171437
0.454019038 | 93.2171437
0.054019038 | 93.2171437
-0.245980962 | 93.2171437
-0.545980962 | 93.31036084
-0.845980962 | 93.31036084
-1.145980962 | 93.31036084
-1.445980962 | 93.49679513
-1.745980962 | 93.49679513
-2.045980962 | 93.49679513
-2.345980962 | 93.49679513
-2.745980962 | 93.40357798
-3.045980962 | 93.40357798
-3.345980962 | 93.31036084
-3.645980962 | 93.31036084
-3.945980962 | 93.31036084
-4.245980962 | 93.31036084
-4.545980962 | 93.31036084
-4.845980962 | 93.31036084
-5.145980962 | 93.31036084
-5.445980962 | 93.40357798
-5.745980962 | 93.49679513
-6.045980962 | 93.49679513
-6.345980962 | 93.59001227
-6.645980962 | 93.49679513
-6.945980962 | 93.49679513
-7.245980962 | 93.59001227
-7.645980962 | 93.59001227
-7.945980962 | 93.59001227
-8.245980962 | 93.49679513
-8.545980962 | 93.49679513
-8.845980962 | 93.49679513
-9.145980962 | 93.49679513
-9.445980962 | 93.40357798
-9.745980962 | 93.31036084
-10.04598096 | 93.2171437
-10.34598096 | 93.2171437
-10.64598096 | 93.2171437
-10.94598096 | 93.2171437
-11.34598096 | 93.12392655
-11.64598096 | 93.03070941
-11.94598096 | 92.93749226
-12.24598096 | 92.93749226
-12.54598096 | 92.84427512
-12.94598096 | 92.56462369
-13.24598096 | 92.47140655
-13.54598096 | 92.28497226
-13.84598096 | 92.09853797
-14.14598096 | 91.81888654
-14.54598096 | 91.44601797
-14.84598096 | 91.16636653
-15.14598096 | 90.97993225
-15.44598096 | 90.51384653
-15.74598096 | 89.95454367
-16.14598096 | 88.92915509
-16.44598096 | 87.99698365
-16.74598096 | 86.69194364
-17.04598096 | 85.01403505
-17.34598096 | 82.96325789
-17.74598096 | 79.32778929
-18.04598096 | 75.78553782
-18.34598096 | 71.6839835
-18.64598096 | 66.92990917
-18.94598096 | 61.80296627
-19.34598096 | 54.43881192
-19.64598096 | 48.65934901
-19.94598096 | 42.97310324
-20.24598096 | 37.47329177
-20.54598096 | 32.25313172
-20.84598096 | 27.49905739
-21.14598096 | 23.21106878
-21.44598096 | 19.57560018
-21.74598096 | 16.40621729
-22.04598096 | 14.0757887
-22.34598096 | 11.93179439
-22.64598096 | 10.25388581
-23.04598096 | 8.482760076
-23.34598096 | 7.457371496
-23.64598096 | 6.711634346
-23.94598096 | 5.965897197
-24.24598096 | 5.499811478
-24.54598096 | 5.220160047
-24.84598096 | 4.940508616
-25.14598096 | 4.660857185
-25.44598096 | 4.474422897
-25.74598096 | 4.381205754
-26.04598096 | 4.194771466
-26.34598096 | 4.101554323
-26.74598096 | 4.008337179
-27.04598096 | 3.821902892
-27.34598096 | 3.635468604
-27.64598096 | 3.449034317
-28.04598096 | 3.262600029
-28.34598096 | 3.076165742
-28.64598096 | 2.889731455
-28.94598096 | 2.796514311
-29.24598096 | 2.703297167
-29.54598096 | 2.703297167
-29.94598096 | 2.610080023
-30.24598096 | 2.703297167
-30.54598096 | 2.796514311
-30.84598096 | 2.796514311
-31.14598096 | 2.796514311
-31.54598096 | 2.610080023
-31.94598096 | 2.51686288
-32.34598096 | 2.51686288
-32.74598096 | 2.423645736
-33.04598096 | 2.330428592
-33.34598096 | 2.237211449
-33.64598096 | 2.143994305
-33.94598096 | 2.050777161
-34.34598096 | 1.957560018
-34.64598096 | 1.957560018
-34.94598096 | 1.957560018
-35.24598096 | 2.050777161
-35.54598096 | 2.050777161
-35.84598096 | 1.957560018
-36.14598096 | 1.957560018
-36.44598096 | 2.050777161
-36.74598096 | 2.143994305
-37.04598096 | 2.143994305
-37.34598096 | 2.143994305
-37.74598096 | 2.050777161
-38.04598096 | 1.957560018
-38.34598096 | 1.957560018
-38.74598096 | 1.957560018
-39.04598096 | 1.864342874
-39.34598096 | 1.864342874
-39.64598096 | 1.77112573
-39.94598096 | 1.77112573
-40.24598096 | 1.77112573
-40.54598096 | 1.677908587
-40.84598096 | 1.677908587
-41.14598096 | 1.677908587
-41.44598096 | 1.677908587
-41.74598096 | 1.677908587
-42.04598096 | 1.584691443
-42.44598096 | 1.584691443
-42.74598096 | 1.584691443
-43.04598096 | 1.584691443
-43.34598096 | 1.584691443
-43.64598096 | 1.584691443
-43.94598096 | 1.584691443
-44.24598096 | 1.584691443
-44.54598096 | 1.491474299
-44.84598096 | 1.584691443
-45.14598096 | 1.584691443
-45.44598096 | 1.584691443
-45.74598096 | 1.584691443
-46.04598096 | 1.584691443
-46.34598096 | 1.584691443
-46.64598096 | 1.584691443
-46.94598096 | 1.491474299
-47.24598096 | 1.491474299
-47.54598096 | 1.398257155
-47.84598096 | 1.398257155
-48.14598096 | 1.398257155
-48.44598096 | 1.305040012
-48.74598096 | 1.211822868
-49.04598096 | 1.211822868
-49.34598096 | 1.211822868
-49.64598096 | 1.211822868
-49.94598096 | 1.211822868
-50.24598096 | 1.211822868
-50.54598096 | 1.211822868
-50.84598096 | 1.211822868
-51.14598096 | 1.211822868
-51.44598096 | 1.118605724
-51.74598096 | 1.118605724
-52.04598096 | 1.118605724
-52.34598096 | 1.118605724
-52.64598096 | 1.211822868
-52.94598096 | 1.305040012
-53.24598096 | 1.305040012
-53.54598096 | 1.305040012
-53.84598096 | 1.398257155
-54.14598096 | 1.305040012
-54.44598096 | 1.305040012
-54.74598096 | 1.398257155
-55.04598096 | 1.398257155
-55.34598096 | 1.398257155
-55.64598096 | 1.305040012
-55.94598096 | 1.211822868
-56.24598096 | 1.118605724
-56.54598096 | 1.025388581
-56.84598096 | 1.025388581
-57.14598096 | 0.932171437
-57.44598096 | 1.025388581
-57.74598096 | 1.025388581
-58.04598096 | 0.932171437
-58.44598096 | 0.932171437
-58.74598096 | 0.932171437
-59.04598096 | 1.025388581
-59.34598096 | 1.118605724
-59.64598096 | 1.118605724
-59.94598096 | 1.025388581
-60.24598096 | 1.118605724
-60.54598096 | 1.211822868
-60.84598096 | 1.211822868
-61.14598096 | 1.584691443

## 50
energy[MV]: | 6
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -20 | -20 | 20 | 20
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 63.17075554 | 50
63.17075554 | 1.106410207
63.07075554 | 1.106410207
62.77075554 | 1.106410207
62.47075554 | 0.829807655
62.07075554 | 0.829807655
61.77075554 | 0.737606804
61.47075554 | 0.737606804
61.07075554 | 0.829807655
60.77075554 | 0.922008505
60.47075554 | 0.922008505
60.17075554 | 1.014209356
59.87075554 | 1.106410207
59.57075554 | 1.106410207
59.27075554 | 1.106410207
58.97075554 | 1.198611057
58.67075554 | 1.198611057
58.37075554 | 1.198611057
58.07075554 | 1.198611057
57.77075554 | 1.198611057
57.47075554 | 1.106410207
57.07075554 | 0.922008505
56.77075554 | 0.922008505
56.47075554 | 1.014209356
56.17075554 | 1.014209356
55.87075554 | 1.014209356
55.57075554 | 1.106410207
55.27075554 | 1.106410207
54.97075554 | 1.198611057
54.67075554 | 1.198611057
54.37075554 | 1.290811908
54.07075554 | 1.383012758
53.77075554 | 1.383012758
53.47075554 | 1.475213609
53.17075554 | 1.475213609
52.87075554 | 1.383012758
52.57075554 | 1.383012758
52.17075554 | 1.383012758
51.87075554 | 1.383012758
51.57075554 | 1.383012758
51.27075554 | 1.383012758
50.97075554 | 1.475213609
50.67075554 | 1.475213609
50.37075554 | 1.475213609
50.07075554 | 1.475213609
49.77075554 | 1.475213609
49.47075554 | 1.475213609
49.17075554 | 1.475213609
48.87075554 | 1.475213609
48.47075554 | 1.475213609
48.17075554 | 1.475213609
47.87075554 | 1.383012758
47.47075554 | 1.475213609
47.17075554 | 1.475213609
46.87075554 | 1.475213609
46.57075554 | 1.65961531
46.27075554 | 1.65961531
45.97075554 | 1.75181616
45.67075554 | 1.75181616
45.37075554 | 1.75181616
45.07075554 | 1.65961531
44.77075554 | 1.65961531
44.47075554 | 1.65961531
44.17075554 | 1.567414459
43.87075554 | 1.567414459
43.47075554 | 1.567414459
43.17075554 | 1.567414459
42.87075554 | 1.567414459
42.57075554 | 1.567414459
42.27075554 | 1.65961531
41.97075554 | 1.75181616
41.67075554 | 1.844017011
41.37075554 | 1.936217861
41.07075554 | 2.120619563
40.77075554 | 2.120619563
40.47075554 | 2.212820413
40.17075554 | 2.305021264
39.87075554 | 2.305021264
39.47075554 | 2.305021264
39.17075554 | 2.305021264
38.87075554 | 2.305021264
38.57075554 | 2.305021264
38.27075554 | 2.305021264
37.97075554 | 2.305021264
37.67075554 | 2.305021264
37.37075554 | 2.305021264
37.07075554 | 2.397222114
36.77075554 | 2.581623815
36.47075554 | 2.581623815
36.17075554 | 2.581623815
35.87075554 | 2.673824666
35.47075554 | 2.673824666
35.17075554 | 2.673824666
34.87075554 | 2.673824666
34.57075554 | 2.673824666
34.27075554 | 2.766025516
33.97075554 | 2.766025516
33.67075554 | 2.858226367
33.37075554 | 2.950427217
33.07075554 | 2.950427217
32.77075554 | 3.042628068
32.47075554 | 3.042628068
32.17075554 | 3.134828918
31.87075554 | 3.134828918
31.57075554 | 3.227029769
31.27075554 | 3.134828918
30.97075554 | 3.134828918
30.67075554 | 3.134828918
30.37075554 | 3.227029769
30.07075554 | 3.31923062
29.77075554 | 3.41143147
29.47075554 | 3.595833171
29.17075554 | 3.780234872
28.87075554 | 3.872435723
28.57075554 | 4.056837424
28.17075554 | 4.241239125
27.87075554 | 4.333439976
27.57075554 | 4.517841677
27.27075554 | 4.702243378
26.97075554 | 4.886645079
26.67075554 | 4.978845929
26.37075554 | 5.16324763
26.07075554 | 5.439850182
25.77075554 | 5.808653584
25.47075554 | 6.177456986
25.17075554 | 6.546260389
24.87075554 | 6.915063791
24.57075554 | 7.468268894
24.27075554 | 8.021473997
23.97075554 | 8.666879951
23.67075554 | 9.496687606
23.37075554 | 10.41869611
23.07075554 | 11.70950802
22.77075554 | 13.36912333
22.47075554 | 15.30534119
22.17075554 | 17.7025633
21.87075554 | 20.56078967
21.57075554 | 23.88002029
21.27075554 | 27.56805431
20.97075554 | 31.53269089
20.67075554 | 35.68172916
20.37075554 | 40.01516914
20.07075554 | 44.25640826
19.77075554 | 48.58984824
19.47075554 | 52.46228396
19.17075554 | 56.05811713
18.87075554 | 59.4695486
18.57075554 | 62.32777497
18.27075554 | 64.90939878
17.97075554 | 67.03001835
17.67075554 | 68.68963365
17.37075554 | 70.16484726
17.07075554 | 71.27125747
16.77075554 | 72.19326598
16.47075554 | 72.83867193
16.17075554 | 73.39187703
15.87075554 | 73.94508214
15.57075554 | 74.31388554
15.27075554 | 74.68268894
14.97075554 | 75.05149234
14.67075554 | 75.32809489
14.37075554 | 75.5124966
14.07075554 | 75.78909915
13.77075554 | 75.8813
13.37075554 | 75.97350085
13.07075554 | 76.0657017
12.77075554 | 76.15790255
12.47075554 | 76.2501034
12.17075554 | 76.34230425
11.87075554 | 76.4345051
11.47075554 | 76.6189068
11.17075554 | 76.89550935
10.77075554 | 76.9877102
10.47075554 | 77.07991105
10.17075554 | 77.1721119
9.870755536 | 77.1721119
9.570755536 | 77.26431276
9.270755536 | 77.26431276
8.970755536 | 77.26431276
8.670755536 | 77.26431276
8.270755536 | 77.26431276
7.970755536 | 77.35651361
7.670755536 | 77.26431276
7.370755536 | 77.26431276
7.070755536 | 77.35651361
6.670755536 | 77.35651361
6.370755536 | 77.35651361
6.070755536 | 77.44871446
5.770755536 | 77.44871446
5.470755536 | 77.35651361
5.170755536 | 77.35651361
4.870755536 | 77.35651361
4.570755536 | 77.26431276
4.270755536 | 77.26431276
3.970755536 | 77.1721119
3.570755536 | 77.1721119
3.270755536 | 77.1721119
2.970755536 | 77.1721119
2.670755536 | 77.26431276
2.370755536 | 77.26431276
2.070755536 | 77.35651361
1.770755536 | 77.44871446
1.470755536 | 77.54091531
1.170755536 | 77.63311616
0.870755536 | 77.54091531
0.570755536 | 77.63311616
0.270755536 | 77.54091531
-0.029244464 | 77.54091531
-0.329244464 | 77.54091531
-0.629244464 | 77.54091531
-0.929244464 | 77.54091531
-1.229244464 | 77.63311616
-1.529244464 | 77.63311616
-1.829244464 | 77.63311616
-2.129244464 | 77.63311616
-2.429244464 | 77.63311616
-2.729244464 | 77.63311616
-3.029244464 | 77.63311616
-3.329244464 | 77.63311616
-3.629244464 | 77.44871446
-3.929244464 | 77.35651361
-4.229244464 | 77.35651361
-4.529244464 | 77.35651361
-4.829244464 | 77.26431276
-5.129244464 | 77.26431276
-5.429244464 | 77.26431276
-5.729244464 | 77.26431276
-6.129244464 | 77.1721119
-6.429244464 | 77.1721119
-6.729244464 | 77.07991105
-7.029244464 | 77.07991105
-7.329244464 | 77.07991105
-7.629244464 | 77.07991105
-7.929244464 | 76.9877102
-8.229244464 | 76.9877102
-8.529244464 | 76.89550935
-8.829244464 | 76.89550935
-9.129244464 | 76.9877102
-9.429244464 | 76.89550935
-9.729244464 | 76.8033085
-10.02924446 | 76.71110765
-10.32924446 | 76.6189068
-10.62924446 | 76.52670595
-10.92924446 | 76.4345051
-11.22924446 | 76.34230425
-11.52924446 | 76.2501034
-11.82924446 | 76.0657017
-12.12924446 | 76.0657017
-12.42924446 | 76.0657017
-12.72924446 | 75.97350085
-13.02924446 | 75.8813
-13.32924446 | 75.8813
-13.72924446 | 75.6968983
-14.02924446 | 75.6968983
-14.32924446 | 75.5124966
-14.72924446 | 75.05149234
-15.02924446 | 74.77488979
-15.32924446 | 74.59048809
-15.72924446 | 74.03728299
-16.02924446 | 73.66847958
-16.32924446 | 73.11527448
-16.62924446 | 72.46986853
-16.92924446 | 71.82446257
-17.32924446 | 70.53365067
-17.62924446 | 69.33503961
-17.92924446 | 67.76762515
-18.22924446 | 65.83140729
-18.52924446 | 63.43418517
-18.82924446 | 60.57595881
-19.12924446 | 57.16452734
-19.52924446 | 52.00127971
-19.82924446 | 47.94444228
-20.12924446 | 43.61100231
-20.42924446 | 39.18536148
-20.72924446 | 34.6675198
-21.12924446 | 29.13546877
-21.42924446 | 25.26303305
-21.82924446 | 20.83739222
-22.22924446 | 17.1493582
-22.52924446 | 14.93653779
-22.82924446 | 13.09252078
-23.12924446 | 11.52510632
-23.42924446 | 10.23429441
-23.72924446 | 9.220085054
-24.02924446 | 8.390277399
-24.32924446 | 7.744871446
-24.62924446 | 7.283867193
-24.92924446 | 6.73066209
-25.22924446 | 6.361858688
-25.52924446 | 5.993055285
-25.92924446 | 5.624251883
-26.22924446 | 5.439850182
-26.52924446 | 5.255448481
-26.82924446 | 5.07104678
-27.12924446 | 4.978845929
-27.52924446 | 4.702243378
-27.82924446 | 4.517841677
-28.12924446 | 4.425640826
-28.42924446 | 4.241239125
-28.72924446 | 4.149038274
-29.02924446 | 3.964636573
-29.32924446 | 3.780234872
-29.62924446 | 3.688034022
-29.92924446 | 3.595833171
-30.22924446 | 3.41143147
-30.52924446 | 3.41143147
-30.92924446 | 3.31923062
-31.22924446 | 3.227029769
-31.52924446 | 3.134828918
-31.82924446 | 3.042628068
-32.12924446 | 2.950427217
-32.52924446 | 2.950427217
-32.82924446 | 2.950427217
-33.12924446 | 2.858226367
-33.42924446 | 2.858226367
-33.72924446 | 2.858226367
-34.12924446 | 2.858226367
-34.42924446 | 2.858226367
-34.72924446 | 2.766025516
-35.02924446 | 2.673824666
-35.42924446 | 2.673824666
-35.72924446 | 2.581623815
-36.02924446 | 2.397222114
-36.32924446 | 2.397222114
-36.62924446 | 2.489422965
-36.92924446 | 2.489422965
-37.22924446 | 2.489422965
-37.52924446 | 2.489422965
-37.82924446 | 2.489422965
-38.12924446 | 2.489422965
-38.42924446 | 2.397222114
-38.72924446 | 2.305021264
-39.02924446 | 2.212820413
-39.32924446 | 2.212820413
-39.62924446 | 2.028418712
-39.92924446 | 1.936217861
-40.32924446 | 1.936217861
-40.62924446 | 1.844017011
-40.92924446 | 1.844017011
-41.32924446 | 1.936217861
-41.62924446 | 1.936217861
-41.92924446 | 1.936217861
-42.22924446 | 1.936217861
-42.52924446 | 1.844017011
-42.92924446 | 1.75181616
-43.32924446 | 1.75181616
-43.72924446 | 1.75181616
-44.02924446 | 1.844017011
-44.32924446 | 1.75181616
-44.62924446 | 1.75181616
-44.92924446 | 1.65961531
-45.22924446 | 1.65961531
-45.52924446 | 1.65961531
-45.82924446 | 1.65961531
-46.12924446 | 1.65961531
-46.42924446 | 1.65961531
-46.72924446 | 1.65961531
-47.02924446 | 1.65961531
-47.32924446 | 1.65961531
-47.62924446 | 1.65961531
-47.92924446 | 1.75181616
-48.22924446 | 1.75181616
-48.52924446 | 1.75181616
-48.82924446 | 1.65961531
-49.12924446 | 1.567414459
-49.42924446 | 1.475213609
-49.72924446 | 1.383012758
-50.02924446 | 1.383012758
-50.32924446 | 1.290811908
-50.62924446 | 1.290811908
-51.02924446 | 1.290811908
-51.32924446 | 1.290811908
-51.62924446 | 1.198611057
-51.92924446 | 1.290811908
-52.22924446 | 1.290811908
-52.62924446 | 1.290811908
-52.92924446 | 1.290811908
-53.32924446 | 1.290811908
-53.62924446 | 1.290811908
-53.92924446 | 1.290811908
-54.22924446 | 1.290811908
-54.52924446 | 1.198611057
-54.82924446 | 1.198611057
-55.22924446 | 1.198611057
-55.52924446 | 1.198611057
-55.82924446 | 1.198611057
-56.12924446 | 1.198611057
-56.42924446 | 1.106410207
-56.72924446 | 1.106410207
-57.02924446 | 1.014209356
-57.32924446 | 1.014209356
-57.62924446 | 1.014209356
-57.92924446 | 1.014209356
-58.22924446 | 1.014209356
-58.52924446 | 1.014209356
-58.82924446 | 1.014209356
-59.12924446 | 1.014209356
-59.42924446 | 1.014209356
-59.72924446 | 1.106410207
-60.02924446 | 1.106410207
-60.32924446 | 1.106410207
-60.62924446 | 1.106410207
-60.92924446 | 1.106410207
-61.22924446 | 1.106410207
-61.52924446 | 1.106410207
-61.82924446 | 1.106410207
-62.12924446 | 1.198611057
-62.42924446 | 1.198611057
-62.72924446 | 1.106410207
-63.02924446 | 1.106410207
-63.32924446 | 0.922008505
-63.62924446 | 0.922008505
-63.92924446 | 1.567414459

## 100
energy[MV]: | 6
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -20 | -20 | 20 | 20
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 66.10575284 | 100
66.10575284 | 1.294713484
65.70575284 | 1.294713484
65.40575284 | 1.01727488
65.10575284 | 1.109754415
64.80575284 | 1.01727488
64.50575284 | 1.01727488
64.20575284 | 1.01727488
63.90575284 | 1.01727488
63.60575284 | 1.01727488
63.30575284 | 1.01727488
63.00575284 | 1.01727488
62.70575284 | 1.109754415
62.40575284 | 1.01727488
62.10575284 | 1.01727488
61.80575284 | 1.109754415
61.50575284 | 1.109754415
61.10575284 | 1.109754415
60.80575284 | 1.109754415
60.50575284 | 1.20223395
60.20575284 | 1.20223395
59.90575284 | 1.20223395
59.60575284 | 1.20223395
59.30575284 | 1.294713484
59.00575284 | 1.294713484
58.70575284 | 1.20223395
58.40575284 | 1.294713484
58.10575284 | 1.294713484
57.70575284 | 1.294713484
57.30575284 | 1.387193019
57.00575284 | 1.479672553
56.70575284 | 1.479672553
56.30575284 | 1.479672553
56.00575284 | 1.572152088
55.70575284 | 1.664631623
55.40575284 | 1.572152088
55.10575284 | 1.572152088
54.80575284 | 1.572152088
54.50575284 | 1.479672553
54.20575284 | 1.387193019
53.90575284 | 1.294713484
53.60575284 | 1.387193019
53.30575284 | 1.387193019
53.00575284 | 1.387193019
52.70575284 | 1.387193019
52.40575284 | 1.479672553
52.10575284 | 1.479672553
51.80575284 | 1.572152088
51.50575284 | 1.572152088
51.20575284 | 1.572152088
50.90575284 | 1.572152088
50.60575284 | 1.572152088
50.30575284 | 1.757111157
50.00575284 | 1.664631623
49.70575284 | 1.757111157
49.40575284 | 1.757111157
49.10575284 | 1.757111157
48.80575284 | 1.849590692
48.50575284 | 1.849590692
48.20575284 | 1.849590692
47.90575284 | 1.942070226
47.50575284 | 1.849590692
47.20575284 | 1.942070226
46.90575284 | 1.942070226
46.60575284 | 1.942070226
46.30575284 | 1.942070226
45.90575284 | 1.942070226
45.60575284 | 2.034549761
45.30575284 | 2.034549761
45.00575284 | 1.942070226
44.70575284 | 1.942070226
44.40575284 | 2.034549761
44.10575284 | 2.034549761
43.80575284 | 2.034549761
43.50575284 | 2.034549761
43.20575284 | 2.034549761
42.90575284 | 2.034549761
42.60575284 | 2.127029296
42.30575284 | 2.127029296
42.00575284 | 2.21950883
41.70575284 | 2.127029296
41.40575284 | 2.127029296
41.10575284 | 2.127029296
40.80575284 | 2.21950883
40.50575284 | 2.21950883
40.20575284 | 2.311988365
39.90575284 | 2.404467899
39.50575284 | 2.496947434
39.20575284 | 2.589426969
38.90575284 | 2.589426969
38.60575284 | 2.681906503
38.30575284 | 2.681906503
37.90575284 | 2.774386038
37.60575284 | 2.774386038
37.30575284 | 2.774386038
37.00575284 | 2.681906503
36.60575284 | 2.681906503
36.30575284 | 2.681906503
36.00575284 | 2.774386038
35.70575284 | 2.774386038
35.40575284 | 2.866865572
35.10575284 | 2.959345107
34.70575284 | 2.959345107
34.40575284 | 3.051824641
34.10575284 | 3.144304176
33.80575284 | 3.236783711
33.50575284 | 3.329263245
33.10575284 | 3.42174278
32.70575284 | 3.42174278
32.40575284 | 3.42174278
32.10575284 | 3.42174278
31.70575284 | 3.42174278
31.40575284 | 3.42174278
31.10575284 | 3.514222314
30.80575284 | 3.514222314
30.50575284 | 3.514222314
30.20575284 | 3.606701849
29.90575284 | 3.699181384
29.60575284 | 3.884140453
29.30575284 | 3.976619987
29.00575284 | 4.161579057
28.70575284 | 4.346538126
28.30575284 | 4.43901766
28.00575284 | 4.62397673
27.70575284 | 4.808935799
27.40575284 | 4.993894868
27.10575284 | 5.178853937
26.80575284 | 5.363813006
26.50575284 | 5.64125161
26.20575284 | 5.918690214
25.90575284 | 6.288608352
25.60575284 | 6.566046956
25.30575284 | 6.935965094
25.00575284 | 7.490842302
24.70575284 | 8.045719509
24.40575284 | 8.785555786
24.10575284 | 9.617871597
23.70575284 | 11.00506462
23.40575284 | 12.48473717
23.10575284 | 14.14936879
22.80575284 | 16.27639809
22.50575284 | 18.58838645
22.10575284 | 22.01012923
21.80575284 | 24.8769948
21.50575284 | 27.92881945
21.20575284 | 30.88816455
20.90575284 | 33.93998919
20.60575284 | 36.80685477
20.30575284 | 39.5812408
20.00575284 | 42.07818824
19.70575284 | 44.3901766
19.40575284 | 46.2397673
19.10575284 | 47.90439892
18.80575284 | 49.38407147
18.50575284 | 50.49382589
18.20575284 | 51.41862123
17.80575284 | 52.52837565
17.50575284 | 53.17573239
17.20575284 | 53.7306096
16.80575284 | 54.19300727
16.50575284 | 54.56292541
16.20575284 | 54.93284355
15.90575284 | 55.21028215
15.60575284 | 55.48772075
15.30575284 | 55.67267982
15.00575284 | 55.95011843
14.70575284 | 56.04259796
14.40575284 | 56.1350775
14.10575284 | 56.22755703
13.80575284 | 56.22755703
13.50575284 | 56.4125161
13.10575284 | 56.50499563
12.80575284 | 56.59747517
12.50575284 | 56.59747517
12.20575284 | 56.59747517
11.90575284 | 56.59747517
11.50575284 | 56.6899547
11.20575284 | 56.78243424
10.90575284 | 56.87491377
10.60575284 | 56.96739331
10.30575284 | 57.05987284
9.905752841 | 57.05987284
9.605752841 | 57.05987284
9.305752841 | 57.05987284
9.005752841 | 57.15235238
8.705752841 | 57.15235238
8.305752841 | 57.24483191
8.005752841 | 57.33731145
7.705752841 | 57.24483191
7.405752841 | 57.24483191
7.105752841 | 57.24483191
6.705752841 | 57.33731145
6.405752841 | 57.33731145
6.105752841 | 57.42979098
5.805752841 | 57.33731145
5.405752841 | 57.24483191
5.105752841 | 57.15235238
4.805752841 | 57.15235238
4.505752841 | 57.24483191
4.205752841 | 57.33731145
3.905752841 | 57.33731145
3.605752841 | 57.42979098
3.305752841 | 57.42979098
3.005752841 | 57.42979098
2.705752841 | 57.42979098
2.405752841 | 57.42979098
2.105752841 | 57.42979098
1.805752841 | 57.42979098
1.505752841 | 57.42979098
1.105752841 | 57.33731145
0.805752841 | 57.24483191
0.505752841 | 57.24483191
0.105752841 | 57.24483191
-0.194247159 | 57.15235238
-0.494247159 | 57.15235238
-0.794247159 | 57.15235238
-1.094247159 | 57.15235238
-1.394247159 | 57.15235238
-1.694247159 | 57.15235238
-2.094247159 | 57.15235238
-2.394247159 | 57.15235238
-2.694247159 | 57.24483191
-2.994247159 | 57.24483191
-3.294247159 | 57.15235238
-3.694247159 | 57.15235238
-3.994247159 | 57.15235238
-4.294247159 | 57.05987284
-4.594247159 | 57.05987284
-4.994247159 | 56.96739331
-5.294247159 | 56.96739331
-5.594247159 | 56.96739331
-5.894247159 | 56.96739331
-6.194247159 | 56.96739331
-6.494247159 | 56.87491377
-6.794247159 | 56.87491377
-7.094247159 | 56.96739331
-7.394247159 | 56.96739331
-7.694247159 | 56.87491377
-7.994247159 | 56.96739331
-8.294247159 | 57.05987284
-8.594247159 | 57.05987284
-8.894247159 | 57.05987284
-9.294247159 | 57.05987284
-9.594247159 | 56.96739331
-9.894247159 | 56.96739331
-10.19424716 | 56.87491377
-10.49424716 | 56.78243424
-10.79424716 | 56.78243424
-11.09424716 | 56.59747517
-11.39424716 | 56.50499563
-11.69424716 | 56.4125161
-11.99424716 | 56.32003657
-12.29424716 | 56.22755703
-12.59424716 | 56.32003657
-12.89424716 | 56.32003657
-13.29424716 | 56.22755703
-13.59424716 | 56.22755703
-13.89424716 | 56.22755703
-14.19424716 | 56.1350775
-14.49424716 | 55.95011843
-14.89424716 | 55.76515936
-15.19424716 | 55.67267982
-15.49424716 | 55.48772075
-15.79424716 | 55.21028215
-16.09424716 | 54.93284355
-16.49424716 | 54.56292541
-16.79424716 | 54.19300727
-17.09424716 | 53.91556867
-17.39424716 | 53.45317099
-17.69424716 | 52.99077332
-17.99424716 | 52.34341658
-18.29424716 | 51.69605984
-18.59424716 | 50.58630542
-18.89424716 | 49.1991124
-19.19424716 | 47.62696031
-19.49424716 | 45.86984916
-19.79424716 | 43.8352994
-20.09424716 | 41.4308315
-20.39424716 | 38.84140453
-20.69424716 | 35.97453896
-21.09424716 | 31.99791897
-21.39424716 | 29.03857386
-21.69424716 | 25.98674922
-22.09424716 | 22.1950883
-22.49424716 | 18.86582506
-22.89424716 | 15.90647995
-23.19424716 | 13.96440972
-23.49424716 | 12.20729857
-23.79424716 | 10.91258508
-24.09424716 | 9.802830667
-24.49424716 | 8.600596717
-24.79424716 | 7.953239975
-25.09424716 | 7.398362767
-25.39424716 | 6.84348556
-25.69424716 | 6.473567421
-26.09424716 | 5.918690214
-26.39424716 | 5.64125161
-26.69424716 | 5.456292541
-26.99424716 | 5.178853937
-27.29424716 | 4.993894868
-27.69424716 | 4.716456264
-27.99424716 | 4.531497195
-28.29424716 | 4.346538126
-28.59424716 | 4.254058591
-28.89424716 | 4.161579057
-29.29424716 | 3.976619987
-29.59424716 | 3.884140453
-29.89424716 | 3.791660918
-30.19424716 | 3.606701849
-30.49424716 | 3.606701849
-30.79424716 | 3.514222314
-31.09424716 | 3.42174278
-31.39424716 | 3.42174278
-31.69424716 | 3.329263245
-31.99424716 | 3.329263245
-32.29424716 | 3.329263245
-32.59424716 | 3.329263245
-32.89424716 | 3.329263245
-33.19424716 | 3.236783711
-33.59424716 | 3.236783711
-33.89424716 | 3.144304176
-34.19424716 | 3.144304176
-34.49424716 | 3.144304176
-34.79424716 | 3.051824641
-35.09424716 | 2.959345107
-35.49424716 | 2.866865572
-35.79424716 | 2.866865572
-36.09424716 | 2.774386038
-36.49424716 | 2.774386038
-36.79424716 | 2.774386038
-37.09424716 | 2.681906503
-37.39424716 | 2.681906503
-37.69424716 | 2.681906503
-37.99424716 | 2.589426969
-38.29424716 | 2.681906503
-38.59424716 | 2.681906503
-38.89424716 | 2.681906503
-39.19424716 | 2.589426969
-39.49424716 | 2.589426969
-39.79424716 | 2.589426969
-40.09424716 | 2.681906503
-40.39424716 | 2.681906503
-40.69424716 | 2.589426969
-40.99424716 | 2.589426969
-41.29424716 | 2.404467899
-41.59424716 | 2.311988365
-41.89424716 | 2.311988365
-42.19424716 | 2.21950883
-42.49424716 | 2.127029296
-42.79424716 | 2.034549761
-43.09424716 | 1.942070226
-43.39424716 | 1.942070226
-43.69424716 | 1.849590692
-43.99424716 | 1.849590692
-44.29424716 | 1.849590692
-44.59424716 | 1.942070226
-44.89424716 | 1.942070226
-45.29424716 | 1.942070226
-45.59424716 | 1.942070226
-45.89424716 | 1.942070226
-46.19424716 | 1.849590692
-46.49424716 | 1.849590692
-46.79424716 | 1.849590692
-47.09424716 | 1.849590692
-47.39424716 | 1.849590692
-47.69424716 | 1.849590692
-47.99424716 | 1.849590692
-48.29424716 | 1.849590692
-48.59424716 | 1.849590692
-48.89424716 | 1.849590692
-49.29424716 | 1.849590692
-49.59424716 | 1.849590692
-49.89424716 | 1.849590692
-50.19424716 | 1.849590692
-50.49424716 | 1.849590692
-50.79424716 | 1.849590692
-51.09424716 | 1.849590692
-51.49424716 | 1.757111157
-51.79424716 | 1.757111157
-52.09424716 | 1.664631623
-52.39424716 | 1.664631623
-52.69424716 | 1.664631623
-53.09424716 | 1.572152088
-53.39424716 | 1.572152088
-53.69424716 | 1.479672553
-53.99424716 | 1.387193019
-54.29424716 | 1.387193019
-54.59424716 | 1.387193019
-54.89424716 | 1.387193019
-55.19424716 | 1.387193019
-55.49424716 | 1.387193019
-55.79424716 | 1.387193019
-56.19424716 | 1.294713484
-56.49424716 | 1.20223395
-56.79424716 | 1.109754415
-57.09424716 | 1.20223395
-57.39424716 | 1.20223395
-57.69424716 | 1.294713484
-57.99424716 | 1.294713484
-58.29424716 | 1.294713484
-58.59424716 | 1.294713484
-58.89424716 | 1.294713484
-59.19424716 | 1.294713484
-59.49424716 | 1.387193019
-59.79424716 | 1.387193019
-60.09424716 | 1.479672553
-60.39424716 | 1.479672553
-60.69424716 | 1.387193019
-60.99424716 | 1.294713484
-61.29424716 | 1.294713484
-61.59424716 | 1.387193019
-61.89424716 | 1.387193019
-62.19424716 | 1.387193019
-62.49424716 | 1.387193019
-62.89424716 | 1.294713484
-63.19424716 | 1.294713484
-63.49424716 | 1.20223395
-63.79424716 | 1.109754415
-64.09424716 | 1.109754415
-64.49424716 | 1.109754415
-64.79424716 | 0.924795346
-65.09424716 | 1.01727488
-65.39424716 | 1.109754415
-65.69424716 | 1.109754415
-66.09424716 | 1.01727488
-66.39424716 | 1.109754415
-66.69424716 | 1.20223395
-66.99424716 | 1.942070226

## 150
energy[MV]: | 6
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -20 | -20 | 20 | 20
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 68.64130435 | 150
68.64130435 | 1.294724614
68.34130435 | 1.294724614
67.94130435 | 1.017283625
67.64130435 | 1.109763955
67.34130435 | 1.017283625
67.04130435 | 1.109763955
66.74130435 | 1.017283625
66.44130435 | 0.924803296
66.14130435 | 0.924803296
65.84130435 | 0.924803296
65.54130435 | 0.924803296
65.24130435 | 0.924803296
64.94130435 | 0.924803296
64.64130435 | 0.832322966
64.34130435 | 0.924803296
64.04130435 | 0.924803296
63.74130435 | 0.924803296
63.44130435 | 0.924803296
63.14130435 | 0.924803296
62.84130435 | 0.924803296
62.54130435 | 0.924803296
62.14130435 | 0.924803296
61.84130435 | 0.924803296
61.54130435 | 1.017283625
61.24130435 | 1.109763955
60.94130435 | 1.202244284
60.54130435 | 1.202244284
60.24130435 | 1.294724614
59.94130435 | 1.294724614
59.64130435 | 1.294724614
59.34130435 | 1.387204944
59.04130435 | 1.387204944
58.74130435 | 1.387204944
58.44130435 | 1.294724614
58.14130435 | 1.294724614
57.84130435 | 1.387204944
57.54130435 | 1.294724614
57.24130435 | 1.294724614
56.94130435 | 1.387204944
56.54130435 | 1.387204944
56.14130435 | 1.479685273
55.84130435 | 1.479685273
55.54130435 | 1.479685273
55.24130435 | 1.479685273
54.94130435 | 1.387204944
54.64130435 | 1.387204944
54.34130435 | 1.387204944
54.04130435 | 1.387204944
53.74130435 | 1.387204944
53.34130435 | 1.479685273
53.04130435 | 1.479685273
52.74130435 | 1.479685273
52.44130435 | 1.572165603
52.14130435 | 1.572165603
51.84130435 | 1.572165603
51.54130435 | 1.572165603
51.24130435 | 1.664645932
50.94130435 | 1.757126262
50.64130435 | 1.757126262
50.34130435 | 1.757126262
50.04130435 | 1.757126262
49.74130435 | 1.849606591
49.44130435 | 1.849606591
49.14130435 | 1.849606591
48.84130435 | 1.757126262
48.54130435 | 1.664645932
48.24130435 | 1.664645932
47.94130435 | 1.664645932
47.64130435 | 1.664645932
47.34130435 | 1.664645932
47.04130435 | 1.757126262
46.74130435 | 1.849606591
46.44130435 | 1.942086921
46.04130435 | 1.942086921
45.74130435 | 2.034567251
45.44130435 | 2.034567251
45.14130435 | 2.034567251
44.84130435 | 2.034567251
44.44130435 | 2.034567251
44.14130435 | 1.942086921
43.74130435 | 1.942086921
43.44130435 | 2.034567251
43.14130435 | 2.12704758
42.84130435 | 2.12704758
42.54130435 | 2.12704758
42.24130435 | 2.21952791
41.94130435 | 2.21952791
41.64130435 | 2.12704758
41.34130435 | 2.12704758
41.04130435 | 2.12704758
40.74130435 | 2.21952791
40.44130435 | 2.21952791
40.14130435 | 2.312008239
39.74130435 | 2.21952791
39.34130435 | 2.312008239
38.94130435 | 2.21952791
38.64130435 | 2.312008239
38.34130435 | 2.404488569
38.04130435 | 2.404488569
37.74130435 | 2.404488569
37.44130435 | 2.404488569
37.14130435 | 2.496968898
36.84130435 | 2.496968898
36.54130435 | 2.496968898
36.24130435 | 2.496968898
35.94130435 | 2.589449228
35.64130435 | 2.496968898
35.34130435 | 2.496968898
34.94130435 | 2.496968898
34.64130435 | 2.589449228
34.34130435 | 2.681929557
34.04130435 | 2.774409887
33.74130435 | 2.866890217
33.44130435 | 2.959370546
33.14130435 | 3.051850876
32.84130435 | 3.144331205
32.44130435 | 3.144331205
32.14130435 | 3.144331205
31.84130435 | 3.236811535
31.54130435 | 3.236811535
31.24130435 | 3.329291864
30.94130435 | 3.421772194
30.64130435 | 3.421772194
30.34130435 | 3.514252524
30.04130435 | 3.699213183
29.74130435 | 3.791693512
29.34130435 | 3.884173842
29.04130435 | 3.976654171
28.74130435 | 3.976654171
28.44130435 | 4.069134501
28.14130435 | 4.161614831
27.84130435 | 4.34657549
27.54130435 | 4.531536149
27.24130435 | 4.808977138
26.94130435 | 4.993937797
26.64130435 | 5.363859115
26.34130435 | 5.733780433
26.04130435 | 6.103701752
25.74130435 | 6.658583729
25.44130435 | 7.305946036
25.14130435 | 7.953308343
24.84130435 | 8.693150979
24.54130435 | 9.617954275
24.24130435 | 10.6352379
23.94130435 | 12.02244284
23.64130435 | 13.50212812
23.34130435 | 15.16677405
23.04130435 | 17.01638064
22.74130435 | 19.05094789
22.44130435 | 21.08551514
22.14130435 | 23.21256272
21.84130435 | 25.24712997
21.54130435 | 27.28169722
21.24130435 | 29.22378414
20.94130435 | 30.98091041
20.64130435 | 32.55307601
20.34130435 | 33.94028095
20.04130435 | 35.14252524
19.74130435 | 36.25228919
19.44130435 | 37.08461216
19.14130435 | 37.73197446
18.84130435 | 38.28685644
18.54130435 | 38.74925809
18.24130435 | 39.21165974
17.94130435 | 39.48910073
17.64130435 | 39.76654171
17.34130435 | 40.0439827
17.04130435 | 40.41390402
16.74130435 | 40.59886468
16.44130435 | 40.87630567
16.14130435 | 40.968786
15.84130435 | 40.968786
15.54130435 | 41.06126633
15.24130435 | 41.15374666
14.84130435 | 41.24622699
14.54130435 | 41.24622699
14.24130435 | 41.24622699
13.94130435 | 41.33870732
13.64130435 | 41.33870732
13.34130435 | 41.33870732
13.04130435 | 41.43118765
12.64130435 | 41.61614831
12.34130435 | 41.70862864
12.04130435 | 41.80110896
11.74130435 | 41.80110896
11.44130435 | 41.80110896
11.14130435 | 41.80110896
10.84130435 | 41.80110896
10.54130435 | 41.89358929
10.24130435 | 41.98606962
9.941304348 | 41.98606962
9.641304348 | 41.98606962
9.341304348 | 41.89358929
9.041304348 | 41.80110896
8.741304348 | 41.80110896
8.441304348 | 41.80110896
8.141304348 | 41.80110896
7.841304348 | 41.89358929
7.541304348 | 41.89358929
7.241304348 | 41.98606962
6.941304348 | 41.89358929
6.641304348 | 41.89358929
6.341304348 | 41.98606962
6.041304348 | 41.89358929
5.741304348 | 41.98606962
5.441304348 | 41.98606962
5.141304348 | 41.89358929
4.841304348 | 41.89358929
4.541304348 | 41.80110896
4.241304348 | 41.89358929
3.941304348 | 41.89358929
3.641304348 | 41.89358929
3.341304348 | 41.89358929
3.041304348 | 41.80110896
2.741304348 | 41.80110896
2.341304348 | 41.80110896
2.041304348 | 41.80110896
1.741304348 | 41.89358929
1.441304348 | 41.80110896
1.141304348 | 41.80110896
0.841304348 | 41.89358929
0.541304348 | 41.98606962
0.241304348 | 42.07854995
-0.058695652 | 42.07854995
-0.358695652 | 42.07854995
-0.658695652 | 42.07854995
-0.958695652 | 41.98606962
-1.258695652 | 41.89358929
-1.558695652 | 41.80110896
-1.858695652 | 41.80110896
-2.158695652 | 41.89358929
-2.458695652 | 41.80110896
-2.758695652 | 41.80110896
-3.058695652 | 41.80110896
-3.358695652 | 41.80110896
-3.658695652 | 41.89358929
-3.958695652 | 42.07854995
-4.258695652 | 42.17103028
-4.558695652 | 42.26351061
-4.858695652 | 42.26351061
-5.158695652 | 42.35599094
-5.458695652 | 42.26351061
-5.858695652 | 42.26351061
-6.158695652 | 42.35599094
-6.458695652 | 42.44847127
-6.758695652 | 42.44847127
-7.058695652 | 42.35599094
-7.458695652 | 42.17103028
-7.758695652 | 42.07854995
-8.058695652 | 41.98606962
-8.358695652 | 41.98606962
-8.658695652 | 41.98606962
-8.958695652 | 41.89358929
-9.258695652 | 41.89358929
-9.558695652 | 41.89358929
-9.858695652 | 41.80110896
-10.15869565 | 41.80110896
-10.45869565 | 41.80110896
-10.75869565 | 41.70862864
-11.05869565 | 41.80110896
-11.35869565 | 41.80110896
-11.65869565 | 41.70862864
-11.95869565 | 41.61614831
-12.35869565 | 41.52366798
-12.65869565 | 41.52366798
-12.95869565 | 41.52366798
-13.25869565 | 41.52366798
-13.55869565 | 41.43118765
-13.85869565 | 41.33870732
-14.15869565 | 41.33870732
-14.45869565 | 41.24622699
-14.75869565 | 41.06126633
-15.05869565 | 40.968786
-15.45869565 | 40.78382534
-15.75869565 | 40.69134501
-16.15869565 | 40.59886468
-16.45869565 | 40.50638435
-16.85869565 | 40.22894336
-17.15869565 | 40.0439827
-17.45869565 | 39.95150237
-17.75869565 | 39.76654171
-18.05869565 | 39.48910073
-18.45869565 | 39.02669908
-18.75869565 | 38.56429743
-19.05869565 | 37.91693512
-19.35869565 | 37.26957282
-19.65869565 | 36.43724985
-20.05869565 | 35.14252524
-20.35869565 | 33.94028095
-20.65869565 | 32.55307601
-21.05869565 | 30.3335481
-21.35869565 | 28.48394151
-21.65869565 | 26.44937426
-21.95869565 | 24.50728734
-22.25869565 | 22.38023976
-22.55869565 | 20.25319218
-22.85869565 | 18.21862492
-23.15869565 | 16.276538
-23.45869565 | 14.42693141
-23.75869565 | 12.85476581
-24.05869565 | 11.5600412
-24.35869565 | 10.35779691
-24.65869565 | 9.340513286
-24.95869565 | 8.415709991
-25.25869565 | 7.675867354
-25.55869565 | 7.028505047
-25.95869565 | 6.38114274
-26.25869565 | 5.918741092
-26.55869565 | 5.548819774
-26.85869565 | 5.178898456
-27.15869565 | 4.901457467
-27.45869565 | 4.624016478
-27.75869565 | 4.439055819
-28.05869565 | 4.25409516
-28.35869565 | 4.161614831
-28.65869565 | 4.069134501
-28.95869565 | 3.976654171
-29.25869565 | 3.884173842
-29.55869565 | 3.699213183
-29.85869565 | 3.606732853
-30.15869565 | 3.514252524
-30.55869565 | 3.421772194
-30.85869565 | 3.329291864
-31.25869565 | 3.236811535
-31.55869565 | 3.144331205
-31.85869565 | 3.144331205
-32.15869565 | 3.144331205
-32.45869565 | 3.051850876
-32.75869565 | 2.959370546
-33.05869565 | 2.959370546
-33.35869565 | 2.959370546
-33.65869565 | 2.866890217
-33.95869565 | 2.774409887
-34.25869565 | 2.774409887
-34.65869565 | 2.774409887
-34.95869565 | 2.774409887
-35.25869565 | 2.774409887
-35.55869565 | 2.774409887
-35.85869565 | 2.774409887
-36.15869565 | 2.774409887
-36.45869565 | 2.774409887
-36.75869565 | 2.774409887
-37.05869565 | 2.774409887
-37.35869565 | 2.774409887
-37.65869565 | 2.681929557
-37.95869565 | 2.681929557
-38.25869565 | 2.496968898
-38.55869565 | 2.404488569
-38.85869565 | 2.312008239
-39.15869565 | 2.21952791
-39.55869565 | 2.12704758
-39.85869565 | 2.12704758
-40.25869565 | 2.034567251
-40.55869565 | 2.034567251
-40.85869565 | 2.12704758
-41.15869565 | 2.12704758
-41.45869565 | 2.21952791
-41.75869565 | 2.21952791
-42.05869565 | 2.21952791
-42.35869565 | 2.21952791
-42.65869565 | 2.21952791
-42.95869565 | 2.21952791
-43.25869565 | 2.12704758
-43.55869565 | 2.034567251
-43.85869565 | 1.942086921
-44.25869565 | 1.849606591
-44.65869565 | 1.757126262
-45.05869565 | 1.664645932
-45.35869565 | 1.757126262
-45.65869565 | 1.757126262
-45.95869565 | 1.757126262
-46.25869565 | 1.757126262
-46.65869565 | 1.757126262
-46.95869565 | 1.664645932
-47.25869565 | 1.757126262
-47.55869565 | 1.757126262
-47.85869565 | 1.757126262
-48.15869565 | 1.757126262
-48.45869565 | 1.757126262
-48.75869565 | 1.757126262
-49.05869565 | 1.849606591
-49.35869565 | 1.849606591
-49.65869565 | 1.757126262
-49.95869565 | 1.757126262
-50.25869565 | 1.757126262
-50.65869565 | 1.664645932
-50.95869565 | 1.664645932
-51.25869565 | 1.664645932
-51.55869565 | 1.572165603
-51.85869565 | 1.572165603
-52.25869565 | 1.572165603
-52.55869565 | 1.479685273
-52.85869565 | 1.479685273
-53.15869565 | 1.572165603
-53.45869565 | 1.572165603
-53.75869565 | 1.572165603
-54.05869565 | 1.479685273
-54.35869565 | 1.387204944
-54.75869565 | 1.479685273
-55.05869565 | 1.479685273
-55.35869565 | 1.479685273
-55.65869565 | 1.479685273
-55.95869565 | 1.479685273
-56.25869565 | 1.479685273
-56.55869565 | 1.387204944
-56.85869565 | 1.294724614
-57.15869565 | 1.294724614
-57.55869565 | 1.202244284
-57.85869565 | 1.202244284
-58.15869565 | 1.202244284
-58.45869565 | 1.109763955
-58.75869565 | 1.109763955
-59.05869565 | 1.202244284
-59.35869565 | 1.202244284
-59.65869565 | 1.109763955
-59.95869565 | 1.109763955
-60.25869565 | 1.109763955
-60.55869565 | 1.109763955
-60.85869565 | 1.202244284
-61.15869565 | 1.202244284
-61.45869565 | 1.202244284
-61.75869565 | 1.202244284
-62.05869565 | 1.202244284
-62.35869565 | 1.202244284
-62.65869565 | 1.202244284
-62.95869565 | 1.202244284
-63.25869565 | 1.202244284
-63.55869565 | 1.202244284
-63.85869565 | 1.109763955
-64.15869565 | 1.017283625
-64.45869565 | 0.924803296
-64.85869565 | 0.924803296
-65.15869565 | 1.017283625
-65.45869565 | 1.017283625
-65.75869565 | 1.109763955
-66.05869565 | 1.109763955
-66.45869565 | 1.202244284
-66.75869565 | 1.202244284
-67.05869565 | 1.202244284
-67.35869565 | 1.202244284
-67.65869565 | 1.109763955
-67.95869565 | 1.202244284
-68.25869565 | 1.109763955
-68.55869565 | 1.017283625
-68.85869565 | 1.017283625
-69.15869565 | 1.109763955
-69.45869565 | 1.109763955
-69.85869565 | 1.109763955
-70.15869565 | 1.109763955
-70.45869565 | 1.294724614

## 200
energy[MV]: | 6
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -20 | -20 | 20 | 20
CurveType: | Inline
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 71.50154062 | 200
71.50154062 | 0.743883498
71.20154062 | 0.743883498
70.80154062 | 1.02283981
70.50154062 | 1.115825247
70.20154062 | 1.115825247
69.90154062 | 1.115825247
69.60154062 | 1.208810685
69.30154062 | 1.208810685
69.00154062 | 1.208810685
68.70154062 | 1.208810685
68.40154062 | 1.208810685
68.10154062 | 1.208810685
67.80154062 | 1.208810685
67.50154062 | 1.115825247
67.20154062 | 1.115825247
66.90154062 | 1.02283981
66.60154062 | 1.02283981
66.30154062 | 0.929854373
66.00154062 | 0.929854373
65.60154062 | 0.929854373
65.30154062 | 0.929854373
65.00154062 | 0.836868935
64.70154062 | 0.929854373
64.40154062 | 1.02283981
64.10154062 | 1.02283981
63.70154062 | 1.115825247
63.40154062 | 1.02283981
63.10154062 | 1.02283981
62.80154062 | 1.02283981
62.50154062 | 1.115825247
62.10154062 | 1.115825247
61.80154062 | 1.115825247
61.50154062 | 1.115825247
61.20154062 | 1.115825247
60.90154062 | 1.115825247
60.60154062 | 1.115825247
60.30154062 | 1.115825247
60.00154062 | 1.208810685
59.70154062 | 1.301796122
59.40154062 | 1.301796122
59.10154062 | 1.301796122
58.80154062 | 1.301796122
58.50154062 | 1.301796122
58.20154062 | 1.208810685
57.90154062 | 1.208810685
57.60154062 | 1.208810685
57.30154062 | 1.115825247
57.00154062 | 1.115825247
56.70154062 | 1.115825247
56.30154062 | 1.208810685
56.00154062 | 1.301796122
55.70154062 | 1.301796122
55.40154062 | 1.394781559
55.10154062 | 1.487766996
54.80154062 | 1.580752434
54.50154062 | 1.580752434
54.20154062 | 1.673737871
53.90154062 | 1.673737871
53.60154062 | 1.580752434
53.30154062 | 1.580752434
53.00154062 | 1.487766996
52.70154062 | 1.394781559
52.40154062 | 1.394781559
52.10154062 | 1.394781559
51.70154062 | 1.394781559
51.40154062 | 1.394781559
51.10154062 | 1.487766996
50.80154062 | 1.487766996
50.50154062 | 1.580752434
50.10154062 | 1.673737871
49.80154062 | 1.766723308
49.40154062 | 1.859708746
49.10154062 | 1.859708746
48.80154062 | 1.859708746
48.50154062 | 1.859708746
48.20154062 | 1.859708746
47.90154062 | 1.766723308
47.60154062 | 1.766723308
47.20154062 | 1.580752434
46.90154062 | 1.580752434
46.60154062 | 1.580752434
46.30154062 | 1.673737871
46.00154062 | 1.673737871
45.70154062 | 1.766723308
45.30154062 | 1.766723308
45.00154062 | 1.766723308
44.70154062 | 1.766723308
44.40154062 | 1.859708746
44.10154062 | 1.859708746
43.70154062 | 1.859708746
43.40154062 | 1.859708746
43.10154062 | 1.859708746
42.80154062 | 1.859708746
42.50154062 | 1.952694183
42.20154062 | 1.952694183
41.90154062 | 2.04567962
41.60154062 | 2.138665057
41.20154062 | 2.138665057
40.80154062 | 2.138665057
40.50154062 | 2.138665057
40.20154062 | 2.138665057
39.90154062 | 2.138665057
39.60154062 | 2.04567962
39.30154062 | 2.04567962
39.00154062 | 2.04567962
38.70154062 | 1.952694183
38.40154062 | 1.952694183
38.10154062 | 1.952694183
37.80154062 | 2.04567962
37.40154062 | 2.04567962
37.00154062 | 2.138665057
36.70154062 | 2.231650495
36.40154062 | 2.231650495
36.10154062 | 2.324635932
35.70154062 | 2.324635932
35.40154062 | 2.324635932
35.10154062 | 2.324635932
34.80154062 | 2.417621369
34.50154062 | 2.510606806
34.10154062 | 2.510606806
33.80154062 | 2.603592244
33.50154062 | 2.603592244
33.20154062 | 2.603592244
32.90154062 | 2.603592244
32.50154062 | 2.603592244
32.20154062 | 2.603592244
31.90154062 | 2.603592244
31.60154062 | 2.603592244
31.30154062 | 2.696577681
31.00154062 | 2.696577681
30.70154062 | 2.696577681
30.40154062 | 2.882548556
30.10154062 | 3.06851943
29.80154062 | 3.347475742
29.50154062 | 3.440461179
29.20154062 | 3.626432054
28.90154062 | 3.812402928
28.60154062 | 3.905388366
28.30154062 | 4.09135924
28.00154062 | 4.277330115
27.70154062 | 4.463300989
27.40154062 | 4.649271864
27.10154062 | 4.835242738
26.80154062 | 5.021213613
26.50154062 | 5.300169925
26.10154062 | 5.858082548
25.80154062 | 6.508980609
25.40154062 | 7.624805857
25.10154062 | 8.55466023
24.80154062 | 9.57750004
24.50154062 | 10.78631072
24.20154062 | 12.08810685
23.90154062 | 13.38990297
23.60154062 | 14.87766996
23.30154062 | 16.4584224
23.00154062 | 17.85320396
22.70154062 | 19.24798552
22.40154062 | 20.64276708
22.10154062 | 21.9445632
21.80154062 | 23.15337388
21.50154062 | 24.17621369
21.20154062 | 25.1990535
20.90154062 | 26.03592244
20.60154062 | 26.6868205
20.30154062 | 27.24473312
20.00154062 | 27.80264575
19.70154062 | 28.1745875
19.30154062 | 28.63951468
18.90154062 | 29.01145643
18.60154062 | 29.29041274
18.30154062 | 29.47638362
18.00154062 | 29.66235449
17.70154062 | 29.9413108
17.40154062 | 30.12728168
17.10154062 | 30.22026712
16.80154062 | 30.31325255
16.50154062 | 30.49922343
16.20154062 | 30.59220886
15.90154062 | 30.59220886
15.60154062 | 30.6851943
15.30154062 | 30.77817974
15.00154062 | 30.77817974
14.70154062 | 30.77817974
14.40154062 | 30.77817974
14.10154062 | 30.77817974
13.80154062 | 30.77817974
13.50154062 | 30.87116518
13.20154062 | 30.87116518
12.90154062 | 30.87116518
12.60154062 | 30.96415061
12.30154062 | 30.96415061
12.00154062 | 30.96415061
11.70154062 | 31.05713605
11.40154062 | 31.05713605
11.00154062 | 31.05713605
10.70154062 | 31.05713605
10.40154062 | 31.05713605
10.00154062 | 31.05713605
9.701540616 | 31.05713605
9.301540616 | 31.05713605
9.001540616 | 30.96415061
8.701540616 | 30.96415061
8.401540616 | 30.96415061
8.101540616 | 30.96415061
7.701540616 | 30.87116518
7.401540616 | 30.87116518
7.101540616 | 30.87116518
6.801540616 | 30.87116518
6.501540616 | 30.87116518
6.201540616 | 30.87116518
5.901540616 | 30.96415061
5.501540616 | 31.05713605
5.201540616 | 31.05713605
4.901540616 | 31.05713605
4.601540616 | 31.05713605
4.301540616 | 31.05713605
4.001540616 | 31.05713605
3.701540616 | 31.15012149
3.301540616 | 31.24310693
3.001540616 | 31.24310693
2.701540616 | 31.24310693
2.301540616 | 31.24310693
2.001540616 | 31.24310693
1.701540616 | 31.24310693
1.401540616 | 31.15012149
1.101540616 | 31.05713605
0.801540616 | 30.96415061
0.501540616 | 30.87116518
0.201540616 | 30.87116518
-0.198459384 | 30.77817974
-0.498459384 | 30.77817974
-0.898459384 | 30.77817974
-1.198459384 | 30.87116518
-1.498459384 | 30.87116518
-1.798459384 | 30.96415061
-2.098459384 | 31.05713605
-2.498459384 | 31.15012149
-2.798459384 | 31.15012149
-3.098459384 | 31.15012149
-3.498459384 | 31.15012149
-3.798459384 | 31.24310693
-4.098459384 | 31.15012149
-4.398459384 | 31.15012149
-4.798459384 | 31.15012149
-5.098459384 | 31.15012149
-5.498459384 | 31.05713605
-5.798459384 | 30.96415061
-6.098459384 | 30.96415061
-6.398459384 | 30.96415061
-6.698459384 | 30.87116518
-6.998459384 | 30.87116518
-7.398459384 | 30.87116518
-7.698459384 | 30.77817974
-8.098459384 | 30.87116518
-8.398459384 | 30.87116518
-8.698459384 | 30.87116518
-9.098459384 | 30.87116518
-9.398459384 | 30.96415061
-9.698459384 | 30.96415061
-9.998459384 | 31.05713605
-10.29845938 | 31.05713605
-10.69845938 | 31.05713605
-10.99845938 | 31.05713605
-11.29845938 | 31.05713605
-11.59845938 | 31.05713605
-11.89845938 | 31.05713605
-12.19845938 | 30.96415061
-12.49845938 | 30.96415061
-12.79845938 | 30.87116518
-13.09845938 | 30.77817974
-13.39845938 | 30.6851943
-13.69845938 | 30.6851943
-13.99845938 | 30.6851943
-14.29845938 | 30.6851943
-14.59845938 | 30.6851943
-14.89845938 | 30.59220886
-15.19845938 | 30.59220886
-15.49845938 | 30.6851943
-15.79845938 | 30.6851943
-16.09845938 | 30.6851943
-16.39845938 | 30.59220886
-16.69845938 | 30.49922343
-17.09845938 | 30.31325255
-17.39845938 | 30.12728168
-17.69845938 | 29.9413108
-17.99845938 | 29.84832537
-18.29845938 | 29.66235449
-18.59845938 | 29.47638362
-18.89845938 | 29.19742731
-19.19845938 | 29.01145643
-19.49845938 | 28.63951468
-19.79845938 | 28.36055837
-20.09845938 | 27.89563118
-20.39845938 | 27.430704
-20.69845938 | 26.87279137
-20.99845938 | 26.12890787
-21.29845938 | 25.1990535
-21.59845938 | 24.17621369
-21.89845938 | 23.06038844
-22.19845938 | 21.85157776
-22.49845938 | 20.4567962
-22.79845938 | 18.9690292
-23.09845938 | 17.38827677
-23.49845938 | 15.43558259
-23.79845938 | 13.94781559
-24.09845938 | 12.55303403
-24.39845938 | 11.25123791
-24.69845938 | 10.04242723
-24.99845938 | 9.019587416
-25.39845938 | 7.810776731
-25.69845938 | 7.15987867
-25.99845938 | 6.508980609
-26.29845938 | 6.044053423
-26.59845938 | 5.579126237
-26.89845938 | 5.207184488
-27.19845938 | 4.835242738
-27.59845938 | 4.556286427
-27.89845938 | 4.277330115
-28.29845938 | 4.09135924
-28.59845938 | 3.905388366
-28.89845938 | 3.719417491
-29.19845938 | 3.626432054
-29.49845938 | 3.440461179
-29.89845938 | 3.254490305
-30.19845938 | 3.06851943
-30.49845938 | 2.975533993
-30.79845938 | 2.882548556
-31.09845938 | 2.789563118
-31.49845938 | 2.696577681
-31.89845938 | 2.696577681
-32.19845938 | 2.696577681
-32.49845938 | 2.696577681
-32.89845938 | 2.696577681
-33.19845938 | 2.696577681
-33.49845938 | 2.696577681
-33.79845938 | 2.696577681
-34.09845938 | 2.603592244
-34.49845938 | 2.603592244
-34.79845938 | 2.510606806
-35.09845938 | 2.510606806
-35.49845938 | 2.510606806
-35.79845938 | 2.510606806
-36.09845938 | 2.417621369
-36.39845938 | 2.417621369
-36.69845938 | 2.417621369
-37.09845938 | 2.417621369
-37.39845938 | 2.324635932
-37.69845938 | 2.231650495
-37.99845938 | 2.231650495
-38.29845938 | 2.138665057
-38.59845938 | 2.138665057
-38.89845938 | 2.138665057
-39.29845938 | 2.138665057
-39.59845938 | 2.04567962
-39.89845938 | 2.04567962
-40.19845938 | 1.952694183
-40.49845938 | 1.952694183
-40.79845938 | 1.952694183
-41.09845938 | 1.952694183
-41.39845938 | 1.952694183
-41.69845938 | 1.952694183
-41.99845938 | 1.952694183
-42.29845938 | 1.952694183
-42.69845938 | 1.952694183
-43.09845938 | 1.952694183
-43.39845938 | 1.952694183
-43.69845938 | 1.859708746
-44.09845938 | 1.766723308
-44.39845938 | 1.673737871
-44.69845938 | 1.673737871
-44.99845938 | 1.673737871
-45.29845938 | 1.580752434
-45.69845938 | 1.580752434
-45.99845938 | 1.673737871
-46.29845938 | 1.673737871
-46.59845938 | 1.673737871
-46.89845938 | 1.580752434
-47.19845938 | 1.580752434
-47.49845938 | 1.487766996
-47.79845938 | 1.487766996
-48.09845938 | 1.487766996
-48.39845938 | 1.487766996
-48.69845938 | 1.487766996
-48.99845938 | 1.580752434
-49.29845938 | 1.487766996
-49.59845938 | 1.487766996
-49.89845938 | 1.487766996
-50.19845938 | 1.487766996
-50.49845938 | 1.487766996
-50.79845938 | 1.580752434
-51.09845938 | 1.580752434
-51.39845938 | 1.487766996
-51.69845938 | 1.487766996
-52.09845938 | 1.487766996
-52.39845938 | 1.487766996
-52.69845938 | 1.487766996
-52.99845938 | 1.487766996
-53.29845938 | 1.394781559
-53.59845938 | 1.394781559
-53.89845938 | 1.301796122
-54.19845938 | 1.301796122
-54.49845938 | 1.301796122
-54.79845938 | 1.301796122
-55.09845938 | 1.301796122
-55.49845938 | 1.208810685
-55.79845938 | 1.115825247
-56.09845938 | 1.208810685
-56.39845938 | 1.208810685
-56.69845938 | 1.208810685
-56.99845938 | 1.208810685
-57.39845938 | 1.115825247
-57.79845938 | 1.02283981
-58.09845938 | 1.02283981
-58.39845938 | 1.02283981
-58.69845938 | 1.02283981
-58.99845938 | 1.02283981
-59.29845938 | 1.02283981
-59.59845938 | 1.02283981
-59.89845938 | 1.02283981
-60.29845938 | 1.02283981
-60.59845938 | 1.115825247
-60.89845938 | 1.208810685
-61.19845938 | 1.208810685
-61.49845938 | 1.208810685
-61.79845938 | 1.208810685
-62.09845938 | 1.208810685
-62.39845938 | 1.208810685
-62.69845938 | 1.208810685
-62.99845938 | 1.115825247
-63.29845938 | 1.208810685
-63.59845938 | 1.115825247
-63.89845938 | 1.02283981
-64.19845938 | 1.02283981
-64.49845938 | 1.02283981
-64.79845938 | 1.115825247
-65.09845938 | 1.02283981
-65.39845938 | 1.02283981
-65.69845938 | 1.02283981
-65.99845938 | 1.02283981
-66.29845938 | 1.02283981
-66.69845938 | 1.02283981
-66.99845938 | 1.02283981
-67.29845938 | 1.02283981
-67.59845938 | 1.02283981
-67.89845938 | 1.02283981
-68.29845938 | 1.115825247
-68.59845938 | 1.115825247
-68.89845938 | 1.115825247
-69.19845938 | 1.208810685
-69.49845938 | 1.208810685
-69.79845938 | 1.208810685
-70.09845938 | 1.208810685
-70.39845938 | 1.208810685
-70.69845938 | 1.115825247
-70.99845938 | 1.115825247
-71.29845938 | 1.02283981
-71.59845938 | 0.929854373
-71.89845938 | 0.836868935
-72.19845938 | 0.836868935
-72.49845938 | 0.743883498
-72.79845938 | 0.650898061
-73.09845938 | 0.650898061
-73.39845938 | 1.115825247
-73.49845938 | 0.650898061