## -2.2
energy[MV]: | 10
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -75 | -75 | 75 | 75
CurveType: | Depth
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 0 | -2.2
-2.2 | 44.54173
-1.8 | 44.54173
-1.3 | 45.35321901
-1 | 45.89421168
-0.5 | 46.97619703
-0.2 | 47.69752059
0.2 | 48.95983682
0.5 | 50.13198761
1 | 52.65662008
1.3 | 54.45992899
1.7 | 57.16489235
2.3 | 61.49283373
2.8 | 65.36994788
3.3 | 69.15689658
3.8 | 72.49301806
4.3 | 75.46847776
4.8 | 78.17344112
5.1 | 79.5259228
5.6 | 81.78005893
6.1 | 83.67353328
6.6 | 85.38667675
6.9 | 86.2883312
7.4 | 87.82114377
7.9 | 89.17362545
8.4 | 90.43594169
8.9 | 91.51792703
9.4 | 92.59991237
10 | 93.68189772
10.6 | 94.67371762
10.9 | 95.21471029
11.3 | 95.75570296
11.6 | 96.20653019
11.9 | 96.65735741
12.3 | 97.19835009
12.8 | 97.73934276
13.3 | 98.28033543
13.6 | 98.55083177
13.9 | 98.8213281
14.2 | 99.00165899
14.6 | 99.36232077
15 | 99.63281711
15.4 | 99.90331345
15.7 | 100.0836443
16.2 | 100.3541407
16.7 | 100.5344716
17 | 100.624637
17.4 | 100.8049679
17.9 | 100.8951333
18.5 | 101.0754642
18.8 | 101.1656297
19.1 | 101.2557951
19.5 | 101.2557951
19.8 | 101.3459606
20.2 | 101.3459606
20.8 | 101.3459606
21.3 | 101.3459606
21.8 | 101.3459606
22.3 | 101.3459606
22.6 | 101.3459606
22.9 | 101.2557951
23.3 | 101.2557951
23.6 | 101.2557951
24.1 | 101.1656297
24.4 | 101.0754642
24.7 | 101.0754642
25.1 | 100.9852988
25.6 | 100.9852988
26.1 | 100.8951333
26.6 | 100.8049679
27.1 | 100.624637
27.4 | 100.624637
27.7 | 100.5344716
28.2 | 100.3541407
28.7 | 100.1738098
29.2 | 99.99347889
29.7 | 99.813148
30 | 99.72298256
30.3 | 99.63281711
30.7 | 99.54265167
31.2 | 99.36232077
31.8 | 99.09182444
32.2 | 99.00165899
32.6 | 98.8213281
33 | 98.73116266
33.4 | 98.55083177
33.9 | 98.46066632
34.2 | 98.28033543
34.7 | 98.10000454
35 | 98.00983909
35.4 | 97.8295082
35.7 | 97.73934276
36.2 | 97.55901187
36.5 | 97.46884642
36.8 | 97.28851553
37.2 | 97.10818464
37.5 | 96.92785375
37.9 | 96.74752286
38.5 | 96.56719197
39 | 96.29669563
39.5 | 96.11636474
39.8 | 96.0261993
40.1 | 95.93603385
40.5 | 95.84586841
41 | 95.57537207
41.3 | 95.48520662
41.6 | 95.30487573
42 | 95.12454484
42.6 | 94.94421395
42.9 | 94.76388306
43.3 | 94.67371762
43.6 | 94.49338673
44.1 | 94.31305584
44.6 | 94.13272494
45.1 | 93.86222861
45.4 | 93.77206316
45.9 | 93.50156683
46.2 | 93.41140138
46.6 | 93.23107049
46.9 | 93.0507396
47.4 | 92.87040871
47.7 | 92.69007782
48.1 | 92.59991237
48.4 | 92.50974693
48.8 | 92.32941604
49.2 | 92.23925059
49.5 | 92.14908515
49.8 | 91.96875426
50.2 | 91.78842337
50.7 | 91.60809247
51 | 91.51792703
51.3 | 91.33759614
51.7 | 91.15726525
52.2 | 90.97693436
52.5 | 90.79660347
52.8 | 90.70643802
53.2 | 90.61627258
53.7 | 90.43594169
54.3 | 90.16544535
54.8 | 89.98511446
55.3 | 89.80478357
55.8 | 89.62445268
56.3 | 89.35395634
57 | 89.08346
57.4 | 88.99329456
58 | 88.81296367
58.5 | 88.63263278
59 | 88.45230189
59.5 | 88.271971
60 | 88.09164011
60.5 | 87.91130922
61 | 87.64081288
61.3 | 87.55064743
61.8 | 87.37031654
62.1 | 87.2801511
62.6 | 87.00965476
63.1 | 86.82932387
63.6 | 86.64899298
64.1 | 86.46866209
64.6 | 86.19816575
65.1 | 86.01783486
65.7 | 85.74733853
66.1 | 85.65717308
66.7 | 85.38667675
67 | 85.2965113
67.4 | 85.11618041
67.7 | 85.02601496
68 | 84.93584952
68.4 | 84.75551863
68.7 | 84.66535318
69 | 84.57518774
69.5 | 84.3046914
70 | 84.12436051
70.3 | 84.03419507
70.7 | 83.85386417
71 | 83.67353328
71.5 | 83.49320239
71.8 | 83.40303695
72.1 | 83.3128715
72.5 | 83.13254061
73 | 82.95220972
73.3 | 82.77187883
73.6 | 82.68171339
73.9 | 82.50138249
74.3 | 82.41121705
74.6 | 82.23088616
75.1 | 82.05055527
75.6 | 81.87022438
75.9 | 81.78005893
76.4 | 81.59972804
76.9 | 81.41939715
77.4 | 81.3292317
77.9 | 81.14890081
78.3 | 80.96856992
78.6 | 80.78823903
78.9 | 80.69807359
79.4 | 80.5177427
79.7 | 80.42757725
80.1 | 80.33741181
80.5 | 80.15708092
80.8 | 80.06691547
81.3 | 79.97675002
81.6 | 79.79641913
82.1 | 79.61608824
82.4 | 79.5259228
82.8 | 79.34559191
83.1 | 79.16526102
83.6 | 78.98493013
83.9 | 78.89476468
84.4 | 78.71443379
84.9 | 78.5341029
85.4 | 78.35377201
85.9 | 78.17344112
86.4 | 77.99311023
86.9 | 77.81277934
87.2 | 77.72261389
87.7 | 77.542283
88 | 77.45211755
88.4 | 77.27178666
88.7 | 77.18162122
89.2 | 77.00129033
89.5 | 76.91112488
89.8 | 76.82095944
90.2 | 76.64062855
90.5 | 76.5504631
91 | 76.37013221
91.5 | 76.18980132
91.8 | 76.09963587
92.1 | 76.00947043
92.5 | 75.82913954
92.8 | 75.64880865
93.3 | 75.46847776
93.6 | 75.37831231
94 | 75.19798142
94.3 | 75.10781598
94.8 | 74.92748509
95.1 | 74.83731964
95.6 | 74.65698875
96.1 | 74.47665786
96.6 | 74.29632697
96.9 | 74.20616152
97.4 | 73.93566519
97.7 | 73.84549974
98.1 | 73.7553343
98.4 | 73.5750034
98.9 | 73.39467251
99.2 | 73.30450707
99.6 | 73.21434162
99.9 | 73.12417618
100.4 | 72.94384529
100.7 | 72.85367984
101 | 72.7635144
101.4 | 72.58318351
101.8 | 72.49301806
102.2 | 72.31268717
102.7 | 72.13235628
103.2 | 71.95202539
103.7 | 71.7716945
104.2 | 71.59136361
104.7 | 71.41103272
105.3 | 71.23070183
105.7 | 71.14053638
106.1 | 70.96020549
106.6 | 70.7798746
107 | 70.68970915
107.5 | 70.41921282
108.1 | 70.23888193
108.6 | 70.05855104
109.1 | 69.87822015
109.6 | 69.69788925
110.1 | 69.51755836
110.5 | 69.42739292
110.9 | 69.33722747
111.2 | 69.24706203
111.5 | 69.15689658
111.9 | 69.06673114
112.2 | 68.97656569
112.7 | 68.7962348
113.2 | 68.61590391
113.5 | 68.52573847
114 | 68.34540757
114.3 | 68.25524213
114.6 | 68.16507668
115 | 67.98474579
115.5 | 67.89458035
115.8 | 67.8044149
116.2 | 67.71424946
116.5 | 67.62408401
116.8 | 67.53391857
117.3 | 67.44375312
117.6 | 67.35358768
118.1 | 67.17325679
118.6 | 66.99292589
119 | 66.812595
119.6 | 66.63226411
119.9 | 66.54209867
120.2 | 66.45193322
120.6 | 66.36176778
120.9 | 66.27160233
121.4 | 66.09127144
121.9 | 66.001106
122.2 | 65.91094055
122.7 | 65.73060966
123.2 | 65.55027877
123.7 | 65.36994788
124.2 | 65.18961699
124.5 | 65.09945154
124.8 | 65.0092861
125.2 | 64.91912065
125.5 | 64.82895521
126 | 64.64862432
126.3 | 64.46829342
126.7 | 64.37812798
127 | 64.28796253
127.6 | 64.10763164
127.9 | 64.0174662
128.3 | 63.83713531
128.8 | 63.74696986
129.3 | 63.56663897
129.6 | 63.47647353
130.1 | 63.29614264
130.4 | 63.20597719
130.8 | 63.0256463
131.4 | 62.84531541
131.8 | 62.66498452
132.3 | 62.57481907
132.6 | 62.48465363
133.1 | 62.30432274
133.6 | 62.21415729
134.1 | 62.0338264
134.7 | 61.85349551
135.2 | 61.76333006
135.5 | 61.67316462
135.9 | 61.58299917
136.4 | 61.40266828
137 | 61.22233739
137.4 | 61.13217195
137.8 | 61.0420065
138.2 | 60.95184106
138.7 | 60.77151017
139.2 | 60.59117927
139.8 | 60.41084838
140.1 | 60.32068294
140.5 | 60.14035205
141 | 59.96002116
141.5 | 59.86985571
142 | 59.68952482
142.3 | 59.59935938
142.6 | 59.50919393
143 | 59.41902849
143.5 | 59.32886304
144.1 | 59.14853215
144.5 | 58.96820126
145.1 | 58.78787037
145.6 | 58.69770492
146.1 | 58.51737403
146.4 | 58.42720859
146.9 | 58.33704314
147.2 | 58.2468777
147.6 | 58.15671225
147.9 | 58.0665468
148.2 | 57.97638136
148.5 | 57.88621591
148.9 | 57.70588502
149.2 | 57.70588502
149.5 | 57.61571958
149.8 | 57.52555413
150.2 | 57.43538869
150.7 | 57.2550578
151.2 | 57.16489235
151.7 | 56.98456146
152.1 | 56.89439602
152.5 | 56.80423057
153 | 56.71406512
153.3 | 56.62389968
153.8 | 56.44356879
154.3 | 56.35340334
154.8 | 56.2632379
155.3 | 56.17307245
155.7 | 55.99274156
156.3 | 55.90257612
156.8 | 55.72224523
157.1 | 55.63207978
157.4 | 55.54191434
157.9 | 55.45174889
158.4 | 55.271418
158.8 | 55.18125255
159.4 | 55.09108711
159.9 | 54.91075622
160.2 | 54.82059077
160.5 | 54.73042533
160.9 | 54.64025988
161.2 | 54.55009444
161.7 | 54.36976355
162.2 | 54.18943265
162.7 | 54.00910176
163.2 | 53.91893632
163.7 | 53.82877087
164 | 53.73860543
164.5 | 53.64843998
165 | 53.46810909
165.5 | 53.37794365
166.1 | 53.19761276
166.6 | 53.01728187
167 | 52.92711642
167.6 | 52.83695097
168.1 | 52.65662008
168.6 | 52.56645464
168.9 | 52.56645464
169.3 | 52.47628919
169.9 | 52.2959583
170.4 | 52.11562741
170.9 | 51.93529652
171.4 | 51.84513108
171.9 | 51.66480019
172.5 | 51.57463474
172.8 | 51.48446929
173.2 | 51.39430385
173.7 | 51.3041384
174.2 | 51.21397296
174.7 | 51.03364207
175 | 50.94347662
175.5 | 50.85331118
176 | 50.67298029
176.5 | 50.4926494
176.8 | 50.4926494
177.3 | 50.40248395
177.6 | 50.3123185
178 | 50.22215306
178.3 | 50.13198761
178.6 | 50.04182217
179.1 | 49.95165672
179.6 | 49.86149128
180.1 | 49.77132583
180.6 | 49.59099494
180.9 | 49.5008295
181.4 | 49.41066405
181.7 | 49.32049861
182.1 | 49.23033316
182.7 | 49.05000227
183.2 | 48.95983682
183.7 | 48.86967138
184 | 48.77950593
184.3 | 48.68934049
184.7 | 48.59917504
185.2 | 48.5090096
185.5 | 48.41884415
185.8 | 48.32867871
186.2 | 48.23851326
186.5 | 48.14834782
187 | 48.05818237
187.5 | 47.96801693
188 | 47.78768604
188.5 | 47.69752059
188.8 | 47.60735514
189.1 | 47.5171897
189.5 | 47.42702425
190.1 | 47.24669336
190.4 | 47.15652792
190.8 | 47.06636247
191.3 | 46.97619703
191.8 | 46.88603158
192.3 | 46.70570069
192.8 | 46.61553525
193.3 | 46.5253698
193.6 | 46.43520435
194.1 | 46.34503891
194.4 | 46.25487346
194.7 | 46.16470802
195.1 | 46.07454257
195.6 | 45.98437713
195.9 | 45.89421168
196.4 | 45.80404624
196.7 | 45.71388079
197 | 45.62371535
197.4 | 45.5335499
197.9 | 45.44338446
198.2 | 45.44338446
198.7 | 45.26305357
199.2 | 45.17288812
199.7 | 45.08272267
200 | 45.08272267
200.5 | 44.99255723
201 | 44.90239178
201.5 | 44.81222634
202 | 44.72206089
202.3 | 44.63189545
202.8 | 44.54173
203.3 | 44.45156456
203.8 | 44.27123367
204.4 | 44.18106822
204.9 | 44.00073733
205.3 | 44.00073733
205.7 | 43.91057189
206.1 | 43.82040644
206.5 | 43.73024099
206.8 | 43.64007555
207.1 | 43.5499101
207.6 | 43.45974466
208.2 | 43.36957921
208.6 | 43.27941377
209.2 | 43.18924832
209.7 | 43.09908288
210.2 | 43.00891743
210.5 | 42.91875199
211 | 42.82858654
211.3 | 42.7384211
211.7 | 42.64825565
212.1 | 42.64825565
212.5 | 42.5580902
213 | 42.46792476
213.3 | 42.37775931
213.6 | 42.37775931
214.1 | 42.28759387
214.4 | 42.19742842
214.8 | 42.10726298
215.1 | 42.01709753
215.4 | 41.92693209
215.8 | 41.92693209
216.3 | 41.7466012
216.6 | 41.7466012
217.1 | 41.65643575
217.4 | 41.56627031
217.7 | 41.56627031
218.1 | 41.47610486
218.4 | 41.38593942
218.9 | 41.29577397
219.2 | 41.29577397
219.6 | 41.20560852
220 | 41.11544308
220.4 | 41.02527763
220.7 | 40.93511219
221.2 | 40.84494674
221.5 | 40.7547813
221.8 | 40.66461585
222.2 | 40.66461585
222.7 | 40.48428496
223.2 | 40.39411952
223.7 | 40.30395407
224.3 | 40.21378863
224.7 | 40.12362318
225.2 | 39.94329229
225.8 | 39.85312684
226.3 | 39.7629614
226.8 | 39.67279595
227.3 | 39.58263051
227.8 | 39.49246506
228.3 | 39.40229962
228.8 | 39.31213417
229.3 | 39.22196873
229.9 | 39.04163784
230.4 | 38.95147239
230.9 | 38.86130695
231.4 | 38.7711415
231.7 | 38.7711415
232 | 38.68097605
232.4 | 38.59081061
232.7 | 38.59081061
233 | 38.50064516
233.5 | 38.41047972
234 | 38.32031427
234.4 | 38.23014883
234.9 | 38.13998338
235.5 | 38.04981794
235.8 | 38.04981794
236.1 | 37.95965249
236.5 | 37.86948705
236.8 | 37.86948705
237.2 | 37.7793216
237.8 | 37.68915616
238.3 | 37.50882527
238.8 | 37.41865982
239.3 | 37.32849437
239.6 | 37.32849437
240.1 | 37.23832893
240.5 | 37.14816348
240.9 | 37.05799804
241.3 | 36.96783259
241.6 | 36.96783259
241.9 | 36.87766715
242.3 | 36.7875017
242.6 | 36.7875017
242.9 | 36.69733626
243.4 | 36.60717081
243.8 | 36.51700537
244.4 | 36.42683992
244.9 | 36.33667448
245.2 | 36.24650903
245.7 | 36.15634358
246 | 36.15634358
246.4 | 36.06617814
246.7 | 35.97601269
247.2 | 35.97601269
247.7 | 35.88584725
248 | 35.7956818
248.3 | 35.70551636
248.7 | 35.61535091
249.2 | 35.52518547
249.8 | 35.43502002
250.3 | 35.34485458
250.8 | 35.25468913
251.3 | 35.16452369
251.8 | 35.07435824
252.1 | 35.07435824
252.6 | 34.9841928
253.1 | 34.89402735
253.4 | 34.8038619
253.7 | 34.8038619
254.1 | 34.71369646
254.7 | 34.62353101
255.1 | 34.53336557
255.6 | 34.53336557
256 | 34.44320012
256.4 | 34.35303468
256.7 | 34.35303468
257 | 34.26286923
257.4 | 34.17270379
257.9 | 34.08253834
258.5 | 33.9923729
258.8 | 33.9923729
259.2 | 33.90220745
259.7 | 33.81204201
260 | 33.81204201
260.5 | 33.72187656
260.8 | 33.72187656
261.2 | 33.63171112
261.5 | 33.63171112
262 | 33.54154567
262.3 | 33.54154567
262.6 | 33.45138022
263 | 33.36121478
263.3 | 33.36121478
263.8 | 33.27104933
264.3 | 33.18088389
264.6 | 33.09071844
264.9 | 33.000553
265.3 | 33.000553
265.6 | 32.91038755
266.1 | 32.82022211
266.4 | 32.82022211
266.8 | 32.73005666
267.1 | 32.73005666
267.5 | 32.63989122
267.9 | 32.63989122
268.4 | 32.54972577
268.7 | 32.45956033
269 | 32.45956033
269.4 | 32.36939488
269.7 | 32.27922943
270 | 32.27922943
270.3 | 32.18906399
270.6 | 32.18906399
270.9 | 32.09889854
271.2 | 32.09889854
271.5 | 32.0087331
272 | 31.91856765
272.5 | 31.82840221
272.8 | 31.82840221
273.1 | 31.73823676
273.5 | 31.73823676
274 | 31.64807132
274.3 | 31.55790587
274.8 | 31.46774043
275.1 | 31.46774043
275.4 | 31.37757498
275.8 | 31.37757498
276.1 | 31.37757498
276.4 | 31.28740954
276.9 | 31.19724409
277.3 | 31.19724409
277.7 | 31.10707865
278.1 | 31.0169132
278.4 | 31.0169132
278.9 | 30.92674775
279.2 | 30.83658231
279.6 | 30.83658231
279.9 | 30.74641686
280.4 | 30.65625142
280.7 | 30.65625142
281 | 30.56608597
281.4 | 30.56608597
281.9 | 30.47592053
282.2 | 30.47592053
282.7 | 30.38575508
283 | 30.29558964
283.3 | 30.29558964
283.7 | 30.20542419
284 | 30.11525875
284.5 | 30.11525875
284.8 | 30.0250933
285.2 | 29.93492786
285.5 | 29.93492786
286 | 29.84476241
286.3 | 29.84476241
286.6 | 29.75459697
287 | 29.66443152
287.5 | 29.57426607
288 | 29.48410063
288.5 | 29.48410063
288.8 | 29.39393518
289.3 | 29.30376974
289.9 | 29.30376974
290.3 | 29.21360429
290.6 | 29.21360429
291.2 | 29.21360429
291.5 | 29.21360429
291.9 | 29.21360429
292.2 | 29.12343885
292.6 | 29.12343885