## -2
energy[MV]: | 10
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -150 | -150 | 150 | 150
CurveType: | Depth
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 0 | -2
-2 | 56.19778308
-1.8 | 56.41434486
-1.6 | 56.73918754
-1.4 | 57.17231111
-1.2 | 57.49715378
-1 | 57.93027735
-0.8 | 58.36340092
-0.6 | 58.79652449
-0.4 | 59.22964806
-0.2 | 59.66277163
0 | 60.20417609
0.2 | 60.74558055
0.4 | 61.28698501
0.6 | 61.93667037
0.8 | 62.69463661
1 | 63.45260286
1.2 | 64.2105691
1.4 | 65.07681624
1.6 | 66.05134427
1.8 | 67.13415319
2 | 68.21696212
2.2 | 69.29977104
2.4 | 70.49086085
2.6 | 71.79023156
2.8 | 73.08960227
3 | 74.38897297
3.2 | 75.68834368
3.4 | 76.98771439
3.6 | 78.28708509
3.8 | 79.5864558
4 | 80.88582651
4.2 | 82.07691632
4.4 | 83.26800614
4.6 | 84.45909595
4.8 | 85.54190488
5 | 86.51643291
5.2 | 87.49096094
5.4 | 88.46548897
5.6 | 89.3317361
5.8 | 90.19798324
6 | 90.95594949
6.2 | 91.71391573
6.4 | 92.47188198
6.6 | 93.12156733
6.8 | 93.87953358
7 | 94.52921893
7.2 | 95.17890429
7.4 | 95.82858964
7.6 | 96.47827499
7.8 | 97.12796035
8 | 97.7776457
8.2 | 98.31905016
8.4 | 98.86045462
8.6 | 99.40185908
8.8 | 99.94326354
9 | 100.3763871
9.2 | 100.8095107
9.4 | 101.2426343
9.6 | 101.6757578
9.8 | 102.0006005
10 | 102.3254432
10.2 | 102.542005
10.4 | 102.8668476
10.6 | 103.0834094
10.8 | 103.2999712
11 | 103.516533
11.2 | 103.7330948
11.4 | 103.9496566
11.6 | 104.1662183
11.8 | 104.2744992
12 | 104.491061
12.2 | 104.7076228
12.4 | 104.9241846
12.6 | 105.1407464
12.8 | 105.3573082
13 | 105.465589
13.2 | 105.6821508
13.4 | 105.8987126
13.6 | 106.1152744
13.8 | 106.3318362
14 | 106.548398
14.2 | 106.6566789
14.4 | 106.8732406
14.6 | 106.9815215
14.8 | 107.1980833
15 | 107.3063642
15.2 | 107.4146451
15.4 | 107.522926
15.6 | 107.6312069
15.8 | 107.7394878
16 | 107.8477687
16.2 | 107.8477687
16.4 | 107.9560496
16.6 | 107.9560496
16.8 | 107.9560496
17 | 107.9560496
17.2 | 108.0643305
17.4 | 108.0643305
17.6 | 108.0643305
17.8 | 108.0643305
18 | 108.1726114
18.2 | 108.1726114
18.4 | 108.1726114
18.6 | 108.1726114
18.8 | 108.1726114
19 | 108.2808922
19.2 | 108.2808922
19.4 | 108.2808922
19.6 | 108.2808922
19.8 | 108.2808922
20 | 108.2808922
20.2 | 108.2808922
20.4 | 108.2808922
20.6 | 108.2808922
20.8 | 108.2808922
21 | 108.2808922
21.2 | 108.2808922
21.4 | 108.2808922
21.6 | 108.1726114
21.8 | 108.1726114
22 | 108.1726114
22.2 | 108.1726114
22.4 | 108.1726114
22.6 | 108.0643305
22.8 | 108.0643305
23 | 108.0643305
23.2 | 108.0643305
23.4 | 108.0643305
23.6 | 108.0643305
23.8 | 108.0643305
24 | 107.9560496
24.2 | 107.9560496
24.4 | 107.9560496
24.6 | 107.9560496
24.8 | 107.9560496
25 | 107.8477687
25.2 | 107.8477687
25.4 | 107.8477687
25.6 | 107.7394878
25.8 | 107.7394878
26 | 107.6312069
26.2 | 107.6312069
26.4 | 107.522926
26.6 | 107.522926
26.8 | 107.4146451
27 | 107.3063642
27.2 | 107.3063642
27.4 | 107.1980833
27.6 | 107.1980833
27.8 | 107.0898024
28 | 107.0898024
28.2 | 106.9815215
28.4 | 106.9815215
28.6 | 106.8732406
28.8 | 106.8732406
29 | 106.7649598
29.2 | 106.7649598
29.4 | 106.6566789
29.6 | 106.548398
29.8 | 106.4401171
30 | 106.4401171
30.2 | 106.3318362
30.4 | 106.2235553
30.6 | 106.2235553
30.8 | 106.1152744
31 | 106.0069935
31.2 | 106.0069935
31.4 | 105.8987126
31.6 | 105.7904317
31.8 | 105.7904317
32 | 105.6821508
32.2 | 105.6821508
32.4 | 105.6821508
32.6 | 105.5738699
32.8 | 105.5738699
33 | 105.465589
33.2 | 105.465589
33.4 | 105.3573082
33.6 | 105.2490273
33.8 | 105.2490273
34 | 105.1407464
34.2 | 105.1407464
34.4 | 105.0324655
34.6 | 105.0324655
34.8 | 104.9241846
35 | 104.9241846
35.2 | 104.8159037
35.4 | 104.8159037
35.6 | 104.8159037
35.8 | 104.7076228
36 | 104.5993419
36.2 | 104.5993419
36.4 | 104.491061
36.6 | 104.491061
36.8 | 104.3827801
37 | 104.2744992
37.2 | 104.1662183
37.4 | 104.0579374
37.6 | 103.9496566
37.8 | 103.9496566
38 | 103.8413757
38.2 | 103.7330948
38.4 | 103.6248139
38.6 | 103.516533
38.8 | 103.516533
39 | 103.4082521
39.2 | 103.4082521
39.4 | 103.2999712
39.6 | 103.2999712
39.8 | 103.1916903
40 | 103.1916903
40.2 | 103.0834094
40.4 | 103.0834094
40.6 | 102.9751285
40.8 | 102.9751285
41 | 102.8668476
41.2 | 102.7585667
41.4 | 102.7585667
41.6 | 102.6502859
41.8 | 102.542005
42 | 102.4337241
42.2 | 102.4337241
42.4 | 102.3254432
42.6 | 102.2171623
42.8 | 102.1088814
43 | 102.0006005
43.2 | 102.0006005
43.4 | 101.8923196
43.6 | 101.7840387
43.8 | 101.6757578
44 | 101.6757578
44.2 | 101.5674769
44.4 | 101.459196
44.6 | 101.3509151
44.8 | 101.2426343
45 | 101.1343534
45.2 | 101.0260725
45.4 | 101.0260725
45.6 | 100.9177916
45.8 | 100.8095107
46 | 100.7012298
46.2 | 100.5929489
46.4 | 100.5929489
46.6 | 100.484668
46.8 | 100.3763871
47 | 100.3763871
47.2 | 100.2681062
47.4 | 100.2681062
47.6 | 100.1598253
47.8 | 100.1598253
48 | 100.0515444
48.2 | 100.0515444
48.4 | 99.94326354
48.6 | 99.94326354
48.8 | 99.94326354
49 | 99.83498265
49.2 | 99.83498265
49.4 | 99.72670176
49.6 | 99.72670176
49.8 | 99.61842087
50 | 99.51013998
50.2 | 99.51013998
50.4 | 99.40185908
50.6 | 99.29357819
50.8 | 99.1852973
51 | 99.1852973
51.2 | 99.07701641
51.4 | 98.96873551
51.6 | 98.86045462
51.8 | 98.86045462
52 | 98.75217373
52.2 | 98.64389284
52.4 | 98.53561194
52.6 | 98.53561194
52.8 | 98.42733105
53 | 98.31905016
53.2 | 98.31905016
53.4 | 98.21076927
53.6 | 98.10248838
53.8 | 98.10248838
54 | 97.99420748
54.2 | 97.88592659
54.4 | 97.7776457
54.6 | 97.7776457
54.8 | 97.66936481
55 | 97.56108391
55.2 | 97.56108391
55.4 | 97.45280302
55.6 | 97.34452213
55.8 | 97.34452213
56 | 97.23624124
56.2 | 97.12796035
56.4 | 97.12796035
56.6 | 97.01967945
56.8 | 96.91139856
57 | 96.91139856
57.2 | 96.80311767
57.4 | 96.69483678
57.6 | 96.69483678
57.8 | 96.58655588
58 | 96.47827499
58.2 | 96.47827499
58.4 | 96.3699941
58.6 | 96.26171321
58.8 | 96.15343232
59 | 96.04515142
59.2 | 96.04515142
59.4 | 95.93687053
59.6 | 95.82858964
59.8 | 95.72030875
60 | 95.72030875
60.2 | 95.61202785
60.4 | 95.50374696
60.6 | 95.50374696
60.8 | 95.39546607
61 | 95.39546607
61.2 | 95.28718518
61.4 | 95.28718518
61.6 | 95.17890429
61.8 | 95.17890429
62 | 95.17890429
62.2 | 95.07062339
62.4 | 95.07062339
62.6 | 94.9623425
62.8 | 94.9623425
63 | 94.85406161
63.2 | 94.85406161
63.4 | 94.74578072
63.6 | 94.63749982
63.8 | 94.63749982
64 | 94.52921893
64.2 | 94.42093804
64.4 | 94.42093804
64.6 | 94.31265715
64.8 | 94.20437625
65 | 94.09609536
65.2 | 94.09609536
65.4 | 93.98781447
65.6 | 93.87953358
65.8 | 93.77125269
66 | 93.77125269
66.2 | 93.66297179
66.4 | 93.5546909
66.6 | 93.5546909
66.8 | 93.44641001
67 | 93.33812912
67.2 | 93.33812912
67.4 | 93.22984822
67.6 | 93.22984822
67.8 | 93.12156733
68 | 93.01328644
68.2 | 93.01328644
68.4 | 92.90500555
68.6 | 92.90500555
68.8 | 92.79672466
69 | 92.79672466
69.2 | 92.68844376
69.4 | 92.58016287
69.6 | 92.58016287
69.8 | 92.47188198
70 | 92.47188198
70.2 | 92.36360109
70.4 | 92.25532019
70.6 | 92.25532019
70.8 | 92.1470393
71 | 92.03875841
71.2 | 92.03875841
71.4 | 91.93047752
71.6 | 91.82219663
71.8 | 91.82219663
72 | 91.71391573
72.2 | 91.60563484
72.4 | 91.60563484
72.6 | 91.49735395
72.8 | 91.49735395
73 | 91.38907306
73.2 | 91.28079216
73.4 | 91.28079216
73.6 | 91.17251127
73.8 | 91.06423038
74 | 91.06423038
74.2 | 90.95594949
74.4 | 90.8476686
74.6 | 90.8476686
74.8 | 90.7393877
75 | 90.7393877
75.2 | 90.63110681
75.4 | 90.52282592
75.6 | 90.52282592
75.8 | 90.41454503
76 | 90.30626413
76.2 | 90.19798324
76.4 | 90.19798324
76.6 | 90.08970235
76.8 | 89.98142146
77 | 89.98142146
77.2 | 89.87314057
77.4 | 89.76485967
77.6 | 89.76485967
77.8 | 89.65657878
78 | 89.54829789
78.2 | 89.54829789
78.4 | 89.440017
78.6 | 89.440017
78.8 | 89.3317361
79 | 89.3317361
79.2 | 89.22345521
79.4 | 89.22345521
79.6 | 89.11517432
79.8 | 89.11517432
80 | 89.00689343
80.2 | 89.00689343
80.4 | 88.89861253
80.6 | 88.89861253
80.8 | 88.79033164
81 | 88.68205075
81.2 | 88.68205075
81.4 | 88.57376986
81.6 | 88.46548897
81.8 | 88.46548897
82 | 88.35720807
82.2 | 88.24892718
82.4 | 88.14064629
82.6 | 88.14064629
82.8 | 88.0323654
83 | 87.9240845
83.2 | 87.9240845
83.4 | 87.81580361
83.6 | 87.70752272
83.8 | 87.70752272
84 | 87.59924183
84.2 | 87.49096094
84.4 | 87.49096094
84.6 | 87.38268004
84.8 | 87.27439915
85 | 87.27439915
85.2 | 87.16611826
85.4 | 87.05783737
85.6 | 86.94955647
85.8 | 86.94955647
86 | 86.84127558
86.2 | 86.84127558
86.4 | 86.73299469
86.6 | 86.73299469
86.8 | 86.6247138
87 | 86.6247138
87.2 | 86.51643291
87.4 | 86.51643291
87.6 | 86.40815201
87.8 | 86.29987112
88 | 86.29987112
88.2 | 86.19159023
88.4 | 86.19159023
88.6 | 86.08330934
88.8 | 86.08330934
89 | 85.97502844
89.2 | 85.86674755
89.4 | 85.86674755
89.6 | 85.75846666
89.8 | 85.75846666
90 | 85.65018577
90.2 | 85.65018577
90.4 | 85.54190488
90.6 | 85.54190488
90.8 | 85.43362398
91 | 85.43362398
91.2 | 85.32534309
91.4 | 85.32534309
91.6 | 85.2170622
91.8 | 85.2170622
92 | 85.10878131
92.2 | 85.10878131
92.4 | 85.00050041
92.6 | 84.89221952
92.8 | 84.89221952
93 | 84.78393863
93.2 | 84.67565774
93.4 | 84.67565774
93.6 | 84.56737684
93.8 | 84.45909595
94 | 84.35081506
94.2 | 84.35081506
94.4 | 84.24253417
94.6 | 84.13425328
94.8 | 84.13425328
95 | 84.02597238
95.2 | 83.91769149
95.4 | 83.91769149
95.6 | 83.8094106
95.8 | 83.8094106
96 | 83.70112971
96.2 | 83.59284881
96.4 | 83.59284881
96.6 | 83.48456792
96.8 | 83.37628703
97 | 83.37628703
97.2 | 83.26800614
97.4 | 83.26800614
97.6 | 83.15972525
97.8 | 83.15972525
98 | 83.05144435
98.2 | 82.94316346
98.4 | 82.94316346
98.6 | 82.83488257
98.8 | 82.83488257
99 | 82.72660168
99.2 | 82.72660168
99.4 | 82.61832078
99.6 | 82.51003989
99.8 | 82.51003989
100 | 82.401759
100.2 | 82.29347811
100.4 | 82.29347811
100.6 | 82.18519722
100.8 | 82.07691632
101 | 81.96863543
101.2 | 81.96863543
101.4 | 81.86035454
101.6 | 81.86035454
101.8 | 81.75207365
102 | 81.64379275
102.2 | 81.64379275
102.4 | 81.53551186
102.6 | 81.53551186
102.8 | 81.42723097
103 | 81.42723097
103.2 | 81.31895008
103.4 | 81.21066919
103.6 | 81.21066919
103.8 | 81.10238829
104 | 81.10238829
104.2 | 80.9941074
104.4 | 80.88582651
104.6 | 80.88582651
104.8 | 80.77754562
105 | 80.77754562
105.2 | 80.66926472
105.4 | 80.66926472
105.6 | 80.56098383
105.8 | 80.56098383
106 | 80.45270294
106.2 | 80.45270294
106.4 | 80.34442205
106.6 | 80.23614116
106.8 | 80.23614116
107 | 80.12786026
107.2 | 80.12786026
107.4 | 80.01957937
107.6 | 79.91129848
107.8 | 79.91129848
108 | 79.80301759
108.2 | 79.69473669
108.4 | 79.69473669
108.6 | 79.5864558
108.8 | 79.5864558
109 | 79.47817491
109.2 | 79.47817491
109.4 | 79.36989402
109.6 | 79.36989402
109.8 | 79.26161312
110 | 79.26161312
110.2 | 79.15333223
110.4 | 79.15333223
110.6 | 79.04505134
110.8 | 78.93677045
111 | 78.93677045
111.2 | 78.82848956
111.4 | 78.72020866
111.6 | 78.72020866
111.8 | 78.61192777
112 | 78.61192777
112.2 | 78.50364688
112.4 | 78.39536599
112.6 | 78.39536599
112.8 | 78.28708509
113 | 78.28708509
113.2 | 78.1788042
113.4 | 78.07052331
113.6 | 78.07052331
113.8 | 77.96224242
114 | 77.96224242
114.2 | 77.85396153
114.4 | 77.74568063
114.6 | 77.74568063
114.8 | 77.63739974
115 | 77.52911885
115.2 | 77.52911885
115.4 | 77.42083796
115.6 | 77.42083796
115.8 | 77.31255706
116 | 77.31255706
116.2 | 77.20427617
116.4 | 77.20427617
116.6 | 77.09599528
116.8 | 77.09599528
117 | 76.98771439
117.2 | 76.98771439
117.4 | 76.8794335
117.6 | 76.8794335
117.8 | 76.7711526
118 | 76.7711526
118.2 | 76.66287171
118.4 | 76.66287171
118.6 | 76.55459082
118.8 | 76.55459082
119 | 76.55459082
119.2 | 76.44630993
119.4 | 76.44630993
119.6 | 76.33802903
119.8 | 76.33802903
120 | 76.22974814
120.2 | 76.22974814
120.4 | 76.12146725
120.6 | 76.12146725
120.8 | 76.01318636
121 | 76.01318636
121.2 | 75.90490547
121.4 | 75.90490547
121.6 | 75.79662457
121.8 | 75.68834368
122 | 75.68834368
122.2 | 75.58006279
122.4 | 75.58006279
122.6 | 75.4717819
122.8 | 75.4717819
123 | 75.363501
123.2 | 75.25522011
123.4 | 75.25522011
123.6 | 75.14693922
123.8 | 75.03865833
124 | 75.03865833
124.2 | 74.93037743
124.4 | 74.82209654
124.6 | 74.82209654
124.8 | 74.71381565
125 | 74.60553476
125.2 | 74.60553476
125.4 | 74.49725387
125.6 | 74.49725387
125.8 | 74.38897297
126 | 74.38897297
126.2 | 74.28069208
126.4 | 74.28069208
126.6 | 74.17241119
126.8 | 74.17241119
127 | 74.17241119
127.2 | 74.0641303
127.4 | 74.0641303
127.6 | 73.9558494
127.8 | 73.9558494
128 | 73.84756851
128.2 | 73.84756851
128.4 | 73.73928762
128.6 | 73.73928762
128.8 | 73.63100673
129 | 73.63100673
129.2 | 73.52272584
129.4 | 73.52272584
129.6 | 73.41444494
129.8 | 73.30616405
130 | 73.30616405
130.2 | 73.19788316
130.4 | 73.19788316
130.6 | 73.08960227
130.8 | 73.08960227
131 | 72.98132137
131.2 | 72.87304048
131.4 | 72.87304048
131.6 | 72.76475959
131.8 | 72.76475959
132 | 72.6564787
132.2 | 72.6564787
132.4 | 72.54819781
132.6 | 72.54819781
132.8 | 72.54819781
133 | 72.43991691
133.2 | 72.43991691
133.4 | 72.33163602
133.6 | 72.33163602
133.8 | 72.22335513
134 | 72.22335513
134.2 | 72.11507424
134.4 | 72.00679334
134.6 | 72.00679334
134.8 | 71.89851245
135 | 71.89851245
135.2 | 71.79023156
135.4 | 71.68195067
135.6 | 71.68195067
135.8 | 71.57366978
136 | 71.57366978
136.2 | 71.46538888
136.4 | 71.46538888
136.6 | 71.35710799
136.8 | 71.35710799
137 | 71.35710799
137.2 | 71.2488271
137.4 | 71.2488271
137.6 | 71.14054621
137.8 | 71.14054621
138 | 71.03226531
138.2 | 71.03226531
138.4 | 70.92398442
138.6 | 70.92398442
138.8 | 70.81570353
139 | 70.70742264
139.2 | 70.70742264
139.4 | 70.59914175
139.6 | 70.59914175
139.8 | 70.49086085
140 | 70.49086085
140.2 | 70.38257996
140.4 | 70.27429907
140.6 | 70.27429907
140.8 | 70.16601818
141 | 70.16601818
141.2 | 70.05773728
141.4 | 69.94945639
141.6 | 69.94945639
141.8 | 69.8411755
142 | 69.8411755
142.2 | 69.73289461
142.4 | 69.73289461
142.6 | 69.62461371
142.8 | 69.51633282
143 | 69.51633282
143.2 | 69.51633282
143.4 | 69.40805193
143.6 | 69.40805193
143.8 | 69.29977104
144 | 69.29977104
144.2 | 69.29977104
144.4 | 69.19149015
144.6 | 69.19149015
144.8 | 69.08320925
145 | 69.08320925
145.2 | 69.08320925
145.4 | 68.97492836
145.6 | 68.97492836
145.8 | 68.86664747
146 | 68.86664747
146.2 | 68.75836658
146.4 | 68.65008568
146.6 | 68.65008568
146.8 | 68.54180479
147 | 68.54180479
147.2 | 68.4335239
147.4 | 68.32524301
147.6 | 68.32524301
147.8 | 68.21696212
148 | 68.10868122
148.2 | 68.10868122
148.4 | 68.00040033
148.6 | 68.00040033
148.8 | 67.89211944
149 | 67.89211944
149.2 | 67.78383855
149.4 | 67.78383855
149.6 | 67.78383855
149.8 | 67.67555765
150 | 67.67555765
150.2 | 67.56727676
150.4 | 67.56727676
150.6 | 67.45899587
150.8 | 67.45899587
151 | 67.35071498
151.2 | 67.24243409
151.4 | 67.24243409
151.6 | 67.13415319
151.8 | 67.13415319
152 | 67.0258723
152.2 | 67.0258723
152.4 | 66.91759141
152.6 | 66.91759141
152.8 | 66.80931052
153 | 66.80931052
153.2 | 66.70102962
153.4 | 66.70102962
153.6 | 66.59274873
153.8 | 66.59274873
154 | 66.48446784
154.2 | 66.48446784
154.4 | 66.48446784
154.6 | 66.37618695
154.8 | 66.37618695
155 | 66.26790606
155.2 | 66.26790606
155.4 | 66.15962516
155.6 | 66.15962516
155.8 | 66.05134427
156 | 66.05134427
156.2 | 66.05134427
156.4 | 65.94306338
156.6 | 65.94306338
156.8 | 65.83478249
157 | 65.72650159
157.2 | 65.72650159
157.4 | 65.6182207
157.6 | 65.6182207
157.8 | 65.50993981
158 | 65.40165892
158.2 | 65.40165892
158.4 | 65.29337802
158.6 | 65.29337802
158.8 | 65.18509713
159 | 65.18509713
159.2 | 65.07681624
159.4 | 65.07681624
159.6 | 64.96853535
159.8 | 64.96853535
160 | 64.96853535
160.2 | 64.86025446
160.4 | 64.86025446
160.6 | 64.75197356
160.8 | 64.75197356
161 | 64.64369267
161.2 | 64.64369267
161.4 | 64.53541178
161.6 | 64.53541178
161.8 | 64.42713089
162 | 64.42713089
162.2 | 64.31884999
162.4 | 64.31884999
162.6 | 64.2105691
162.8 | 64.10228821
163 | 64.10228821
163.2 | 64.10228821
163.4 | 63.99400732
163.6 | 63.99400732
163.8 | 63.88572643
164 | 63.88572643
164.2 | 63.77744553
164.4 | 63.77744553
164.6 | 63.66916464
164.8 | 63.66916464
165 | 63.56088375
165.2 | 63.56088375
165.4 | 63.45260286
165.6 | 63.45260286
165.8 | 63.34432196
166 | 63.34432196
166.2 | 63.23604107
166.4 | 63.23604107
166.6 | 63.12776018
166.8 | 63.12776018
167 | 63.01947929
167.2 | 63.01947929
167.4 | 62.9111984
167.6 | 62.9111984
167.8 | 62.9111984
168 | 62.8029175
168.2 | 62.8029175
168.4 | 62.69463661
168.6 | 62.69463661
168.8 | 62.58635572
169 | 62.58635572
169.2 | 62.58635572
169.4 | 62.47807483
169.6 | 62.47807483
169.8 | 62.36979393
170 | 62.36979393
170.2 | 62.26151304
170.4 | 62.26151304
170.6 | 62.15323215
170.8 | 62.15323215
171 | 62.04495126
171.2 | 62.04495126
171.4 | 62.04495126
171.6 | 61.93667037
171.8 | 61.93667037
172 | 61.82838947
172.2 | 61.82838947
172.4 | 61.72010858
172.6 | 61.72010858
172.8 | 61.61182769
173 | 61.61182769
173.2 | 61.61182769
173.4 | 61.5035468
173.6 | 61.5035468
173.8 | 61.3952659
174 | 61.3952659
174.2 | 61.28698501
174.4 | 61.28698501
174.6 | 61.28698501
174.8 | 61.17870412
175 | 61.17870412
175.2 | 61.07042323
175.4 | 61.07042323
175.6 | 60.96214234
175.8 | 60.96214234
176 | 60.96214234
176.2 | 60.85386144
176.4 | 60.85386144
176.6 | 60.74558055
176.8 | 60.74558055
177 | 60.74558055
177.2 | 60.63729966
177.4 | 60.63729966
177.6 | 60.52901877
177.8 | 60.52901877
178 | 60.42073787
178.2 | 60.42073787
178.4 | 60.31245698
178.6 | 60.31245698
178.8 | 60.20417609
179 | 60.20417609
179.2 | 60.0958952
179.4 | 60.0958952
179.6 | 59.9876143
179.8 | 59.9876143
180 | 59.87933341
180.2 | 59.87933341
180.4 | 59.77105252
180.6 | 59.77105252
180.8 | 59.66277163
181 | 59.66277163
181.2 | 59.55449074
181.4 | 59.55449074
181.6 | 59.44620984
181.8 | 59.44620984
182 | 59.33792895
182.2 | 59.33792895
182.4 | 59.22964806
182.6 | 59.22964806
182.8 | 59.22964806
183 | 59.12136717
183.2 | 59.12136717
183.4 | 59.12136717
183.6 | 59.01308627
183.8 | 59.01308627
184 | 58.90480538
184.2 | 58.90480538
184.4 | 58.90480538
184.6 | 58.79652449
184.8 | 58.79652449
185 | 58.79652449
185.2 | 58.6882436
185.4 | 58.6882436
185.6 | 58.57996271
185.8 | 58.57996271
186 | 58.47168181
186.2 | 58.47168181
186.4 | 58.36340092
186.6 | 58.36340092
186.8 | 58.25512003
187 | 58.14683914
187.2 | 58.14683914
187.4 | 58.03855824
187.6 | 58.03855824
187.8 | 57.93027735
188 | 57.93027735
188.2 | 57.93027735
188.4 | 57.82199646
188.6 | 57.82199646
188.8 | 57.71371557
189 | 57.71371557
189.2 | 57.71371557
189.4 | 57.60543468
189.6 | 57.60543468
189.8 | 57.49715378
190 | 57.49715378
190.2 | 57.38887289
190.4 | 57.38887289
190.6 | 57.38887289
190.8 | 57.280592
191 | 57.280592
191.2 | 57.17231111
191.4 | 57.17231111
191.6 | 57.17231111
191.8 | 57.17231111
192 | 57.06403021
192.2 | 57.06403021
192.4 | 57.06403021
192.6 | 56.95574932
192.8 | 56.95574932
193 | 56.95574932
193.2 | 56.84746843
193.4 | 56.84746843
193.6 | 56.73918754
193.8 | 56.73918754
194 | 56.63090665
194.2 | 56.52262575
194.4 | 56.52262575
194.6 | 56.41434486
194.8 | 56.41434486
195 | 56.30606397
195.2 | 56.30606397
195.4 | 56.19778308
195.6 | 56.19778308
195.8 | 56.08950218
196 | 56.08950218
196.2 | 55.98122129
196.4 | 55.98122129
196.6 | 55.98122129
196.8 | 55.8729404
197 | 55.8729404
197.2 | 55.76465951
197.4 | 55.76465951
197.6 | 55.76465951
197.8 | 55.65637861
198 | 55.65637861
198.2 | 55.65637861
198.4 | 55.54809772
198.6 | 55.54809772
198.8 | 55.43981683
199 | 55.43981683
199.2 | 55.43981683
199.4 | 55.33153594
199.6 | 55.33153594
199.8 | 55.22325505
200 | 55.22325505
200.2 | 55.11497415
200.4 | 55.11497415
200.6 | 55.11497415
200.8 | 55.00669326
201 | 55.00669326
201.2 | 54.89841237
201.4 | 54.89841237
201.6 | 54.89841237
201.8 | 54.79013148
202 | 54.79013148
202.2 | 54.68185058
202.4 | 54.68185058
202.6 | 54.57356969
202.8 | 54.57356969
203 | 54.57356969
203.2 | 54.4652888
203.4 | 54.4652888
203.6 | 54.35700791
203.8 | 54.35700791
204 | 54.24872702
204.2 | 54.24872702
204.4 | 54.24872702
204.6 | 54.14044612
204.8 | 54.14044612
205 | 54.03216523
205.2 | 54.03216523
205.4 | 53.92388434
205.6 | 53.92388434
205.8 | 53.92388434
206 | 53.81560345
206.2 | 53.81560345
206.4 | 53.70732255
206.6 | 53.70732255
206.8 | 53.70732255
207 | 53.59904166
207.2 | 53.59904166
207.4 | 53.49076077
207.6 | 53.49076077
207.8 | 53.38247988
208 | 53.38247988
208.2 | 53.38247988
208.4 | 53.27419899
208.6 | 53.27419899
208.8 | 53.16591809
209 | 53.16591809
209.2 | 53.16591809
209.4 | 53.0576372
209.6 | 53.0576372
209.8 | 52.94935631
210 | 52.94935631
210.2 | 52.94935631
210.4 | 52.84107542
210.6 | 52.84107542
210.8 | 52.73279452
211 | 52.73279452
211.2 | 52.62451363
211.4 | 52.62451363
211.6 | 52.62451363
211.8 | 52.51623274
212 | 52.51623274
212.2 | 52.40795185
212.4 | 52.40795185
212.6 | 52.40795185
212.8 | 52.29967096
213 | 52.29967096
213.2 | 52.29967096
213.4 | 52.19139006
213.6 | 52.19139006
213.8 | 52.19139006
214 | 52.08310917
214.2 | 52.08310917
214.4 | 52.08310917
214.6 | 52.08310917
214.8 | 51.97482828
215 | 51.97482828
215.2 | 51.97482828
215.4 | 51.86654739
215.6 | 51.86654739
215.8 | 51.86654739
216 | 51.75826649
216.2 | 51.75826649
216.4 | 51.6499856
216.6 | 51.6499856
216.8 | 51.6499856
217 | 51.54170471
217.2 | 51.54170471
217.4 | 51.43342382
217.6 | 51.43342382
217.8 | 51.32514293
218 | 51.32514293
218.2 | 51.21686203
218.4 | 51.21686203
218.6 | 51.10858114
218.8 | 51.10858114
219 | 51.00030025
219.2 | 51.00030025
219.4 | 50.89201936
219.6 | 50.89201936
219.8 | 50.89201936
220 | 50.78373846
220.2 | 50.78373846
220.4 | 50.78373846
220.6 | 50.67545757
220.8 | 50.67545757
221 | 50.67545757
221.2 | 50.56717668
221.4 | 50.56717668
221.6 | 50.56717668
221.8 | 50.45889579
222 | 50.45889579
222.2 | 50.45889579
222.4 | 50.35061489
222.6 | 50.35061489
222.8 | 50.35061489
223 | 50.242334
223.2 | 50.242334
223.4 | 50.242334
223.6 | 50.13405311
223.8 | 50.13405311
224 | 50.02577222
224.2 | 50.02577222
224.4 | 50.02577222
224.6 | 49.91749133
224.8 | 49.91749133
225 | 49.80921043
225.2 | 49.80921043
225.4 | 49.80921043
225.6 | 49.70092954
225.8 | 49.70092954
226 | 49.70092954
226.2 | 49.59264865
226.4 | 49.59264865
226.6 | 49.59264865
226.8 | 49.48436776
227 | 49.48436776
227.2 | 49.48436776
227.4 | 49.37608686
227.6 | 49.37608686
227.8 | 49.37608686
228 | 49.26780597
228.2 | 49.26780597
228.4 | 49.26780597
228.6 | 49.15952508
228.8 | 49.15952508
229 | 49.05124419
229.2 | 49.05124419
229.4 | 48.9429633
229.6 | 48.9429633
229.8 | 48.8346824
230 | 48.8346824
230.2 | 48.72640151
230.4 | 48.72640151
230.6 | 48.61812062
230.8 | 48.61812062
231 | 48.50983973
231.2 | 48.50983973
231.4 | 48.40155883
231.6 | 48.40155883
231.8 | 48.29327794
232 | 48.29327794
232.2 | 48.29327794
232.4 | 48.18499705
232.6 | 48.18499705
232.8 | 48.18499705
233 | 48.18499705
233.2 | 48.07671616
233.4 | 48.07671616
233.6 | 48.07671616
233.8 | 48.07671616
234 | 47.96843527
234.2 | 47.96843527
234.4 | 47.96843527
234.6 | 47.96843527
234.8 | 47.86015437
235 | 47.86015437
235.2 | 47.86015437
235.4 | 47.75187348
235.6 | 47.75187348
235.8 | 47.75187348
236 | 47.64359259
236.2 | 47.64359259
236.4 | 47.64359259
236.6 | 47.5353117
236.8 | 47.5353117
237 | 47.4270308
237.2 | 47.4270308
237.4 | 47.4270308
237.6 | 47.4270308
237.8 | 47.31874991
238 | 47.31874991
238.2 | 47.31874991
238.4 | 47.21046902
238.6 | 47.21046902
238.8 | 47.21046902
239 | 47.10218813
239.2 | 47.10218813
239.4 | 47.10218813
239.6 | 46.99390724
239.8 | 46.99390724
240 | 46.88562634
240.2 | 46.88562634
240.4 | 46.77734545
240.6 | 46.77734545
240.8 | 46.77734545
241 | 46.66906456
241.2 | 46.66906456
241.4 | 46.56078367
241.6 | 46.56078367
241.8 | 46.56078367
242 | 46.45250277
242.2 | 46.45250277
242.4 | 46.45250277
242.6 | 46.34422188
242.8 | 46.34422188
243 | 46.23594099
243.2 | 46.23594099
243.4 | 46.1276601
243.6 | 46.1276601
243.8 | 46.1276601
244 | 46.0193792
244.2 | 46.0193792
244.4 | 46.0193792
244.6 | 45.91109831
244.8 | 45.91109831
245 | 45.91109831
245.2 | 45.91109831
245.4 | 45.80281742
245.6 | 45.80281742
245.8 | 45.80281742
246 | 45.80281742
246.2 | 45.69453653
246.4 | 45.69453653
246.6 | 45.58625564
246.8 | 45.58625564
247 | 45.58625564
247.2 | 45.47797474
247.4 | 45.47797474
247.6 | 45.36969385
247.8 | 45.36969385
248 | 45.36969385
248.2 | 45.26141296
248.4 | 45.26141296
248.6 | 45.15313207
248.8 | 45.15313207
249 | 45.04485117
249.2 | 45.04485117
249.4 | 45.04485117
249.6 | 44.93657028
249.8 | 44.93657028
250 | 44.93657028
250.2 | 44.82828939
250.4 | 44.82828939
250.6 | 44.82828939
250.8 | 44.7200085
251 | 44.7200085
251.2 | 44.7200085
251.4 | 44.61172761
251.6 | 44.61172761
251.8 | 44.61172761
252 | 44.50344671
252.2 | 44.50344671
252.4 | 44.39516582
252.6 | 44.39516582
252.8 | 44.28688493
253 | 44.28688493
253.2 | 44.17860404
253.4 | 44.17860404
253.6 | 44.07032314
253.8 | 44.07032314
254 | 43.96204225
254.2 | 43.96204225
254.4 | 43.96204225
254.6 | 43.85376136
254.8 | 43.85376136
255 | 43.85376136
255.2 | 43.85376136
255.4 | 43.74548047
255.6 | 43.74548047
255.8 | 43.74548047
256 | 43.74548047
256.2 | 43.74548047
256.4 | 43.74548047
256.6 | 43.63719958
256.8 | 43.63719958
257 | 43.63719958
257.2 | 43.52891868
257.4 | 43.52891868
257.6 | 43.52891868
257.8 | 43.42063779
258 | 43.42063779
258.2 | 43.42063779
258.4 | 43.3123569
258.6 | 43.3123569
258.8 | 43.3123569
259 | 43.20407601
259.2 | 43.20407601
259.4 | 43.09579511
259.6 | 43.09579511
259.8 | 43.09579511
260 | 42.98751422
260.2 | 42.98751422
260.4 | 42.98751422
260.6 | 42.98751422
260.8 | 42.98751422
261 | 42.87923333
261.2 | 42.87923333
261.4 | 42.87923333
261.6 | 42.77095244
261.8 | 42.77095244
262 | 42.77095244
262.2 | 42.77095244
262.4 | 42.77095244
262.6 | 42.66267155
262.8 | 42.66267155
263 | 42.66267155
263.2 | 42.66267155
263.4 | 42.55439065
263.6 | 42.55439065
263.8 | 42.55439065
264 | 42.44610976
264.2 | 42.44610976
264.4 | 42.44610976
264.6 | 42.33782887
264.8 | 42.33782887
265 | 42.33782887
265.2 | 42.22954798
265.4 | 42.22954798
265.6 | 42.22954798
265.8 | 42.12126708
266 | 42.12126708
266.2 | 42.12126708
266.4 | 42.01298619
266.6 | 42.01298619
266.8 | 42.01298619
267 | 42.01298619
267.2 | 41.9047053
267.4 | 41.9047053
267.6 | 41.9047053
267.8 | 41.79642441
268 | 41.79642441
268.2 | 41.79642441
268.4 | 41.79642441
268.6 | 41.68814352
268.8 | 41.68814352
269 | 41.57986262
269.2 | 41.57986262
269.4 | 41.57986262
269.6 | 41.47158173
269.8 | 41.47158173
270 | 41.36330084
270.2 | 41.36330084
270.4 | 41.25501995
270.6 | 41.25501995
270.8 | 41.25501995
271 | 41.14673905
271.2 | 41.14673905
271.4 | 41.03845816
271.6 | 41.03845816
271.8 | 41.03845816
272 | 40.93017727
272.2 | 40.93017727
272.4 | 40.93017727
272.6 | 40.82189638
272.8 | 40.82189638
273 | 40.82189638
273.2 | 40.82189638
273.4 | 40.82189638
273.6 | 40.71361548
273.8 | 40.71361548
274 | 40.71361548
274.2 | 40.60533459
274.4 | 40.60533459
274.6 | 40.60533459
274.8 | 40.4970537
275 | 40.4970537
275.2 | 40.4970537
275.4 | 40.38877281
275.6 | 40.38877281
275.8 | 40.38877281
276 | 40.28049192
276.2 | 40.28049192
276.4 | 40.28049192
276.6 | 40.17221102
276.8 | 40.17221102
277 | 40.17221102
277.2 | 40.06393013
277.4 | 40.06393013
277.6 | 40.06393013
277.8 | 39.95564924
278 | 39.95564924
278.2 | 39.95564924
278.4 | 39.84736835
278.6 | 39.84736835
278.8 | 39.84736835
279 | 39.73908745
279.2 | 39.73908745
279.4 | 39.73908745
279.6 | 39.63080656
279.8 | 39.63080656
280 | 39.63080656
280.2 | 39.63080656
280.4 | 39.63080656
280.6 | 39.52252567
280.8 | 39.52252567
281 | 39.52252567
281.2 | 39.52252567
281.4 | 39.41424478
281.6 | 39.41424478
281.8 | 39.41424478
282 | 39.30596389
282.2 | 39.30596389
282.4 | 39.30596389
282.6 | 39.19768299
282.8 | 39.19768299
283 | 39.19768299
283.2 | 39.19768299
283.4 | 39.0894021
283.6 | 39.0894021
283.8 | 39.0894021
284 | 38.98112121
284.2 | 38.98112121
284.4 | 38.98112121
284.6 | 38.87284032
284.8 | 38.87284032
285 | 38.87284032
285.2 | 38.76455942
285.4 | 38.76455942
285.6 | 38.76455942
285.8 | 38.76455942
286 | 38.65627853
286.2 | 38.65627853
286.4 | 38.65627853
286.6 | 38.65627853
286.8 | 38.54799764
287 | 38.54799764
287.2 | 38.54799764
287.4 | 38.43971675
287.6 | 38.43971675
287.8 | 38.43971675
288 | 38.33143586
288.2 | 38.33143586
288.4 | 38.22315496
288.6 | 38.22315496
288.8 | 38.22315496
289 | 38.11487407
289.2 | 38.11487407
289.4 | 38.11487407
289.6 | 38.00659318
289.8 | 38.00659318
290 | 38.00659318
290.2 | 38.00659318
290.4 | 37.89831229
290.6 | 37.89831229
290.8 | 37.89831229
291 | 37.89831229
291.2 | 37.89831229
291.4 | 37.79003139
291.6 | 37.79003139
291.8 | 37.79003139
292 | 37.79003139
292.2 | 37.79003139
292.4 | 37.79003139
292.6 | 37.6817505
292.8 | 37.6817505
293 | 37.6817505
293.2 | 37.6817505
293.4 | 37.57346961
293.6 | 37.57346961
293.8 | 37.57346961
294 | 37.57346961
294.2 | 37.46518872
294.4 | 37.46518872
294.6 | 37.46518872
294.8 | 37.35690783
295 | 37.35690783
295.2 | 37.35690783
295.4 | 37.35690783
295.6 | 37.24862693
295.8 | 37.24862693
296 | 37.24862693
296.2 | 37.24862693
296.4 | 37.14034604
296.6 | 37.14034604
296.8 | 37.14034604
297 | 37.03206515
297.2 | 37.03206515
297.4 | 37.03206515
297.6 | 36.92378426
297.8 | 36.92378426
298 | 36.92378426
298.2 | 36.92378426
298.4 | 36.81550336
298.6 | 36.81550336
298.8 | 36.81550336
299 | 36.81550336
299.2 | 36.70722247
299.4 | 36.70722247
299.6 | 36.70722247
299.8 | 36.59894158
300 | 36.59894158
300.2 | 36.59894158
300.4 | 36.49066069
300.6 | 36.49066069
300.8 | 36.3823798
301 | 36.3823798
301.2 | 36.3823798
301.4 | 36.2740989
301.6 | 36.2740989
301.8 | 36.2740989
302 | 36.2740989
302.2 | 36.16581801
302.4 | 36.16581801
302.6 | 36.16581801
302.8 | 36.16581801
303 | 36.05753712
303.2 | 36.05753712
303.4 | 36.05753712
303.6 | 35.94925623
303.8 | 35.94925623
304 | 35.94925623
304.2 | 35.84097533
304.4 | 35.84097533
304.6 | 35.84097533
304.8 | 35.73269444
305 | 35.73269444
305.2 | 35.73269444
305.4 | 35.62441355
305.6 | 35.62441355
305.8 | 35.62441355
306 | 35.62441355
306.2 | 35.51613266
306.4 | 35.51613266
306.6 | 35.51613266
306.8 | 35.51613266
307 | 35.40785176
307.2 | 35.40785176
307.4 | 35.29957087
307.6 | 35.29957087
307.8 | 35.29957087
308 | 35.29957087
308.2 | 35.29957087
308.4 | 35.29957087