## -2
energy[MV]: | 10
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -175 | -175 | 175 | 175
CurveType: | Depth
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 0 | -2
-2 | 59.59823039
-1.8 | 59.8169395
-1.6 | 60.0356486
-1.4 | 60.36371225
-1.2 | 60.80113046
-1 | 61.23854866
-0.8 | 61.67596687
-0.6 | 62.11338507
-0.4 | 62.66015783
-0.2 | 63.09757603
0 | 63.64434879
0.2 | 64.30047609
0.4 | 64.9566034
0.6 | 65.61273071
0.8 | 66.48756712
1 | 67.25304898
1.2 | 68.23723994
1.4 | 69.2214309
1.6 | 70.20562186
1.8 | 71.29916737
2 | 72.39271288
2.2 | 73.59561294
2.4 | 74.79851301
2.6 | 76.00141307
2.8 | 77.20431313
3 | 78.4072132
3.2 | 79.61011326
3.4 | 80.81301332
3.6 | 81.90655883
3.8 | 83.00010435
4 | 84.09364986
4.2 | 85.07784082
4.4 | 86.06203178
4.6 | 87.04622274
4.8 | 87.92105915
5 | 88.79589556
5.2 | 89.67073197
5.4 | 90.54556838
5.6 | 91.31105024
5.8 | 92.18588665
6 | 92.9513685
6.2 | 93.60749581
6.4 | 94.37297767
6.6 | 95.02910498
6.8 | 95.68523228
7 | 96.34135959
7.2 | 96.9974869
7.4 | 97.54425965
7.6 | 98.20038696
7.8 | 98.74715972
8 | 99.29393247
8.2 | 99.84070523
8.4 | 100.2781234
8.6 | 100.7155416
8.8 | 101.2623144
9 | 101.6997326
9.2 | 102.0277963
9.4 | 102.4652145
9.6 | 102.7932781
9.8 | 103.1213418
10 | 103.4494054
10.2 | 103.7774691
10.4 | 104.1055327
10.6 | 104.4335964
10.8 | 104.6523055
11 | 104.8710146
11.2 | 105.1990782
11.4 | 105.4177873
11.6 | 105.6364964
11.8 | 105.8552055
12 | 106.0739146
12.2 | 106.1832692
12.4 | 106.4019783
12.6 | 106.6206874
12.8 | 106.730042
13 | 106.9487511
13.2 | 107.0581056
13.4 | 107.1674602
13.6 | 107.3861693
13.8 | 107.4955238
14 | 107.6048784
14.2 | 107.7142329
14.4 | 107.8235875
14.6 | 107.932942
14.8 | 108.0422966
15 | 108.1516511
15.2 | 108.2610057
15.4 | 108.3703602
15.6 | 108.4797148
15.8 | 108.5890693
16 | 108.5890693
16.2 | 108.6984239
16.4 | 108.8077784
16.6 | 108.8077784
16.8 | 108.917133
17 | 108.917133
17.2 | 109.0264875
17.4 | 109.0264875
17.6 | 109.0264875
17.8 | 109.1358421
18 | 109.1358421
18.2 | 109.2451966
18.4 | 109.2451966
18.6 | 109.2451966
18.8 | 109.3545512
19 | 109.3545512
19.2 | 109.3545512
19.4 | 109.3545512
19.6 | 109.3545512
19.8 | 109.3545512
20 | 109.4639057
20.2 | 109.4639057
20.4 | 109.3545512
20.6 | 109.3545512
20.8 | 109.3545512
21 | 109.3545512
21.2 | 109.3545512
21.4 | 109.2451966
21.6 | 109.2451966
21.8 | 109.2451966
22 | 109.1358421
22.2 | 109.1358421
22.4 | 109.1358421
22.6 | 109.0264875
22.8 | 109.0264875
23 | 109.0264875
23.2 | 109.0264875
23.4 | 108.917133
23.6 | 108.917133
23.8 | 108.917133
24 | 108.8077784
24.2 | 108.8077784
24.4 | 108.6984239
24.6 | 108.6984239
24.8 | 108.6984239
25 | 108.5890693
25.2 | 108.5890693
25.4 | 108.5890693
25.6 | 108.5890693
25.8 | 108.5890693
26 | 108.4797148
26.2 | 108.4797148
26.4 | 108.4797148
26.6 | 108.4797148
26.8 | 108.3703602
27 | 108.3703602
27.2 | 108.2610057
27.4 | 108.2610057
27.6 | 108.1516511
27.8 | 108.1516511
28 | 108.0422966
28.2 | 107.932942
28.4 | 107.932942
28.6 | 107.8235875
28.8 | 107.7142329
29 | 107.7142329
29.2 | 107.6048784
29.4 | 107.6048784
29.6 | 107.4955238
29.8 | 107.4955238
30 | 107.3861693
30.2 | 107.2768147
30.4 | 107.2768147
30.6 | 107.1674602
30.8 | 107.1674602
31 | 107.0581056
31.2 | 106.9487511
31.4 | 106.9487511
31.6 | 106.8393965
31.8 | 106.8393965
32 | 106.730042
32.2 | 106.730042
32.4 | 106.6206874
32.6 | 106.5113329
32.8 | 106.5113329
33 | 106.4019783
33.2 | 106.4019783
33.4 | 106.2926237
33.6 | 106.1832692
33.8 | 106.0739146
34 | 106.0739146
34.2 | 105.9645601
34.4 | 105.8552055
34.6 | 105.8552055
34.8 | 105.745851
35 | 105.6364964
35.2 | 105.6364964
35.4 | 105.5271419
35.6 | 105.5271419
35.8 | 105.4177873
36 | 105.4177873
36.2 | 105.3084328
36.4 | 105.3084328
36.6 | 105.1990782
36.8 | 105.1990782
37 | 105.0897237
37.2 | 105.0897237
37.4 | 104.9803691
37.6 | 104.8710146
37.8 | 104.8710146
38 | 104.76166
38.2 | 104.6523055
38.4 | 104.5429509
38.6 | 104.5429509
38.8 | 104.4335964
39 | 104.3242418
39.2 | 104.3242418
39.4 | 104.2148873
39.6 | 104.1055327
39.8 | 104.1055327
40 | 103.9961782
40.2 | 103.8868236
40.4 | 103.8868236
40.6 | 103.7774691
40.8 | 103.6681145
41 | 103.6681145
41.2 | 103.55876
41.4 | 103.4494054
41.6 | 103.3400509
41.8 | 103.3400509
42 | 103.2306963
42.2 | 103.1213418
42.4 | 103.0119872
42.6 | 103.0119872
42.8 | 102.9026327
43 | 102.7932781
43.2 | 102.6839236
43.4 | 102.6839236
43.6 | 102.574569
43.8 | 102.4652145
44 | 102.4652145
44.2 | 102.3558599
44.4 | 102.3558599
44.6 | 102.2465054
44.8 | 102.2465054
45 | 102.2465054
45.2 | 102.1371508
45.4 | 102.1371508
45.6 | 102.0277963
45.8 | 102.0277963
46 | 101.9184417
46.2 | 101.8090871
46.4 | 101.8090871
46.6 | 101.6997326
46.8 | 101.590378
47 | 101.4810235
47.2 | 101.3716689
47.4 | 101.3716689
47.6 | 101.2623144
47.8 | 101.1529598
48 | 101.0436053
48.2 | 100.9342507
48.4 | 100.9342507
48.6 | 100.8248962
48.8 | 100.7155416
49 | 100.7155416
49.2 | 100.6061871
49.4 | 100.4968325
49.6 | 100.4968325
49.8 | 100.387478
50 | 100.387478
50.2 | 100.2781234
50.4 | 100.1687689
50.6 | 100.1687689
50.8 | 100.0594143
51 | 100.0594143
51.2 | 99.95005978
51.4 | 99.84070523
51.6 | 99.84070523
51.8 | 99.73135068
52 | 99.62199613
52.2 | 99.62199613
52.4 | 99.51264157
52.6 | 99.51264157
52.8 | 99.40328702
53 | 99.40328702
53.2 | 99.29393247
53.4 | 99.18457792
53.6 | 99.18457792
53.8 | 99.07522337
54 | 99.07522337
54.2 | 98.96586882
54.4 | 98.85651427
54.6 | 98.74715972
54.8 | 98.74715972
55 | 98.63780517
55.2 | 98.52845061
55.4 | 98.41909606
55.6 | 98.41909606
55.8 | 98.30974151
56 | 98.20038696
56.2 | 98.09103241
56.4 | 97.98167786
56.6 | 97.98167786
56.8 | 97.87232331
57 | 97.76296876
57.2 | 97.6536142
57.4 | 97.6536142
57.6 | 97.54425965
57.8 | 97.4349051
58 | 97.4349051
58.2 | 97.32555055
58.4 | 97.216196
58.6 | 97.216196
58.8 | 97.10684145
59 | 96.9974869
59.2 | 96.9974869
59.4 | 96.88813235
59.6 | 96.88813235
59.8 | 96.7787778
60 | 96.7787778
60.2 | 96.66942324
60.4 | 96.56006869
60.6 | 96.56006869
60.8 | 96.45071414
61 | 96.45071414
61.2 | 96.34135959
61.4 | 96.34135959
61.6 | 96.23200504
61.8 | 96.12265049
62 | 96.12265049
62.2 | 96.01329594
62.4 | 95.90394139
62.6 | 95.90394139
62.8 | 95.79458683
63 | 95.79458683
63.2 | 95.68523228
63.4 | 95.57587773
63.6 | 95.57587773
63.8 | 95.46652318
64 | 95.46652318
64.2 | 95.35716863
64.4 | 95.35716863
64.6 | 95.24781408
64.8 | 95.24781408
65 | 95.13845953
65.2 | 95.13845953
65.4 | 95.02910498
65.6 | 94.91975043
65.8 | 94.91975043
66 | 94.81039587
66.2 | 94.70104132
66.4 | 94.70104132
66.6 | 94.59168677
66.8 | 94.48233222
67 | 94.37297767
67.2 | 94.37297767
67.4 | 94.26362312
67.6 | 94.15426857
67.8 | 94.15426857
68 | 94.04491402
68.2 | 93.93555946
68.4 | 93.93555946
68.6 | 93.82620491
68.8 | 93.82620491
69 | 93.71685036
69.2 | 93.60749581
69.4 | 93.60749581
69.6 | 93.49814126
69.8 | 93.38878671
70 | 93.38878671
70.2 | 93.27943216
70.4 | 93.17007761
70.6 | 93.06072306
70.8 | 93.06072306
71 | 92.9513685
71.2 | 92.84201395
71.4 | 92.7326594
71.6 | 92.7326594
71.8 | 92.62330485
72 | 92.5139503
72.2 | 92.5139503
72.4 | 92.40459575
72.6 | 92.40459575
72.8 | 92.2952412
73 | 92.2952412
73.2 | 92.18588665
73.4 | 92.18588665
73.6 | 92.07653209
73.8 | 92.07653209
74 | 91.96717754
74.2 | 91.96717754
74.4 | 91.85782299
74.6 | 91.74846844
74.8 | 91.74846844
75 | 91.63911389
75.2 | 91.52975934
75.4 | 91.42040479
75.6 | 91.31105024
75.8 | 91.31105024
76 | 91.20169569
76.2 | 91.09234113
76.4 | 90.98298658
76.6 | 90.98298658
76.8 | 90.87363203
77 | 90.76427748
77.2 | 90.76427748
77.4 | 90.65492293
77.6 | 90.65492293
77.8 | 90.54556838
78 | 90.54556838
78.2 | 90.43621383
78.4 | 90.43621383
78.6 | 90.32685928
78.8 | 90.21750472
79 | 90.21750472
79.2 | 90.10815017
79.4 | 90.10815017
79.6 | 89.99879562
79.8 | 89.99879562
80 | 89.88944107
80.2 | 89.88944107
80.4 | 89.78008652
80.6 | 89.78008652
80.8 | 89.67073197
81 | 89.56137742
81.2 | 89.56137742
81.4 | 89.45202287
81.6 | 89.45202287
81.8 | 89.34266831
82 | 89.23331376
82.2 | 89.23331376
82.4 | 89.12395921
82.6 | 89.12395921
82.8 | 89.01460466
83 | 88.90525011
83.2 | 88.90525011
83.4 | 88.79589556
83.6 | 88.79589556
83.8 | 88.68654101
84 | 88.57718646
84.2 | 88.57718646
84.4 | 88.46783191
84.6 | 88.46783191
84.8 | 88.35847735
85 | 88.35847735
85.2 | 88.2491228
85.4 | 88.13976825
85.6 | 88.13976825
85.8 | 88.0304137
86 | 87.92105915
86.2 | 87.8117046
86.4 | 87.8117046
86.6 | 87.70235005
86.8 | 87.5929955
87 | 87.48364094
87.2 | 87.48364094
87.4 | 87.37428639
87.6 | 87.26493184
87.8 | 87.15557729
88 | 87.15557729
88.2 | 87.04622274
88.4 | 87.04622274
88.6 | 86.93686819
88.8 | 86.93686819
89 | 86.82751364
89.2 | 86.82751364
89.4 | 86.71815909
89.6 | 86.71815909
89.8 | 86.60880454
90 | 86.60880454
90.2 | 86.49944998
90.4 | 86.49944998
90.6 | 86.39009543
90.8 | 86.39009543
91 | 86.28074088
91.2 | 86.17138633
91.4 | 86.17138633
91.6 | 86.06203178
91.8 | 86.06203178
92 | 85.95267723
92.2 | 85.84332268
92.4 | 85.84332268
92.6 | 85.73396813
92.8 | 85.73396813
93 | 85.62461357
93.2 | 85.51525902
93.4 | 85.51525902
93.6 | 85.40590447
93.8 | 85.29654992
94 | 85.29654992
94.2 | 85.18719537
94.4 | 85.18719537
94.6 | 85.07784082
94.8 | 84.96848627
95 | 84.96848627
95.2 | 84.85913172
95.4 | 84.85913172
95.6 | 84.74977717
95.8 | 84.74977717
96 | 84.64042261
96.2 | 84.53106806
96.4 | 84.53106806
96.6 | 84.42171351
96.8 | 84.42171351
97 | 84.31235896
97.2 | 84.31235896
97.4 | 84.20300441
97.6 | 84.20300441
97.8 | 84.09364986
98 | 84.09364986
98.2 | 83.98429531
98.4 | 83.87494076
98.6 | 83.87494076
98.8 | 83.7655862
99 | 83.7655862
99.2 | 83.65623165
99.4 | 83.5468771
99.6 | 83.5468771
99.8 | 83.43752255
100 | 83.328168
100.2 | 83.328168
100.4 | 83.21881345
100.6 | 83.21881345
100.8 | 83.1094589
101 | 83.1094589
101.2 | 83.00010435
101.4 | 83.00010435
101.6 | 82.8907498
101.8 | 82.8907498
102 | 82.78139524
102.2 | 82.67204069
102.4 | 82.67204069
102.6 | 82.56268614
102.8 | 82.56268614
103 | 82.45333159
103.2 | 82.45333159
103.4 | 82.34397704
103.6 | 82.23462249
103.8 | 82.23462249
104 | 82.12526794
104.2 | 82.01591339
104.4 | 82.01591339
104.6 | 81.90655883
104.8 | 81.90655883
105 | 81.79720428
105.2 | 81.68784973
105.4 | 81.68784973
105.6 | 81.57849518
105.8 | 81.46914063
106 | 81.46914063
106.2 | 81.35978608
106.4 | 81.25043153
106.6 | 81.14107698
106.8 | 81.14107698
107 | 81.03172243
107.2 | 80.92236787
107.4 | 80.92236787
107.6 | 80.81301332
107.8 | 80.70365877
108 | 80.70365877
108.2 | 80.59430422
108.4 | 80.48494967
108.6 | 80.48494967
108.8 | 80.37559512
109 | 80.37559512
109.2 | 80.26624057
109.4 | 80.26624057
109.6 | 80.15688602
109.8 | 80.15688602
110 | 80.04753146
110.2 | 80.04753146
110.4 | 79.93817691
110.6 | 79.93817691
110.8 | 79.82882236
111 | 79.82882236
111.2 | 79.71946781
111.4 | 79.71946781
111.6 | 79.61011326
111.8 | 79.61011326
112 | 79.50075871
112.2 | 79.50075871
112.4 | 79.39140416
112.6 | 79.39140416
112.8 | 79.28204961
113 | 79.28204961
113.2 | 79.17269506
113.4 | 79.0633405
113.6 | 79.0633405
113.8 | 78.95398595
114 | 78.8446314
114.2 | 78.8446314
114.4 | 78.73527685
114.6 | 78.6259223
114.8 | 78.6259223
115 | 78.51656775
115.2 | 78.4072132
115.4 | 78.4072132
115.6 | 78.29785865
115.8 | 78.29785865
116 | 78.18850409
116.2 | 78.18850409
116.4 | 78.07914954
116.6 | 78.07914954
116.8 | 78.07914954
117 | 77.96979499
117.2 | 77.96979499
117.4 | 77.96979499
117.6 | 77.86044044
117.8 | 77.86044044
118 | 77.75108589
118.2 | 77.75108589
118.4 | 77.64173134
118.6 | 77.64173134
118.8 | 77.53237679
119 | 77.53237679
119.2 | 77.42302224
119.4 | 77.42302224
119.6 | 77.31366769
119.8 | 77.20431313
120 | 77.20431313
120.2 | 77.09495858
120.4 | 77.09495858
120.6 | 76.98560403
120.8 | 76.98560403
121 | 76.87624948
121.2 | 76.87624948
121.4 | 76.76689493
121.6 | 76.76689493
121.8 | 76.65754038
122 | 76.65754038
122.2 | 76.54818583
122.4 | 76.54818583
122.6 | 76.43883128
122.8 | 76.43883128
123 | 76.32947672
123.2 | 76.22012217
123.4 | 76.22012217
123.6 | 76.11076762
123.8 | 76.11076762
124 | 76.00141307
124.2 | 75.89205852
124.4 | 75.89205852
124.6 | 75.78270397
124.8 | 75.78270397
125 | 75.67334942
125.2 | 75.67334942
125.4 | 75.56399487
125.6 | 75.56399487
125.8 | 75.45464031
126 | 75.45464031
126.2 | 75.34528576
126.4 | 75.34528576
126.6 | 75.23593121
126.8 | 75.23593121
127 | 75.12657666
127.2 | 75.12657666
127.4 | 75.01722211
127.6 | 75.01722211
127.8 | 74.90786756
128 | 74.90786756
128.2 | 74.90786756
128.4 | 74.79851301
128.6 | 74.79851301
128.8 | 74.68915846
129 | 74.68915846
129.2 | 74.57980391
129.4 | 74.57980391
129.6 | 74.47044935
129.8 | 74.47044935
130 | 74.3610948
130.2 | 74.25174025
130.4 | 74.25174025
130.6 | 74.1423857
130.8 | 74.1423857
131 | 74.03303115
131.2 | 74.03303115
131.4 | 73.9236766
131.6 | 73.9236766
131.8 | 73.81432205
132 | 73.81432205
132.2 | 73.7049675
132.4 | 73.7049675
132.6 | 73.59561294
132.8 | 73.59561294
133 | 73.48625839
133.2 | 73.48625839
133.4 | 73.37690384
133.6 | 73.37690384
133.8 | 73.26754929
134 | 73.26754929
134.2 | 73.15819474
134.4 | 73.04884019
134.6 | 73.04884019
134.8 | 72.93948564
135 | 72.83013109
135.2 | 72.83013109
135.4 | 72.72077654
135.6 | 72.61142198
135.8 | 72.61142198
136 | 72.50206743
136.2 | 72.50206743
136.4 | 72.39271288
136.6 | 72.39271288
136.8 | 72.28335833
137 | 72.28335833
137.2 | 72.28335833
137.4 | 72.17400378
137.6 | 72.17400378
137.8 | 72.06464923
138 | 72.06464923
138.2 | 71.95529468
138.4 | 71.84594013
138.6 | 71.84594013
138.8 | 71.73658557
139 | 71.62723102
139.2 | 71.62723102
139.4 | 71.51787647
139.6 | 71.40852192
139.8 | 71.40852192
140 | 71.29916737
140.2 | 71.29916737
140.4 | 71.18981282
140.6 | 71.18981282
140.8 | 71.08045827
141 | 71.08045827
141.2 | 71.08045827
141.4 | 70.97110372
141.6 | 70.97110372
141.8 | 70.97110372
142 | 70.86174917
142.2 | 70.86174917
142.4 | 70.75239461
142.6 | 70.75239461
142.8 | 70.75239461
143 | 70.64304006
143.2 | 70.64304006
143.4 | 70.53368551
143.6 | 70.53368551
143.8 | 70.42433096
144 | 70.42433096
144.2 | 70.31497641
144.4 | 70.31497641
144.6 | 70.20562186
144.8 | 70.20562186
145 | 70.09626731
145.2 | 70.09626731
145.4 | 69.98691276
145.6 | 69.8775582
145.8 | 69.8775582
146 | 69.76820365
146.2 | 69.6588491
146.4 | 69.6588491
146.6 | 69.54949455
146.8 | 69.54949455
147 | 69.44014
147.2 | 69.44014
147.4 | 69.33078545
147.6 | 69.33078545
147.8 | 69.33078545
148 | 69.2214309
148.2 | 69.2214309
148.4 | 69.11207635
148.6 | 69.11207635
148.8 | 69.0027218
149 | 69.0027218
149.2 | 68.89336724
149.4 | 68.78401269
149.6 | 68.78401269
149.8 | 68.67465814
150 | 68.67465814
150.2 | 68.56530359
150.4 | 68.45594904
150.6 | 68.45594904
150.8 | 68.34659449
151 | 68.34659449
151.2 | 68.23723994
151.4 | 68.23723994
151.6 | 68.23723994
151.8 | 68.12788539
152 | 68.12788539
152.2 | 68.01853083
152.4 | 68.01853083
152.6 | 67.90917628
152.8 | 67.90917628
153 | 67.90917628
153.2 | 67.79982173
153.4 | 67.79982173
153.6 | 67.69046718
153.8 | 67.69046718
154 | 67.58111263
154.2 | 67.58111263
154.4 | 67.47175808
154.6 | 67.47175808
154.8 | 67.36240353
155 | 67.36240353
155.2 | 67.25304898
155.4 | 67.25304898
155.6 | 67.14369443
155.8 | 67.14369443
156 | 67.03433987
156.2 | 67.03433987
156.4 | 66.92498532
156.6 | 66.92498532
156.8 | 66.81563077
157 | 66.81563077
157.2 | 66.70627622
157.4 | 66.70627622
157.6 | 66.59692167
157.8 | 66.59692167
158 | 66.48756712
158.2 | 66.37821257
158.4 | 66.37821257
158.6 | 66.26885802
158.8 | 66.15950346
159 | 66.15950346
159.2 | 66.05014891
159.4 | 66.05014891
159.6 | 65.94079436
159.8 | 65.83143981
160 | 65.83143981
160.2 | 65.72208526
160.4 | 65.72208526
160.6 | 65.61273071
160.8 | 65.61273071
161 | 65.61273071
161.2 | 65.50337616
161.4 | 65.50337616
161.6 | 65.50337616
161.8 | 65.39402161
162 | 65.39402161
162.2 | 65.39402161
162.4 | 65.28466706
162.6 | 65.28466706
162.8 | 65.1753125
163 | 65.1753125
163.2 | 65.1753125
163.4 | 65.06595795
163.6 | 65.06595795
163.8 | 64.9566034
164 | 64.9566034
164.2 | 64.84724885
164.4 | 64.84724885
164.6 | 64.7378943
164.8 | 64.7378943
165 | 64.62853975
165.2 | 64.62853975
165.4 | 64.5191852
165.6 | 64.5191852
165.8 | 64.40983065
166 | 64.40983065
166.2 | 64.30047609
166.4 | 64.30047609
166.6 | 64.19112154
166.8 | 64.19112154
167 | 64.08176699
167.2 | 64.08176699
167.4 | 64.08176699
167.6 | 63.97241244
167.8 | 63.97241244
168 | 63.86305789
168.2 | 63.86305789
168.4 | 63.75370334
168.6 | 63.64434879
168.8 | 63.64434879
169 | 63.53499424
169.2 | 63.53499424
169.4 | 63.42563969
169.6 | 63.42563969
169.8 | 63.31628513
170 | 63.31628513
170.2 | 63.20693058
170.4 | 63.20693058
170.6 | 63.09757603
170.8 | 63.09757603
171 | 62.98822148
171.2 | 62.98822148
171.4 | 62.98822148
171.6 | 62.87886693
171.8 | 62.87886693
172 | 62.76951238
172.2 | 62.76951238
172.4 | 62.76951238
172.6 | 62.66015783
172.8 | 62.66015783
173 | 62.66015783
173.2 | 62.55080328
173.4 | 62.55080328
173.6 | 62.55080328
173.8 | 62.44144872
174 | 62.44144872
174.2 | 62.33209417
174.4 | 62.33209417
174.6 | 62.22273962
174.8 | 62.11338507
175 | 62.11338507
175.2 | 62.00403052
175.4 | 62.00403052
175.6 | 62.00403052
175.8 | 61.89467597
176 | 61.89467597
176.2 | 61.78532142
176.4 | 61.78532142
176.6 | 61.67596687
176.8 | 61.67596687
177 | 61.56661231
177.2 | 61.56661231
177.4 | 61.45725776
177.6 | 61.45725776
177.8 | 61.34790321
178 | 61.34790321
178.2 | 61.23854866
178.4 | 61.23854866
178.6 | 61.23854866
178.8 | 61.12919411
179 | 61.12919411
179.2 | 61.01983956
179.4 | 61.01983956
179.6 | 60.91048501
179.8 | 60.91048501
180 | 60.80113046
180.2 | 60.80113046
180.4 | 60.80113046
180.6 | 60.69177591
180.8 | 60.69177591
181 | 60.58242135
181.2 | 60.4730668
181.4 | 60.4730668
181.6 | 60.36371225
181.8 | 60.36371225
182 | 60.36371225
182.2 | 60.2543577
182.4 | 60.2543577
182.6 | 60.2543577
182.8 | 60.14500315
183 | 60.14500315
183.2 | 60.14500315
183.4 | 60.0356486
183.6 | 60.0356486
183.8 | 60.0356486
184 | 60.0356486
184.2 | 59.92629405
184.4 | 59.92629405
184.6 | 59.92629405
184.8 | 59.8169395
185 | 59.8169395
185.2 | 59.70758494
185.4 | 59.70758494
185.6 | 59.59823039
185.8 | 59.59823039
186 | 59.48887584
186.2 | 59.48887584
186.4 | 59.48887584
186.6 | 59.37952129
186.8 | 59.37952129
187 | 59.27016674
187.2 | 59.27016674
187.4 | 59.16081219
187.6 | 59.16081219
187.8 | 59.05145764
188 | 59.05145764
188.2 | 59.05145764
188.4 | 58.94210309
188.6 | 58.94210309
188.8 | 58.83274854
189 | 58.83274854
189.2 | 58.72339398
189.4 | 58.72339398
189.6 | 58.72339398
189.8 | 58.61403943
190 | 58.61403943
190.2 | 58.50468488
190.4 | 58.50468488
190.6 | 58.39533033
190.8 | 58.39533033
191 | 58.39533033
191.2 | 58.28597578
191.4 | 58.28597578
191.6 | 58.17662123
191.8 | 58.17662123
192 | 58.06726668
192.2 | 58.06726668
192.4 | 57.95791213
192.6 | 57.95791213
192.8 | 57.84855757
193 | 57.84855757
193.2 | 57.73920302
193.4 | 57.73920302
193.6 | 57.62984847
193.8 | 57.62984847
194 | 57.62984847
194.2 | 57.52049392
194.4 | 57.52049392
194.6 | 57.41113937
194.8 | 57.41113937
195 | 57.30178482
195.2 | 57.30178482
195.4 | 57.30178482
195.6 | 57.19243027
195.8 | 57.19243027
196 | 57.08307572
196.2 | 57.08307572
196.4 | 56.97372117
196.6 | 56.97372117
196.8 | 56.86436661
197 | 56.86436661
197.2 | 56.75501206
197.4 | 56.75501206
197.6 | 56.64565751
197.8 | 56.64565751
198 | 56.53630296
198.2 | 56.53630296
198.4 | 56.53630296
198.6 | 56.42694841
198.8 | 56.42694841
199 | 56.31759386
199.2 | 56.31759386
199.4 | 56.31759386
199.6 | 56.20823931
199.8 | 56.20823931
200 | 56.09888476
200.2 | 56.09888476
200.4 | 55.9895302
200.6 | 55.9895302
200.8 | 55.88017565
201 | 55.88017565
201.2 | 55.88017565
201.4 | 55.7708211
201.6 | 55.7708211
201.8 | 55.66146655
202 | 55.66146655
202.2 | 55.66146655
202.4 | 55.552112
202.6 | 55.552112
202.8 | 55.552112
203 | 55.44275745
203.2 | 55.44275745
203.4 | 55.44275745
203.6 | 55.3334029
203.8 | 55.3334029
204 | 55.3334029
204.2 | 55.22404835
204.4 | 55.22404835
204.6 | 55.22404835
204.8 | 55.22404835
205 | 55.1146938
205.2 | 55.1146938
205.4 | 55.1146938
205.6 | 55.00533924
205.8 | 55.00533924
206 | 54.89598469
206.2 | 54.89598469
206.4 | 54.89598469
206.6 | 54.78663014
206.8 | 54.78663014
207 | 54.67727559
207.2 | 54.67727559
207.4 | 54.67727559
207.6 | 54.56792104
207.8 | 54.56792104
208 | 54.56792104
208.2 | 54.45856649
208.4 | 54.45856649
208.6 | 54.45856649
208.8 | 54.34921194
209 | 54.34921194
209.2 | 54.34921194
209.4 | 54.23985739
209.6 | 54.23985739
209.8 | 54.13050283
210 | 54.13050283
210.2 | 54.02114828
210.4 | 54.02114828
210.6 | 53.91179373
210.8 | 53.91179373
211 | 53.80243918
211.2 | 53.80243918
211.4 | 53.69308463
211.6 | 53.69308463
211.8 | 53.58373008
212 | 53.58373008
212.2 | 53.58373008
212.4 | 53.47437553
212.6 | 53.47437553
212.8 | 53.36502098
213 | 53.36502098
213.2 | 53.36502098
213.4 | 53.25566643
213.6 | 53.25566643
213.8 | 53.14631187
214 | 53.14631187
214.2 | 53.03695732
214.4 | 53.03695732
214.6 | 52.92760277
214.8 | 52.92760277
215 | 52.92760277
215.2 | 52.81824822
215.4 | 52.81824822
215.6 | 52.70889367
215.8 | 52.70889367
216 | 52.59953912
216.2 | 52.59953912
216.4 | 52.59953912
216.6 | 52.49018457
216.8 | 52.49018457
217 | 52.38083002
217.2 | 52.38083002
217.4 | 52.38083002
217.6 | 52.38083002
217.8 | 52.27147546
218 | 52.27147546
218.2 | 52.27147546
218.4 | 52.16212091
218.6 | 52.16212091
218.8 | 52.16212091
219 | 52.05276636
219.2 | 52.05276636
219.4 | 52.05276636
219.6 | 51.94341181
219.8 | 51.94341181
220 | 51.83405726
220.2 | 51.83405726
220.4 | 51.72470271
220.6 | 51.72470271
220.8 | 51.61534816
221 | 51.61534816
221.2 | 51.61534816
221.4 | 51.50599361
221.6 | 51.50599361
221.8 | 51.50599361
222 | 51.39663906
222.2 | 51.39663906
222.4 | 51.39663906
222.6 | 51.39663906
222.8 | 51.2872845
223 | 51.2872845
223.2 | 51.2872845
223.4 | 51.17792995
223.6 | 51.17792995
223.8 | 51.0685754
224 | 51.0685754
224.2 | 50.95922085
224.4 | 50.95922085
224.6 | 50.8498663
224.8 | 50.8498663
225 | 50.74051175
225.2 | 50.74051175
225.4 | 50.6311572
225.6 | 50.6311572
225.8 | 50.52180265
226 | 50.52180265
226.2 | 50.52180265
226.4 | 50.41244809
226.6 | 50.41244809
226.8 | 50.30309354
227 | 50.30309354
227.2 | 50.30309354
227.4 | 50.30309354
227.6 | 50.19373899
227.8 | 50.19373899
228 | 50.19373899
228.2 | 50.19373899
228.4 | 50.08438444
228.6 | 50.08438444
228.8 | 50.08438444
229 | 50.08438444
229.2 | 49.97502989
229.4 | 49.97502989
229.6 | 49.86567534
229.8 | 49.86567534
230 | 49.86567534
230.2 | 49.75632079
230.4 | 49.75632079
230.6 | 49.64696624
230.8 | 49.64696624
231 | 49.64696624
231.2 | 49.53761169
231.4 | 49.53761169
231.6 | 49.42825713
231.8 | 49.42825713
232 | 49.42825713
232.2 | 49.31890258
232.4 | 49.31890258
232.6 | 49.31890258
232.8 | 49.20954803
233 | 49.20954803
233.2 | 49.10019348
233.4 | 49.10019348
233.6 | 49.10019348
233.8 | 48.99083893
234 | 48.99083893
234.2 | 48.99083893
234.4 | 48.88148438
234.6 | 48.88148438
234.8 | 48.88148438
235 | 48.77212983
235.2 | 48.77212983
235.4 | 48.77212983
235.6 | 48.66277528
235.8 | 48.66277528
236 | 48.55342072
236.2 | 48.55342072
236.4 | 48.55342072
236.6 | 48.44406617
236.8 | 48.44406617
237 | 48.33471162
237.2 | 48.33471162
237.4 | 48.33471162
237.6 | 48.22535707
237.8 | 48.22535707
238 | 48.22535707
238.2 | 48.11600252
238.4 | 48.11600252
238.6 | 48.11600252
238.8 | 48.00664797
239 | 48.00664797
239.2 | 48.00664797
239.4 | 47.89729342
239.6 | 47.89729342
239.8 | 47.89729342
240 | 47.78793887
240.2 | 47.78793887
240.4 | 47.78793887
240.6 | 47.67858431
240.8 | 47.67858431
241 | 47.67858431
241.2 | 47.56922976
241.4 | 47.56922976
241.6 | 47.56922976
241.8 | 47.45987521
242 | 47.45987521
242.2 | 47.45987521
242.4 | 47.35052066
242.6 | 47.35052066
242.8 | 47.35052066
243 | 47.24116611
243.2 | 47.24116611
243.4 | 47.13181156
243.6 | 47.13181156
243.8 | 47.13181156
244 | 47.02245701
244.2 | 46.91310246
244.4 | 46.91310246
244.6 | 46.80374791
244.8 | 46.80374791
245 | 46.69439335
245.2 | 46.69439335
245.4 | 46.69439335
245.6 | 46.5850388
245.8 | 46.5850388
246 | 46.47568425
246.2 | 46.47568425
246.4 | 46.47568425
246.6 | 46.3663297
246.8 | 46.3663297
247 | 46.3663297
247.2 | 46.3663297
247.4 | 46.25697515
247.6 | 46.25697515
247.8 | 46.25697515
248 | 46.1476206
248.2 | 46.1476206
248.4 | 46.1476206
248.6 | 46.03826605
248.8 | 46.03826605
249 | 46.03826605
249.2 | 45.9289115
249.4 | 45.9289115
249.6 | 45.9289115
249.8 | 45.81955694
250 | 45.81955694
250.2 | 45.81955694
250.4 | 45.71020239
250.6 | 45.71020239
250.8 | 45.60084784
251 | 45.60084784
251.2 | 45.60084784
251.4 | 45.49149329
251.6 | 45.49149329
251.8 | 45.49149329
252 | 45.38213874
252.2 | 45.38213874
252.4 | 45.38213874
252.6 | 45.27278419
252.8 | 45.27278419
253 | 45.27278419
253.2 | 45.27278419
253.4 | 45.16342964
253.6 | 45.16342964
253.8 | 45.16342964
254 | 45.16342964
254.2 | 45.05407509
254.4 | 45.05407509
254.6 | 45.05407509
254.8 | 44.94472054
255 | 44.94472054
255.2 | 44.94472054
255.4 | 44.83536598
255.6 | 44.83536598
255.8 | 44.83536598
256 | 44.72601143
256.2 | 44.72601143
256.4 | 44.72601143
256.6 | 44.61665688
256.8 | 44.61665688
257 | 44.61665688
257.2 | 44.50730233
257.4 | 44.50730233
257.6 | 44.50730233
257.8 | 44.39794778
258 | 44.39794778
258.2 | 44.39794778
258.4 | 44.28859323
258.6 | 44.28859323
258.8 | 44.28859323
259 | 44.17923868
259.2 | 44.17923868
259.4 | 44.06988413
259.6 | 44.06988413
259.8 | 44.06988413
260 | 43.96052957
260.2 | 43.96052957
260.4 | 43.85117502
260.6 | 43.85117502
260.8 | 43.85117502
261 | 43.85117502
261.2 | 43.74182047
261.4 | 43.74182047
261.6 | 43.74182047
261.8 | 43.74182047
262 | 43.63246592
262.2 | 43.63246592
262.4 | 43.63246592
262.6 | 43.52311137
262.8 | 43.52311137
263 | 43.52311137
263.2 | 43.52311137
263.4 | 43.41375682
263.6 | 43.41375682
263.8 | 43.41375682
264 | 43.30440227
264.2 | 43.30440227
264.4 | 43.30440227
264.6 | 43.19504772
264.8 | 43.19504772
265 | 43.19504772
265.2 | 43.08569317
265.4 | 43.08569317
265.6 | 43.08569317
265.8 | 42.97633861
266 | 42.97633861
266.2 | 42.97633861
266.4 | 42.86698406
266.6 | 42.86698406
266.8 | 42.75762951
267 | 42.75762951
267.2 | 42.75762951
267.4 | 42.64827496
267.6 | 42.64827496
267.8 | 42.53892041
268 | 42.53892041
268.2 | 42.53892041
268.4 | 42.42956586
268.6 | 42.42956586
268.8 | 42.42956586
269 | 42.32021131
269.2 | 42.32021131
269.4 | 42.32021131
269.6 | 42.21085676
269.8 | 42.21085676
270 | 42.21085676
270.2 | 42.1015022
270.4 | 42.1015022
270.6 | 42.1015022
270.8 | 41.99214765
271 | 41.99214765
271.2 | 41.99214765
271.4 | 41.99214765
271.6 | 41.8827931
271.8 | 41.8827931
272 | 41.8827931
272.2 | 41.77343855
272.4 | 41.77343855
272.6 | 41.77343855
272.8 | 41.77343855
273 | 41.664084
273.2 | 41.664084
273.4 | 41.664084
273.6 | 41.55472945
273.8 | 41.55472945
274 | 41.55472945
274.2 | 41.4453749
274.4 | 41.4453749
274.6 | 41.4453749
274.8 | 41.4453749
275 | 41.33602035
275.2 | 41.33602035
275.4 | 41.33602035
275.6 | 41.2266658
275.8 | 41.2266658
276 | 41.2266658
276.2 | 41.2266658
276.4 | 41.11731124
276.6 | 41.11731124
276.8 | 41.11731124
277 | 41.11731124
277.2 | 41.00795669
277.4 | 41.00795669
277.6 | 41.00795669
277.8 | 40.89860214
278 | 40.89860214
278.2 | 40.89860214
278.4 | 40.78924759
278.6 | 40.78924759
278.8 | 40.67989304
279 | 40.67989304
279.2 | 40.67989304
279.4 | 40.57053849
279.6 | 40.57053849
279.8 | 40.57053849
280 | 40.46118394
280.2 | 40.46118394
280.4 | 40.46118394
280.6 | 40.46118394
280.8 | 40.35182939
281 | 40.35182939
281.2 | 40.35182939
281.4 | 40.35182939
281.6 | 40.24247483
281.8 | 40.24247483
282 | 40.24247483
282.2 | 40.24247483
282.4 | 40.24247483
282.6 | 40.13312028
282.8 | 40.13312028
283 | 40.13312028
283.2 | 40.13312028
283.4 | 40.02376573
283.6 | 40.02376573
283.8 | 40.02376573
284 | 40.02376573
284.2 | 39.91441118
284.4 | 39.91441118
284.6 | 39.91441118
284.8 | 39.80505663
285 | 39.80505663
285.2 | 39.80505663
285.4 | 39.80505663
285.6 | 39.69570208
285.8 | 39.69570208
286 | 39.69570208
286.2 | 39.58634753
286.4 | 39.58634753
286.6 | 39.58634753
286.8 | 39.47699298
287 | 39.47699298
287.2 | 39.47699298
287.4 | 39.47699298
287.6 | 39.36763843
287.8 | 39.36763843
288 | 39.36763843
288.2 | 39.36763843
288.4 | 39.25828387
288.6 | 39.25828387
288.8 | 39.25828387
289 | 39.25828387
289.2 | 39.14892932
289.4 | 39.14892932
289.6 | 39.14892932
289.8 | 39.03957477
290 | 39.03957477
290.2 | 39.03957477
290.4 | 39.03957477
290.6 | 38.93022022
290.8 | 38.93022022
291 | 38.93022022
291.2 | 38.82086567
291.4 | 38.82086567
291.6 | 38.82086567
291.8 | 38.71151112
292 | 38.71151112
292.2 | 38.71151112
292.4 | 38.60215657
292.6 | 38.60215657
292.8 | 38.60215657
293 | 38.49280202
293.2 | 38.49280202
293.4 | 38.49280202
293.6 | 38.38344746
293.8 | 38.38344746
294 | 38.38344746
294.2 | 38.27409291
294.4 | 38.27409291
294.6 | 38.27409291
294.8 | 38.16473836
295 | 38.16473836
295.2 | 38.16473836
295.4 | 38.05538381
295.6 | 38.05538381
295.8 | 38.05538381
296 | 37.94602926
296.2 | 37.94602926
296.4 | 37.94602926
296.6 | 37.94602926
296.8 | 37.83667471
297 | 37.83667471
297.2 | 37.83667471
297.4 | 37.83667471
297.6 | 37.72732016
297.8 | 37.72732016
298 | 37.72732016
298.2 | 37.72732016
298.4 | 37.72732016
298.6 | 37.61796561
298.8 | 37.61796561
299 | 37.61796561
299.2 | 37.61796561
299.4 | 37.61796561
299.6 | 37.50861106
299.8 | 37.50861106
300 | 37.50861106
300.2 | 37.50861106
300.4 | 37.3992565
300.6 | 37.3992565
300.8 | 37.3992565
301 | 37.28990195
301.2 | 37.28990195
301.4 | 37.1805474
301.6 | 37.1805474
301.8 | 37.07119285
302 | 37.07119285
302.2 | 37.07119285
302.4 | 36.9618383
302.6 | 36.9618383
302.8 | 36.9618383
303 | 36.85248375
303.2 | 36.85248375
303.4 | 36.85248375
303.6 | 36.85248375
303.8 | 36.7431292
304 | 36.7431292
304.2 | 36.7431292
304.4 | 36.7431292
304.6 | 36.63377465
304.8 | 36.63377465
305 | 36.63377465
305.2 | 36.52442009
305.4 | 36.52442009
305.6 | 36.52442009
305.8 | 36.41506554
306 | 36.41506554
306.2 | 36.41506554
306.4 | 36.30571099
306.6 | 36.30571099
306.8 | 36.30571099
307 | 36.19635644
307.2 | 36.19635644
307.4 | 36.19635644
307.6 | 36.19635644
307.8 | 36.19635644
308 | 36.08700189
308.2 | 36.08700189
308.4 | 36.08700189