## 300
energy[MV]: | 18
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -50 | -50 | 50 | 50
CurveType: | Depth
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 0 | 300
300 | 35.03908629
298.9 | 35.03908629
296.8 | 35.03908629
295.5 | 35.24162437
294.2 | 35.64670051
293.1 | 36.05177665
291.9 | 36.25431472
290.7 | 36.25431472
289.5 | 36.45685279
288.3 | 36.65939086
287.1 | 36.86192893
285.9 | 37.06446701
284.7 | 37.06446701
283.5 | 37.06446701
282.3 | 37.46954315
281.1 | 37.67208122
279.9 | 37.87461929
278.6 | 38.07715736
277.4 | 38.07715736
276.2 | 38.4822335
275 | 38.68477157
273.8 | 38.88730964
272.6 | 39.08984772
271.3 | 39.29238579
270.1 | 39.49492386
268.9 | 39.69746193
267.7 | 39.9
266.5 | 40.10253807
265.3 | 40.10253807
264.1 | 40.30507614
262.9 | 40.50761421
261.7 | 40.71015228
260.5 | 40.91269036
259.2 | 41.11522843
258 | 41.52030457
256.8 | 41.72284264
255.6 | 41.92538071
254.4 | 42.12791878
253.2 | 42.33045685
252 | 42.53299492
250.8 | 42.73553299
249.6 | 42.93807107
248.3 | 43.14060914
247.1 | 43.34314721
245.8 | 43.54568528
244.6 | 43.74822335
243.4 | 43.95076142
242.2 | 44.35583756
241 | 44.55837563
239.8 | 44.76091371
238.6 | 44.96345178
237.4 | 45.16598985
236.1 | 45.36852792
234.9 | 45.57106599
233.7 | 45.77360406
232.5 | 45.97614213
231.2 | 46.38121827
230 | 46.58375635
228.8 | 46.58375635
227.6 | 46.78629442
226.3 | 46.98883249
225.1 | 47.39390863
223.9 | 47.5964467
222.7 | 47.79898477
221.4 | 48.20406091
220.2 | 48.60913706
219 | 49.0142132
217.8 | 49.21675127
216.6 | 49.41928934
215.4 | 49.41928934
214.2 | 49.41928934
212.9 | 49.82436548
211.7 | 50.22944162
210.5 | 50.4319797
209.3 | 50.63451777
208 | 51.03959391
206.8 | 51.24213198
205.6 | 51.24213198
204.4 | 51.64720812
203.2 | 52.05228426
202 | 52.25482234
200.7 | 52.45736041
199.5 | 52.86243655
198.3 | 53.26751269
197.1 | 53.26751269
195.8 | 53.67258883
194.6 | 53.8751269
193.4 | 54.07766497
192.2 | 54.48274112
191 | 54.68527919
189.8 | 55.09035533
188.6 | 55.2928934
187.3 | 55.49543147
186.1 | 55.90050761
184.9 | 56.10304569
183.7 | 56.50812183
182.5 | 56.7106599
181.3 | 56.91319797
180.1 | 57.31827411
178.9 | 57.72335025
177.7 | 57.92588832
176.5 | 58.1284264
175.3 | 58.33096447
174 | 58.73604061
172.8 | 59.14111675
171.6 | 59.54619289
170.3 | 59.95126904
169.1 | 60.15380711
167.9 | 60.35634518
166.7 | 60.55888325
165.5 | 60.96395939
164.3 | 61.36903553
163 | 61.5715736
161.8 | 61.77411168
160.6 | 61.97664975
159.4 | 62.58426396
158.2 | 62.78680203
157 | 62.9893401
155.8 | 63.39441624
154.6 | 63.79949239
153.4 | 64.00203046
152.1 | 64.4071066
150.9 | 64.60964467
149.7 | 64.81218274
148.5 | 65.21725888
147.3 | 65.62233503
146.1 | 66.02741117
144.8 | 66.22994924
143.6 | 66.83756345
142.4 | 67.44517766
141.2 | 67.85025381
140 | 68.05279188
138.8 | 68.05279188
137.6 | 68.25532995
136.4 | 68.45786802
135.1 | 68.86294416
133.9 | 69.2680203
132.7 | 69.87563452
131.5 | 70.28071066
130.3 | 70.6857868
129.1 | 70.88832487
127.9 | 71.09086294
126.7 | 71.49593909
125.5 | 72.1035533
124.2 | 72.50862944
123 | 72.71116751
121.8 | 72.91370558
120.6 | 73.11624365
119.4 | 73.72385787
118.2 | 74.33147208
117 | 74.53401015
115.8 | 74.93908629
114.6 | 75.34416244
113.4 | 75.74923858
112.2 | 76.15431472
110.9 | 76.55939086
109.7 | 76.96446701
108.5 | 77.16700508
107.3 | 77.57208122
106.1 | 77.97715736
104.9 | 78.17969543
103.7 | 78.58477157
102.5 | 78.78730964
101.3 | 79.19238579
100 | 79.8
98.8 | 80.20507614
97.6 | 80.40761421
96.4 | 80.81269036
95.2 | 81.42030457
94 | 81.62284264
92.8 | 82.02791878
91.6 | 82.43299492
90.4 | 83.04060914
89.1 | 83.64822335
87.9 | 84.05329949
86.7 | 84.45837563
85.5 | 84.66091371
84.3 | 85.06598985
83.1 | 85.47106599
81.9 | 86.0786802
80.7 | 86.48375635
79.5 | 86.68629442
78.2 | 87.09137056
77 | 87.4964467
75.8 | 88.10406091
74.5 | 88.50913706
73.3 | 89.11675127
72.1 | 89.72436548
70.9 | 89.92690355
69.7 | 89.92690355
68.5 | 90.53451777
67.3 | 91.14213198
66 | 91.54720812
64.8 | 91.95228426
63.6 | 92.35736041
62.4 | 92.76243655
61.2 | 93.16751269
59.9 | 93.57258883
58.7 | 93.97766497
57.5 | 94.38274112
56.3 | 94.58527919
55.1 | 94.99035533
53.8 | 95.39543147
52.6 | 96.00304569
51.4 | 96.40812183
50.2 | 96.6106599
49 | 97.01573604
47.8 | 97.82588832
46.6 | 98.43350254
45.4 | 98.63604061
44.1 | 98.83857868
43 | 99.04111675
41.7 | 99.24365482
40.5 | 99.44619289
39.3 | 99.64873096
38.1 | 100.0538071
36.8 | 100.4588832
35.6 | 100.6614213
34.4 | 100.6614213
33.2 | 100.8639594
32 | 100.8639594
30.7 | 101.0664975
29.5 | 101.0664975
28.3 | 101.0664975
27.1 | 100.6614213
25.9 | 100.2563452
24.7 | 99.85126904
23.5 | 99.64873096
22.3 | 99.04111675
21 | 98.23096447
19.8 | 97.42081218
18.6 | 96.40812183
17.4 | 95.39543147
16.1 | 94.18020305
14.9 | 92.35736041
13.7 | 90.3319797
12.5 | 88.30659898
11.2 | 85.87614213
10 | 83.04060914
8.8 | 79.8
7.6 | 75.95177665
6.3 | 71.09086294
5.1 | 65.41979695
4 | 59.54619289
2.7 | 52.05228426
1.5 | 43.95076142
0.3 | 36.65939086
-0.9 | 32.60862944
-2.1 | 31.39340102
-3.3 | 31.19086294
-4.5 | 30.98832487
-5.7 | 30.7857868
-6.9 | 30.38071066
-8.1 | 29.77309645
-9 | 29.3680203