## -2
energy[MV]: | 18
SSD[mm]: | 1000
Fieldsize[mm]: | -125 | -125 | 125 | 125
CurveType: | Depth
RadiationType: | Photon
Quantity: | RelativeDose
StartPoint[mm]: | 0 | 0 | -2
-2 | 53.11271986
-1.8 | 53.44398423
-1.6 | 53.66482714
-1.4 | 53.9960915
-1.2 | 54.32735587
-1 | 54.54819878
-0.8 | 54.87946314
-0.6 | 55.21072751
-0.4 | 55.43157042
-0.2 | 55.87325624
0 | 56.2045206
0.2 | 56.53578497
0.4 | 56.97747079
0.6 | 57.41915661
0.8 | 57.97126388
1 | 58.52337116
1.2 | 59.18589989
1.4 | 59.84842862
1.6 | 60.51095735
1.8 | 61.39432899
2 | 62.27770063
2.2 | 63.16107227
2.4 | 64.26528682
2.6 | 65.36950137
2.8 | 66.47371592
3 | 67.68835192
3.2 | 69.01340938
3.4 | 70.22804539
3.6 | 71.55310285
3.8 | 72.87816031
4 | 74.20321777
4.2 | 75.41785377
4.4 | 76.63248978
4.6 | 77.84712578
4.8 | 78.95134033
5 | 80.05555488
5.2 | 81.04934798
5.4 | 82.04314107
5.6 | 83.03693417
5.8 | 83.92030581
6 | 84.80367745
6.2 | 85.57662763
6.4 | 86.45999928
6.6 | 87.23294946
6.8 | 88.00589965
7 | 88.77884983
7.2 | 89.55180002
7.4 | 90.3247502
7.6 | 91.09770039
7.8 | 91.76022912
8 | 92.5331793
8.2 | 93.19570803
8.4 | 93.85823676
8.6 | 94.52076549
8.8 | 95.18329422
9 | 95.7354015
9.2 | 96.28750877
9.4 | 96.83961605
9.6 | 97.39172332
9.8 | 97.9438306
10 | 98.38551642
10.2 | 98.93762369
10.4 | 99.37930951
10.6 | 99.82099533
10.8 | 100.2626812
11 | 100.704367
11.2 | 101.0356313
11.4 | 101.4773172
11.6 | 101.8085815
11.8 | 102.2502673
12 | 102.5815317
12.2 | 102.9127961
12.4 | 103.2440604
12.6 | 103.5753248
12.8 | 103.9065892
13 | 104.1274321
13.2 | 104.4586964
13.4 | 104.6795394
13.6 | 105.0108037
13.8 | 105.2316466
14 | 105.4524895
14.2 | 105.6733324
14.4 | 105.8941754
14.6 | 106.1150183
14.8 | 106.3358612
15 | 106.5567041
15.2 | 106.6671255
15.4 | 106.8879685
15.6 | 107.1088114
15.8 | 107.2192328
16 | 107.4400757
16.2 | 107.5504972
16.4 | 107.6609186
16.6 | 107.8817615
16.8 | 107.992183
17 | 108.1026045
17.2 | 108.3234474
17.4 | 108.4338688
17.6 | 108.5442903
17.8 | 108.6547117
18 | 108.7651332
18.2 | 108.8755546
18.4 | 108.9859761
18.6 | 109.0963976
18.8 | 109.206819
19 | 109.3172405
19.2 | 109.4276619
19.4 | 109.5380834
19.6 | 109.6485048
19.8 | 109.6485048
20 | 109.7589263
20.2 | 109.8693477
20.4 | 109.8693477
20.6 | 109.9797692
20.8 | 110.0901906
21 | 110.0901906
21.2 | 110.0901906
21.4 | 110.2006121
21.6 | 110.2006121
21.8 | 110.2006121
22 | 110.3110336
22.2 | 110.3110336
22.4 | 110.3110336
22.6 | 110.3110336
22.8 | 110.3110336
23 | 110.421455
23.2 | 110.421455
23.4 | 110.421455
23.6 | 110.421455
23.8 | 110.421455
24 | 110.421455
24.2 | 110.421455
24.4 | 110.421455
24.6 | 110.421455
24.8 | 110.421455
25 | 110.3110336
25.2 | 110.3110336
25.4 | 110.3110336
25.6 | 110.3110336
25.8 | 110.3110336
26 | 110.3110336
26.2 | 110.3110336
26.4 | 110.3110336
26.6 | 110.3110336
26.8 | 110.3110336
27 | 110.3110336
27.2 | 110.2006121
27.4 | 110.2006121
27.6 | 110.2006121
27.8 | 110.0901906
28 | 110.0901906
28.2 | 110.0901906
28.4 | 109.9797692
28.6 | 109.9797692
28.8 | 109.9797692
29 | 109.8693477
29.2 | 109.8693477
29.4 | 109.7589263
29.6 | 109.7589263
29.8 | 109.7589263
30 | 109.6485048
30.2 | 109.6485048
30.4 | 109.6485048
30.6 | 109.5380834
30.8 | 109.5380834
31 | 109.4276619
31.2 | 109.4276619
31.4 | 109.4276619
31.6 | 109.3172405
31.8 | 109.3172405
32 | 109.206819
32.2 | 109.206819
32.4 | 109.0963976
32.6 | 109.0963976
32.8 | 108.9859761
33 | 108.8755546
33.2 | 108.8755546
33.4 | 108.7651332
33.6 | 108.7651332
33.8 | 108.6547117
34 | 108.6547117
34.2 | 108.5442903
34.4 | 108.5442903
34.6 | 108.4338688
34.8 | 108.3234474
35 | 108.3234474
35.2 | 108.2130259
35.4 | 108.2130259
35.6 | 108.1026045
35.8 | 108.1026045
36 | 107.992183
36.2 | 107.992183
36.4 | 107.992183
36.6 | 107.8817615
36.8 | 107.8817615
37 | 107.7713401
37.2 | 107.6609186
37.4 | 107.6609186
37.6 | 107.5504972
37.8 | 107.5504972
38 | 107.4400757
38.2 | 107.3296543
38.4 | 107.3296543
38.6 | 107.2192328
38.8 | 107.1088114
39 | 107.1088114
39.2 | 106.9983899
39.4 | 106.8879685
39.6 | 106.777547
39.8 | 106.777547
40 | 106.6671255
40.2 | 106.5567041
40.4 | 106.4462826
40.6 | 106.3358612
40.8 | 106.2254397
41 | 106.2254397
41.2 | 106.1150183
41.4 | 106.0045968
41.6 | 106.0045968
41.8 | 105.8941754
42 | 105.7837539
42.2 | 105.7837539
42.4 | 105.6733324
42.6 | 105.6733324
42.8 | 105.562911
43 | 105.562911
43.2 | 105.4524895
43.4 | 105.4524895
43.6 | 105.3420681
43.8 | 105.3420681
44 | 105.2316466
44.2 | 105.1212252
44.4 | 105.1212252
44.6 | 105.0108037
44.8 | 105.0108037
45 | 104.9003823
45.2 | 104.7899608
45.4 | 104.6795394
45.6 | 104.6795394
45.8 | 104.5691179
46 | 104.4586964
46.2 | 104.348275
46.4 | 104.348275
46.6 | 104.2378535
46.8 | 104.1274321
47 | 104.0170106
47.2 | 104.0170106
47.4 | 103.9065892
47.6 | 103.7961677
47.8 | 103.6857463
48 | 103.6857463
48.2 | 103.5753248
48.4 | 103.5753248
48.6 | 103.4649033
48.8 | 103.4649033
49 | 103.3544819
49.2 | 103.3544819
49.4 | 103.2440604
49.6 | 103.2440604
49.8 | 103.133639
50 | 103.0232175
50.2 | 103.0232175
50.4 | 102.9127961
50.6 | 102.8023746
50.8 | 102.8023746
51 | 102.6919532
51.2 | 102.5815317
51.4 | 102.4711103
51.6 | 102.4711103
51.8 | 102.3606888
52 | 102.2502673
52.2 | 102.2502673
52.4 | 102.1398459
52.6 | 102.0294244
52.8 | 102.0294244
53 | 101.919003
53.2 | 101.8085815
53.4 | 101.8085815
53.6 | 101.6981601
53.8 | 101.5877386
54 | 101.4773172
54.2 | 101.4773172
54.4 | 101.3668957
54.6 | 101.2564742
54.8 | 101.2564742
55 | 101.1460528
55.2 | 101.1460528
55.4 | 101.0356313
55.6 | 100.9252099
55.8 | 100.9252099
56 | 100.8147884
56.2 | 100.704367
56.4 | 100.704367
56.6 | 100.5939455
56.8 | 100.4835241
57 | 100.4835241
57.2 | 100.3731026
57.4 | 100.2626812
57.6 | 100.2626812
57.8 | 100.1522597
58 | 100.1522597
58.2 | 100.0418382
58.4 | 99.93141679
58.6 | 99.82099533
58.8 | 99.82099533
59 | 99.71057388
59.2 | 99.60015242
59.4 | 99.60015242
59.6 | 99.48973097
59.8 | 99.37930951
60 | 99.26888806
60.2 | 99.26888806
60.4 | 99.1584666
60.6 | 99.1584666
60.8 | 99.04804515
61 | 98.93762369
61.2 | 98.93762369
61.4 | 98.82720224
61.6 | 98.82720224
61.8 | 98.71678078
62 | 98.71678078
62.2 | 98.60635933
62.4 | 98.49593787
62.6 | 98.49593787
62.8 | 98.38551642
63 | 98.27509496
63.2 | 98.16467351
63.4 | 98.16467351
63.6 | 98.05425205
63.8 | 97.9438306
64 | 97.83340914
64.2 | 97.83340914
64.4 | 97.72298769
64.6 | 97.61256623
64.8 | 97.50214478
65 | 97.50214478
65.2 | 97.39172332
65.4 | 97.39172332
65.6 | 97.28130187
65.8 | 97.17088041
66 | 97.17088041
66.2 | 97.06045896
66.4 | 97.06045896
66.6 | 96.9500375
66.8 | 96.9500375
67 | 96.83961605
67.2 | 96.72919459
67.4 | 96.72919459
67.6 | 96.61877314
67.8 | 96.61877314
68 | 96.50835168
68.2 | 96.39793023
68.4 | 96.39793023
68.6 | 96.28750877
68.8 | 96.28750877
69 | 96.17708732
69.2 | 96.06666586
69.4 | 96.06666586
69.6 | 95.95624441
69.8 | 95.95624441
70 | 95.84582295
70.2 | 95.84582295
70.4 | 95.7354015
70.6 | 95.7354015
70.8 | 95.62498004
71 | 95.51455859
71.2 | 95.51455859
71.4 | 95.40413713
71.6 | 95.40413713
71.8 | 95.29371568
72 | 95.18329422
72.2 | 95.18329422
72.4 | 95.07287277
72.6 | 94.96245131
72.8 | 94.96245131
73 | 94.85202986
73.2 | 94.7416084
73.4 | 94.7416084
73.6 | 94.63118695
73.8 | 94.52076549
74 | 94.52076549
74.2 | 94.41034404
74.4 | 94.29992258
74.6 | 94.29992258
74.8 | 94.18950113
75 | 94.07907967
75.2 | 93.96865822
75.4 | 93.96865822
75.6 | 93.85823676
75.8 | 93.74781531
76 | 93.74781531
76.2 | 93.63739385
76.4 | 93.5269724
76.6 | 93.41655094
76.8 | 93.41655094
77 | 93.30612949
77.2 | 93.19570803
77.4 | 93.19570803
77.6 | 93.08528658
77.8 | 93.08528658
78 | 92.97486512
78.2 | 92.86444367
78.4 | 92.86444367
78.6 | 92.75402221
78.8 | 92.75402221
79 | 92.64360076
79.2 | 92.64360076
79.4 | 92.5331793
79.6 | 92.5331793
79.8 | 92.42275785
80 | 92.42275785
80.2 | 92.31233639
80.4 | 92.31233639
80.6 | 92.20191494
80.8 | 92.09149348
81 | 92.09149348
81.2 | 91.98107203
81.4 | 91.98107203
81.6 | 91.87065057
81.8 | 91.76022912
82 | 91.76022912
82.2 | 91.64980766
82.4 | 91.64980766
82.6 | 91.53938621
82.8 | 91.53938621
83 | 91.42896475
83.2 | 91.42896475
83.4 | 91.3185433
83.6 | 91.20812184
83.8 | 91.20812184
84 | 91.09770039
84.2 | 91.09770039
84.4 | 90.98727893
84.6 | 90.98727893
84.8 | 90.87685748
85 | 90.76643602
85.2 | 90.65601457
85.4 | 90.65601457
85.6 | 90.54559311
85.8 | 90.43517166
86 | 90.43517166
86.2 | 90.3247502
86.4 | 90.21432875
86.6 | 90.21432875
86.8 | 90.10390729
87 | 89.99348584
87.2 | 89.99348584
87.4 | 89.99348584
87.6 | 89.88306438
87.8 | 89.88306438
88 | 89.77264293
88.2 | 89.77264293
88.4 | 89.66222147
88.6 | 89.66222147
88.8 | 89.66222147
89 | 89.55180002
89.2 | 89.55180002
89.4 | 89.44137856
89.6 | 89.33095711
89.8 | 89.33095711
90 | 89.22053565
90.2 | 89.1101142
90.4 | 89.1101142
90.6 | 88.99969274
90.8 | 88.88927129
91 | 88.77884983
91.2 | 88.77884983
91.4 | 88.66842838
91.6 | 88.55800692
91.8 | 88.55800692
92 | 88.44758547
92.2 | 88.33716401
92.4 | 88.33716401
92.6 | 88.22674256
92.8 | 88.1163211
93 | 88.1163211
93.2 | 88.00589965
93.4 | 88.00589965
93.6 | 87.89547819
93.8 | 87.89547819
94 | 87.78505674
94.2 | 87.78505674
94.4 | 87.78505674
94.6 | 87.67463528
94.8 | 87.67463528
95 | 87.56421383
95.2 | 87.56421383
95.4 | 87.45379237
95.6 | 87.45379237
95.8 | 87.34337092
96 | 87.34337092
96.2 | 87.23294946
96.4 | 87.23294946
96.6 | 87.12252801
96.8 | 87.01210655
97 | 87.01210655
97.2 | 86.9016851
97.4 | 86.79126364
97.6 | 86.79126364
97.8 | 86.68084219
98 | 86.57042073
98.2 | 86.57042073
98.4 | 86.45999928
98.6 | 86.34957782
98.8 | 86.34957782
99 | 86.23915637
99.2 | 86.12873491
99.4 | 86.12873491
99.6 | 86.01831346
99.8 | 86.01831346
100 | 85.907892
100.2 | 85.79747054
100.4 | 85.79747054
100.6 | 85.68704909
100.8 | 85.57662763
101 | 85.57662763
101.2 | 85.46620618
101.4 | 85.35578472
101.6 | 85.35578472
101.8 | 85.24536327
102 | 85.13494181
102.2 | 85.13494181
102.4 | 85.02452036
102.6 | 84.9140989
102.8 | 84.9140989
103 | 84.80367745
103.2 | 84.80367745
103.4 | 84.69325599
103.6 | 84.69325599
103.8 | 84.69325599
104 | 84.58283454
104.2 | 84.58283454
104.4 | 84.47241308
104.6 | 84.47241308
104.8 | 84.36199163
105 | 84.36199163
105.2 | 84.25157017
105.4 | 84.25157017
105.6 | 84.14114872
105.8 | 84.14114872
106 | 84.03072726
106.2 | 84.03072726
106.4 | 83.92030581
106.6 | 83.80988435
106.8 | 83.80988435
107 | 83.6994629
107.2 | 83.58904144
107.4 | 83.58904144
107.6 | 83.47861999
107.8 | 83.36819853
108 | 83.36819853
108.2 | 83.25777708
108.4 | 83.25777708
108.6 | 83.14735562
108.8 | 83.14735562
109 | 83.03693417
109.2 | 83.03693417
109.4 | 82.92651271
109.6 | 82.92651271
109.8 | 82.81609126
110 | 82.81609126
110.2 | 82.7056698
110.4 | 82.7056698
110.6 | 82.59524835
110.8 | 82.59524835
111 | 82.48482689
111.2 | 82.37440544
111.4 | 82.37440544
111.6 | 82.26398398
111.8 | 82.26398398
112 | 82.26398398
112.2 | 82.15356253
112.4 | 82.15356253
112.6 | 82.04314107
112.8 | 82.04314107
113 | 81.93271962
113.2 | 81.93271962
113.4 | 81.82229816
113.6 | 81.71187671
113.8 | 81.71187671
114 | 81.60145525
114.2 | 81.4910338
114.4 | 81.4910338
114.6 | 81.38061234
114.8 | 81.38061234
115 | 81.27019089
115.2 | 81.27019089
115.4 | 81.15976943
115.6 | 81.04934798
115.8 | 81.04934798
116 | 80.93892652
116.2 | 80.93892652
116.4 | 80.82850507
116.6 | 80.82850507
116.8 | 80.71808361
117 | 80.71808361
117.2 | 80.60766216
117.4 | 80.60766216
117.6 | 80.4972407
117.8 | 80.4972407
118 | 80.38681925
118.2 | 80.38681925
118.4 | 80.27639779
118.6 | 80.16597634
118.8 | 80.16597634
119 | 80.05555488
119.2 | 80.05555488
119.4 | 79.94513343
119.6 | 79.94513343
119.8 | 79.83471197
120 | 79.72429052
120.2 | 79.72429052
120.4 | 79.61386906
120.6 | 79.61386906
120.8 | 79.61386906
121 | 79.50344761
121.2 | 79.50344761
121.4 | 79.39302615
121.6 | 79.39302615
121.8 | 79.2826047
122 | 79.17218324
122.2 | 79.17218324
122.4 | 79.06176179
122.6 | 79.06176179
122.8 | 78.95134033
123 | 78.84091888
123.2 | 78.84091888
123.4 | 78.73049742
123.6 | 78.73049742
123.8 | 78.62007597
124 | 78.62007597
124.2 | 78.50965451
124.4 | 78.50965451
124.6 | 78.39923306
124.8 | 78.39923306
125 | 78.39923306
125.2 | 78.2888116
125.4 | 78.2888116
125.6 | 78.2888116
125.8 | 78.17839015
126 | 78.17839015
126.2 | 78.06796869
126.4 | 78.06796869
126.6 | 78.06796869
126.8 | 77.95754724
127 | 77.95754724
127.2 | 77.84712578
127.4 | 77.84712578
127.6 | 77.73670433
127.8 | 77.73670433
128 | 77.62628287
128.2 | 77.62628287
128.4 | 77.51586142
128.6 | 77.51586142
128.8 | 77.40543996
129 | 77.40543996
129.2 | 77.29501851
129.4 | 77.18459705
129.6 | 77.18459705
129.8 | 77.0741756
130 | 76.96375414
130.2 | 76.96375414
130.4 | 76.85333269
130.6 | 76.74291123
130.8 | 76.74291123
131 | 76.63248978
131.2 | 76.63248978
131.4 | 76.52206832
131.6 | 76.52206832
131.8 | 76.41164687
132 | 76.41164687
132.2 | 76.30122541
132.4 | 76.30122541
132.6 | 76.19080396
132.8 | 76.19080396
133 | 76.0803825
133.2 | 76.0803825
133.4 | 75.96996105
133.6 | 75.96996105
133.8 | 75.85953959
134 | 75.85953959
134.2 | 75.74911814
134.4 | 75.74911814
134.6 | 75.63869668
134.8 | 75.63869668
135 | 75.52827523
135.2 | 75.52827523
135.4 | 75.41785377
135.6 | 75.41785377
135.8 | 75.30743232
136 | 75.30743232
136.2 | 75.19701086
136.4 | 75.19701086
136.6 | 75.08658941
136.8 | 75.08658941
137 | 74.97616795
137.2 | 74.8657465
137.4 | 74.8657465
137.6 | 74.75532504
137.8 | 74.75532504
138 | 74.64490359
138.2 | 74.53448213
138.4 | 74.53448213
138.6 | 74.42406068
138.8 | 74.42406068
139 | 74.42406068
139.2 | 74.31363922
139.4 | 74.31363922
139.6 | 74.20321777
139.8 | 74.20321777
140 | 74.09279631
140.2 | 74.09279631
140.4 | 74.09279631
140.6 | 73.98237486
140.8 | 73.98237486
141 | 73.8719534
141.2 | 73.8719534
141.4 | 73.76153195
141.6 | 73.76153195
141.8 | 73.65111049
142 | 73.65111049
142.2 | 73.54068904
142.4 | 73.54068904
142.6 | 73.43026758
142.8 | 73.43026758
143 | 73.31984613
143.2 | 73.31984613
143.4 | 73.20942467
143.6 | 73.20942467
143.8 | 73.09900322
144 | 73.09900322
144.2 | 72.98858176
144.4 | 72.98858176
144.6 | 72.87816031
144.8 | 72.87816031
145 | 72.76773885
145.2 | 72.76773885
145.4 | 72.76773885
145.6 | 72.6573174
145.8 | 72.6573174
146 | 72.54689594
146.2 | 72.54689594
146.4 | 72.43647449
146.6 | 72.43647449
146.8 | 72.32605303
147 | 72.32605303
147.2 | 72.21563158
147.4 | 72.21563158
147.6 | 72.10521012
147.8 | 72.10521012
148 | 71.99478867
148.2 | 71.99478867
148.4 | 71.88436721
148.6 | 71.88436721
148.8 | 71.77394576
149 | 71.77394576
149.2 | 71.6635243
149.4 | 71.6635243
149.6 | 71.55310285
149.8 | 71.55310285
150 | 71.44268139
150.2 | 71.44268139
150.4 | 71.33225994
150.6 | 71.33225994
150.8 | 71.22183848
151 | 71.22183848
151.2 | 71.11141703
151.4 | 71.11141703
151.6 | 71.00099557
151.8 | 71.00099557
152 | 70.89057412
152.2 | 70.89057412
152.4 | 70.78015266
152.6 | 70.78015266
152.8 | 70.66973121
153 | 70.55930975
153.2 | 70.55930975
153.4 | 70.4488883
153.6 | 70.4488883
153.8 | 70.33846684
154 | 70.33846684
154.2 | 70.22804539
154.4 | 70.22804539
154.6 | 70.11762393
154.8 | 70.11762393
155 | 70.00720248
155.2 | 70.00720248
155.4 | 69.89678102
155.6 | 69.89678102
155.8 | 69.78635957
156 | 69.78635957
156.2 | 69.78635957
156.4 | 69.67593811
156.6 | 69.67593811
156.8 | 69.56551666
157 | 69.56551666
157.2 | 69.4550952
157.4 | 69.4550952
157.6 | 69.34467375
157.8 | 69.34467375
158 | 69.23425229
158.2 | 69.23425229
158.4 | 69.12383084
158.6 | 69.12383084
158.8 | 69.01340938
159 | 69.01340938
159.2 | 68.90298793
159.4 | 68.90298793
159.6 | 68.79256647
159.8 | 68.79256647
160 | 68.68214502
160.2 | 68.68214502
160.4 | 68.57172356
160.6 | 68.57172356
160.8 | 68.46130211
161 | 68.35088065
161.2 | 68.35088065
161.4 | 68.35088065
161.6 | 68.2404592
161.8 | 68.2404592
162 | 68.2404592
162.2 | 68.13003774
162.4 | 68.13003774
162.6 | 68.13003774
162.8 | 68.01961629
163 | 68.01961629
163.2 | 68.01961629
163.4 | 67.90919483
163.6 | 67.90919483
163.8 | 67.90919483
164 | 67.79877338
164.2 | 67.79877338
164.4 | 67.68835192
164.6 | 67.68835192
164.8 | 67.57793047
165 | 67.57793047
165.2 | 67.46750901
165.4 | 67.46750901
165.6 | 67.46750901
165.8 | 67.35708756
166 | 67.35708756
166.2 | 67.2466661
166.4 | 67.2466661
166.6 | 67.13624465
166.8 | 67.13624465
167 | 67.02582319
167.2 | 66.91540174
167.4 | 66.91540174
167.6 | 66.80498028
167.8 | 66.80498028
168 | 66.69455883
168.2 | 66.69455883
168.4 | 66.58413737
168.6 | 66.58413737
168.8 | 66.58413737
169 | 66.47371592
169.2 | 66.47371592
169.4 | 66.36329446
169.6 | 66.36329446
169.8 | 66.36329446
170 | 66.25287301
170.2 | 66.25287301
170.4 | 66.14245155
170.6 | 66.14245155
170.8 | 66.14245155
171 | 66.0320301
171.2 | 66.0320301
171.4 | 65.92160864
171.6 | 65.92160864
171.8 | 65.81118719
172 | 65.81118719
172.2 | 65.70076573
172.4 | 65.70076573
172.6 | 65.59034428
172.8 | 65.59034428
173 | 65.47992282
173.2 | 65.47992282
173.4 | 65.47992282
173.6 | 65.36950137
173.8 | 65.36950137
174 | 65.25907991
174.2 | 65.25907991
174.4 | 65.25907991
174.6 | 65.14865846
174.8 | 65.14865846
175 | 65.14865846
175.2 | 65.038237
175.4 | 65.038237
175.6 | 64.92781555
175.8 | 64.92781555
176 | 64.81739409
176.2 | 64.81739409
176.4 | 64.70697264
176.6 | 64.59655118
176.8 | 64.59655118
177 | 64.48612973
177.2 | 64.48612973
177.4 | 64.37570827
177.6 | 64.37570827
177.8 | 64.37570827
178 | 64.26528682
178.2 | 64.26528682
178.4 | 64.15486536
178.6 | 64.15486536
178.8 | 64.15486536
179 | 64.04444391
179.2 | 64.04444391
179.4 | 63.93402245
179.6 | 63.93402245
179.8 | 63.93402245
180 | 63.823601
180.2 | 63.823601
180.4 | 63.71317954
180.6 | 63.71317954
180.8 | 63.60275809
181 | 63.60275809
181.2 | 63.60275809
181.4 | 63.49233663
181.6 | 63.49233663
181.8 | 63.49233663
182 | 63.38191518
182.2 | 63.38191518
182.4 | 63.38191518
182.6 | 63.27149372
182.8 | 63.27149372
183 | 63.27149372
183.2 | 63.16107227
183.4 | 63.16107227
183.6 | 63.16107227
183.8 | 63.05065081
184 | 63.05065081
184.2 | 62.94022936
184.4 | 62.94022936
184.6 | 62.8298079
184.8 | 62.8298079
185 | 62.71938645
185.2 | 62.60896499
185.4 | 62.60896499
185.6 | 62.49854354
185.8 | 62.49854354
186 | 62.38812208
186.2 | 62.38812208
186.4 | 62.27770063
186.6 | 62.27770063
186.8 | 62.16727917
187 | 62.16727917
187.2 | 62.16727917
187.4 | 62.16727917
187.6 | 62.05685772
187.8 | 62.05685772
188 | 62.05685772
188.2 | 61.94643626
188.4 | 61.94643626
188.6 | 61.94643626
188.8 | 61.83601481
189 | 61.83601481
189.2 | 61.72559335
189.4 | 61.72559335
189.6 | 61.6151719
189.8 | 61.6151719
190 | 61.50475044
190.2 | 61.50475044
190.4 | 61.39432899
190.6 | 61.39432899
190.8 | 61.28390753
191 | 61.28390753
191.2 | 61.28390753
191.4 | 61.17348608
191.6 | 61.17348608
191.8 | 61.17348608
192 | 61.06306462
192.2 | 61.06306462
192.4 | 60.95264317
192.6 | 60.95264317
192.8 | 60.95264317
193 | 60.84222171
193.2 | 60.84222171
193.4 | 60.73180026
193.6 | 60.73180026
193.8 | 60.73180026
194 | 60.6213788
194.2 | 60.6213788
194.4 | 60.51095735
194.6 | 60.51095735
194.8 | 60.40053589
195 | 60.40053589
195.2 | 60.40053589
195.4 | 60.29011444
195.6 | 60.29011444
195.8 | 60.17969298
196 | 60.17969298
196.2 | 60.06927153
196.4 | 60.06927153
196.6 | 60.06927153
196.8 | 59.95885007
197 | 59.95885007
197.2 | 59.84842862
197.4 | 59.84842862
197.6 | 59.84842862
197.8 | 59.73800716
198 | 59.73800716
198.2 | 59.62758571
198.4 | 59.62758571
198.6 | 59.62758571
198.8 | 59.51716425
199 | 59.51716425
199.2 | 59.4067428
199.4 | 59.4067428
199.6 | 59.29632134
199.8 | 59.29632134
200 | 59.18589989
200.2 | 59.18589989
200.4 | 59.07547843
200.6 | 58.96505698
200.8 | 58.96505698
201 | 58.85463552
201.2 | 58.85463552
201.4 | 58.74421407
201.6 | 58.74421407
201.8 | 58.63379261
202 | 58.63379261
202.2 | 58.63379261
202.4 | 58.52337116
202.6 | 58.52337116
202.8 | 58.52337116
203 | 58.4129497
203.2 | 58.4129497
203.4 | 58.4129497
203.6 | 58.4129497
203.8 | 58.4129497
204 | 58.30252825
204.2 | 58.30252825
204.4 | 58.30252825
204.6 | 58.19210679
204.8 | 58.19210679
205 | 58.19210679
205.2 | 58.08168534
205.4 | 58.08168534
205.6 | 58.08168534
205.8 | 57.97126388
206 | 57.97126388
206.2 | 57.86084243
206.4 | 57.86084243
206.6 | 57.75042097
206.8 | 57.75042097
207 | 57.75042097
207.2 | 57.63999952
207.4 | 57.63999952
207.6 | 57.63999952
207.8 | 57.52957806
208 | 57.52957806
208.2 | 57.52957806
208.4 | 57.41915661
208.6 | 57.41915661
208.8 | 57.41915661
209 | 57.30873515
209.2 | 57.30873515
209.4 | 57.1983137
209.6 | 57.1983137
209.8 | 57.08789224
210 | 57.08789224
210.2 | 56.97747079
210.4 | 56.97747079
210.6 | 56.86704933
210.8 | 56.86704933
211 | 56.86704933
211.2 | 56.75662788
211.4 | 56.75662788
211.6 | 56.64620642
211.8 | 56.64620642
212 | 56.64620642
212.2 | 56.53578497
212.4 | 56.53578497
212.6 | 56.53578497
212.8 | 56.42536351
213 | 56.42536351
213.2 | 56.31494206
213.4 | 56.31494206
213.6 | 56.31494206
213.8 | 56.2045206
214 | 56.2045206
214.2 | 56.2045206
214.4 | 56.09409915
214.6 | 56.09409915
214.8 | 56.09409915
215 | 55.98367769
215.2 | 55.98367769
215.4 | 55.87325624
215.6 | 55.87325624
215.8 | 55.76283478
216 | 55.76283478
216.2 | 55.76283478
216.4 | 55.65241333
216.6 | 55.65241333
216.8 | 55.54199187
217 | 55.54199187
217.2 | 55.43157042
217.4 | 55.43157042
217.6 | 55.32114896
217.8 | 55.32114896
218 | 55.32114896
218.2 | 55.21072751
218.4 | 55.21072751
218.6 | 55.21072751
218.8 | 55.10030605
219 | 55.10030605
219.2 | 55.10030605
219.4 | 54.9898846
219.6 | 54.9898846
219.8 | 54.9898846
220 | 54.87946314
220.2 | 54.87946314
220.4 | 54.87946314
220.6 | 54.76904169
220.8 | 54.76904169
221 | 54.76904169
221.2 | 54.65862023
221.4 | 54.65862023
221.6 | 54.54819878
221.8 | 54.54819878
222 | 54.54819878
222.2 | 54.43777732
222.4 | 54.43777732
222.6 | 54.43777732
222.8 | 54.32735587
223 | 54.32735587
223.2 | 54.21693441
223.4 | 54.21693441
223.6 | 54.10651296
223.8 | 54.10651296
224 | 53.9960915
224.2 | 53.9960915
224.4 | 53.9960915
224.6 | 53.88567005
224.8 | 53.88567005
225 | 53.77524859
225.2 | 53.77524859
225.4 | 53.77524859
225.6 | 53.77524859
225.8 | 53.66482714
226 | 53.66482714
226.2 | 53.66482714
226.4 | 53.66482714
226.6 | 53.66482714
226.8 | 53.55440568
227 | 53.55440568
227.2 | 53.55440568
227.4 | 53.55440568
227.6 | 53.44398423
227.8 | 53.44398423
228 | 53.44398423
228.2 | 53.33356277
228.4 | 53.33356277
228.6 | 53.33356277
228.8 | 53.33356277
229 | 53.22314132
229.2 | 53.22314132
229.4 | 53.22314132
229.6 | 53.11271986
229.8 | 53.11271986
230 | 53.11271986
230.2 | 53.00229841
230.4 | 53.00229841
230.6 | 53.00229841
230.8 | 52.89187695
231 | 52.89187695
231.2 | 52.7814555
231.4 | 52.7814555
231.6 | 52.67103404
231.8 | 52.67103404
232 | 52.56061259
232.2 | 52.56061259
232.4 | 52.56061259
232.6 | 52.45019113
232.8 | 52.45019113
233 | 52.33976968
233.2 | 52.33976968
233.4 | 52.33976968
233.6 | 52.33976968
233.8 | 52.22934822
234 | 52.22934822
234.2 | 52.22934822
234.4 | 52.11892677
234.6 | 52.11892677
234.8 | 52.11892677
235 | 52.00850531
235.2 | 52.00850531
235.4 | 52.00850531
235.6 | 51.89808386
235.8 | 51.89808386
236 | 51.89808386
236.2 | 51.7876624
236.4 | 51.7876624
236.6 | 51.7876624
236.8 | 51.67724095
237 | 51.67724095
237.2 | 51.56681949
237.4 | 51.56681949
237.6 | 51.56681949
237.8 | 51.45639804
238 | 51.45639804
238.2 | 51.34597658
238.4 | 51.34597658
238.6 | 51.23555513
238.8 | 51.23555513
239 | 51.23555513
239.2 | 51.12513367
239.4 | 51.12513367
239.6 | 51.12513367
239.8 | 51.01471222
240 | 51.01471222
240.2 | 51.01471222
240.4 | 51.01471222
240.6 | 50.90429076
240.8 | 50.90429076
241 | 50.90429076
241.2 | 50.79386931
241.4 | 50.79386931
241.6 | 50.79386931
241.8 | 50.68344785
242 | 50.68344785
242.2 | 50.5730264
242.4 | 50.5730264
242.6 | 50.46260494
242.8 | 50.46260494
243 | 50.46260494
243.2 | 50.35218349
243.4 | 50.35218349
243.6 | 50.24176203
243.8 | 50.24176203
244 | 50.13134058
244.2 | 50.13134058
244.4 | 50.13134058
244.6 | 50.02091912
244.8 | 50.02091912
245 | 50.02091912
245.2 | 49.91049767
245.4 | 49.91049767
245.6 | 49.91049767
245.8 | 49.80007621
246 | 49.80007621
246.2 | 49.80007621
246.4 | 49.80007621
246.6 | 49.68965476
246.8 | 49.68965476
247 | 49.68965476
247.2 | 49.5792333
247.4 | 49.5792333
247.6 | 49.5792333
247.8 | 49.46881185
248 | 49.46881185
248.2 | 49.46881185
248.4 | 49.35839039
248.6 | 49.35839039
248.8 | 49.24796894
249 | 49.24796894
249.2 | 49.24796894
249.4 | 49.13754748
249.6 | 49.13754748
249.8 | 49.02712603
250 | 49.02712603
250.2 | 49.02712603
250.4 | 48.91670457
250.6 | 48.91670457
250.8 | 48.91670457
251 | 48.91670457
251.2 | 48.80628312
251.4 | 48.80628312
251.6 | 48.80628312
251.8 | 48.69586166
252 | 48.69586166
252.2 | 48.69586166
252.4 | 48.69586166
252.6 | 48.69586166
252.8 | 48.58544021
253 | 48.58544021
253.2 | 48.58544021
253.4 | 48.58544021
253.6 | 48.47501875
253.8 | 48.47501875
254 | 48.47501875
254.2 | 48.3645973
254.4 | 48.3645973
254.6 | 48.3645973
254.8 | 48.25417584
255 | 48.25417584
255.2 | 48.25417584
255.4 | 48.14375439
255.6 | 48.14375439
255.8 | 48.14375439
256 | 48.03333293
256.2 | 48.03333293
256.4 | 48.03333293
256.6 | 48.03333293
256.8 | 47.92291148
257 | 47.92291148
257.2 | 47.92291148
257.4 | 47.81249002
257.6 | 47.81249002
257.8 | 47.70206857
258 | 47.70206857
258.2 | 47.70206857
258.4 | 47.59164711
258.6 | 47.59164711
258.8 | 47.59164711
259 | 47.48122566
259.2 | 47.48122566
259.4 | 47.3708042
259.6 | 47.3708042
259.8 | 47.3708042
260 | 47.26038275
260.2 | 47.26038275
260.4 | 47.26038275
260.6 | 47.14996129
260.8 | 47.14996129
261 | 47.14996129
261.2 | 47.03953984
261.4 | 47.03953984
261.6 | 47.03953984
261.8 | 46.92911838
262 | 46.92911838
262.2 | 46.92911838
262.4 | 46.92911838
262.6 | 46.81869693
262.8 | 46.81869693
263 | 46.81869693
263.2 | 46.70827547
263.4 | 46.70827547
263.6 | 46.70827547
263.8 | 46.59785402
264 | 46.59785402
264.2 | 46.59785402
264.4 | 46.59785402
264.6 | 46.48743256
264.8 | 46.48743256
265 | 46.37701111
265.2 | 46.37701111
265.4 | 46.37701111
265.6 | 46.26658965
265.8 | 46.26658965
266 | 46.26658965
266.2 | 46.26658965
266.4 | 46.1561682
266.6 | 46.1561682
266.8 | 46.1561682
267 | 46.04574674
267.2 | 46.04574674
267.4 | 46.04574674
267.6 | 45.93532529
267.8 | 45.93532529
268 | 45.93532529
268.2 | 45.82490383
268.4 | 45.82490383
268.6 | 45.82490383
268.8 | 45.71448238
269 | 45.71448238
269.2 | 45.71448238
269.4 | 45.60406092
269.6 | 45.60406092
269.8 | 45.60406092
270 | 45.49363947
270.2 | 45.49363947
270.4 | 45.49363947
270.6 | 45.38321801
270.8 | 45.38321801
271 | 45.38321801
271.2 | 45.27279656
271.4 | 45.27279656
271.6 | 45.27279656
271.8 | 45.1623751
272 | 45.1623751
272.2 | 45.1623751
272.4 | 45.05195365
272.6 | 45.05195365
272.8 | 45.05195365
273 | 45.05195365
273.2 | 44.94153219
273.4 | 44.94153219
273.6 | 44.94153219
273.8 | 44.94153219
274 | 44.83111074
274.2 | 44.83111074
274.4 | 44.83111074
274.6 | 44.83111074
274.8 | 44.72068928
275 | 44.72068928
275.2 | 44.72068928
275.4 | 44.61026783
275.6 | 44.61026783
275.8 | 44.61026783
276 | 44.49984637
276.2 | 44.49984637
276.4 | 44.38942492
276.6 | 44.38942492
276.8 | 44.38942492
277 | 44.27900346
277.2 | 44.27900346
277.4 | 44.27900346
277.6 | 44.16858201
277.8 | 44.16858201
278 | 44.16858201
278.2 | 44.16858201
278.4 | 44.05816055
278.6 | 44.05816055
278.8 | 44.05816055
279 | 44.05816055
279.2 | 43.9477391
279.4 | 43.9477391
279.6 | 43.9477391
279.8 | 43.9477391
280 | 43.83731764
280.2 | 43.83731764
280.4 | 43.83731764
280.6 | 43.72689619
280.8 | 43.72689619
281 | 43.72689619
281.2 | 43.72689619
281.4 | 43.61647473
281.6 | 43.61647473
281.8 | 43.61647473
282 | 43.61647473
282.2 | 43.61647473
282.4 | 43.50605328
282.6 | 43.50605328
282.8 | 43.50605328
283 | 43.50605328
283.2 | 43.39563182
283.4 | 43.39563182
283.6 | 43.39563182
283.8 | 43.28521037
284 | 43.28521037
284.2 | 43.17478891
284.4 | 43.17478891
284.6 | 43.17478891
284.8 | 43.06436746
285 | 43.06436746
285.2 | 43.06436746
285.4 | 43.06436746
285.6 | 42.953946
285.8 | 42.953946
286 | 42.953946
286.2 | 42.953946
286.4 | 42.84352454
286.6 | 42.84352454
286.8 | 42.84352454
287 | 42.84352454
287.2 | 42.73310309
287.4 | 42.73310309
287.6 | 42.73310309
287.8 | 42.62268163
288 | 42.62268163
288.2 | 42.62268163
288.4 | 42.51226018
288.6 | 42.51226018
288.8 | 42.40183872
289 | 42.40183872
289.2 | 42.40183872
289.4 | 42.29141727
289.6 | 42.29141727
289.8 | 42.29141727
290 | 42.29141727
290.2 | 42.18099581
290.4 | 42.18099581
290.6 | 42.18099581
290.8 | 42.18099581
291 | 42.07057436
291.2 | 42.07057436
291.4 | 42.07057436
291.6 | 42.07057436
291.8 | 42.07057436
292 | 41.9601529
292.2 | 41.9601529
292.4 | 41.9601529
292.6 | 41.9601529
292.8 | 41.84973145
293 | 41.84973145
293.2 | 41.84973145
293.4 | 41.84973145
293.6 | 41.73930999
293.8 | 41.73930999
294 | 41.73930999
294.2 | 41.62888854
294.4 | 41.62888854
294.6 | 41.62888854
294.8 | 41.51846708
295 | 41.51846708
295.2 | 41.51846708
295.4 | 41.40804563
295.6 | 41.40804563
295.8 | 41.40804563
296 | 41.29762417
296.2 | 41.29762417
296.4 | 41.29762417
296.6 | 41.18720272
296.8 | 41.18720272
297 | 41.18720272
297.2 | 41.07678126
297.4 | 41.07678126
297.6 | 41.07678126
297.8 | 41.07678126
298 | 40.96635981
298.2 | 40.96635981
298.4 | 40.85593835
298.6 | 40.85593835
298.8 | 40.85593835
299 | 40.85593835
299.2 | 40.7455169
299.4 | 40.7455169
299.6 | 40.7455169
299.8 | 40.7455169
300 | 40.63509544
300.2 | 40.63509544
300.4 | 40.63509544
300.6 | 40.63509544
300.8 | 40.63509544
301 | 40.52467399
301.2 | 40.52467399
301.4 | 40.52467399
301.6 | 40.52467399
301.8 | 40.41425253
302 | 40.41425253
302.2 | 40.41425253
302.4 | 40.30383108
302.6 | 40.30383108
302.8 | 40.30383108
303 | 40.19340962
303.2 | 40.19340962
303.4 | 40.19340962
303.6 | 40.19340962
303.8 | 40.08298817
304 | 40.08298817
304.2 | 40.08298817
304.4 | 40.08298817
304.6 | 40.08298817
304.8 | 39.97256671
305 | 39.97256671
305.2 | 39.97256671
305.4 | 39.86214526
305.6 | 39.86214526
305.8 | 39.86214526
306 | 39.7517238
306.2 | 39.7517238
306.4 | 39.7517238
306.6 | 39.64130235
306.8 | 39.64130235
307 | 39.53088089
307.2 | 39.53088089
307.4 | 39.53088089
307.6 | 39.42045944
307.8 | 39.42045944
308 | 39.42045944
308.2 | 39.42045944
308.4 | 39.42045944